## calibrateCSV_20191112_1044_98c
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
0	2019-11-12 10:44:17	25.87801	0.628641323	0.587822865	0.663665612		0.005135959	0.004802474	0.005422105		-0.004759875	-0.005093359	-0.004473729		25.760618897	25.752393882	25.767676326		-0.12066423	-0.129118807	-0.113409846
1	2019-11-12 10:44:19	25.89317	0.661221821	0.613367631	0.599494648		0.005402139	0.005011173	0.004897832		-0.004493694	-0.00488466	-0.004998001		25.782347564	25.772705011	25.769909609		-0.113916013	-0.123827804	-0.126701265
2	2019-11-12 10:44:20	25.88306	0.68026968	0.598512363	0.592794489		0.005557759	0.004889807	0.004843092		-0.004338075	-0.005006026	-0.005052741		25.776076584	25.759602457	25.758450294		-0.109970762	-0.126904722	-0.128089048
3	2019-11-12 10:44:22	25.89317	0.62027581	0.649240094	0.622743442		0.005067613	0.005304249	0.005087773		-0.004828221	-0.004591584	-0.00480806		25.774097005	25.77993327	25.774594231		-0.122396941	-0.116397715	-0.121885831
4	2019-11-12 10:44:23	25.89317	0.676717839	0.606693698	0.598578524		0.005528741	0.004956648	0.004890347		-0.004367093	-0.004939185	-0.005005486		25.785469972	25.771360217	25.76972501		-0.110706429	-0.12521015	-0.126891019
5	2019-11-12 10:44:24	25.89317	0.691548072	0.601373387	0.596929264		0.005649903	0.004913181	0.004876873		-0.004245931	-0.004982652	-0.00501896		25.788458218	25.770288175	25.769392684		-0.107634755	-0.126312128	-0.127232625
6	2019-11-12 10:44:25	25.89317	0.673313221	0.610128714	0.60018189		0.005500925	0.004984712	0.004903447		-0.004394908	-0.004911122	-0.004992387		25.784783951	25.772052371	25.770048088		-0.111411603	-0.124498668	-0.126558919
7	2019-11-12 10:44:27	25.88812	0.631243662	0.60807891	0.672363123		0.005157219	0.004967965	0.005493163		-0.004738614	-0.004927868	-0.004402671		25.771252435	25.766584734	25.779537964		-0.12012522	-0.124923236	-0.11160839
8	2019-11-12 10:44:28	25.89317	0.693633639	0.602626276	0.599045229		0.005666941	0.004923417	0.00489416		-0.004228892	-0.004972416	-0.005001673		25.788878453	25.770540632	25.769819051		-0.107202788	-0.126052621	-0.126794352
9	2019-11-12 10:44:29	25.88812	0.649502355	0.642663913	0.6100554		0.005306392	0.005250522	0.004984113		-0.004589442	-0.004645311	-0.004911721		25.77493155	25.77355361	25.766982998		-0.116343395	-0.117759802	-0.124513853
10	2019-11-12 10:44:30	25.89823	0.69108256	0.603723002	0.596585941		0.005646099	0.004932377	0.004874068		-0.004249734	-0.004963456	-0.005021765		25.793418947	25.775816229	25.774378118		-0.107731173	-0.12582546	-0.127303736
11	2019-11-12 10:44:32	25.88812	0.664053042	0.603150201	0.630760268		0.00542527	0.004927698	0.00515327		-0.004470563	-0.004968136	-0.004742563		25.777863496	25.765591596	25.771155031		-0.113329601	-0.125944102	-0.120225343
12	2019-11-12 10:44:33	25.89317	0.623710826	0.656659681	0.630397276		0.005095677	0.005364867	0.005150305		-0.004800157	-0.004530967	-0.004745529		25.774789158	25.781428302	25.77613647		-0.121685461	-0.11486094	-0.120300528
13	2019-11-12 10:44:34	25.89823	0.643103795	0.65358885	0.613043977		0.005254116	0.005339778	0.005008529		-0.004641717	-0.004556055	-0.004887304		25.783751387	25.785864098	25.777694393		-0.117668692	-0.115496983	-0.123894841
14	2019-11-12 10:44:35	25.90328	0.687620722	0.607091857	0.600006652		0.005617816	0.004959901	0.004902015		-0.004278017	-0.004935933	-0.004993818		25.797775932	25.781549653	25.780121998		-0.108448196	-0.125127681	-0.126595215
15	2019-11-12 10:44:36	25.90328	0.661736806	0.603331995	0.636157469		0.005406346	0.004929183	0.005197365		-0.004489487	-0.00496665	-0.004698468		25.79256044	25.780792048	25.787406297		-0.113809348	-0.125906448	-0.119107448
16	2019-11-12 10:44:38	25.89317	0.62406905	0.655003268	0.63488193		0.005098603	0.005351334	0.005186944		-0.00479723	-0.004544499	-0.004708889		25.774861339	25.781094539	25.777040123		-0.121611264	-0.115204023	-0.119371644
17	2019-11-12 10:44:39	25.91339	0.623371079	0.672677239	0.616396143		0.005092901	0.005495729	0.005035916		-0.004802932	-0.004400104	-0.004859917		25.794939056	25.804873981	25.793533637		-0.121755831	-0.111543329	-0.12320052
18	2019-11-12 10:44:40	25.91339	0.675910792	0.619185641	0.60566969		0.005522147	0.005058706	0.004948282		-0.004373686	-0.004837127	-0.004947552		25.805525521	25.794095708	25.7913723		-0.110873586	-0.122622743	-0.125422249
19	2019-11-12 10:44:41	25.90328	0.634771065	0.609142853	0.678202591		0.005186038	0.004976657	0.005540871		-0.004709795	-0.004919176	-0.004354962		25.787126941	25.781962924	25.795878224		-0.119394607	-0.124702866	-0.110398903
20	2019-11-12 10:44:43	25.90328	0.637213664	0.662775119	0.61438091		0.005205994	0.005414829	0.005019452		-0.004689839	-0.004481004	-0.004876381		25.787619117	25.792769656	25.78301838		-0.118888684	-0.113594289	-0.123617927
21	2019-11-12 10:44:44	25.90833	0.690894209	0.60044713	0.597994399		0.005644561	0.004905614	0.004885575		-0.004251273	-0.00499022	-0.005010258		25.803490051	25.785265364	25.784771145		-0.107770184	-0.12650398	-0.127012007
22	2019-11-12 10:44:45	25.90328	0.629375652	0.639814811	0.651493746		0.005141958	0.005227245	0.005322661		-0.004753875	-0.004668588	-0.004573172		25.786039781	25.788143239	25.790496504		-0.120512132	-0.118349922	-0.115930929
23	2019-11-12 10:44:46	25.90833	0.697168195	0.605737043	0.602365804		0.005695819	0.004948832	0.004921289		-0.004200015	-0.004947001	-0.004974544		25.80475422	25.786331266	25.785651971		-0.106470705	-0.125408299	-0.126106572
24	2019-11-12 10:44:48	25.91339	0.629525856	0.635792689	0.656568486		0.005143185	0.005194385	0.005364122		-0.004752648	-0.004701449	-0.004531712		25.796179215	25.797441951	25.801628163		-0.120481021	-0.119183003	-0.114879829
25	2019-11-12 10:44:49	25.91339	0.697887027	0.605709029	0.600486469		0.005701691	0.004948603	0.004905935		-0.004194142	-0.00494723	-0.004989898		25.809953583	25.791380227	25.7903279		-0.106321819	-0.125414101	-0.126495832
26	2019-11-12 10:44:50	25.91339	0.682817779	0.604882908	0.616074278		0.005578577	0.004941854	0.005033287		-0.004317257	-0.00495398	-0.004862547		25.806917234	25.791213766	25.793468782		-0.109442993	-0.125585213	-0.123267187
27	2019-11-12 10:44:51	25.90833	0.631566123	0.630723909	0.661053736		0.005159854	0.005152973	0.005400766		-0.004735979	-0.00474286	-0.004495068		25.791535737	25.791366034	25.79747736		-0.12005843	-0.120232874	-0.113950827
28	2019-11-12 10:44:53	25.90328	0.636494236	0.59904046	0.676469883		0.005200116	0.004894121	0.005526715		-0.004695717	-0.005001712	-0.004369119		25.787474154	25.779927312	25.795529091		-0.119037695	-0.126795339	-0.110757786
29	2019-11-12 10:44:54	25.90833	0.635489897	0.606216861	0.679197392		0.005191911	0.004952752	0.005548998		-0.004703922	-0.004943081	-0.004346835		25.792326361	25.786427948	25.801133211		-0.119245719	-0.125308916	-0.110192857
30	2019-11-12 10:44:55	25.91339	0.630289987	0.63562818	0.655677397		0.005149428	0.005193041	0.005356841		-0.004746405	-0.004702793	-0.004538992		25.796333183	25.797408803	25.801448614		-0.12032275	-0.119217077	-0.115064395
31	2019-11-12 10:44:56	25.91339	0.629323796	0.64405449	0.648140389		0.005141534	0.005261883	0.005295265		-0.004754299	-0.00463395	-0.004600569		25.7961385	25.799106662	25.799929949		-0.120522873	-0.11747178	-0.116625491
32	2019-11-12 10:44:58	25.91339	0.657081086	0.641574936	0.611267163		0.00536831	0.005241625	0.004994013		-0.004527524	-0.004654208	-0.004901821		25.801731449	25.798607045	25.792500168		-0.114773657	-0.117985356	-0.124262866
33	2019-11-12 10:44:59	25.91339	0.6941069	0.605816317	0.598242354		0.005670808	0.00494948	0.004887601		-0.004225025	-0.004946354	-0.005008232		25.809191914	25.791401845	25.789875719		-0.107104766	-0.125391879	-0.126960649
34	2019-11-12 10:45:00	25.90833	0.626169518	0.651782233	0.640331583		0.005115764	0.005325018	0.005231467		-0.004780069	-0.004570815	-0.004664366		25.790448341	25.795609196	25.793301941		-0.121176204	-0.115871177	-0.118242885
35	2019-11-12 10:45:01	25.9235	0.663210233	0.604764891	0.63288577		0.005418384	0.00494089	0.005170635		-0.004477449	-0.004954944	-0.004725198		25.813075544	25.8012992	25.806965384		-0.113504166	-0.125609657	-0.119785098
36	2019-11-12 10:45:02	25.91844	0.633571819	0.616616084	0.675348124		0.00517624	0.005037713	0.00551755		-0.004719593	-0.00485812	-0.004378283		25.802049037	25.79863255	25.81046669		-0.119643	-0.123154965	-0.110990128
37	2019-11-12 10:45:04	25.9235	0.693957292	0.60572095	0.597972345		0.005669586	0.004948701	0.004885395		-0.004226248	-0.004947133	-0.005010438		25.819270821	25.80149184	25.799930539		-0.107135753	-0.125411632	-0.127016575
38	2019-11-12 10:45:05	25.91844	0.698280418	0.605216695	0.597687435		0.005704905	0.004944581	0.004883067		-0.004190928	-0.004951252	-0.005012766		25.81508737	25.796335629	25.794818518		-0.106240339	-0.125516077	-0.127075587
39	2019-11-12 10:45:06	25.91844	0.643640237	0.656751473	0.61463721		0.005258499	0.005365617	0.005021546		-0.004637335	-0.004530217	-0.004874288		25.804077763	25.806719594	25.798233817		-0.117557582	-0.114841928	-0.123564841
40	2019-11-12 10:45:07	25.91339	0.676544389	0.620636418	0.606262756		0.005527323	0.005070559	0.004953127		-0.00436851	-0.004825274	-0.004942706		25.805653187	25.794388034	25.7914918		-0.110742354	-0.12232225	-0.12529941
41	2019-11-12 10:45:09	25.91339	0.647550898	0.602217388	0.652559477		0.005290449	0.004920077	0.005331368		-0.004605385	-0.004975757	-0.004564465		25.799811169	25.790676674	25.800820371		-0.116747588	-0.126137313	-0.115710191
42	2019-11-12 10:45:10	25.91844	0.636527018	0.598279905	0.672707042		0.005200384	0.004887908	0.005495973		-0.004695449	-0.005007926	-0.004399861		25.802644493	25.794937898	25.809934531		-0.119030905	-0.126952871	-0.111537156
43	2019-11-12 10:45:11	25.92855	0.686581813	0.609889699	0.601933074		0.005609329	0.004982759	0.004917754		-0.004286505	-0.004913074	-0.004978079		25.82283926	25.807386422	25.805783214		-0.108663377	-0.124548174	-0.126196202
44	2019-11-12 10:45:12	25.91844	0.648568946	0.602517796	0.651093203		0.005298766	0.004922531	0.005319389		-0.004597067	-0.004973302	-0.004576444		25.805070868	25.795791814	25.805579489		-0.116536726	-0.12607509	-0.116013891
45	2019-11-12 10:45:14	25.9336	0.622806623	0.662573655	0.627954081		0.005088289	0.005413183	0.005130344		-0.004807544	-0.00448265	-0.00476549		25.815043683	25.823056389	25.816080853		-0.121872745	-0.113636016	-0.120806575
46	2019-11-12 10:45:15	25.91844	0.663191159	0.60375042	0.6354291		0.005418228	0.004932601	0.005191414		-0.004477605	-0.004963232	-0.004704419		25.808017147	25.796040182	25.802423269		-0.113508117	-0.125819781	-0.119258311
47	2019-11-12 10:45:16	25.91339	0.638811664	0.599342656	0.666110595		0.00521905	0.00489659	0.00544208		-0.004676784	-0.004999243	-0.004453753		25.798050259	25.790097426	25.803550842		-0.118557698	-0.126732747	-0.112903433
48	2019-11-12 10:45:17	25.90833	0.622871592	0.672727903	0.618450119		0.00508882	0.005496143	0.005052697		-0.004807013	-0.00439969	-0.004843136		25.789783821	25.799829644	25.78889291		-0.121859288	-0.111532835	-0.122775089
49	2019-11-12 10:45:19	25.91844	0.684991561	0.610980464	0.60290761		0.005596336	0.00499167	0.004925716		-0.004299497	-0.004904163	-0.004970118		25.81240977	25.797497001	25.79587036		-0.108992754	-0.124322248	-0.125994349
50	2019-11-12 10:45:20	25.91339	0.69684931	0.604427529	0.598421168		0.005693213	0.004938133	0.004889062		-0.00420262	-0.0049577	-0.005006772		25.80974449	25.791122009	25.78991175		-0.106536753	-0.125679534	-0.126923611
51	2019-11-12 10:45:21	25.91844	0.624887422	0.653938729	0.636525826		0.005105289	0.005342637	0.005200374		-0.004790544	-0.004553197	-0.004695459		25.80029918	25.806152844	25.802644252		-0.121441758	-0.115424515	-0.119031152
52	2019-11-12 10:45:22	25.91339	0.675126991	0.604531837	0.624131635		0.005515743	0.004938986	0.005099115		-0.00438009	-0.004956848	-0.004796719		25.80536759	25.791143027	25.795092304		-0.111035929	-0.125657929	-0.121598301
53	2019-11-12 10:45:24	25.91339	0.635025577	0.599828434	0.678361139		0.005188117	0.004900559	0.005542166		-0.004707716	-0.004995274	-0.004353667		25.797287382	25.790195309	25.80601925		-0.119341891	-0.126632129	-0.110366064
54	2019-11-12 10:45:25	25.90833	0.683484755	0.611376239	0.602766943		0.005584026	0.004994904	0.004924567		-0.004311808	-0.004900929	-0.004971267		25.80199709	25.787467546	25.785732799		-0.109304847	-0.124240273	-0.126023485
55	2019-11-12 10:45:26	25.90833	0.695172035	0.605496836	0.598256659		0.00567951	0.00494687	0.004887718		-0.004216323	-0.004948964	-0.005008116		25.804352007	25.786282865	25.78482399		-0.106884153	-0.125458052	-0.126957686
56	2019-11-12 10:45:27	25.90328	0.696290218	0.605888439	0.603054238		0.005688646	0.004950069	0.004926914		-0.004207188	-0.004945764	-0.00496892		25.79952279	25.781307167	25.780736081		-0.106652553	-0.125376941	-0.125963979
57	2019-11-12 10:45:28	25.90328	0.635020213	0.602098775	0.680015168		0.005188074	0.004919108	0.005555679		-0.00470776	-0.004976726	-0.004340154		25.787177143	25.780543557	25.79624345		-0.119343002	-0.126161881	-0.110023477
58	2019-11-12 10:45:30	25.91339	0.689563833	0.605320407	0.609322263		0.005633691	0.004945428	0.004978123		-0.004262142	-0.004950405	-0.00491771		25.808276518	25.791301921	25.792108279		-0.108045735	-0.125494595	-0.124665705
59	2019-11-12 10:45:31	25.90328	0.622014477	0.671845159	0.617554261		0.005081818	0.005488931	0.005045378		-0.004814016	-0.004406902	-0.004850455		25.784556525	25.79459723	25.783657803		-0.122036818	-0.111715672	-0.122960644
60	2019-11-12 10:45:32	25.91844	0.67698904	0.619594529	0.60615368		0.005530956	0.005062047	0.004952236		-0.004364877	-0.004833787	-0.004943597		25.810797322	25.799232691	25.796524427		-0.110650257	-0.122538052	-0.125322002
61	2019-11-12 10:45:33	25.91339	0.69790014	0.605292988	0.597207617		0.005701799	0.004945204	0.004879147		-0.004194035	-0.004950629	-0.005016686		25.809956225	25.791296396	25.789667224		-0.106319103	-0.125500274	-0.12717497
62	2019-11-12 10:45:35	25.91339	0.690776788	0.605689359	0.608246399		0.005643601	0.004948442	0.004969333		-0.004252232	-0.004947391	-0.0049265		25.80852092	25.791376263	25.791891497		-0.107794505	-0.125418175	-0.124888545
63	2019-11-12 10:45:36	25.92855	0.667010625	0.605531407	0.631119684		0.005449433	0.004947152	0.005156207		-0.0044464	-0.004948681	-0.004739627		25.818895845	25.806508255	25.811664112		-0.112717016	-0.125450891	-0.120150899
64	2019-11-12 10:45:37	25.91339	0.629959182	0.669004401	0.616388394		0.005146725	0.005465722	0.005035853		-0.004749108	-0.004430111	-0.00485998		25.796266528	25.804133926	25.793532075		-0.120391268	-0.112304059	-0.123202125
65	2019-11-12 10:45:38	25.91339	0.693897092	0.605869961	0.605255438		0.005669094	0.004949918	0.004944897		-0.004226739	-0.004945915	-0.004950936		25.809149639	25.791412654	25.79128883		-0.107148221	-0.125380768	-0.125508052
66	2019-11-12 10:45:40	25.91844	0.640471654	0.599839163	0.661488254		0.005232612	0.004900647	0.005404316		-0.004663222	-0.004995187	-0.004491518		25.803439313	25.795252082	25.807674023		-0.118213873	-0.126629907	-0.113860829
67	2019-11-12 10:45:41	25.91339	0.635569171	0.600760651	0.679105005		0.005192559	0.004908175	0.005548244		-0.004703275	-0.004987658	-0.00434759		25.797396913	25.790383147	25.806169134		-0.119229299	-0.126439042	-0.110211992
68	2019-11-12 10:45:42	25.91844	0.669620713	0.605371071	0.631243066		0.005470757	0.004945842	0.005157215		-0.004425076	-0.004949991	-0.004738619		25.809312657	25.796366735	25.801579807		-0.112176406	-0.125484101	-0.120125344
69	2019-11-12 10:45:43	25.91339	0.639743285	0.600746346	0.662678559		0.005226661	0.004908058	0.005414041		-0.004669173	-0.004987775	-0.004481793		25.798237976	25.790380265	25.802859308		-0.118364736	-0.126442005	-0.113614288
70	2019-11-12 10:45:45	25.91339	0.651795942	0.647934156	0.612801386		0.00532513	0.00529358	0.005006547		-0.004570703	-0.004602254	-0.004889286		25.800666523	25.799888394	25.792809308		-0.115868337	-0.116668206	-0.123945088
71	2019-11-12 10:45:46	25.91339	0.682997189	0.614436342	0.604390574		0.005580042	0.005019905	0.004937831		-0.004315791	-0.004875929	-0.004958002		25.806953384	25.793138745	25.791114563		-0.109405833	-0.123606446	-0.125687188
72	2019-11-12 10:45:47	25.91339	0.626885966	0.651254732	0.641439634		0.005121617	0.005320709	0.00524052		-0.004774216	-0.004575125	-0.004655313		25.795647289	25.800557472	25.798579782		-0.121027809	-0.115980435	-0.118013381
73	2019-11-12 10:45:48	25.92855	0.681924305	0.614827349	0.604170633		0.005571277	0.005023099	0.004936035		-0.004324556	-0.004872734	-0.004959799		25.821900816	25.808381324	25.806234068		-0.109628051	-0.123525458	-0.125732744
74	2019-11-12 10:45:50	25.91844	0.632847623	0.618249252	0.673285207		0.005170324	0.005051056	0.005500696		-0.00472551	-0.004844777	-0.004395137		25.801903116	25.798961624	25.810051027		-0.119793	-0.122816693	-0.111417405
75	2019-11-12 10:45:51	25.91339	0.698782289	0.606596542	0.600141358		0.005709006	0.004955854	0.004903116		-0.004186828	-0.004939979	-0.004992718		25.810133972	25.791559057	25.790258362		-0.106136391	-0.125230274	-0.126567314
76	2019-11-12 10:45:52	25.91844	0.678459487	0.605997515	0.620569661		0.00554297	0.00495096	0.005070014		-0.004352864	-0.004944873	-0.00482582		25.811093606	25.796492961	25.799429175		-0.110345694	-0.125354348	-0.122336077
77	2019-11-12 10:45:53	25.91339	0.633931236	0.609255506	0.67972549		0.005179177	0.004977578	0.005553313		-0.004716657	-0.004918256	-0.004342521		25.797066877	25.792094828	25.806294158		-0.119568556	-0.124679532	-0.110083476
78	2019-11-12 10:45:55	25.91339	0.663264473	0.633914546	0.611069871		0.005418827	0.00517904	0.004992401		-0.004477006	-0.004716793	-0.004903432		25.802977366	25.797063515	25.792460415		-0.113492932	-0.119572013	-0.12430373
79	2019-11-12 10:45:56	25.91844	0.629772023	0.634588079	0.65794297		0.005145196	0.005184543	0.005375351		-0.004750637	-0.00471129	-0.004520482		25.8012834	25.802253808	25.806959672		-0.120430034	-0.119432508	-0.114595141
80	2019-11-12 10:45:57	25.91339	0.626350716	0.652404505	0.639880376		0.005117244	0.005330102	0.005227781		-0.004778589	-0.004565731	-0.004668052		25.795539439	25.800789145	25.798265599		-0.121138673	-0.115742289	-0.118336342
81	2019-11-12 10:45:58	25.91844	0.682289682	0.613707973	0.602963043		0.005574262	0.005013954	0.004926169		-0.004321571	-0.004881879	-0.004969665		25.811865362	25.79804658	25.795881529		-0.109552374	-0.12375731	-0.125982868
82	2019-11-12 10:45:59	25.91339	0.688570224	0.607394648	0.600402427		0.005625574	0.004962375	0.004905249		-0.00427026	-0.004933459	-0.004990585		25.808076312	25.791719872	25.790310966		-0.108251533	-0.125064965	-0.12651324
83	2019-11-12 10:46:01	25.91339	0.632129387	0.627205447	0.665033539		0.005164456	0.005124228	0.005433281		-0.004731378	-0.004771606	-0.004462553		25.796703814	25.795711663	25.803333822		-0.119941764	-0.120961636	-0.113126517
84	2019-11-12 10:46:02	25.91339	0.661269505	0.63460596	0.610383226		0.005402529	0.005184689	0.004986791		-0.004493305	-0.004711144	-0.004909042		25.802575391	25.797202831	25.792322059		-0.113906137	-0.119428804	-0.124445952
85	2019-11-12 10:46:03	25.91844	0.694879376	0.604476405	0.598135066		0.005677119	0.004938533	0.004886724		-0.004218714	-0.004957301	-0.005009109		25.814402088	25.796186464	25.794908714		-0.106944769	-0.12566941	-0.126982871
86	2019-11-12 10:46:04	25.91844	0.628696159	0.670272192	0.616052224		0.005136407	0.00547608	0.005033106		-0.004759427	-0.004419753	-0.004862727		25.80106662	25.809443926	25.798518935		-0.120652872	-0.11204147	-0.123271755
87	2019-11-12 10:46:06	25.91339	0.631218032	0.631526784	0.660400469		0.00515701	0.005159533	0.005395429		-0.004738823	-0.004736301	-0.004500405		25.79652018	25.796582392	25.802400286		-0.120130529	-0.120066578	-0.114086134
88	2019-11-12 10:46:07	25.91339	0.635457711	0.664659222	0.616173818		0.005191648	0.005430222	0.0050341		-0.004704185	-0.004465611	-0.004861734		25.797374455	25.803258399	25.793488839		-0.119252385	-0.113204047	-0.12324657
89	2019-11-12 10:46:08	25.91844	0.6979967	0.604621244	0.597363782		0.005702587	0.004939716	0.004880423		-0.004193246	-0.004956117	-0.00501541		25.815030203	25.796215649	25.794753304		-0.106299103	-0.12563941	-0.127142625
90	2019-11-12 10:46:09	25.9235	0.636540131	0.599952412	0.679382167		0.005200491	0.004901572	0.005550508		-0.004695342	-0.004994261	-0.004345325		25.807701713	25.800329512	25.816334059		-0.119028189	-0.12660645	-0.110154586
91	2019-11-12 10:46:11	25.9235	0.699381912	0.604404879	0.601072979		0.005713905	0.004937948	0.004910727		-0.004181929	-0.004957885	-0.004985106		25.820363834	25.801226659	25.8005553		-0.106012196	-0.125684225	-0.12637435
92	2019-11-12 10:46:12	25.91844	0.635380225	0.663805683	0.614389254		0.005191015	0.005423249	0.00501952		-0.004704818	-0.004472584	-0.004876313		25.80241342	25.80814097	25.798183855		-0.119268434	-0.113380835	-0.123616199
93	2019-11-12 10:46:13	25.91844	0.680120072	0.605169011	0.619211271		0.005556537	0.004944191	0.005058916		-0.004339297	-0.004951642	-0.004836918		25.811428202	25.796326021	25.799155466		-0.110001749	-0.125525953	-0.122617435
94	2019-11-12 10:46:14	25.91844	0.668072184	0.629378036	0.608688069		0.005458106	0.005141977	0.004972942		-0.004437727	-0.004753856	-0.004922892		25.80900064	25.801204014	25.797035094		-0.112497143	-0.120511638	-0.124797063
95	2019-11-12 10:46:16	25.91844	0.699229324	0.605588031	0.59763081		0.005712658	0.004947615	0.004882605		-0.004183175	-0.004948219	-0.005013229		25.815278567	25.796410452	25.794807109		-0.1060438	-0.125439163	-0.127087316
96	2019-11-12 10:46:17	25.9336	0.677591047	0.604779196	0.62907286		0.005535875	0.004941007	0.005139484		-0.004359959	-0.004954827	-0.004756349		25.826082246	25.811411297	25.816306278		-0.110525567	-0.125606694	-0.120574848
97	2019-11-12 10:46:18	25.9336	0.622642711	0.674268088	0.616543963		0.00508695	0.005508726	0.005037124		-0.004808883	-0.004387107	-0.004858709		25.815010656	25.825412703	25.813781807		-0.121906695	-0.111213828	-0.123169903
98	2019-11-12 10:46:19	25.91844	0.648801404	0.602092815	0.650836307		0.005300665	0.004919059	0.00531729		-0.004595168	-0.004976774	-0.004578543		25.805117706	25.795706182	25.805527726		-0.116488578	-0.126163115	-0.116067101
99	2019-11-12 10:46:21	25.91844	0.636222438	0.601230931	0.678820095		0.005197896	0.004912017	0.005545916		-0.004697938	-0.004983816	-0.004349918		25.802583122	25.795532517	25.811166266		-0.119093991	-0.126341634	-0.110271004
100	2019-11-12 10:46:22	25.91339	0.631643013	0.628262237	0.664188941		0.005160482	0.005132861	0.00542638		-0.004735351	-0.004762972	-0.004469453		25.796605812	25.795924601	25.80316364		-0.120042505	-0.120742748	-0.113301453
101	2019-11-12 10:46:23	25.91844	0.62227793	0.66517361	0.623941496		0.00508397	0.005434425	0.005097561		-0.004811863	-0.004461408	-0.004798272		25.799773382	25.808416597	25.800108581		-0.121982251	-0.113097505	-0.121637684
102	2019-11-12 10:46:24	25.91339	0.627164915	0.603891683	0.639394002		0.005123896	0.004933756	0.005223807		-0.004771937	-0.004962078	-0.004672026		25.795703496	25.791014038	25.798167598		-0.120970031	-0.125790522	-0.118437082
103	2019-11-12 10:46:26	25.9235	0.643307643	0.600319576	0.657533486		0.005255781	0.004904572	0.005372006		-0.004640052	-0.004991262	-0.004523828		25.80906532	25.800403494	25.811931723		-0.11762647	-0.1265304	-0.114679955
104	2019-11-12 10:46:27	25.92855	0.626791194	0.647900778	0.64506002		0.005120843	0.005293307	0.005270098		-0.00477499	-0.004602526	-0.004625735		25.810791954	25.815045372	25.814472982		-0.121047439	-0.11667512	-0.11726351
105	2019-11-12 10:46:28	25.91844	0.673505744	0.604117585	0.634362773		0.005502498	0.004935601	0.005182702		-0.004393335	-0.004960232	-0.004713131		25.810095463	25.796114164	25.80220841		-0.111371727	-0.125743732	-0.119479174
106	2019-11-12 10:46:29	25.91339	0.637474136	0.6611044	0.615965201		0.005208122	0.00540118	0.005032395		-0.004687711	-0.004494654	-0.004863438		25.797780754	25.802542124	25.793446804		-0.118834733	-0.113940334	-0.123289779
107	2019-11-12 10:46:30	25.91339	0.657934625	0.637484865	0.611512138		0.005375283	0.00520821	0.004996014		-0.00452055	-0.004687624	-0.004899819		25.801903433	25.797782916	25.79254953		-0.114596869	-0.118832511	-0.124212125
108	2019-11-12 10:46:32	25.90833	0.698719704	0.604891849	0.599471402		0.005708494	0.004941927	0.004897642		-0.004187339	-0.004953906	-0.004998191		25.80506684	25.786160962	25.785068757		-0.106149353	-0.125583361	-0.12670608
109	2019-11-12 10:46:33	25.91339	0.686541282	0.604029966	0.612633897		0.005608997	0.004934885	0.005005179		-0.004286836	-0.004960948	-0.004890654		25.807667494	25.791041902	25.79277556		-0.108671772	-0.12576188	-0.123979779
110	2019-11-12 10:46:34	25.91844	0.654839951	0.602291298	0.643830376		0.00535	0.004920681	0.005260052		-0.004545834	-0.004975153	-0.004635781		25.806334435	25.795746176	25.804116075		-0.11523785	-0.126122004	-0.117518199
111	2019-11-12 10:46:35	25.91339	0.627231673	0.647186118	0.642687755		0.005124442	0.005287468	0.005250717		-0.004771392	-0.004608365	-0.004645116		25.795716947	25.799737668	25.798831272		-0.120956204	-0.116823143	-0.117754864
112	2019-11-12 10:46:37	25.91339	0.689144217	0.604307724	0.610547139		0.005630263	0.004937155	0.00498813		-0.00426557	-0.004958679	-0.004907703		25.808191968	25.791097869	25.792355086		-0.108132647	-0.125704349	-0.124412001
113	2019-11-12 10:46:38	25.91339	0.626656488	0.671454748	0.616965963		0.005119743	0.005485741	0.005040572		-0.004776091	-0.004410092	-0.004855262		25.79560105	25.804627656	25.793648453		-0.12107534	-0.111796535	-0.123082496
114	2019-11-12 10:46:39	25.91339	0.65889128	0.634663181	0.609501077		0.005383099	0.005185157	0.004979584		-0.004512735	-0.004710677	-0.004916249		25.802096193	25.797214361	25.792144309		-0.114398723	-0.119416952	-0.124628668
115	2019-11-12 10:46:40	25.91339	0.685653172	0.609072519	0.603456569		0.005601742	0.004976083	0.004930201		-0.004294092	-0.004919751	-0.004965633		25.807488546	25.792057957	25.790926364		-0.108855719	-0.124717434	-0.125880645
116	2019-11-12 10:46:42	25.91339	0.625910834	0.650774914	0.642428475		0.005113651	0.005316789	0.005248599		-0.004782183	-0.004579045	-0.004647235		25.795450804	25.800460791	25.798779028		-0.121229784	-0.116079817	-0.117808568
117	2019-11-12 10:46:43	25.91844	0.658869822	0.603521538	0.645580369		0.005382923	0.004930732	0.005274349		-0.00451291	-0.004965102	-0.004621484		25.807146427	25.795994063	25.804468688		-0.114403168	-0.125867189	-0.117155733
118	2019-11-12 10:46:44	25.91339	0.635489301	0.598873567	0.677090964		0.005191906	0.004892758	0.005531789		-0.004703927	-0.005003075	-0.004364044		25.79738082	25.790002907	25.805763318		-0.119245842	-0.126829907	-0.110629146
119	2019-11-12 10:46:45	25.91844	0.627561286	0.670570811	0.616893246		0.005127135	0.00547852	0.005039977		-0.004768699	-0.004417314	-0.004855856		25.800837949	25.809504096	25.798688396		-0.120887933	-0.111979619	-0.123097557
120	2019-11-12 10:46:47	25.91339	0.638865309	0.599162054	0.676902017		0.005219488	0.004895115	0.005530245		-0.004676346	-0.005000719	-0.004365588		25.798061069	25.790061036	25.805725246		-0.118546587	-0.126770154	-0.110668281
121	2019-11-12 10:46:48	25.91339	0.69639393	0.605622602	0.601804328		0.005689493	0.004947897	0.004916702		-0.00420634	-0.004947936	-0.004979131		25.809652735	25.791362812	25.790593444		-0.106631072	-0.125432003	-0.126222868
122	2019-11-12 10:46:49	25.90833	0.625019744	0.655323345	0.636057333		0.00510637	0.005353949	0.005196547		-0.004789463	-0.004541884	-0.004699286		25.790216666	25.796322714	25.792440698		-0.121414351	-0.115137728	-0.119128188
123	2019-11-12 10:46:50	25.91339	0.682863078	0.610984637	0.601737571		0.005578947	0.004991705	0.004916157		-0.004316887	-0.004904129	-0.004979677		25.806926361	25.792443241	25.790579993		-0.10943361	-0.124321384	-0.126236696
124	2019-11-12 10:46:52	25.91844	0.647795278	0.602339578	0.650531727		0.005292445	0.004921075	0.005314802		-0.004603388	-0.004974758	-0.004581032		25.804914978	25.795755904	25.805466355		-0.116696972	-0.126112004	-0.116130187
125	2019-11-12 10:46:53	25.91844	0.697097861	0.605724526	0.596899461		0.005695244	0.00494873	0.00487663		-0.004200589	-0.004947104	-0.005019204		25.814849095	25.796437955	25.794659745		-0.106485272	-0.125410891	-0.127238798
126	2019-11-12 10:46:54	25.91339	0.642694908	0.600602102	0.663713296		0.005250775	0.00490688	0.005422494		-0.004645058	-0.004988953	-0.004473339		25.798832713	25.7903512	25.803067801		-0.117753383	-0.126471882	-0.11339997
127	2019-11-12 10:46:55	25.91844	0.630953983	0.625596121	0.666782339		0.005154853	0.005111079	0.005447568		-0.004740981	-0.004784754	-0.004448265		25.801521558	25.800441979	25.808740745		-0.12018522	-0.121294969	-0.112764299
128	2019-11-12 10:46:57	25.91844	0.69531449	0.605928374	0.603829098		0.005680674	0.004950395	0.004933244		-0.004215159	-0.004945438	-0.004962589		25.81448976	25.796479029	25.796056035		-0.106854647	-0.125368669	-0.125803485
129	2019-11-12 10:46:58	25.9235	0.639525132	0.600326133	0.666407426		0.005224879	0.004904625	0.005444505		-0.004670955	-0.004991208	-0.004451328		25.80830317	25.800404815	25.813719754		-0.118409921	-0.126529042	-0.112841953
130	2019-11-12 10:46:59	25.90833	0.683324418	0.605266762	0.612910463		0.005582716	0.00494499	0.005007438		-0.004313117	-0.004950843	-0.004888395		25.801964783	25.786236506	25.787776688		-0.109338056	-0.125505706	-0.123922495
131	2019-11-12 10:47:00	25.91339	0.651165325	0.602627468	0.645984488		0.005319978	0.004923427	0.005277651		-0.004575855	-0.004972406	-0.004618182		25.800539457	25.790759304	25.799495546		-0.115998953	-0.126052374	-0.11707203
132	2019-11-12 10:47:02	25.91844	0.63499339	0.59820838	0.675227127		0.005187854	0.004887323	0.005516561		-0.004707979	-0.00500851	-0.004379272		25.802335476	25.794923486	25.81044231		-0.119348557	-0.126967686	-0.111015189
133	2019-11-12 10:47:03	25.91339	0.666743	0.604984236	0.630166606		0.005447247	0.004942682	0.00514842		-0.004448587	-0.004953152	-0.004747413		25.803678268	25.791234184	25.796308323		-0.112772447	-0.125564225	-0.120348306
134	2019-11-12 10:47:04	25.92855	0.628255681	0.639147239	0.654692728		0.005132808	0.005221791	0.005348797		-0.004763025	-0.004674042	-0.004547037		25.811087037	25.813281603	25.816413894		-0.120744106	-0.118488192	-0.115268343
135	2019-11-12 10:47:05	25.91339	0.695765697	0.606217457	0.601877642		0.00568436	0.004952757	0.004917301		-0.004211473	-0.004943076	-0.004978532		25.80952615	25.791482673	25.790608217		-0.106761192	-0.125308792	-0.126207683
136	2019-11-12 10:47:06	25.91339	0.626208857	0.67229577	0.616697743		0.005116085	0.005492612	0.00503838		-0.004779748	-0.004403221	-0.004857453		25.795510855	25.804797117	25.793594408		-0.121168055	-0.11162234	-0.123138051
137	2019-11-12 10:47:08	25.91844	0.634000973	0.604655815	0.680634461		0.005179747	0.004939998	0.005560739		-0.004716087	-0.004955835	-0.004335094		25.802135509	25.796222615	25.811531847		-0.119554112	-0.12563225	-0.109895207
138	2019-11-12 10:47:09	25.91844	0.651207048	0.646943527	0.613049938		0.005320319	0.005285486	0.005008578		-0.004575514	-0.004610347	-0.004887255		25.805602428	25.804743356	25.797913989		-0.115990311	-0.11687339	-0.123893606
139	2019-11-12 10:47:10	25.91339	0.623418763	0.657263477	0.634225683		0.005093291	0.0053698	0.005181582		-0.004802543	-0.004526034	-0.004714251		25.794948664	25.8017682	25.797126207		-0.121745955	-0.11473588	-0.119507569
140	2019-11-12 10:47:11	25.91339	0.621180012	0.669272026	0.620723441		0.005075	0.005467909	0.00507127		-0.004820833	-0.004427925	-0.004824563		25.794497565	25.804187851	25.794405568		-0.122209658	-0.112248628	-0.122304225
141	2019-11-12 10:47:13	25.9235	0.635951237	0.59857316	0.673379978		0.00519568	0.004890304	0.00550147		-0.004700153	-0.00500553	-0.004394363		25.807583055	25.8000516	25.815124667		-0.119150164	-0.12689213	-0.111397776
142	2019-11-12 10:47:14	25.91339	0.627623871	0.643942433	0.649705011		0.005127646	0.005260968	0.005308047		-0.004768187	-0.004634866	-0.004587786		25.795795974	25.799084083	25.800245211		-0.12087497	-0.11749499	-0.11630142
143	2019-11-12 10:47:15	25.90833	0.647863823	0.600821447	0.65085538		0.005293005	0.004908672	0.005317446		-0.004602828	-0.004987161	-0.004578387		25.794819655	25.785340787	25.79542244		-0.116682774	-0.126426449	-0.11606315
144	2019-11-12 10:47:16	25.91844	0.660958369	0.634603576	0.610868408		0.005399987	0.00518467	0.004990755		-0.004495847	-0.004711164	-0.004905078		25.807567255	25.80225693	25.797474422		-0.11397058	-0.119429298	-0.124345458
145	2019-11-12 10:47:18	25.91844	0.644101577	0.6009341	0.65682121		0.005262268	0.004909592	0.005366186		-0.004633566	-0.004986241	-0.004529647		25.804170721	25.795472707	25.806733645		-0.117462027	-0.126403116	-0.114827484
146	2019-11-12 10:47:19	25.91339	0.643374401	0.654856045	0.613858773		0.005256327	0.005350131	0.005015186		-0.004639507	-0.004545702	-0.004880647		25.798969627	25.801283116	25.793022367		-0.117612643	-0.115234517	-0.123726075
147	2019-11-12 10:47:20	25.90833	0.676823339	0.618299916	0.606088711		0.005529602	0.00505147	0.004951705		-0.004366231	-0.004844363	-0.004944128		25.800654852	25.788862644	25.786402126		-0.110684577	-0.1228062	-0.125335459
148	2019-11-12 10:47:21	25.9336	0.692463004	0.605639888	0.598684025		0.005657377	0.004948038	0.004891209		-0.004238456	-0.004947795	-0.005004624		25.829078791	25.811584719	25.810183164		-0.107445253	-0.125428422	-0.126869167
149	2019-11-12 10:47:23	25.91339	0.687932454	0.605111194	0.609604789		0.005620363	0.004943719	0.004980431		-0.00427547	-0.004952114	-0.004915402		25.807947806	25.791259765	25.792165207		-0.108383629	-0.125537929	-0.124607187
150	2019-11-12 10:47:24	25.91339	0.627934412	0.642148929	0.650736767		0.005130183	0.005246315	0.005316477		-0.00476565	-0.004649519	-0.004579356		25.795858546	25.798722701	25.800453105		-0.120810649	-0.117866468	-0.116087718
151	2019-11-12 10:47:25	25.91844	0.622062757	0.672951421	0.617916658		0.005082212	0.005497969	0.005048339		-0.004813621	-0.004397864	-0.004847495		25.799730025	25.809983771	25.798894608		-0.122026818	-0.11148654	-0.122885582
152	2019-11-12 10:47:26	25.91339	0.629501418	0.669086655	0.616042091		0.005142985	0.005466394	0.005033024		-0.004752848	-0.004429439	-0.00486281		25.79617429	25.8041505	25.793462297		-0.120486083	-0.112287022	-0.123273853
153	2019-11-12 10:47:28	25.92855	0.639258699	0.600211096	0.662010987		0.005222702	0.004903685	0.005408586		-0.004673132	-0.004992148	-0.004487247		25.813304062	25.805436247	25.817888461		-0.118465106	-0.126552869	-0.113752558
154	2019-11-12 10:47:29	25.93866	0.629921631	0.633735136	0.659141619		0.005146419	0.005177575	0.005385144		-0.004749415	-0.004718259	-0.004510689		25.821531883	25.822300269	25.827419425		-0.120399046	-0.119609173	-0.114346872
155	2019-11-12 10:47:30	25.9336	0.622094348	0.672519883	0.6175334		0.00508247	0.005494443	0.005045208		-0.004813363	-0.00440139	-0.004850626		25.814900165	25.825060457	25.813981171		-0.122020275	-0.111575921	-0.122964965
156	2019-11-12 10:47:31	25.91844	0.698469364	0.60559876	0.59828527		0.005706449	0.004947702	0.004887952		-0.004189384	-0.004948131	-0.005007882		25.815125441	25.796412614	25.794938979		-0.106201204	-0.125436941	-0.12695176
157	2019-11-12 10:47:33	25.9336	0.683935962	0.605549288	0.615416839		0.005587712	0.004947298	0.005027915		-0.004308121	-0.004948535	-0.004867918		25.827360682	25.811566464	25.8135547		-0.109211392	-0.125447188	-0.12340336
158	2019-11-12 10:47:34	25.92855	0.620384886	0.671495875	0.61815448		0.005068504	0.005486077	0.005050282		-0.004827329	-0.004409756	-0.004845552		25.809501129	25.819799583	25.809051718		-0.122374349	-0.111788017	-0.122836323
159	2019-11-12 10:47:35	25.93866	0.695350849	0.604358984	0.597822141		0.005680971	0.004937573	0.004884168		-0.004214862	-0.00495826	-0.005011666		25.834715187	25.816381235	25.815064115		-0.106847116	-0.125693731	-0.127047686
160	2019-11-12 10:47:36	25.93866	0.620342567	0.66553839	0.622570589		0.005068158	0.005437405	0.005086361		-0.004827675	-0.004458428	-0.004809472		25.819601789	25.828708307	25.820050715		-0.122383114	-0.11302195	-0.121921634
161	2019-11-12 10:47:37	25.9336	0.645440894	0.601554585	0.653400499		0.00527321	0.004914662	0.005338239		-0.004622623	-0.004981172	-0.004557594		25.819604296	25.810761561	25.821208084		-0.117184622	-0.126274597	-0.115535995
162	2019-11-12 10:47:39	25.94371	0.637796001	0.599217486	0.664599021		0.005210752	0.004895568	0.005429731		-0.004685082	-0.005000266	-0.004466103		25.828173073	25.820399878	25.833573588		-0.118768067	-0.126758673	-0.113216516
163	2019-11-12 10:47:40	25.91844	0.621151998	0.664885123	0.623954609		0.005074771	0.005432068	0.005097668		-0.004821062	-0.004463765	-0.004798165		25.799546512	25.808358469	25.800111223		-0.12221546	-0.113157257	-0.121634968
164	2019-11-12 10:47:41	25.94371	0.654226023	0.602911187	0.643283801		0.005344984	0.004925745	0.005255587		-0.004550849	-0.004970088	-0.004640247		25.831483546	25.821144125	25.829278806		-0.115365009	-0.125993609	-0.117631408
165	2019-11-12 10:47:42	25.93866	0.634418206	0.598824692	0.676999173		0.005183155	0.004892359	0.005531039		-0.004712678	-0.005003475	-0.004364794		25.822437901	25.815266121	25.831017532		-0.119467693	-0.126840031	-0.110648158
166	2019-11-12 10:47:44	25.94371	0.631782488	0.616118385	0.674191198		0.005161622	0.005033647	0.005508098		-0.004734212	-0.004862186	-0.004387735		25.826961412	25.823805251	25.8355063		-0.120013616	-0.123258051	-0.111229754
167	2019-11-12 10:47:45	25.94371	0.622927025	0.657495935	0.633059219		0.005089273	0.005371699	0.005172052		-0.00480656	-0.004524135	-0.004723781		25.825177125	25.832142396	25.82721866		-0.121847807	-0.114687732	-0.119749173
168	2019-11-12 10:47:46	25.94877	0.621575191	0.672036489	0.617685988		0.005078229	0.005490494	0.005046454		-0.004817605	-0.004405339	-0.004849379		25.829959337	25.840126699	25.829175704		-0.122127806	-0.111676043	-0.12293336
169	2019-11-12 10:47:47	25.94371	0.649381953	0.647201019	0.612757279		0.005305408	0.00528759	0.005006187		-0.004590425	-0.004608243	-0.004889646		25.830507518	25.830068084	25.823128021		-0.116368333	-0.116820057	-0.123954224
170	2019-11-12 10:47:49	25.9336	0.693021499	0.605243517	0.604111028		0.00566194	0.0049448	0.004935548		-0.004233893	-0.004951033	-0.004960286		25.829191322	25.811504854	25.811276666		-0.107329576	-0.125510521	-0.12574509
171	2019-11-12 10:47:50	25.94371	0.647599178	0.6023664	0.648738223		0.005290843	0.004921294	0.005300149		-0.00460499	-0.004974539	-0.004595684		25.830148309	25.821034356	25.830377814		-0.116737589	-0.126106448	-0.116501665
172	2019-11-12 10:47:51	25.93866	0.650087076	0.646205622	0.61184354		0.005311169	0.005279458	0.004998722		-0.004584664	-0.004616376	-0.004897112		25.825595026	25.824812952	25.817889309		-0.116222285	-0.117026228	-0.124143483
173	2019-11-12 10:47:52	25.94371	0.628958419	0.63073285	0.660874326		0.005138549	0.005153046	0.0053993		-0.004757284	-0.004742787	-0.004496533		25.826392391	25.826749921	25.832823104		-0.120598551	-0.120231022	-0.113987987
174	2019-11-12 10:47:54	25.94371	0.624826625	0.650979358	0.639781432		0.005104793	0.005318459	0.005226972		-0.004791041	-0.004577375	-0.004668861		25.825559876	25.830829378	25.828573116		-0.121454351	-0.116037471	-0.118356835
175	2019-11-12 10:47:55	25.94371	0.621979311	0.658978302	0.629188493		0.00508153	0.00538381	0.005140429		-0.004814303	-0.004512024	-0.004755404		25.82498617	25.832441077	25.826438748		-0.122044102	-0.114380699	-0.120550897
176	2019-11-12 10:47:56	25.94371	0.63091226	0.664337357	0.615069343		0.005154512	0.005427593	0.005025076		-0.004741321	-0.004468241	-0.004870757		25.82678607	25.833520866	25.823593879		-0.120193862	-0.113270712	-0.123475335
177	2019-11-12 10:47:57	25.95382	0.653677065	0.641177969	0.611174776		0.005340499	0.005238382	0.004993258		-0.004555334	-0.004657451	-0.004902575		25.841482064	25.838963654	25.832918366		-0.115478712	-0.118067578	-0.124282001
178	2019-11-12 10:47:59	25.94877	0.688894473	0.606018377	0.599135232		0.005628223	0.004951131	0.004894896		-0.004267611	-0.004944703	-0.005000938		25.843523366	25.826824802	25.825437918		-0.108184374	-0.125350027	-0.12677571
179	2019-11-12 10:48:00	25.95382	0.631564931	0.664874991	0.61536081		0.005159844	0.005431985	0.005027458		-0.004735989	-0.004463848	-0.004868376		25.837026744	25.843738301	25.833761804		-0.120058677	-0.113159356	-0.123414964
180	2019-11-12 10:48:01	25.94371	0.682197294	0.604165268	0.61487086		0.005573507	0.004935991	0.005023455		-0.004322326	-0.004959843	-0.004872379		25.837119434	25.821396811	25.823553887		-0.109571509	-0.125733855	-0.123516446
181	2019-11-12 10:48:02	25.95382	0.64098485	0.6000144	0.658146221		0.005236804	0.004902078	0.005377012		-0.004659029	-0.004993755	-0.004518822		25.838924743	25.830669674	25.842382542		-0.118107578	-0.12659361	-0.114553043
182	2019-11-12 10:48:03	25.95382	0.690147959	0.605399681	0.59826262		0.005638464	0.004946076	0.004887767		-0.00425737	-0.004949758	-0.005008067		25.848830458	25.831754749	25.830316709		-0.107924749	-0.125478175	-0.126956451
183	2019-11-12 10:48:05	25.94371	0.623573139	0.65354653	0.635950045		0.005094552	0.005339432	0.00519567		-0.004801282	-0.004556401	-0.004700163		25.825307311	25.831346635	25.827801132		-0.12171398	-0.115505748	-0.11915041
184	2019-11-12 10:48:06	25.96393	0.622120574	0.671131691	0.616515352		0.005082684	0.005483102	0.00503689		-0.004813149	-0.004412731	-0.004858943		25.845233004	25.85510804	25.844103627		-0.122014843	-0.111863448	-0.123175829
185	2019-11-12 10:48:07	25.95382	0.641304927	0.599417758	0.660439212		0.005239419	0.004897204	0.005395745		-0.004656414	-0.004998629	-0.004500088		25.838989235	25.830549457	25.84284455		-0.118041282	-0.126717191	-0.11407811
186	2019-11-12 10:48:08	25.95382	0.675492367	0.618577673	0.605356169		0.005518728	0.005053739	0.00494572		-0.004377105	-0.004842094	-0.004950113		25.845877559	25.834409965	25.831745982		-0.110960252	-0.122748669	-0.125487188
187	2019-11-12 10:48:10	25.96393	0.672664723	0.604224277	0.622882321		0.005495627	0.004936473	0.005088908		-0.004400207	-0.00495936	-0.004806925		25.855416922	25.841627136	25.845386486		-0.111545922	-0.125721633	-0.121857066
188	2019-11-12 10:48:11	25.95382	0.634278135	0.599224639	0.678646645		0.005182011	0.004895626	0.005544499		-0.004713822	-0.005000207	-0.004351335		25.837573422	25.830510546	25.846513103		-0.119496705	-0.126757191	-0.110306929
189	2019-11-12 10:48:12	25.96898	0.685387335	0.607888175	0.600755882		0.00559957	0.004966407	0.004908136		-0.004296264	-0.004929427	-0.004987697		25.863034867	25.847419971	25.845982912		-0.10891078	-0.124962743	-0.12644003
190	2019-11-12 10:48:13	25.95382	0.624193028	0.652691204	0.638085084		0.005099616	0.005332444	0.005213113		-0.004796217	-0.004563389	-0.00468272		25.835541394	25.841283426	25.838340476		-0.121585585	-0.115682907	-0.118708191
191	2019-11-12 10:48:15	25.96393	0.695082032	0.603544784	0.596671176		0.005678775	0.004930921	0.004874765		-0.004217059	-0.004964912	-0.005021069		25.859933657	25.841490227	25.840105283		-0.106902794	-0.125862374	-0.127286082
192	2019-11-12 10:48:16	25.96898	0.623352602	0.670406898	0.61653979		0.00509275	0.005477181	0.00503709		-0.004803083	-0.004418653	-0.004858744		25.850535834	25.860016555	25.84916315		-0.121759659	-0.112013569	-0.123170767
193	2019-11-12 10:48:17	25.96393	0.635002331	0.597347092	0.671243748		0.005187928	0.004880287	0.005484018		-0.004707906	-0.005015547	-0.004411816		25.847828502	25.840241471	25.855130617		-0.119346706	-0.127146081	-0.111840238
194	2019-11-12 10:48:18	25.98414	0.628527478	0.634110049	0.656995852		0.005135028	0.005180638	0.005367613		-0.004760805	-0.004715196	-0.00452822		25.86674226	25.867867051	25.872478129		-0.12068781	-0.119531519	-0.114791312
195	2019-11-12 10:48:20	25.96393	0.621060207	0.663851579	0.623821094		0.005074021	0.005423624	0.005096578		-0.004821812	-0.004472209	-0.004799256		25.845019355	25.853641207	25.845575636		-0.122234472	-0.113371328	-0.121662622
196	2019-11-12 10:48:21	25.96393	0.69736191	0.60525961	0.597697568		0.005697401	0.004944931	0.00488315		-0.004198432	-0.004950902	-0.005012683		25.860393016	25.841835743	25.840312088		-0.106430582	-0.125507188	-0.127073489
197	2019-11-12 10:48:22	25.96898	0.648193437	0.601587367	0.651099759		0.005295698	0.004914929	0.005319442		-0.004600135	-0.004980904	-0.004576391		25.855540892	25.846150445	25.856126471		-0.116614503	-0.126267807	-0.116012533
198	2019-11-12 10:48:23	25.96898	0.670891484	0.62329717	0.607241465		0.00548114	0.005092297	0.004961123		-0.004414694	-0.004803536	-0.00493471		25.860114191	25.850524665	25.847289668		-0.1119132	-0.12177114	-0.125096693
199	2019-11-12 10:48:25	25.96898	0.634393768	0.597353649	0.675045928		0.005182956	0.00488034	0.005515081		-0.004712878	-0.005015493	-0.004380752		25.852760467	25.845297408	25.860951244		-0.119472754	-0.127144723	-0.111052719
200	2019-11-12 10:48:26	25.96393	0.622364357	0.67199715	0.6160558		0.005084676	0.005490173	0.005033136		-0.004811157	-0.004405661	-0.004862698		25.845282123	25.855282416	25.844011034		-0.121964349	-0.111684191	-0.123271014
201	2019-11-12 10:48:27	25.97404	0.643479305	0.652616102	0.613388492		0.005257184	0.005331831	0.005011344		-0.004638649	-0.004564002	-0.004884489		25.859645641	25.861486557	25.853582809		-0.117590915	-0.115698462	-0.123823483
202	2019-11-12 10:48:28	25.97909	0.631027297	0.617598965	0.672671875		0.005155452	0.005045743	0.005495685		-0.004740382	-0.00485009	-0.004400148		25.862191344	25.859485754	25.870582007		-0.120170035	-0.122951385	-0.11154444
203	2019-11-12 10:48:30	25.96898	0.622009709	0.662260134	0.627205447		0.005081779	0.005410622	0.005124228		-0.004814055	-0.004485211	-0.004771606		25.85026526	25.858375112	25.851312126		-0.122037806	-0.113700954	-0.120961636
204	2019-11-12 10:48:31	25.97404	0.620915964	0.67145594	0.616985037		0.005072843	0.005485751	0.005040727		-0.00482299	-0.004410082	-0.004855106		25.855099481	25.865282469	25.854307459		-0.122264349	-0.111796288	-0.123078545
205	2019-11-12 10:48:32	25.97404	0.648536759	0.601914597	0.648993927		0.005298503	0.004917603	0.005302238		-0.00459733	-0.00497823	-0.004593595		25.860664636	25.851270989	25.860756748		-0.116543393	-0.126200029	-0.116448702
206	2019-11-12 10:48:33	25.97404	0.634439663	0.60151763	0.679934702		0.005183331	0.00491436	0.005555022		-0.004712503	-0.004981474	-0.004340811		25.857824297	25.851191006	25.866990793		-0.119463248	-0.126282251	-0.110040143
207	2019-11-12 10:48:34	25.96898	0.697772586	0.604546738	0.598598194		0.005700756	0.004939107	0.004890508		-0.004195077	-0.004956726	-0.005005325		25.865530286	25.846746717	25.845548167		-0.106345522	-0.125654842	-0.126886945
208	2019-11-12 10:48:36	25.96898	0.63483961	0.598099303	0.67639359		0.005186598	0.004886432	0.005526091		-0.004709235	-0.005009401	-0.004369742		25.852850298	25.845447647	25.861222776		-0.119380409	-0.126990278	-0.110773588
209	2019-11-12 10:48:37	25.96898	0.621584728	0.66563197	0.622615888		0.005078307	0.00543817	0.005086731		-0.004817527	-0.004457664	-0.004809102		25.850179633	25.859054483	25.850387397		-0.122125831	-0.113002568	-0.121912251
210	2019-11-12 10:48:38	25.97909	0.622820928	0.672182521	0.616983845		0.005088406	0.005491687	0.005040718		-0.004807427	-0.004404146	-0.004855116		25.860537895	25.870483411	25.859361817		-0.121869782	-0.111645797	-0.123078792
211	2019-11-12 10:48:39	25.97909	0.645490366	0.650600272	0.612396671		0.005273614	0.005315362	0.005003241		-0.004622219	-0.004580472	-0.004892593		25.86510541	25.866134968	25.858437575		-0.117174375	-0.116115989	-0.124028915
212	2019-11-12 10:48:41	25.98414	0.697944247	0.604562235	0.600562763		0.005702159	0.004939234	0.004906559		-0.004193674	-0.004956599	-0.004989275		25.880728449	25.861913669	25.861107841		-0.106309967	-0.125651633	-0.12648003
213	2019-11-12 10:48:42	25.9892	0.633761362	0.605377627	0.679880462		0.005177789	0.004945896	0.005554579		-0.004718044	-0.004949938	-0.004341254		25.87285138	25.867132566	25.882143491		-0.119603741	-0.125482743	-0.110051378
214	2019-11-12 10:48:43	25.97909	0.69319018	0.60487516	0.605018807		0.005663318	0.004941791	0.004942964		-0.004232515	-0.004954043	-0.004952869		25.874716068	25.856922108	25.856951051		-0.107294638	-0.125586818	-0.125557065
215	2019-11-12 10:48:44	25.98414	0.639900045	0.598910522	0.665951451		0.005227942	0.00489306	0.00544078		-0.004667892	-0.005002774	-0.004455054		25.869033633	25.860774941	25.874282516		-0.118332268	-0.126822253	-0.112936396
216	2019-11-12 10:48:46	25.98414	0.634477214	0.600898337	0.678714595		0.005183637	0.0049093	0.005545054		-0.004712196	-0.004986533	-0.004350779		25.867941028	25.861175454	25.876854049		-0.11945547	-0.126410523	-0.110292855
217	2019-11-12 10:48:47	25.98414	0.684039078	0.606777144	0.600586009		0.005588555	0.00495733	0.004906748		-0.004307279	-0.004938504	-0.004989085		25.87792683	25.862359937	25.861112525		-0.109190034	-0.125192866	-0.126475215
218	2019-11-12 10:48:48	25.9892	0.624733642	0.656784255	0.631342606		0.005104033	0.005365884	0.005158028		-0.0047918	-0.004529949	-0.004737806		25.87103246	25.877490059	25.872364045		-0.12147361	-0.114835138	-0.120104726
219	2019-11-12 10:48:49	25.9892	0.641180949	0.600842905	0.658202846		0.005238406	0.004908847	0.005377474		-0.004657427	-0.004986986	-0.004518359		25.874346289	25.866218899	25.877775878		-0.118066961	-0.126422005	-0.114541314
220	2019-11-12 10:48:51	25.9892	0.676179609	0.618034079	0.605328155		0.005524343	0.005049298	0.004945491		-0.00437149	-0.004846535	-0.004950342		25.881397843	25.869682618	25.867122599		-0.110817908	-0.122861261	-0.12549299
221	2019-11-12 10:48:52	25.98414	0.698092067	0.604715419	0.600144339		0.005703367	0.004940485	0.00490314		-0.004192467	-0.004955348	-0.004992693		25.880758231	25.861944533	25.861023535		-0.106279351	-0.125619904	-0.126566697
222	2019-11-12 10:48:53	25.98414	0.631907062	0.618095472	0.673279843		0.005162639	0.0050498	0.005500652		-0.004733194	-0.004846034	-0.004395181		25.867423187	25.86464039	25.87575905		-0.119987813	-0.122848545	-0.111418516
223	2019-11-12 10:48:54	25.98414	0.620943382	0.666411598	0.621386244		0.005073067	0.005444539	0.005076685		-0.004822766	-0.004451294	-0.004819148		25.865214195	25.874375228	25.865303425		-0.12225867	-0.112841088	-0.122166942
224	2019-11-12 10:48:56	25.98414	0.693224155	0.60590632	0.610565616		0.005663596	0.004950215	0.004988281		-0.004232237	-0.004945618	-0.004907552		25.879777443	25.86218448	25.863123251		-0.107287601	-0.125373237	-0.124408174
225	2019-11-12 10:48:57	25.99425	0.686938845	0.604621244	0.611120535		0.005612245	0.004939716	0.004992815		-0.004283588	-0.004956117	-0.004903019		25.888620148	25.872034779	25.873344266		-0.108589428	-0.12563941	-0.124293236
226	2019-11-12 10:48:58	25.99425	0.661982973	0.603869629	0.632515029		0.005408358	0.004933575	0.005167606		-0.004487476	-0.004962258	-0.004728227		25.883592059	25.871883342	25.877654852		-0.113758361	-0.12579509	-0.119861888
227	2019-11-12 10:48:59	25.9892	0.634363965	0.600153279	0.68070539		0.005182712	0.004903213	0.005561319		-0.004713121	-0.00499262	-0.004334515		25.872972794	25.866079951	25.882309697		-0.119478927	-0.126564845	-0.109880516
228	2019-11-12 10:49:01	25.9892	0.637316184	0.598253679	0.665640314		0.005206832	0.004887693	0.005438238		-0.004689002	-0.00500814	-0.004457595		25.873567611	25.865697214	25.879274383		-0.118867449	-0.126958303	-0.113000839
229	2019-11-12 10:49:02	26.00436	0.634828286	0.597370934	0.67653366		0.005186506	0.004880481	0.005527236		-0.004709328	-0.005015352	-0.004368598		25.888230096	25.880683208	25.896632814		-0.119382755	-0.127141143	-0.110744576
230	2019-11-12 10:49:03	25.99931	0.690923416	0.605518294	0.597915125		0.005644799	0.004947045	0.004884927		-0.004251034	-0.004948788	-0.005010906		25.894477487	25.877270128	25.875738234		-0.107764135	-0.125453608	-0.127028427
231	2019-11-12 10:49:04	25.99425	0.661513884	0.603199673	0.635135846		0.005404525	0.004928102	0.005189018		-0.004491308	-0.004967731	-0.004706815		25.883497547	25.871748358	25.878182896		-0.11385552	-0.125933855	-0.119319051
232	2019-11-12 10:49:06	25.9892	0.62627025	0.647741037	0.643535333		0.005116587	0.005292002	0.005257642		-0.004779246	-0.004603831	-0.004638192		25.871342058	25.875668024	25.874820654		-0.121155339	-0.116708206	-0.11757931
233	2019-11-12 10:49:07	25.99425	0.636991338	0.597778034	0.671446403		0.005204178	0.004883807	0.005485673		-0.004691656	-0.005012026	-0.00441016		25.878556742	25.870655996	25.885498746		-0.118934733	-0.127056822	-0.111798264
234	2019-11-12 10:49:08	26.00436	0.694812023	0.604505015	0.598100495		0.005676569	0.004938766	0.004886442		-0.004219265	-0.004957067	-0.005009391		25.900315484	25.882120583	25.8808302		-0.106958719	-0.125663484	-0.126990031
235	2019-11-12 10:49:09	25.9892	0.669489583	0.603888703	0.626419261		0.005469686	0.004933731	0.005117804		-0.004426147	-0.004962102	-0.004778029		25.880049935	25.866832574	25.871372081		-0.112203566	-0.125791139	-0.121124475
236	2019-11-12 10:49:10	25.99425	0.671250304	0.619537904	0.606424285		0.005484071	0.005061584	0.004954447		-0.004411762	-0.004834249	-0.004941387		25.885459236	25.875040209	25.872398059		-0.11183888	-0.12254978	-0.125265953
237	2019-11-12 10:49:12	25.9892	0.693885767	0.603957844	0.605044437		0.005669001	0.004934296	0.004943174		-0.004226832	-0.004961537	-0.00495266		25.884965275	25.866846505	25.867065434		-0.107150567	-0.125776818	-0.125551756
238	2019-11-12 10:49:13	25.99931	0.632685498	0.612534358	0.678073249		0.005168999	0.005004366	0.005539814		-0.004726834	-0.004891468	-0.004356019		25.882743784	25.878683729	25.891888462		-0.11982658	-0.124000396	-0.110425692
239	2019-11-12 10:49:14	25.9892	0.670745453	0.619987323	0.606796218		0.005479947	0.005065256	0.004957485		-0.004415887	-0.004830577	-0.004938348		25.880302968	25.870076162	25.867418388		-0.111943447	-0.122456694	-0.125188916
240	2019-11-12 10:49:15	25.99425	0.625185445	0.649478513	0.642964917		0.005107724	0.005306197	0.005252981		-0.004788109	-0.004589636	-0.004642852		25.876178082	25.881072662	25.879760301		-0.12138003	-0.116348333	-0.117697457
241	2019-11-12 10:49:17	25.99425	0.620012357	0.670398554	0.618666484		0.00506546	0.005477112	0.005054465		-0.004830373	-0.004418721	-0.004841369		25.875135802	25.885287626	25.874864634		-0.122451509	-0.112015298	-0.122730274
242	2019-11-12 10:49:18	25.99931	0.691534959	0.604863835	0.598732304		0.005649795	0.004941698	0.004891604		-0.004246038	-0.004954135	-0.00500423		25.894600699	25.877138267	25.875902881		-0.107637471	-0.125589163	-0.126859167
243	2019-11-12 10:49:19	25.99425	0.680044971	0.603869629	0.617732479		0.005555923	0.004933575	0.005046834		-0.00433991	-0.004962258	-0.004848999		25.887231178	25.871883342	25.87467645		-0.110017304	-0.12579509	-0.12292373
244	2019-11-12 10:49:20	26.00941	0.664045294	0.630105213	0.610215737		0.005425207	0.005147918	0.004985423		-0.004470627	-0.004747915	-0.004910411		25.899171246	25.892333085	25.888325784		-0.113331206	-0.120361022	-0.124480643
245	2019-11-12 10:49:22	25.99425	0.697193825	0.605067683	0.599658561		0.005696028	0.004943363	0.004899171		-0.004199805	-0.00495247	-0.004996662		25.890686307	25.872124728	25.871034888		-0.106465396	-0.125546941	-0.126667314
246	2019-11-12 10:49:23	25.9892	0.688863479	0.606818868	0.60055263		0.00562797	0.00495767	0.004906476		-0.004267864	-0.004938163	-0.004989358		25.883953387	25.867422951	25.866160413		-0.108190794	-0.125184224	-0.126482128
247	2019-11-12 10:49:24	26.00436	0.697059118	0.605149341	0.601558757		0.005694927	0.004944031	0.004914696		-0.004200906	-0.004951803	-0.004981138		25.900768221	25.882250401	25.881526971		-0.106493297	-0.125530027	-0.126273733
248	2019-11-12 10:49:25	25.99425	0.677977881	0.604402495	0.618603303		0.005539035	0.004937929	0.005053949		-0.004356798	-0.004957904	-0.004841885		25.886814703	25.871990705	25.874851905		-0.110445445	-0.125684719	-0.12274336
249	2019-11-12 10:49:27	25.99425	0.670242986	0.623807385	0.608859731		0.005475841	0.005096466	0.004974344		-0.004419992	-0.004799368	-0.004921489		25.885256282	25.875900429	25.872888756		-0.112047519	-0.121665461	-0.124761508
250	2019-11-12 10:49:28	25.99425	0.631588177	0.615951492	0.676278553		0.005160034	0.005032283	0.005525152		-0.004735799	-0.00486355	-0.004370682		25.87746811	25.874317614	25.886472324		-0.120053862	-0.123292619	-0.110797415
251	2019-11-12 10:49:29	25.99425	0.623965338	0.655532557	0.63462861		0.005097756	0.005355658	0.005184874		-0.004798077	-0.004540175	-0.004710959		25.875932253	25.882292431	25.878080698		-0.121632745	-0.115094395	-0.119424113
252	2019-11-12 10:49:30	25.99931	0.648188668	0.602562499	0.649378377		0.005295659	0.004922896	0.005305379		-0.004600174	-0.004972937	-0.004590454		25.885867355	25.876674592	25.886107057		-0.116615491	-0.126065831	-0.116369073
253	2019-11-12 10:49:32	25.99931	0.656851608	0.638725238	0.611942483		0.005366435	0.005218343	0.00499953		-0.004529399	-0.00467749	-0.004896303		25.887612757	25.883960669	25.878564478		-0.114821188	-0.118575599	-0.124122989
254	2019-11-12 10:49:33	25.99931	0.63532658	0.597434711	0.674517235		0.005190577	0.004881003	0.005510762		-0.004705257	-0.005014831	-0.004385072		25.883275909	25.87564144	25.891172003		-0.119279546	-0.127127933	-0.111162224
255	2019-11-12 10:49:34	25.99931	0.697292769	0.604281498	0.598712039		0.005696836	0.00493694	0.004891438		-0.004198997	-0.004958893	-0.005004395		25.895760769	25.877020937	25.875898797		-0.106444903	-0.125709781	-0.126863364
256	2019-11-12 10:49:35	25.99931	0.687259518	0.603730154	0.607181264		0.005614865	0.004932436	0.004960631		-0.004280968	-0.004963397	-0.004935202		25.893739293	25.876909852	25.877605184		-0.10852301	-0.125823979	-0.125109163
257	2019-11-12 10:49:37	25.99931	0.621668174	0.6601245	0.628922657		0.005078988	0.005393174	0.005138257		-0.004816845	-0.004502659	-0.004757576		25.880524014	25.888272175	25.881985647		-0.122108547	-0.114143294	-0.120605959
258	2019-11-12 10:49:38	25.9892	0.621081069	0.672640881	0.617156698		0.005074192	0.005495432	0.00504213		-0.004821642	-0.004400401	-0.004853703		25.870296532	25.88068486	25.869505842		-0.122230151	-0.11155086	-0.12304299
259	2019-11-12 10:49:39	25.99931	0.628732518	0.668642005	0.61602123		0.005136704	0.005462761	0.005032853		-0.00475913	-0.004433072	-0.00486298		25.881947338	25.88998827	25.879386265		-0.120645341	-0.11237912	-0.123278174
260	2019-11-12 10:49:40	25.99425	0.644689279	0.653266389	0.613900496		0.005267069	0.005337144	0.005015527		-0.004628764	-0.00455869	-0.004880306		25.880107726	25.881835843	25.873904377		-0.1173403	-0.115563772	-0.123717433
261	2019-11-12 10:49:42	25.99425	0.622142627	0.660196025	0.626799539		0.005082865	0.005393758	0.005120911		-0.004812969	-0.004502075	-0.004774922		25.875565012	25.883232025	25.876503291		-0.122010275	-0.11412848	-0.12104571
262	2019-11-12 10:49:43	25.99425	0.675963244	0.617663934	0.60598023		0.005522576	0.005046274	0.004950819		-0.004373258	-0.004849559	-0.004945014		25.886408796	25.874662639	25.87230859		-0.110862722	-0.122937928	-0.125357928
263	2019-11-12 10:49:44	25.99931	0.697362506	0.603889299	0.59977777		0.005697406	0.004933736	0.004900145		-0.004198427	-0.004962097	-0.004995688		25.895774819	25.876941917	25.876113522		-0.106430459	-0.125791016	-0.126642623
264	2019-11-12 10:49:45	25.99931	0.622711256	0.67081221	0.616309716		0.00508751	0.005480492	0.00503521		-0.004808323	-0.004415341	-0.004860623		25.880734174	25.89042552	25.87944439		-0.121892498	-0.11192962	-0.123218421
265	2019-11-12 10:49:46	25.99425	0.646515566	0.649131018	0.61233945		0.00528199	0.005303358	0.005002773		-0.004613843	-0.004592475	-0.00489306		25.880475687	25.881002649	25.873589855		-0.116962031	-0.116420307	-0.124040767
266	2019-11-12 10:49:48	25.99425	0.670371732	0.602940393	0.626123622		0.005476893	0.004925984	0.005115389		-0.00441894	-0.00496985	-0.004780444		25.885282222	25.871696118	25.876367107		-0.112020853	-0.125987559	-0.12118571
267	2019-11-12 10:49:49	25.99425	0.635554866	0.596411895	0.675487003		0.005192442	0.004872646	0.005518685		-0.004703392	-0.005023187	-0.004377149		25.878267321	25.870380744	25.886312843		-0.119232262	-0.127339786	-0.110961363
268	2019-11-12 10:49:50	25.9892	0.628847555	0.633676128	0.65507241		0.005137643	0.005177093	0.005351899		-0.00475819	-0.004718741	-0.004543935		25.871861338	25.872834207	25.877145155		-0.120621514	-0.119621396	-0.115189702
269	2019-11-12 10:49:51	25.99425	0.622847154	0.659751375	0.628205613		0.005088621	0.005390126	0.005132399		-0.004807213	-0.004505708	-0.004763435		25.875706961	25.883142437	25.876786588		-0.12186435	-0.114220577	-0.120754477
270	2019-11-12 10:49:53	25.9892	0.670483192	0.603857112	0.625386313		0.005477804	0.004933473	0.005109365		-0.004418029	-0.00496236	-0.004786468		25.880250128	25.866826209	25.871163961		-0.111997767	-0.125797682	-0.121338425
271	2019-11-12 10:49:54	25.9892	0.631821827	0.623014644	0.66776522		0.005161943	0.005089989	0.005455598		-0.00473389	-0.004805844	-0.004440235		25.8724606	25.870686113	25.87970251		-0.120005468	-0.121829658	-0.112560722
272	2019-11-12 10:49:55	25.98414	0.698064649	0.603509617	0.598385405		0.005703143	0.004930634	0.00488877		-0.004192691	-0.004965199	-0.005007064		25.880752707	25.861701584	25.860669139		-0.10628503	-0.125869658	-0.126931019
273	2019-11-12 10:49:56	25.98414	0.620234087	0.668576439	0.618272497		0.005067272	0.005462226	0.005051246		-0.004828561	-0.004433608	-0.004844587		25.865071284	25.874811403	25.864676058		-0.122405583	-0.1123927	-0.122811879
274	2019-11-12 10:49:58	25.99425	0.657931645	0.636156873	0.610611512		0.005375259	0.00519736	0.004988656		-0.004520575	-0.004698473	-0.004907177		25.882775799	25.878388614	25.873241708		-0.114597487	-0.119107571	-0.124398668
275	2019-11-12 10:49:59	25.99931	0.641475992	0.598841977	0.658769686		0.005240817	0.0048925	0.005382105		-0.004655016	-0.005003334	-0.004513728		25.88451489	25.875924977	25.887999209		-0.11800585	-0.126836451	-0.114423908
276	2019-11-12 10:50:00	25.97909	0.664656241	0.621340945	0.609534455		0.005430198	0.005076315	0.004979857		-0.004465635	-0.004819518	-0.004915977		25.868967	25.860239703	25.857860884		-0.113204664	-0.122176324	-0.124621755
277	2019-11-12 10:50:01	25.97404	0.693011366	0.601451469	0.596094799		0.005661858	0.004913819	0.004870056		-0.004233976	-0.004982014	-0.005025778		25.869625511	25.851177675	25.850098384		-0.107331675	-0.126295955	-0.127405465
278	2019-11-12 10:50:03	25.98414	0.628421978	0.627502278	0.657895286		0.005134166	0.005126653	0.005374961		-0.004761667	-0.004769181	-0.004520872		25.866721004	25.8665357	25.872659349		-0.120709662	-0.120900155	-0.114605017
279	2019-11-12 10:50:04	25.97404	0.692373597	0.602686477	0.601126623		0.005656647	0.004923909	0.004911165		-0.004239186	-0.004971924	-0.004984668		25.869497011	25.851426512	25.851112224		-0.107463771	-0.126040152	-0.126363239
280	2019-11-12 10:50:05	25.97909	0.62099941	0.668815454	0.615000202		0.005073525	0.005464179	0.005024511		-0.004822309	-0.004431655	-0.004871322		25.860170889	25.869805008	25.858962145		-0.122247065	-0.112343194	-0.123489656
281	2019-11-12 10:50:06	25.97909	0.635151939	0.595950555	0.66666015		0.00518915	0.004868877	0.00544657		-0.004706684	-0.005026956	-0.004449263		25.863022391	25.855123938	25.869370752		-0.119315718	-0.127435342	-0.112789608
282	2019-11-12 10:50:08	25.98414	0.627552942	0.63815959	0.651545006		0.005127067	0.005213722	0.00532308		-0.004768767	-0.004682111	-0.004572753		25.866545908	25.868682962	25.871379883		-0.120889661	-0.118692759	-0.115920312
283	2019-11-12 10:50:09	25.9892	0.666295965	0.6022156	0.629003123		0.005443594	0.004920062	0.005138914		-0.004452239	-0.004975771	-0.004756919		25.879406484	25.866495473	25.871892682		-0.112865039	-0.126137683	-0.120589292
284	2019-11-12 10:50:10	25.9892	0.635142402	0.660829623	0.614722444		0.005189072	0.005398935	0.005022242		-0.004706761	-0.004496899	-0.004873591		25.873129634	25.878305123	25.869015383		-0.119317693	-0.113997247	-0.123547187
285	2019-11-12 10:50:11	25.98414	0.622062161	0.660527427	0.62629588		0.005082207	0.005396466	0.005116796		-0.004813626	-0.004499367	-0.004779037		25.86543961	25.873189677	25.866292632		-0.122026942	-0.114059838	-0.121150031
286	2019-11-12 10:50:13	25.98414	0.636952595	0.596413683	0.666390737		0.005203861	0.004872661	0.005444369		-0.004691972	-0.005023173	-0.004451465		25.868439774	25.860271869	25.874371024		-0.118942757	-0.127339415	-0.112845409
287	2019-11-12 10:50:14	25.98414	0.669822773	0.624415353	0.607624126		0.005472408	0.005101433	0.004964249		-0.004423425	-0.004794401	-0.004931584		25.875062515	25.865913738	25.862530589		-0.112134555	-0.121539536	-0.125017434
288	2019-11-12 10:50:15	25.9892	0.63201733	0.618988945	0.670756182		0.00516354	0.005057099	0.005480034		-0.004732293	-0.004838734	-0.004415799		25.87249999	25.869875007	25.88030513		-0.119964974	-0.122663484	-0.111941225
289	2019-11-12 10:50:16	25.97909	0.691623174	0.603609157	0.608277989		0.005650516	0.004931447	0.004969591		-0.004245317	-0.004964386	-0.004926242		25.874400346	25.856667029	25.857607725		-0.1076192	-0.12584904	-0.124882002
290	2019-11-12 10:50:17	25.98414	0.635097103	0.602303219	0.680347762		0.005188702	0.004920778	0.005558397		-0.004707132	-0.004975055	-0.004337437		25.868065925	25.861458514	25.8771831		-0.119327076	-0.126119535	-0.109954589
291	2019-11-12 10:50:19	25.98414	0.631291346	0.622262433	0.668401798		0.005157609	0.005083843	0.005460799		-0.004738224	-0.00481199	-0.004435034		25.867299131	25.865479961	25.874776216		-0.120115344	-0.121985461	-0.112428872
292	2019-11-12 10:50:20	25.9892	0.684047423	0.603155566	0.620830729		0.005588623	0.004927742	0.005072146		-0.004307211	-0.004968092	-0.004823687		25.882983049	25.86668486	25.870246093		-0.109188306	-0.125942991	-0.122282003
293	2019-11-12 10:50:21	25.98414	0.622217729	0.662922342	0.61743982		0.005083478	0.005416032	0.005044443		-0.004812355	-0.004479801	-0.00485139		25.865470955	25.873672208	25.864508287		-0.12199472	-0.113563795	-0.122984348
294	2019-11-12 10:50:22	25.97909	0.694831693	0.602879	0.603658033		0.00567673	0.004925482	0.004931847		-0.004219104	-0.004970351	-0.004963987		25.875046802	25.856519913	25.856676876		-0.106954645	-0.126000275	-0.125838917
295	2019-11-12 10:50:24	25.98414	0.634489135	0.6601245	0.61458595		0.005183735	0.005393174	0.005021127		-0.004712099	-0.004502659	-0.004874706		25.86794343	25.873108494	25.86393328		-0.119453001	-0.114143294	-0.123575458
296	2019-11-12 10:50:25	25.98414	0.658623059	0.636669473	0.610029174		0.005380907	0.005201548	0.004983898		-0.004514926	-0.004694285	-0.004911935		25.872805981	25.86838273	25.863015167		-0.114454278	-0.119001399	-0.124519285
297	2019-11-12 10:50:26	25.97404	0.685821257	0.607408954	0.601351929		0.005603115	0.004962491	0.004913006		-0.004292718	-0.004933342	-0.004982827		25.868176831	25.852378021	25.85115762		-0.108820905	-0.125062002	-0.126316572
298	2019-11-12 10:50:27	25.98414	0.633692817	0.612444355	0.674235305		0.005177229	0.00500363	0.005508458		-0.004718604	-0.004892203	-0.004387375		25.867782986	25.863501785	25.875951557		-0.119617939	-0.124019038	-0.111220618
299	2019-11-12 10:50:29	25.97909	0.692388498	0.603904796	0.605813933		0.005656769	0.004933863	0.00494946		-0.004239065	-0.004961971	-0.004946373		25.874554544	25.856726595	25.857111257		-0.107460684	-0.125787806	-0.125392373
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
	dataMax	26.009414958	0.699381912	0.674268088	0.68070539	0.005713905	0.005508726	0.005561319	-0.004181929	-0.004387107	-0.004334515	25.900768221	25.892333085	25.896632814	-0.106012196	-0.111213828	-0.109880516
	dataMin	25.878009379	0.620012357	0.587822865	0.592794489	0.00506546	0.004802474	0.004843092	-0.004830373	-0.005093359	-0.005052741	25.760618897	25.752393882	25.758450294	-0.122451509	-0.129118807	-0.128089048
	dataMean	25.943577376	0.65390307	0.623378158	0.629484868	0.005342345	0.005092959	0.00514285	-0.004553488	-0.004802875	-0.004752983	25.831283684	25.825133228	25.826363665	-0.115431919	-0.121754382	-0.120489529
	dataMedian	25.928549963	0.643870907	0.607401801	0.618361308	0.005260383	0.004962433	0.005051971	-0.00463545	-0.0049334	-0.004843862	25.815202004	25.810372666	25.813637227	-0.117509804	-0.125063483	-0.122793484
	dataAverage	25.943577376	0.65390307	0.623378158	0.629484868	0.005342345	0.005092959	0.00514285	-0.004553488	-0.004802875	-0.004752983	25.831283684	25.825133228	25.826363665	-0.115431919	-0.121754382	-0.120489529
	dataStdDev	0.035279357	0.027003845	0.025330456	0.026801249	0.00022062	0.000206948	0.000218964	0.00022062	0.000206948	0.000218964	0.035532269	0.035708696	0.035820231	0.005593136	0.005246572	0.005551204