## calibrateCSV_20191112_1208_room27c
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
0	2019-11-12 12:08:18	27.03034	0.8344389	0.649951178	0.633145646		0.006817311	0.005310059	0.005172759		-0.003078522	-0.004585775	-0.004723075		26.954496049	26.917359879	26.913976975		-0.078039444	-0.116250432	-0.119731271
1	2019-11-12 12:08:20	27.0354	0.840603213	0.651078898	0.604239178		0.006867673	0.005319272	0.004936595		-0.00302816	-0.004576561	-0.004959239		26.960791316	26.922641505	26.913212828		-0.076762726	-0.116016854	-0.125718546
2	2019-11-12 12:08:21	27.04045	0.66701897	0.710838522	0.698134982		0.005449501	0.005807504	0.005703717		-0.004446332	-0.004088329	-0.004192116		26.930904775	26.939725369	26.937168235		-0.112715288	-0.103639288	-0.106270462
3	2019-11-12 12:08:22	27.0354	0.677340111	0.727976051	0.706895078		0.005533824	0.005947517	0.005775287		-0.004362009	-0.003948317	-0.004120547		26.927927764	26.938120473	26.933877011		-0.110577542	-0.100089753	-0.104456058
4	2019-11-12 12:08:23	27.03034	0.848974091	0.651533085	0.618123486		0.006936063	0.005322983	0.005050028		-0.002959771	-0.004572851	-0.004845805		26.957421837	26.917678311	26.910953051		-0.075028999	-0.115922781	-0.122842743
5	2019-11-12 12:08:25	27.03034	0.698472345	0.765444132	0.648034292		0.005706473	0.006253629	0.005294398		-0.00418936	-0.003642205	-0.004601436		26.927126988	26.940607995	26.916974016		-0.106200587	-0.092329395	-0.116647466
6	2019-11-12 12:08:26	27.03034	0.841155749	0.651250559	0.629847721		0.006872187	0.005320675	0.005145815		-0.003023646	-0.004575159	-0.004750019		26.955848084	26.91762144	26.913313112		-0.076648288	-0.115981299	-0.120414355
7	2019-11-12 12:08:27	27.0354	0.694691622	0.672918042	0.679935298		0.005675585	0.005497696	0.005555027		-0.004220248	-0.004398137	-0.004340806		26.931420528	26.927037624	26.928450161		-0.106983657	-0.111493453	-0.11004002
8	2019-11-12 12:08:28	27.03034	0.831351975	0.648185092	0.64392932		0.006792091	0.00529563	0.00526086		-0.003103742	-0.004600203	-0.004634973		26.953874681	26.917004371	26.916147698		-0.078678792	-0.116616232	-0.117497706
9	2019-11-12 12:08:30	27.0354	0.796569085	0.770704242	0.56008882		0.006507917	0.006296603	0.004575889		-0.003387916	-0.00359923	-0.005319944		26.951927692	26.946721329	26.90432544		-0.085882875	-0.091239931	-0.134863307
10	2019-11-12 12:08:31	27.0354	0.687752448	0.758614631	0.662407358		0.005618893	0.006197832	0.005411825		-0.004276941	-0.003698001	-0.004484009		26.930023712	26.94428779	26.924921874		-0.108420913	-0.09374391	-0.11367046
11	2019-11-12 12:08:32	27.03034	0.719087806	0.791063999	0.56979365		0.0058749	0.006462941	0.004655177		-0.004020933	-0.003432892	-0.005240656		26.93127677	26.945765074	26.901224319		-0.101930689	-0.087023071	-0.13285316
12	2019-11-12 12:08:33	27.02529	0.740243881	0.654524643	0.667544087		0.006047744	0.005347424	0.005453792		-0.003848089	-0.00454841	-0.004442042		26.930480818	26.913225885	26.915846663		-0.097548842	-0.115303158	-0.112606524
13	2019-11-12 12:08:35	27.01518	0.824374059	0.689789139	0.565970011		0.006735082	0.005635532	0.004623938		-0.003160751	-0.004260301	-0.005271895		26.937306697	26.910215347	26.885290538		-0.080124023	-0.107999069	-0.133645144
14	2019-11-12 12:08:36	27.02023	0.703882063	0.771644803	0.60443647		0.00575067	0.006304288	0.004938206		-0.004145163	-0.003591546	-0.004957627		26.918106792	26.931747119	26.89808856		-0.105080118	-0.091045124	-0.125677682
15	2019-11-12 12:08:37	27.02529	0.67735084	0.720590439	0.707310522		0.005533912	0.005887177	0.005778681		-0.004361921	-0.004008657	-0.004117153		26.917820731	26.926524684	26.923851498		-0.11057532	-0.101619463	-0.104370011
16	2019-11-12 12:08:38	27.02529	0.728206125	0.77649543	0.590393614		0.005949396	0.006343917	0.004823477		-0.003946437	-0.003551916	-0.005072356		26.928057683	26.937778029	26.900316401		-0.1000421	-0.090040473	-0.128586335
17	2019-11-12 12:08:40	27.02529	0.785011743	0.795437192	0.565199323		0.006413495	0.00649867	0.004617642		-0.003482339	-0.003397163	-0.005278192		26.939492303	26.941590869	26.895244787		-0.088276596	-0.086117309	-0.133804775
18	2019-11-12 12:08:41	27.02023	0.707403506	0.694593274	0.670893272		0.00577944	0.005674782	0.005481154		-0.004116393	-0.004221052	-0.004414679		26.918815646	26.916236989	26.911466242		-0.104350752	-0.107004027	-0.11191283
19	2019-11-12 12:08:42	27.01518	0.780490134	0.816652872	0.563933917		0.006376553	0.006672001	0.004607303		-0.00351928	-0.003223833	-0.00528853		26.928473127	26.935752473	26.884880667		-0.089213099	-0.0817232	-0.134066877
20	2019-11-12 12:08:43	27.02023	0.722770181	0.775866005	0.609477831		0.005904985	0.006338775	0.004979394		-0.003990848	-0.003557059	-0.004916439		26.921908899	26.932596822	26.899103386		-0.101167994	-0.090170838	-0.124633483
21	2019-11-12 12:08:45	27.01518	0.77634463	0.656412322	0.659755547		0.006342685	0.005362846	0.00539016		-0.003553148	-0.004532988	-0.004505674		26.927638658	26.903496642	26.90416963		-0.090071706	-0.114912174	-0.114219713
22	2019-11-12 12:08:46	27.02023	0.79415152	0.781107042	0.559344358		0.006488166	0.006381593	0.004569807		-0.003407667	-0.00351424	-0.005326026		26.936277581	26.933651811	26.889011478		-0.086383593	-0.089085327	-0.135017507
23	2019-11-12 12:08:47	27.01518	0.754339785	0.685462437	0.660013635		0.006162907	0.005600183	0.005392268		-0.003732927	-0.00429565	-0.004503565		26.923209187	26.90934439	26.904221583		-0.09462931	-0.108895225	-0.114166257
24	2019-11-12 12:08:48	27.01013	0.768436285	0.830344657	0.562723346		0.006278074	0.006783862	0.004597413		-0.003617759	-0.003111972	-0.00529842		26.920992233	26.933454077	26.87958228		-0.091709665	-0.078887423	-0.134317621
25	2019-11-12 12:08:50	27.01518	0.667114933	0.770125481	0.704705203		0.005450285	0.006291875	0.005757395		-0.004445548	-0.003603958	-0.004138438		26.905651066	26.926386775	26.913217916		-0.112695411	-0.091359803	-0.104909628
26	2019-11-12 12:08:51	27.02023	0.723641601	0.693530523	0.664841612		0.005912105	0.005666099	0.005431713		-0.003983729	-0.004229734	-0.004464121		26.922084313	26.916023061	26.910248056		-0.100987505	-0.107224146	-0.113166269
27	2019-11-12 12:08:52	27.01518	0.768715831	0.831263164	0.562223859		0.006280358	0.006791366	0.004593332		-0.003615475	-0.003104468	-0.005302501		26.926103019	26.938693426	26.884536429		-0.091651766	-0.078697186	-0.134421079
28	2019-11-12 12:08:53	27.01518	0.663868268	0.746052354	0.69279679		0.00542376	0.006095199	0.005660104		-0.004472073	-0.003800634	-0.004235729		26.904997516	26.921540961	26.910820781		-0.113367872	-0.096345795	-0.107376118
29	2019-11-12 12:08:55	27.02529	0.815901854	0.686305843	0.570499965		0.006665865	0.005607074	0.004660947		-0.003229969	-0.004288759	-0.005234886		26.945710244	26.919623342	26.896311809		-0.081878747	-0.108720537	-0.132706862
30	2019-11-12 12:08:56	27.01518	0.673086127	0.813012816	0.572858521		0.00549907	0.006642262	0.004680217		-0.004396764	-0.003253572	-0.005215617		26.90685306	26.935019754	26.88667721		-0.111458639	-0.082477112	-0.132218338
31	2019-11-12 12:08:57	27.02529	0.761707516	0.834507446	0.56338317		0.006223101	0.006817871	0.004602804		-0.003672733	-0.003077962	-0.00529303		26.93480132	26.94945539	26.894879194		-0.093103316	-0.078025248	-0.134180953
32	2019-11-12 12:08:58	27.01518	0.792195295	0.679377398	0.643313604		0.006472184	0.005550469	0.00525583		-0.00342365	-0.004345364	-0.004640003		26.930829312	26.908119483	26.900859878		-0.08678876	-0.110155573	-0.117625236
33	2019-11-12 12:09:00	27.02023	0.767266842	0.815004804	0.561344094		0.00626852	0.006658536	0.004586145		-0.003627313	-0.003237297	-0.005309689		26.93086586	26.940475201	26.889414028		-0.091951878	-0.08206454	-0.134603304
34	2019-11-12 12:09:01	27.00507	0.667547067	0.765816661	0.701928818		0.005453816	0.006256672	0.005734713		-0.004442017	-0.003639161	-0.004161121		26.895628846	26.915410396	26.90254989		-0.112605906	-0.092252237	-0.105484677
35	2019-11-12 12:09:02	27.01518	0.827842453	0.675314745	0.622988418		0.006763419	0.005517277	0.005089775		-0.003132415	-0.004378556	-0.004806059		26.938004861	26.907301677	26.896768419		-0.079405666	-0.110997041	-0.121835091
36	2019-11-12 12:09:03	27.02023	0.666129072	0.778038594	0.701144421		0.005442231	0.006356524	0.005728304		-0.004453602	-0.003539309	-0.004167529		26.910507219	26.933034151	26.917555714		-0.112899606	-0.089720856	-0.105647142
37	2019-11-12 12:09:05	27.01013	0.800689554	0.741104572	0.573996374		0.006541581	0.006054776	0.004689513		-0.003354252	-0.003841057	-0.00520632		26.927484671	26.915490453	26.881851575		-0.085029458	-0.097370576	-0.131982657
38	2019-11-12 12:09:06	27.01518	0.665295203	0.756778211	0.698584401		0.005435418	0.006182829	0.005707389		-0.004460415	-0.003713005	-0.004188444		26.905284757	26.923700031	26.911985814		-0.11307232	-0.094124266	-0.106177377
39	2019-11-12 12:09:07	27.01013	0.732922045	0.827227333	0.572328636		0.005987925	0.006758393	0.004675888		-0.003907908	-0.00313744	-0.005219946		26.913843334	26.932826579	26.881515855		-0.099065338	-0.079533067	-0.132328093
40	2019-11-12 12:09:08	27.02023	0.669990262	0.766973587	0.702753747		0.005473777	0.006266124	0.005741452		-0.004422057	-0.003629709	-0.004154381		26.911284468	26.93080683	26.917879666		-0.112099864	-0.092012617	-0.105313816
41	2019-11-12 12:09:10	27.01518	0.82459698	0.677695951	0.596164536		0.006736903	0.005536732	0.004870625		-0.00315893	-0.004359102	-0.005025208		26.937351569	26.90778101	26.89136875		-0.080077853	-0.110503839	-0.127391021
42	2019-11-12 12:09:11	27.01518	0.759031267	0.838052134	0.564457841		0.006201236	0.006846831	0.004611584		-0.003694597	-0.003049002	-0.00528425		26.924153561	26.940059997	26.884986135		-0.093657617	-0.077291091	-0.133958357
43	2019-11-12 12:09:12	27.02023	0.668411931	0.783053134	0.697083556		0.005460882	0.006397493	0.005695127		-0.004434952	-0.00349834	-0.004200706		26.910966754	26.934043547	26.916738275		-0.112426773	-0.088682258	-0.106488235
44	2019-11-12 12:09:13	27.01013	0.82872341	0.67793735	0.611928178		0.006770616	0.005538704	0.004999413		-0.003125217	-0.004357129	-0.00489642		26.93312773	26.902775008	26.889487334		-0.079223207	-0.11045384	-0.124125952
45	2019-11-12 12:09:15	27.02023	0.814388491	0.675115666	0.633885936		0.006653501	0.005515651	0.005178807		-0.003242333	-0.004380182	-0.004717027		26.940351142	26.9123162	26.904016725		-0.082192188	-0.111038275	-0.119577939
46	2019-11-12 12:09:16	27.01013	0.77013323	0.826993683	0.562650032		0.006291938	0.006756484	0.004596814		-0.003603895	-0.003139349	-0.005299019		26.921333821	26.932779547	26.879567521		-0.091358198	-0.079581459	-0.134332806
47	2019-11-12 12:09:17	27.01013	0.666702469	0.776919815	0.704000676		0.005446916	0.006347384	0.00575164		-0.004448918	-0.003548449	-0.004144194		26.900513433	26.922699933	26.908021525		-0.112780842	-0.089952575	-0.10505555
48	2019-11-12 12:09:18	27.01518	0.681449852	0.737100331	0.691093289		0.005567401	0.006022062	0.005646187		-0.004328433	-0.003873772	-0.004249646		26.908536664	26.919738954	26.910477869		-0.109726321	-0.098199932	-0.107728951
49	2019-11-12 12:09:20	27.00002	0.828989247	0.680040202	0.612570716		0.006772788	0.005555884	0.005004663		-0.003123045	-0.004339949	-0.004891171		26.923072321	26.893089126	26.879507373		-0.079168148	-0.110018292	-0.123992866
50	2019-11-12 12:09:21	27.01013	0.745140999	0.834589104	0.564218827		0.006087753	0.006818538	0.004609631		-0.00380808	-0.003077295	-0.005286202		26.916302974	26.934308458	26.879883325		-0.096534554	-0.078008335	-0.134007864
51	2019-11-12 12:09:22	27.00507	0.773412081	0.820266106	0.562384196		0.006318726	0.00670152	0.004594642		-0.003577107	-0.003194313	-0.005301191		26.916939331	26.926370857	26.87445931		-0.090679089	-0.080974843	-0.134387869
52	2019-11-12 12:09:23	27.00002	0.66522189	0.729490009	0.685204349		0.005434819	0.005959886	0.005598075		-0.004461014	-0.003935948	-0.004297759		26.890106181	26.903043377	26.894128673		-0.113087505	-0.099776181	-0.108948681
53	2019-11-12 12:09:25	27.01013	0.827505687	0.678661547	0.618615224		0.006760667	0.00554462	0.005054046		-0.003135166	-0.004351213	-0.004841787		26.93288261	26.902920789	26.890833446		-0.079475416	-0.110303842	-0.122740891
54	2019-11-12 12:09:26	27.01518	0.665561636	0.73495814	0.685845099		0.005437595	0.00600456	0.00560331		-0.004458238	-0.003891273	-0.004292524		26.905338389	26.919307739	26.909421419		-0.113017136	-0.098643623	-0.108815967
55	2019-11-12 12:09:27	27.00507	0.829393367	0.676947317	0.617622211		0.00677609	0.005530615	0.005045933		-0.003119744	-0.004365218	-0.0048499		26.928208128	26.89752112	26.885578903		-0.079084449	-0.110658898	-0.12294657
56	2019-11-12 12:09:28	27.00507	0.802853203	0.730247585	0.567824908		0.006559258	0.005966075	0.004639092		-0.003336575	-0.003929758	-0.005256741		26.922865719	26.908250424	26.875554548		-0.084581331	-0.099619272	-0.133260942
57	2019-11-12 12:09:30	27.00507	0.794529414	0.763775201	0.557301111		0.006491253	0.006239993	0.004553114		-0.00340458	-0.00365584	-0.00534272		26.921190174	26.914999456	26.873436063		-0.086305325	-0.092675061	-0.135440722
58	2019-11-12 12:09:31	27.00507	0.667669853	0.730736343	0.684183321		0.005454819	0.005970068	0.005589733		-0.004441014	-0.003925765	-0.0043061		26.895653563	26.90834881	26.898977728		-0.112580475	-0.099518041	-0.109160158
59	2019-11-12 12:09:32	27.01013	0.705472315	0.737254707	0.686947785		0.005763663	0.006023323	0.005612319		-0.004132171	-0.003872511	-0.004283515		26.908317763	26.914715487	26.904588801		-0.104750743	-0.098167958	-0.108587576
60	2019-11-12 12:09:34	27.00002	0.82585583	0.678700886	0.600618196		0.006747188	0.005544942	0.004907011		-0.003148645	-0.004350891	-0.004988822		26.922441577	26.89281952	26.877101288		-0.079817126	-0.110295694	-0.126468548
61	2019-11-12 12:09:35	26.99496	0.696504199	0.815656282	0.611851288		0.005690394	0.006663859	0.004998785		-0.00420544	-0.003231975	-0.004897048		26.891348762	26.915333977	26.874307897		-0.106608233	-0.081929609	-0.124141878
62	2019-11-12 12:09:36	27.00002	0.715879287	0.709130252	0.67627736		0.005848687	0.005793548	0.005525142		-0.004047146	-0.004102286	-0.004370691		26.900303546	26.898944966	26.892331662		-0.10259524	-0.103993106	-0.110797662
63	2019-11-12 12:09:37	27.00507	0.800547695	0.739060728	0.559247203		0.006540422	0.006038078	0.004569013		-0.003355411	-0.003857755	-0.00532682		26.92240163	26.910024493	26.87382782		-0.085058839	-0.097793896	-0.13503763
64	2019-11-12 12:09:38	27.00002	0.716387715	0.823082426	0.582493613		0.005852841	0.00672453	0.004758935		-0.004042993	-0.003171304	-0.005136899		26.900405892	26.921883302	26.873452735		-0.102489934	-0.08039154	-0.130222642
65	2019-11-12 12:09:40	27.00002	0.679934702	0.808013178	0.642378407		0.005555022	0.006601415	0.00524819		-0.004340811	-0.003294418	-0.004647644		26.893067889	26.91884992	26.885507745		-0.110040143	-0.083512617	-0.117818938
66	2019-11-12 12:09:41	27.00002	0.693172299	0.708335126	0.673112353		0.005663172	0.005787052	0.005499284		-0.004232661	-0.004108782	-0.004396549		26.895732627	26.898784907	26.891694542		-0.107298342	-0.104157794	-0.111453207
67	2019-11-12 12:09:42	26.99496	0.788965319	0.783014987	0.559051103		0.006445795	0.006397181	0.004567411		-0.003450038	-0.003498652	-0.005328422		26.909961152	26.908763361	26.863678945		-0.087457743	-0.088690159	-0.135078248
68	2019-11-12 12:09:44	27.00507	0.733119933	0.830634335	0.571461388		0.005989542	0.006786228	0.004668802		-0.003906291	-0.003109605	-0.005227031		26.908828623	26.928457929	26.876286586		-0.099024352	-0.078827426	-0.132507724
69	2019-11-12 12:09:45	26.98991	0.706397975	0.724352088	0.68554648		0.005771225	0.005917909	0.00560087		-0.004124608	-0.003977924	-0.004294963		26.888285821	26.891900011	26.88408837		-0.104559019	-0.100840349	-0.108877818
70	2019-11-12 12:09:46	26.98991	0.827145675	0.678781352	0.609338356		0.006757726	0.005545599	0.004978255		-0.003138107	-0.004350234	-0.004917579		26.912592294	26.882726532	26.868747378		-0.07954998	-0.110279028	-0.124662372
71	2019-11-12 12:09:47	26.98991	0.759211869	0.839055281	0.565156408		0.006202711	0.006855027	0.004617291		-0.003693122	-0.003040807	-0.005278542		26.898917305	26.914989666	26.859853286		-0.093620211	-0.077083325	-0.133813664
72	2019-11-12 12:09:49	26.99496	0.794675445	0.678889236	0.645161348		0.006492446	0.005546481	0.005270926		-0.003403387	-0.004349353	-0.004624907		26.911110588	26.887802842	26.881013334		-0.086275079	-0.110256683	-0.117242523
73	2019-11-12 12:09:50	26.9798	0.673412761	0.799321628	0.618799403		0.005501738	0.006530405	0.005055551		-0.004394095	-0.003365428	-0.004840283		26.871536624	26.896882397	26.860542643		-0.111390986	-0.085312778	-0.122702743
74	2019-11-12 12:09:51	26.9798	0.815595486	0.686085306	0.575524637		0.006663362	0.005605272	0.004701999		-0.003232472	-0.004290561	-0.005193835		26.900158325	26.874087665	26.851831111		-0.081942201	-0.108766215	-0.131666111
75	2019-11-12 12:09:52	26.96969	0.762957425	0.838988523	0.567354628		0.006233312	0.006854481	0.00463525		-0.003662521	-0.003041352	-0.005260583		26.879453214	26.894758427	26.840077037		-0.092844437	-0.077097151	-0.13335835
76	2019-11-12 12:09:54	26.97475	0.766449662	0.686415516	0.652811605		0.006261844	0.00560797	0.005333428		-0.00363399	-0.004287863	-0.004562405		26.885210727	26.869099552	26.862334891		-0.092121131	-0.108697821	-0.115657969
77	2019-11-12 12:09:55	26.9798	0.66320308	0.735122649	0.687404953		0.005418326	0.006005904	0.005616054		-0.004477508	-0.003889929	-0.00427978		26.869481365	26.88395905	26.874353315		-0.113505648	-0.09860955	-0.108492887
78	2019-11-12 12:09:56	26.97475	0.80811987	0.71642467	0.563231774		0.006602287	0.005853143	0.004601567		-0.003293547	-0.004042691	-0.005294267		26.893599007	26.875140534	26.844301759		-0.083490519	-0.10248228	-0.134212311
79	2019-11-12 12:09:57	26.9798	0.742225735	0.839467149	0.565791198		0.006063936	0.006858392	0.004622477		-0.003831898	-0.003037442	-0.005273356		26.885388919	26.904963674	26.849871688		-0.097138361	-0.076998021	-0.133682181
80	2019-11-12 12:09:59	26.98485	0.697454893	0.826032856	0.579593847		0.005698161	0.006748634	0.004735244		-0.004197672	-0.003147199	-0.005160589		26.881430985	26.907313825	26.857704956		-0.106411323	-0.079780461	-0.130823264
81	2019-11-12 12:10:00	26.97475	0.688811623	0.817151167	0.589801739		0.005627546	0.006676072	0.004818642		-0.004268287	-0.003219762	-0.005077192		26.869581901	26.895417013	26.849650534		-0.108201534	-0.081619995	-0.128708928
82	2019-11-12 12:10:01	26.98991	0.662333448	0.732154933	0.684693537		0.005411221	0.005981658	0.005593901		-0.004484612	-0.003914175	-0.004301932		26.879415518	26.893470732	26.883916671		-0.113685769	-0.099224222	-0.109054481
83	2019-11-12 12:10:02	26.98485	0.784214829	0.760026665	0.560750432		0.006406984	0.006209368	0.004581294		-0.003488849	-0.003686465	-0.005314539		26.898895889	26.894026802	26.853911635		-0.088441651	-0.093451451	-0.134726268
84	2019-11-12 12:10:04	26.9798	0.68039187	0.813490845	0.615533664		0.005558757	0.006646167	0.00502887		-0.004337076	-0.003249666	-0.004866964		26.872941551	26.899734661	26.859885228		-0.109945453	-0.082378105	-0.123379162
85	2019-11-12 12:10:05	26.97475	0.663365205	0.760577412	0.699433172		0.00541965	0.006213868	0.005714323		-0.004476183	-0.003681966	-0.00418151		26.864459396	26.884028628	26.87172007		-0.113472068	-0.093337382	-0.106001579
86	2019-11-12 12:10:06	26.97475	0.749217957	0.838322143	0.566389628		0.006121062	0.006849037	0.004627366		-0.003774772	-0.003046796	-0.005268467		26.881741939	26.899678735	26.844937465		-0.095690138	-0.077235168	-0.133558229
87	2019-11-12 12:10:07	26.98485	0.664252718	0.771454665	0.706483806		0.005426901	0.006302734	0.005771927		-0.004468932	-0.003593099	-0.004123907		26.874747268	26.896327265	26.883248531		-0.113288243	-0.091084505	-0.104541241
88	2019-11-12 12:10:09	26.97475	0.811591841	0.67763575	0.63847013		0.006630652	0.00553624	0.005216259		-0.003265181	-0.004359594	-0.004679574		26.894297917	26.867332138	26.859447857		-0.082771419	-0.110516308	-0.118628438
89	2019-11-12 12:10:10	26.96464	0.820634463	0.668472727	0.573477217		0.00670453	0.005461378	0.004685271		-0.003191303	-0.004434455	-0.005210562		26.88600927	26.855378368	26.836254891		-0.080898551	-0.112414181	-0.132090189
90	2019-11-12 12:10:11	26.96464	0.767946931	0.835939149	0.566619106		0.006274076	0.006829568	0.004629241		-0.003621757	-0.003066265	-0.005266592		26.875403105	26.889090134	26.834874278		-0.09181102	-0.077728721	-0.133510698
91	2019-11-12 12:10:12	26.96464	0.70294329	0.825861195	0.577789614		0.005743001	0.006747232	0.004720503		-0.004152833	-0.003148601	-0.00517533		26.862317533	26.887061423	26.837123024		-0.105274558	-0.079816015	-0.131196971
92	2019-11-12 12:10:14	26.97475	0.685287796	0.815719463	0.617925598		0.005598757	0.006664375	0.005048412		-0.004297077	-0.003231459	-0.004847422		26.868872536	26.895128811	26.855312094		-0.108931397	-0.081916523	-0.12288373
93	2019-11-12 12:10:15	26.97475	0.663400371	0.757369489	0.697512114		0.005419938	0.006187659	0.005698628		-0.004475896	-0.003708174	-0.004197205		26.864466475	26.883382865	26.871333352		-0.113464784	-0.094001802	-0.106399472
94	2019-11-12 12:10:16	26.97475	0.776285622	0.821601846	0.564099021		0.006342203	0.006712433	0.004608652		-0.003553631	-0.0031834	-0.005287181		26.887190727	26.896312937	26.844476344		-0.090083928	-0.080698191	-0.134032679
95	2019-11-12 12:10:17	26.96464	0.68373271	0.712618317	0.676243982		0.005586052	0.005822045	0.005524869		-0.004309782	-0.004073788	-0.004370964		26.858450314	26.864265175	26.856942779		-0.10925349	-0.103270655	-0.110804575
96	2019-11-12 12:10:18	26.96969	0.770303103	0.805511571	0.561540194		0.006293326	0.006580977	0.004587747		-0.003602507	-0.003314856	-0.005308087		26.880931922	26.888019474	26.838906531		-0.091323014	-0.08403074	-0.134562686
97	2019-11-12 12:10:20	26.96464	0.796826577	0.765529366	0.559840269		0.006510021	0.006254325	0.004573858		-0.003385812	-0.003641508	-0.005321975		26.88121668	26.874916439	26.833509621		-0.085829544	-0.092311741	-0.134914789
98	2019-11-12 12:10:21	26.96969	0.674476108	0.720291224	0.679484687		0.005510426	0.005884732	0.005551345		-0.004385408	-0.004011101	-0.004344488		26.861641489	26.870864332	26.862649748		-0.111170742	-0.101681437	-0.110133351
99	2019-11-12 12:10:22	26.96464	0.829956034	0.677833042	0.632681922		0.006780687	0.005537852	0.00516897		-0.003115147	-0.004357982	-0.004726863		26.887885722	26.857262669	26.848173385		-0.078967912	-0.110475445	-0.11982732
100	2019-11-12 12:10:23	26.95453	0.756137461	0.83996604	0.568375059		0.006177594	0.006862468	0.004643587		-0.00371824	-0.003033366	-0.005252246		26.862916763	26.879791856	26.825118392		-0.094256978	-0.076894694	-0.13314699
101	2019-11-12 12:10:25	26.96464	0.668439349	0.794241523	0.673321566		0.005461106	0.006488901	0.005500993		-0.004434728	-0.003406932	-0.00439484		26.855371649	26.880696301	26.856354475		-0.112421094	-0.086364952	-0.111409874
102	2019-11-12 12:10:26	26.96464	0.822804072	0.682377897	0.581694315		0.006722255	0.005574983	0.004752405		-0.003173578	-0.004320851	-0.005143429		26.886446018	26.858177581	26.837909082		-0.080449191	-0.109534102	-0.130388199
103	2019-11-12 12:10:27	26.95958	0.747900694	0.834289293	0.560299225		0.0061103	0.006816089	0.004577608		-0.003785534	-0.003079744	-0.005318225		26.866313179	26.883703561	26.828547318		-0.095962968	-0.07807043	-0.134819726
104	2019-11-12 12:10:28	26.95958	0.665524681	0.780324433	0.706856931		0.005437293	0.0063752	0.005774975		-0.00445854	-0.003520634	-0.004120858		26.8497303	26.872840242	26.858050807		-0.11302479	-0.089247419	-0.104463959
105	2019-11-12 12:10:30	26.96464	0.815301635	0.678476772	0.635899381		0.006660961	0.005543111	0.005195256		-0.003234872	-0.004352722	-0.004700577		26.88493576	26.857392256	26.848821087		-0.082003062	-0.110342113	-0.119160904
106	2019-11-12 12:10:31	26.96464	0.671274146	0.796642398	0.679203353		0.005484266	0.006508516	0.005549047		-0.004411567	-0.003387317	-0.004346786		26.855942315	26.881179605	26.857538522		-0.111833942	-0.085867691	-0.110191622
107	2019-11-12 12:10:32	26.95453	0.813980796	0.691574298	0.585941146		0.00665017	0.005650117	0.004787101		-0.003245663	-0.004245717	-0.005108732		26.874560929	26.84991972	26.828654666		-0.082276628	-0.107629323	-0.129508563
108	2019-11-12 12:10:33	26.95453	0.739345043	0.833156804	0.569443771		0.006040401	0.006806837	0.004652318		-0.003855433	-0.003088997	-0.005243515		26.859536339	26.878421134	26.825333537		-0.097735009	-0.078304985	-0.13292563
109	2019-11-12 12:10:35	26.96464	0.75486073	0.69685527	0.674114904		0.006167163	0.005693262	0.005507475		-0.003728671	-0.004202571	-0.004388359		26.872768796	26.861091975	26.85651418		-0.094521413	-0.106535518	-0.111245556
110	2019-11-12 12:10:36	26.95453	0.81300626	0.682076893	0.59089012		0.006642208	0.005572524	0.004827534		-0.003253625	-0.00432331	-0.0050683		26.874364751	26.848007809	26.829650955		-0.08247847	-0.109596447	-0.128483495
111	2019-11-12 12:10:37	26.95453	0.742046921	0.836568574	0.56930966		0.006062475	0.006834711	0.004651223		-0.003833358	-0.003061123	-0.005244611		26.860080245	26.879107935	26.825306539		-0.097175397	-0.077598358	-0.132953408
112	2019-11-12 12:10:38	26.95453	0.814107157	0.67942687	0.638614969		0.006651202	0.005550873	0.005217443		-0.003244631	-0.00434496	-0.004678391		26.874586366	26.847474336	26.839258505		-0.082250457	-0.110145327	-0.118598439
113	2019-11-12 12:10:40	26.94948	0.770784112	0.784309004	0.56326098		0.006297256	0.006407753	0.004601805		-0.003598578	-0.00348808	-0.005294028		26.860810712	26.863533359	26.819034168		-0.091223388	-0.088422145	-0.134206262
114	2019-11-12 12:10:41	26.95453	0.668509682	0.794490671	0.688376509		0.00546168	0.006490937	0.005623991		-0.004434153	-0.003404896	-0.004271842		26.845276606	26.870637478	26.849275977		-0.112406527	-0.086313349	-0.108291656
115	2019-11-12 12:10:42	26.94948	0.800297356	0.682596646	0.652141649		0.006538377	0.00557677	0.005327955		-0.003357456	-0.004319063	-0.004567879		26.866751908	26.843057853	26.836926948		-0.085110689	-0.109488795	-0.115796733
116	2019-11-12 12:10:43	26.94948	0.817739465	0.685865365	0.57966716		0.006680878	0.005603475	0.004735843		-0.003214955	-0.004292358	-0.005159991		26.870263097	26.843715877	26.822336956		-0.081498149	-0.10881177	-0.130808079
117	2019-11-12 12:10:45	26.95453	0.775559041	0.695709073	0.670345506		0.006336267	0.005683898	0.005476679		-0.003559567	-0.004211936	-0.004419154		26.866826442	26.850752085	26.845646174		-0.090234415	-0.10677292	-0.112026285
118	2019-11-12 12:10:46	26.94948	0.826085904	0.679738007	0.601559949		0.006749068	0.005553415	0.004914705		-0.003146765	-0.004342418	-0.004981128		26.871943275	26.84248238	26.826744259		-0.079769474	-0.110080883	-0.126273486
119	2019-11-12 12:10:47	26.94442	0.72129437	0.829551319	0.580537984		0.005892928	0.00677738	0.004742957		-0.004002905	-0.003118453	-0.005152876		26.845793502	26.867586422	26.817457587		-0.101473664	-0.079051735	-0.130627707
120	2019-11-12 12:10:48	26.94948	0.664762934	0.779395792	0.706268037		0.00543107	0.006367613	0.005770164		-0.004464764	-0.003528221	-0.00412567		26.839467747	26.862544299	26.847823125		-0.113182565	-0.089439757	-0.104585932
121	2019-11-12 12:10:50	26.93431	0.688754402	0.708708848	0.674744329		0.005627078	0.005790105	0.005512617		-0.004268755	-0.004105728	-0.004383216		26.829133723	26.833150789	26.826313321		-0.108213386	-0.104080388	-0.111115188
122	2019-11-12 12:10:51	26.93937	0.802270866	0.739115565	0.562065907		0.006554501	0.006038526	0.004592042		-0.003341333	-0.003857307	-0.005303792		26.857040225	26.844326531	26.808684194		-0.084701942	-0.097782538	-0.134453796
123	2019-11-12 12:10:52	26.93937	0.688020073	0.818924405	0.594825816		0.005621079	0.006690559	0.004859688		-0.004274754	-0.003205274	-0.005036145		26.834040476	26.860392699	26.815279262		-0.108365482	-0.08125273	-0.127668306
124	2019-11-12 12:10:53	26.94948	0.689200245	0.813913442	0.623282864		0.005630721	0.00664962	0.00509218		-0.004265112	-0.003246214	-0.004803653		26.844387221	26.869492899	26.831117348		-0.108121042	-0.082290578	-0.121774103
125	2019-11-12 12:10:55	26.94442	0.67109116	0.728746739	0.69547125		0.005482771	0.005953813	0.005681955		-0.004413062	-0.00394202	-0.004213879		26.835687086	26.847293732	26.840595057		-0.111871843	-0.099930128	-0.106822179
126	2019-11-12 12:10:56	26.95453	0.671824893	0.726172415	0.683335147		0.005488765	0.005932781	0.005582803		-0.004407068	-0.003963052	-0.00431303		26.845943989	26.856884595	26.848261107		-0.11171987	-0.100463322	-0.109335834
127	2019-11-12 12:10:57	26.94442	0.793190097	0.682048879	0.646544772		0.006480311	0.005572295	0.005282229		-0.003415522	-0.004323539	-0.004613605		26.860266687	26.837892994	26.830745616		-0.08658272	-0.109602249	-0.116955982
128	2019-11-12 12:10:58	26.94442	0.781807397	0.787375067	0.560576387		0.006387315	0.006432803	0.004579872		-0.003508518	-0.00346303	-0.005315961		26.857975271	26.859096082	26.813439026		-0.088940271	-0.087787111	-0.134762318
129	2019-11-12 12:11:00	26.92926	0.687113486	0.813471772	0.631067828		0.005613672	0.006646011	0.005155783		-0.004282161	-0.003249822	-0.00474005		26.823748804	26.849186105	26.812466021		-0.108553256	-0.082382055	-0.12016164
130	2019-11-12 12:11:01	26.93431	0.826600889	0.679791055	0.62512286		0.006753275	0.005553848	0.005107213		-0.003142558	-0.004341985	-0.00478862		26.856883566	26.827329291	26.816323846		-0.079662813	-0.110069896	-0.121392993
131	2019-11-12 12:11:02	26.93431	0.830310086	0.682607971	0.633522944		0.006783579	0.005576863	0.005175841		-0.003112254	-0.004318971	-0.004719992		26.857630255	26.827896371	26.818014903		-0.078894583	-0.109486449	-0.119653124
132	2019-11-12 12:11:03	26.93937	0.826989511	0.679777346	0.626126006		0.00675645	0.005553736	0.005115409		-0.003139383	-0.004342097	-0.004780425		26.862016257	26.83238112	26.821580431		-0.079582324	-0.110072735	-0.121185216
133	2019-11-12 12:11:05	26.93431	0.666646441	0.791065787	0.691121899		0.005446458	0.006462956	0.005646421		-0.004449375	-0.003432878	-0.004249413		26.824683112	26.849730068	26.829610329		-0.112792447	-0.0870227	-0.107723025
134	2019-11-12 12:11:06	26.93937	0.665237983	0.733932344	0.685740791		0.005434951	0.005996179	0.005602457		-0.004460882	-0.003899654	-0.004293376		26.829454174	26.843283099	26.833581631		-0.113084172	-0.098856085	-0.108837572
135	2019-11-12 12:11:07	26.94442	0.800437427	0.749130934	0.56018538		0.006539521	0.006120351	0.004576678		-0.003356312	-0.003775483	-0.005319155		26.861725622	26.851397247	26.81336031		-0.085081678	-0.095708162	-0.134843307
136	2019-11-12 12:11:08	26.93431	0.712995614	0.825222829	0.587313841		0.005825128	0.006742017	0.004798316		-0.004070706	-0.003153817	-0.005097518		26.834013764	26.856606153	26.808712319		-0.103192509	-0.07994823	-0.12922424
137	2019-11-12 12:11:10	26.92926	0.664941152	0.782206152	0.703696692		0.005432526	0.006390573	0.005749156		-0.004463308	-0.00350526	-0.004146677		26.819285213	26.842892048	26.827087217		-0.113145652	-0.088857682	-0.105118512
138	2019-11-12 12:11:11	26.93937	0.75050363	0.687144481	0.658225496		0.006131566	0.005613925	0.005377659		-0.003764268	-0.004281908	-0.004518174		26.846619055	26.833864209	26.828042474		-0.09542385	-0.108546836	-0.114536623
139	2019-11-12 12:11:12	26.93937	0.728813497	0.836939911	0.568303534		0.005954359	0.006837744	0.004643003		-0.003941475	-0.003058089	-0.005252831		26.842252625	26.864019335	26.809939926		-0.099916301	-0.077521449	-0.133161805
140	2019-11-12 12:11:13	26.93937	0.669314941	0.781747196	0.702517712		0.005468259	0.006386823	0.005739524		-0.004427574	-0.00350901	-0.00415631		26.830274915	26.852908653	26.836959011		-0.112239739	-0.08895274	-0.105362704
141	2019-11-12 12:11:15	26.93937	0.725593653	0.697317207	0.666357954		0.005928053	0.005697036	0.005444101		-0.003967781	-0.004198797	-0.004451732		26.841604439	26.835912093	26.829679638		-0.100583195	-0.106439841	-0.112852199
142	2019-11-12 12:11:16	26.93431	0.816667773	0.69028505	0.577768752		0.006672122	0.005639584	0.004720333		-0.003223711	-0.00425625	-0.0051755		26.854883956	26.829441861	26.80679074		-0.081720113	-0.107896355	-0.131201292
143	2019-11-12 12:11:17	26.94442	0.684353791	0.812420346	0.637317972		0.005591126	0.006637421	0.005206846		-0.004304708	-0.003258412	-0.004688987		26.838356997	26.864137859	26.82888815		-0.10912485	-0.082599822	-0.118867079
144	2019-11-12 12:11:18	26.93937	0.803979135	0.680252991	0.642825442		0.006568457	0.005557622	0.005251842		-0.003327376	-0.004338211	-0.004643991		26.857384112	26.832476873	26.824942248		-0.084348132	-0.109974218	-0.117726346
145	2019-11-12 12:11:20	26.93431	0.786275361	0.784524773	0.561109848		0.006423818	0.006409516	0.004584231		-0.003472015	-0.003486317	-0.005311603		26.848765714	26.848413305	26.80343703		-0.088014879	-0.088377456	-0.134651823
146	2019-11-12 12:11:21	26.94442	0.664997776	0.765692087	0.703148926		0.005432988	0.006255654	0.005744681		-0.004462845	-0.003640179	-0.004151153		26.83446042	26.854731139	26.84214065		-0.113133924	-0.092278039	-0.105231966
147	2019-11-12 12:11:22	26.93937	0.804754592	0.712342347	0.567087599		0.006574792	0.00581979	0.004633069		-0.003321041	-0.004076043	-0.005262765		26.857540217	26.838936815	26.80969514		-0.084187522	-0.103327814	-0.13341366
148	2019-11-12 12:11:23	26.94442	0.802314377	0.710917796	0.567238995		0.006554856	0.005808152	0.004634306		-0.003340977	-0.004087681	-0.005261528		26.862103465	26.8437046	26.814780307		-0.084692931	-0.103622868	-0.133382301
149	2019-11-12 12:11:25	26.94442	0.666892608	0.786364172	0.701022828		0.005448469	0.006424544	0.005727311		-0.004447364	-0.003471289	-0.004168523		26.834841871	26.858892582	26.841712646		-0.11274146	-0.087996485	-0.105672327
150	2019-11-12 12:11:26	26.94442	0.81431637	0.695679867	0.572385856		0.006652912	0.005683659	0.004676355		-0.003242922	-0.004212174	-0.005219478		26.86451954	26.840637054	26.815816446		-0.082207126	-0.10677897	-0.132316241
151	2019-11-12 12:11:27	26.94442	0.66453882	0.78356931	0.704804743		0.005429239	0.00640171	0.005758209		-0.004466595	-0.003494123	-0.004137625		26.834368027	26.858329956	26.842473983		-0.113228985	-0.088575349	-0.104889011
152	2019-11-12 12:11:28	26.92926	0.821170905	0.678591809	0.633456186		0.006708913	0.005544051	0.005175296		-0.003186921	-0.004351783	-0.004720538		26.850736007	26.822033277	26.812946834		-0.080787445	-0.110318287	-0.119666951
153	2019-11-12 12:11:30	26.94948	0.785092805	0.798410272	0.560636587		0.006414157	0.00652296	0.004580364		-0.003481676	-0.003372874	-0.005315469		26.863691143	26.866372028	26.818505841		-0.088259807	-0.085501535	-0.134749849
154	2019-11-12 12:11:31	26.94442	0.76327631	0.813617803	0.56292779		0.006235918	0.006647204	0.004599083		-0.003659916	-0.003248629	-0.00529675		26.854244825	26.864378915	26.813912398		-0.09277839	-0.08235181	-0.134275275
155	2019-11-12 12:11:32	26.93431	0.675838074	0.815155603	0.618625357		0.005521553	0.006659768	0.005054129		-0.00437428	-0.003236065	-0.004841705		26.826533506	26.854579544	26.815015804		-0.110888648	-0.082033307	-0.122738792
156	2019-11-12 12:11:33	26.93937	0.747138351	0.6906695	0.660902937		0.006104071	0.005642725	0.005399534		-0.003791762	-0.004253109	-0.0044963		26.845941594	26.834573835	26.828581476		-0.096120864	-0.107816727	-0.113982062
157	2019-11-12 12:11:35	26.94442	0.815163948	0.702359164	0.573016473		0.006659836	0.005738228	0.004681507		-0.003235997	-0.004157605	-0.005214326		26.864690163	26.841981663	26.815943398		-0.082031579	-0.105395543	-0.132185622
158	2019-11-12 12:11:36	26.93937	0.694370949	0.818290212	0.614829137		0.005672965	0.006685378	0.005023114		-0.004222868	-0.003210456	-0.004872719		26.835318978	26.860265031	26.819306216		-0.107050075	-0.081384081	-0.123525088
159	2019-11-12 12:11:37	26.93937	0.805053807	0.703044618	0.57268686		0.006577237	0.005743829	0.004678814		-0.003318596	-0.004152005	-0.005217019		26.857600451	26.837065083	26.810822358		-0.08412555	-0.105253571	-0.132253894
160	2019-11-12 12:11:38	26.93431	0.742922514	0.837069254	0.571461388		0.006069628	0.006838801	0.004668802		-0.003826205	-0.003057032	-0.005227031		26.840038373	26.858990923	26.805520966		-0.096994045	-0.07749466	-0.132507724
161	2019-11-12 12:11:40	26.93431	0.663843234	0.758674831	0.699643576		0.005423556	0.006198324	0.005716042		-0.004472277	-0.00369751	-0.004179791		26.82411879	26.843209472	26.831325845		-0.113373057	-0.093731441	-0.105958
162	2019-11-12 12:11:41	26.94442	0.823910335	0.683662377	0.582093666		0.006731294	0.005585477	0.004755667		-0.00316454	-0.004310356	-0.005140166		26.866450861	26.838217808	26.817770768		-0.080220068	-0.109268058	-0.130305482
163	2019-11-12 12:11:42	26.94442	0.672757706	0.800876713	0.676221332		0.005496386	0.00654311	0.005524684		-0.004399447	-0.003352723	-0.004371149		26.83602258	26.861814054	26.836719846		-0.111526663	-0.084990694	-0.110809266
164	2019-11-12 12:11:43	26.92421	0.816611745	0.690274321	0.574137041		0.006671665	0.005639496	0.004690662		-0.003224169	-0.004256337	-0.005205171		26.844763742	26.819330542	26.795950252		-0.081731718	-0.107898577	-0.131953521
165	2019-11-12 12:11:45	26.92926	0.732621638	0.840144854	0.568907925		0.005985471	0.006863929	0.004647941		-0.003910362	-0.003031905	-0.005247893		26.832910157	26.854555616	26.799952224		-0.099127559	-0.076857659	-0.133036618
166	2019-11-12 12:11:46	26.93431	0.67032822	0.76659927	0.703047002		0.005476538	0.006263066	0.005743848		-0.004419296	-0.003632767	-0.004151985		26.825424302	26.844804737	26.832010994		-0.112029865	-0.092090145	-0.105253077
167	2019-11-12 12:11:47	26.93431	0.822463134	0.679879866	0.632124619		0.00671947	0.005554574	0.005164417		-0.003176363	-0.004341259	-0.004731417		26.856050606	26.827347169	26.8177334		-0.080519805	-0.110051501	-0.119942752
168	2019-11-12 12:11:48	26.93431	0.794310068	0.768183561	0.559458799		0.006489461	0.006276009	0.004570742		-0.003406372	-0.003619824	-0.005325092		26.850383169	26.84512367	26.803104646		-0.086350755	-0.091762009	-0.134993803
169	2019-11-12 12:11:50	26.93937	0.814229943	0.679532371	0.638438539		0.006652205	0.005551735	0.005216001		-0.003243628	-0.004344098	-0.004679832		26.859447672	26.832331804	26.824059108		-0.082225026	-0.110123475	-0.118634982
170	2019-11-12 12:11:51	26.93937	0.775936934	0.829581717	0.565037199		0.006339354	0.006777628	0.004616317		-0.003556479	-0.003118205	-0.005279516		26.851739	26.862538085	26.809282362		-0.090156147	-0.079045439	-0.133838356
171	2019-11-12 12:11:52	26.94442	0.667105397	0.775029156	0.706964219		0.005450207	0.006331938	0.005775851		-0.004445626	-0.003563896	-0.004119982		26.834884708	26.856610762	26.842908706		-0.112697387	-0.090344164	-0.104441738
172	2019-11-12 12:11:53	26.94442	0.827459196	0.680925331	0.61581619		0.006760288	0.005563115	0.005031178		-0.003135546	-0.004332718	-0.004864655		26.867165267	26.837666812	26.82455957		-0.079485045	-0.109834961	-0.123320644
173	2019-11-12 12:11:55	26.94442	0.753967852	0.831213097	0.561176009		0.006159868	0.006790957	0.004584771		-0.003735965	-0.003104877	-0.005311062		26.852370958	26.867920947	26.813559739		-0.094706345	-0.078707556	-0.134638119
174	2019-11-12 12:11:56	26.94442	0.665089567	0.765017958	0.700786197		0.005433738	0.006250147	0.005725377		-0.004462095	-0.003645687	-0.004170456		26.834478899	26.854595432	26.84166501		-0.113114912	-0.092417663	-0.105721338
175	2019-11-12 12:11:57	26.94442	0.807111359	0.681354485	0.640455561		0.006594047	0.005566622	0.00523248		-0.003301786	-0.004329212	-0.004663353		26.863069128	26.837753205	26.829519785		-0.083699398	-0.109746074	-0.118217207
176	2019-11-12 12:11:58	26.93937	0.78731129	0.782631729	0.559622116		0.006432282	0.00639405	0.004572076		-0.003463552	-0.003501783	-0.005323757		26.854028749	26.853086716	26.80819222		-0.08780032	-0.088769538	-0.134959975
177	2019-11-12 12:12:00	26.93431	0.69272586	0.824562409	0.590913962		0.005659525	0.006736621	0.004827728		-0.004236308	-0.003159212	-0.005068105		26.829933226	26.856473205	26.80943708		-0.107390809	-0.080085013	-0.128478557
178	2019-11-12 12:12:01	26.93431	0.67625173	0.804081655	0.668621739		0.005524932	0.006569295	0.005462596		-0.004370901	-0.003326539	-0.004433237		26.82661678	26.852350271	26.825080765		-0.11080297	-0.084326899	-0.112383317
179	2019-11-12 12:12:02	26.93431	0.821621516	0.682697378	0.588830184		0.006712594	0.005577593	0.004810704		-0.003183239	-0.00431824	-0.005085129		26.855881182	26.82791437	26.809017583		-0.080694117	-0.109467931	-0.128910164
180	2019-11-12 12:12:03	26.93431	0.687111698	0.813984372	0.635735468		0.005613658	0.006650199	0.005193917		-0.004282176	-0.003245634	-0.004701916		26.828803027	26.854343766	26.818460316		-0.108553626	-0.082275888	-0.119194855
181	2019-11-12 12:12:05	26.93431	0.72098681	0.829539994	0.579064557		0.005890415	0.006777288	0.00473092		-0.004005418	-0.003118546	-0.005164914		26.835622482	26.85747523	26.807051607		-0.101537366	-0.07905408	-0.130932895
182	2019-11-12 12:12:06	26.93431	0.758528204	0.696788513	0.669089039		0.006197126	0.005692717	0.005466414		-0.003698707	-0.004203117	-0.00442942		26.843179954	26.830751087	26.825174839		-0.09376181	-0.106549345	-0.112286528
183	2019-11-12 12:12:07	26.92926	0.800125694	0.737193315	0.562164254		0.006536975	0.006022821	0.004592845		-0.003358859	-0.003873012	-0.005302988		26.846499421	26.833830487	26.798594606		-0.085146243	-0.098180674	-0.134433425
184	2019-11-12 12:12:08	26.91915	0.707087005	0.833113293	0.572361418		0.005776855	0.006806481	0.004676155		-0.004118979	-0.003089352	-0.005219678		26.8176606	26.843031202	26.790538103		-0.104416306	-0.078313997	-0.132321302
185	2019-11-12 12:12:10	26.92421	0.668146094	0.796185827	0.684914671		0.00545871	0.006504786	0.005595708		-0.004437123	-0.003391047	-0.004300125		26.814875813	26.840651804	26.818251569		-0.112481834	-0.085962254	-0.10900868
186	2019-11-12 12:12:11	26.93431	0.81772814	0.689041697	0.578686664		0.006680785	0.005629426	0.004727832		-0.003215048	-0.004266408	-0.005168001		26.855097416	26.829191559	26.806975531		-0.081500495	-0.108153881	-0.131011167
187	2019-11-12 12:12:12	26.91915	0.701232636	0.835428338	0.567886301		0.005729025	0.006825395	0.004639594		-0.004166809	-0.003070438	-0.005256239		26.816482032	26.843497243	26.789637177		-0.105628871	-0.077834518	-0.133248226
188	2019-11-12 12:12:13	26.92421	0.67137309	0.795548057	0.684011064		0.005485074	0.006499576	0.005588326		-0.004410759	-0.003396258	-0.004307508		26.815525455	26.840523414	26.818069661		-0.111813449	-0.086094347	-0.109195837
189	2019-11-12 12:12:15	26.92421	0.795708394	0.684657178	0.646485763		0.006500886	0.005593604	0.005281746		-0.003394948	-0.004302229	-0.004614087		26.840555692	26.818199732	26.810515262		-0.086061139	-0.109062012	-0.116968204
190	2019-11-12 12:12:16	26.92926	0.788310264	0.77513704	0.561474033		0.006440443	0.006332819	0.004587206		-0.00345539	-0.003563014	-0.005308627		26.844120864	26.841468965	26.798455652		-0.087593416	-0.090321819	-0.13457639
191	2019-11-12 12:12:17	26.92421	0.776648614	0.824946859	0.564268895		0.006345168	0.006739762	0.00461004		-0.003550665	-0.003156071	-0.005285793		26.836718757	26.846441678	26.793963615		-0.090008746	-0.080005388	-0.133997494
192	2019-11-12 12:12:18	26.92421	0.689607941	0.815249183	0.623426512		0.005634052	0.006660533	0.005093354		-0.004261782	-0.003235301	-0.004802479		26.81919639	26.844489445	26.805873069		-0.108036599	-0.082013926	-0.12174435
193	2019-11-12 12:12:20	26.91915	0.722729054	0.698780501	0.666636904		0.005904649	0.005708991	0.00544638		-0.003991184	-0.004186842	-0.004449453		26.820809562	26.815988381	26.809517391		-0.101176512	-0.106136761	-0.112794422
194	2019-11-12 12:12:21	26.91915	0.816365578	0.696937525	0.572297045		0.006669653	0.005693934	0.004675629		-0.00322618	-0.004201899	-0.005220204		26.839659718	26.815617363	26.790525144		-0.081782703	-0.106518481	-0.132334636
195	2019-11-12 12:12:22	26.91915	0.726879922	0.697388732	0.66664048		0.005938561	0.00569762	0.005446409		-0.003957272	-0.004198213	-0.004449424		26.821645188	26.815708198	26.809518111		-0.100316783	-0.106425027	-0.112793682
196	2019-11-12 12:12:23	26.92421	0.795284008	0.76471159	0.559281773		0.006497418	0.006247644	0.004569296		-0.003398415	-0.00364819	-0.005326538		26.840470259	26.834315702	26.792959615		-0.086149036	-0.092481117	-0.13503047
197	2019-11-12 12:12:25	26.91915	0.67644485	0.724168506	0.700141871		0.00552651	0.005916409	0.005720113		-0.004369323	-0.003979424	-0.00417572		26.811491882	26.821099344	26.816262445		-0.110762971	-0.100878372	-0.105854792
198	2019-11-12 12:12:26	26.91915	0.712056841	0.7044042	0.670633396		0.005817458	0.005754936	0.005479031		-0.004078375	-0.004140897	-0.004416802		26.818661098	26.817120513	26.810321947		-0.103386948	-0.104971972	-0.111966656
199	2019-11-12 12:12:27	26.92926	0.828823546	0.681107721	0.624035075		0.006771434	0.005564606	0.005098326		-0.003124399	-0.004331228	-0.004797508		26.852276547	26.822539764	26.811050221		-0.079202467	-0.109797184	-0.121618301
200	2019-11-12 12:12:28	26.92926	0.82208822	0.680539093	0.650985319		0.006716407	0.00555996	0.005318508		-0.003179426	-0.004335873	-0.004577326		26.85092067	26.822425292	26.816475706		-0.080597455	-0.10991496	-0.116036237
201	2019-11-12 12:12:30	26.92926	0.684653602	0.81198106	0.634180979		0.005593575	0.006633832	0.005181217		-0.004302258	-0.003262001	-0.004714616		26.823253597	26.848886012	26.813092745		-0.109062753	-0.082690805	-0.119516828
202	2019-11-12 12:12:31	26.92421	0.668152054	0.765981766	0.701656425		0.005458759	0.006258021	0.005732487		-0.004437075	-0.003637812	-0.004163346		26.814877013	26.834571403	26.821621916		-0.1124806	-0.092218041	-0.105541095
203	2019-11-12 12:12:32	26.92421	0.805997349	0.737745254	0.564196773		0.006584946	0.006027331	0.004609451		-0.003310888	-0.003868503	-0.005286383		26.842626961	26.828887062	26.793949096		-0.083930127	-0.098066356	-0.134012432
204	2019-11-12 12:12:33	26.92421	0.681399784	0.812175967	0.641689377		0.005566992	0.006635425	0.00524256		-0.004328842	-0.003260409	-0.004653273		26.817543973	26.843870777	26.809549675		-0.109736692	-0.082650437	-0.117961653
205	2019-11-12 12:12:35	26.92421	0.679258785	0.730062214	0.688227497		0.0055495	0.005964561	0.005622774		-0.004346333	-0.003931273	-0.00427306		26.817112959	26.827340371	26.818918488		-0.110180141	-0.099657666	-0.108322519
206	2019-11-12 12:12:36	26.92421	0.816392996	0.679447732	0.635497646		0.006669877	0.005551044	0.005191974		-0.003225956	-0.00434479	-0.004703859		26.844719705	26.817150997	26.808303182		-0.081777024	-0.110141006	-0.119244114
207	2019-11-12 12:12:37	26.92421	0.682844601	0.811631776	0.637292342		0.005578796	0.006630979	0.005206637		-0.004317038	-0.003264855	-0.004689197		26.817834835	26.843761226	26.808664483		-0.109437437	-0.082763147	-0.118872387
208	2019-11-12 12:12:38	26.91915	0.754575223	0.841943722	0.568357774		0.00616483	0.006878625	0.004643446		-0.003731003	-0.003017208	-0.005252387		26.827220613	26.844808852	26.789732094		-0.094580547	-0.076485087	-0.13315057
209	2019-11-12 12:12:40	26.92421	0.666585644	0.742968409	0.690761887		0.005445961	0.006070003	0.005643479		-0.004449872	-0.00382583	-0.004252354		26.814561672	26.829938546	26.819428696		-0.11280504	-0.096984539	-0.107797591
210	2019-11-12 12:12:41	26.92421	0.766761394	0.835921268	0.566847988		0.00626439	0.006829422	0.004631111		-0.003631443	-0.003066411	-0.005264722		26.834728351	26.848650925	26.794482834		-0.092056566	-0.077732424	-0.13346329
211	2019-11-12 12:12:42	26.92926	0.664236029	0.761357637	0.699964249		0.005426765	0.006220242	0.005718662		-0.004469068	-0.003675591	-0.004177171		26.819143262	26.83869503	26.826335829		-0.1132917	-0.093175783	-0.105891581
212	2019-11-12 12:12:43	26.92421	0.820330479	0.682434521	0.588139962		0.006702046	0.005575445	0.004805065		-0.003193787	-0.004320388	-0.005090768		26.845512358	26.81775228	26.798769289		-0.08096151	-0.109522374	-0.129053128
213	2019-11-12 12:12:45	26.93431	0.697757089	0.822746256	0.597719621		0.00570063	0.006721783	0.00488333		-0.004195204	-0.00317405	-0.005012503		26.830946072	26.8561076	26.810807165		-0.106348732	-0.080461166	-0.127068921
214	2019-11-12 12:12:46	26.92421	0.662513454	0.749739498	0.69342085		0.005412692	0.006125323	0.005665203		-0.004483142	-0.003770511	-0.00423063		26.813741879	26.831301647	26.819963982		-0.113648485	-0.095582117	-0.107246861
215	2019-11-12 12:12:47	26.92421	0.755795331	0.842701297	0.568346449		0.006174798	0.006884815	0.004643353		-0.003721035	-0.003011019	-0.00525248		26.832520757	26.850015803	26.794784501		-0.094327839	-0.076328183	-0.133152916
216	2019-11-12 12:12:48	26.91915	0.668450078	0.782550071	0.678626976		0.005461193	0.006393383	0.005544338		-0.00443464	-0.00350245	-0.004351495		26.809882411	26.832852287	26.811931177		-0.112418872	-0.088786451	-0.110311003
217	2019-11-12 12:12:50	26.92421	0.789123868	0.686503135	0.648400861		0.00644709	0.005608686	0.005297393		-0.003448743	-0.004287148	-0.004598441		26.839230159	26.818571349	26.810900801		-0.087424905	-0.108679673	-0.116571541
218	2019-11-12 12:12:51	26.93431	0.729467956	0.8340771	0.573442647		0.005959706	0.006814355	0.004684989		-0.003936128	-0.003081478	-0.005210844		26.837329829	26.858388581	26.805919825		-0.099780749	-0.078114379	-0.132097349
219	2019-11-12 12:12:52	26.93431	0.735348551	0.697135412	0.663392027		0.00600775	0.005695551	0.00541987		-0.003888084	-0.004200283	-0.004475964		26.838513655	26.830820922	26.824027956		-0.098562761	-0.106477495	-0.113466512
220	2019-11-12 12:12:53	26.91915	0.800820685	0.749932617	0.562592812		0.006542653	0.0061269	0.004596347		-0.003353181	-0.003768933	-0.005299487		26.836530366	26.826285998	26.788571496		-0.085002299	-0.095542118	-0.134344658
221	2019-11-12 12:12:55	26.93431	0.664340337	0.782447551	0.705103958		0.005427617	0.006392545	0.005760653		-0.004468216	-0.003503288	-0.00413518		26.824218864	26.847995142	26.832425084		-0.113270095	-0.088807684	-0.104827037
222	2019-11-12 12:12:56	26.92421	0.800039864	0.752689332	0.561730333		0.006536273	0.006149423	0.0045893		-0.00335956	-0.003746411	-0.005306533		26.84142766	26.831895484	26.793452556		-0.085164019	-0.09497115	-0.134523303
223	2019-11-12 12:12:57	26.92421	0.664584716	0.781854484	0.707039917		0.005429614	0.0063877	0.00577647		-0.00446622	-0.003508133	-0.004119363		26.814158855	26.837766755	26.822705685		-0.113219479	-0.088930519	-0.104426059
224	2019-11-12 12:12:58	26.92926	0.813679792	0.680701814	0.640878754		0.006647711	0.005561289	0.005235938		-0.003248123	-0.004334544	-0.004659896		26.849227982	26.82245805	26.814441107		-0.082338971	-0.109881257	-0.118129553
225	2019-11-12 12:13:00	26.92421	0.830044845	0.680049143	0.630083755		0.006781412	0.005555957	0.005147743		-0.003114421	-0.004339876	-0.00474809		26.847467949	26.817272069	26.807213279		-0.078949518	-0.11001644	-0.120365466
226	2019-11-12 12:13:01	26.91915	0.795565342	0.757105441	0.56224174		0.006499717	0.006185502	0.004593478		-0.003396116	-0.003710331	-0.005302355		26.835472408	26.827729978	26.788500818		-0.086090767	-0.094056491	-0.134417375
227	2019-11-12 12:13:02	26.92421	0.665188511	0.790594314	0.700191343		0.005434547	0.006459104	0.005720518		-0.004461287	-0.003436729	-0.004175316		26.814280408	26.839526175	26.821326975		-0.113094418	-0.08712035	-0.105844545
228	2019-11-12 12:13:03	26.92926	0.665243943	0.788734053	0.703062499		0.005435	0.006443906	0.005743975		-0.004460834	-0.003451928	-0.004151859		26.819346169	26.844206177	26.826959546		-0.113082937	-0.087505642	-0.105249867
229	2019-11-12 12:13:05	26.93431	0.719049659	0.700124586	0.669370969		0.005874589	0.005719972	0.005468717		-0.004021245	-0.004175861	-0.004427116		26.835232512	26.831422678	26.825231595		-0.10193859	-0.105858372	-0.112228134
230	2019-11-12 12:13:06	26.93431	0.81368158	0.695456945	0.57392604		0.006647725	0.005681838	0.004688938		-0.003248108	-0.004213996	-0.005206895		26.854282812	26.830483026	26.80601714		-0.082338601	-0.106825142	-0.131997225
231	2019-11-12 12:13:07	26.93431	0.794213509	0.775907132	0.561463304		0.006488672	0.006339111	0.004587118		-0.003407161	-0.003556723	-0.005308715		26.850363731	26.846678496	26.803508186		-0.086370754	-0.09016232	-0.134578612
232	2019-11-12 12:13:08	26.92421	0.755631418	0.842810374	0.567542382		0.006173459	0.006885706	0.004636784		-0.003722374	-0.003010128	-0.005259049		26.83248776	26.850037761	26.794622628		-0.094361789	-0.076305592	-0.133319461
233	2019-11-12 12:13:10	26.92926	0.777537915	0.816326835	0.563575097		0.006352434	0.006669337	0.004604372		-0.003543399	-0.003226496	-0.005291462		26.841952286	26.849760854	26.798878633		-0.089824556	-0.081790727	-0.134141199
234	2019-11-12 12:13:11	26.92926	0.76809475	0.685452305	0.655677993		0.006275284	0.005600101	0.005356846		-0.003620549	-0.004295733	-0.004538987		26.840051281	26.823414386	26.817420409		-0.091780403	-0.108897324	-0.115064272
235	2019-11-12 12:13:12	26.92421	0.805265403	0.726717797	0.563742586		0.006578966	0.005937237	0.00460574		-0.003316868	-0.003958596	-0.005290093		26.842479614	26.826667098	26.793857659		-0.084081725	-0.100350362	-0.134106507
236	2019-11-12 12:13:13	26.93431	0.698425853	0.827285746	0.579565237		0.005706094	0.00675887	0.00473501		-0.00418974	-0.003136963	-0.005160823		26.831080703	26.857021433	26.807152402		-0.106210216	-0.079520969	-0.13082919
237	2019-11-12 12:13:15	26.93431	0.724474278	0.829565028	0.579260657		0.005918908	0.006777492	0.004732522		-0.003976926	-0.003118341	-0.005163312		26.836324547	26.857480269	26.807091085		-0.100815041	-0.079048895	-0.130892277
238	2019-11-12 12:13:16	26.93937	0.666927775	0.750693768	0.693314158		0.005448756	0.006133119	0.005664331		-0.004447077	-0.003762714	-0.004231502		26.829794349	26.846657332	26.835106235		-0.112734176	-0.095384469	-0.10726896
239	2019-11-12 12:13:17	26.92421	0.811796881	0.697572314	0.571114489		0.006632327	0.00569912	0.004665968		-0.003263506	-0.004196713	-0.005229865		26.843794464	26.820799729	26.795341758		-0.082728952	-0.106387003	-0.132579577
240	2019-11-12 12:13:18	26.92421	0.692711555	0.817548134	0.617772414		0.005659408	0.006679315	0.00504716		-0.004236425	-0.003216519	-0.004848673		26.819821191	26.844952246	26.804734806		-0.107393772	-0.081537777	-0.122915459
241	2019-11-12 12:13:20	26.92926	0.737224905	0.692507111	0.662955721		0.006023079	0.005657738	0.005416305		-0.003872754	-0.004238095	-0.004479528		26.833836847	26.824834611	26.818885518		-0.098174131	-0.107436117	-0.113556882
242	2019-11-12 12:13:21	26.92926	0.675367793	0.801440573	0.673191628		0.005517711	0.006547717	0.005499932		-0.004378123	-0.003348116	-0.004395902		26.821384239	26.846764118	26.820946148		-0.110986054	-0.08487391	-0.111436788
243	2019-11-12 12:13:22	26.91915	0.808774329	0.698773944	0.574415991		0.006607633	0.005708937	0.004692941		-0.0032882	-0.004186896	-0.005202892		26.838131521	26.815987061	26.790951728		-0.08335497	-0.106138119	-0.131895743
244	2019-11-12 12:13:23	26.91915	0.671228846	0.800109005	0.679379187		0.005483896	0.006536838	0.005550484		-0.004411938	-0.003358995	-0.00434535		26.81044182	26.836387098	26.812082609		-0.111843325	-0.085149699	-0.110155203
245	2019-11-12 12:13:25	26.91915	0.821867683	0.679585419	0.630233959		0.006714605	0.005552168	0.00514897		-0.003181228	-0.004343665	-0.004746863		26.840767349	26.812124126	26.802188885		-0.080643132	-0.110112488	-0.120334355
246	2019-11-12 12:13:26	26.91915	0.77249417	0.822856524	0.563894577		0.006311227	0.006722684	0.004606982		-0.003584606	-0.003173149	-0.005288851		26.830827916	26.840966412	26.788833566		-0.090869205	-0.080438328	-0.134075025
247	2019-11-12 12:13:27	26.91915	0.664336761	0.787150358	0.700889313		0.005427588	0.006430967	0.00572622		-0.004468245	-0.003464866	-0.004169613		26.809054336	26.833778377	26.816412916		-0.113270836	-0.087833652	-0.10569998
248	2019-11-12 12:13:28	26.92421	0.808547832	0.706427778	0.593456697		0.006605783	0.005771469	0.004848502		-0.00329005	-0.004124365	-0.005047331		26.843140399	26.822582453	26.799839641		-0.083401881	-0.104552846	-0.127951887
249	2019-11-12 12:13:30	26.91915	0.760192962	0.84163199	0.566693612		0.006210727	0.006876078	0.00462985		-0.003685107	-0.003019755	-0.005265984		26.828351534	26.844746097	26.789397066		-0.093417008	-0.076549652	-0.133495266
250	2019-11-12 12:13:31	26.9141	0.663186987	0.755176038	0.696875536		0.005418194	0.006169739	0.005693428		-0.004477639	-0.003726094	-0.004202406		26.803768265	26.822287043	26.810550311		-0.113508981	-0.094456106	-0.106531321
251	2019-11-12 12:13:32	26.91915	0.829045871	0.680790029	0.626612976		0.006773251	0.00556201	0.005119387		-0.003122583	-0.004333823	-0.004776446		26.84221239	26.812366633	26.80145992		-0.079156421	-0.109862986	-0.121084352
252	2019-11-12 12:13:33	26.9141	0.767070742	0.836850504	0.565702387		0.006266918	0.006837014	0.004621752		-0.003628916	-0.003058819	-0.005274082		26.824681604	26.83872909	26.784142823		-0.091992494	-0.077539966	-0.133700577
253	2019-11-12 12:13:35	26.91915	0.666138609	0.795229172	0.686144315		0.005442309	0.00649697	0.005605754		-0.004453524	-0.003398863	-0.004290079		26.809417076	26.835404733	26.813444531		-0.112897631	-0.086160393	-0.108753993
254	2019-11-12 12:13:36	26.92926	0.668687304	0.793375467	0.687413894		0.005463132	0.006481826	0.005616127		-0.004432702	-0.003414008	-0.004279707		26.820039366	26.845140538	26.82380928		-0.112369737	-0.086544327	-0.108491035
255	2019-11-12 12:13:37	26.92421	0.824431875	0.680094442	0.592688393		0.006735555	0.005556327	0.004842225		-0.003160279	-0.004339506	-0.005053608		26.846338007	26.817281189	26.799684968		-0.080112049	-0.110007057	-0.128111024
256	2019-11-12 12:13:38	26.91915	0.695399129	0.819285014	0.611847712		0.005681365	0.006693505	0.004998756		-0.004214468	-0.003202328	-0.004897078		26.815307662	26.840247431	26.798487416		-0.106837117	-0.081178042	-0.124142619
257	2019-11-12 12:13:40	26.91915	0.796761608	0.682805858	0.645374733		0.00650949	0.005578479	0.005272669		-0.003386343	-0.004317354	-0.004623164		26.83571323	26.812772449	26.805236975		-0.085843	-0.109445462	-0.117198325
258	2019-11-12 12:13:41	26.92421	0.747250408	0.839187007	0.567332574		0.006104987	0.006856103	0.00463507		-0.003790846	-0.00303973	-0.005260763		26.830800564	26.849308346	26.79458039		-0.096097655	-0.077056043	-0.133362918
259	2019-11-12 12:13:42	26.92421	0.666081985	0.757091136	0.697403633		0.005441846	0.006185385	0.005697742		-0.004453987	-0.003710448	-0.004198091		26.814460278	26.832781618	26.820765771		-0.112909359	-0.094059454	-0.10642194
260	2019-11-12 12:13:43	26.92421	0.827025274	0.682836256	0.646239		0.006756742	0.005578728	0.00527973		-0.003139091	-0.004317106	-0.004616103		26.846860081	26.817833155	26.810465585		-0.079574917	-0.109439166	-0.117019315
261	2019-11-12 12:13:45	26.91915	0.687569462	0.814406373	0.625619367		0.005617398	0.006653647	0.005111269		-0.004278436	-0.003242186	-0.004784564		26.813731434	26.83926531	26.801259889		-0.108458813	-0.082188485	-0.121290154
262	2019-11-12 12:13:46	26.92421	0.827683309	0.684654198	0.659852703		0.006762119	0.00559358	0.005390953		-0.003133715	-0.004302253	-0.00450488		26.84699255	26.818199133	26.81320623		-0.079438628	-0.109062629	-0.11419959
263	2019-11-12 12:13:47	26.92926	0.812212326	0.687381707	0.57766802		0.006635722	0.005615864	0.00471951		-0.003260112	-0.00427997	-0.005176323		26.848932568	26.823802801	26.801715782		-0.082642906	-0.108497701	-0.131222156
264	2019-11-12 12:13:48	26.92926	0.715698089	0.825569132	0.587005089		0.005847207	0.006744846	0.004795793		-0.004048627	-0.003150987	-0.00510004		26.829503246	26.851621406	26.803595491		-0.10263277	-0.079876505	-0.129288191
265	2019-11-12 12:13:50	26.93431	0.809750057	0.710937466	0.567899414		0.006615605	0.005808313	0.004639701		-0.003280228	-0.004087521	-0.005256132		26.853491366	26.833599436	26.804803882		-0.083152881	-0.103618794	-0.13324551
266	2019-11-12 12:13:51	26.92926	0.786610936	0.797914958	0.562031336		0.00642656	0.006518913	0.004591759		-0.003469273	-0.00337692	-0.005304074		26.843778773	26.846054379	26.798567847		-0.087945376	-0.085604122	-0.134460956
267	2019-11-12 12:13:52	26.92926	0.676812014	0.807498194	0.652887303		0.00552951	0.006597207	0.005334047		-0.004366323	-0.003298626	-0.004561787		26.821674981	26.847983572	26.816858603		-0.110686923	-0.083619278	-0.11564229
268	2019-11-12 12:13:53	26.92926	0.735552399	0.69356271	0.663943966		0.006009415	0.005666362	0.005424379		-0.003886418	-0.004229471	-0.004471455		26.833500152	26.825047117	26.819084466		-0.09852054	-0.107217479	-0.113352193
269	2019-11-12 12:13:55	26.92926	0.812847115	0.681702576	0.599591804		0.006640908	0.005569465	0.004898626		-0.003254926	-0.004326368	-0.004997207		26.849060357	26.822659516	26.806129404		-0.082511432	-0.109673977	-0.126681141
270	2019-11-12 12:13:56	26.93431	0.664016684	0.781169627	0.70638367		0.005424973	0.006382105	0.005771108		-0.00447086	-0.003513729	-0.004124725		26.824153708	26.847737884	26.832682704		-0.113337131	-0.089072365	-0.104561982
271	2019-11-12 12:13:57	26.93431	0.71522602	0.700557315	0.667803963		0.00584335	0.005723507	0.005455915		-0.004052483	-0.004172326	-0.004439919		26.83446277	26.831509791	26.824916137		-0.102730545	-0.105768744	-0.112552697
272	2019-11-12 12:13:58	26.92926	0.82484732	0.679693303	0.603969169		0.006738949	0.00555305	0.004934389		-0.003156885	-0.004342783	-0.004961445		26.8514761	26.822255023	26.807010638		-0.080026004	-0.110090142	-0.125774472
273	2019-11-12 12:14:00	26.93431	0.743444055	0.835305552	0.570177504		0.006073889	0.006824392	0.004658313		-0.003821944	-0.003071442	-0.00523752		26.840143364	26.858635877	26.805262499		-0.096886024	-0.077859948	-0.132773653
274	2019-11-12 12:14:01	26.92926	0.670627436	0.732069103	0.6952829		0.005478982	0.005980957	0.005680416		-0.004416851	-0.003914877	-0.004215417		26.820429941	26.832798925	26.825393413		-0.111967891	-0.099242	-0.10686119
275	2019-11-12 12:14:02	26.92421	0.815561511	0.689465486	0.575682589		0.006663084	0.005632888	0.004703289		-0.003232749	-0.004262945	-0.005192544		26.84455232	26.819167712	26.796261399		-0.081949238	-0.108066105	-0.131633394
276	2019-11-12 12:14:03	26.92421	0.690717183	0.815957286	0.623256042		0.005643114	0.006666318	0.005091961		-0.004252719	-0.003229516	-0.004803872		26.819419696	26.844631993	26.80583875		-0.10780685	-0.081867266	-0.121779659
277	2019-11-12 12:14:05	26.93937	0.767921301	0.685606681	0.65456875		0.006273867	0.005601362	0.005347784		-0.003621966	-0.004294472	-0.004548049		26.850125386	26.833554633	26.827306326		-0.091816328	-0.108865349	-0.115294022
278	2019-11-12 12:14:06	26.93431	0.808320142	0.691816889	0.574413606		0.006603923	0.005652099	0.004692922		-0.003291911	-0.004243735	-0.005202912		26.853203512	26.829750239	26.806115295		-0.08344904	-0.107579077	-0.131896236
279	2019-11-12 12:14:07	26.92926	0.726172415	0.829456547	0.5767364		0.005932781	0.006776606	0.004711899		-0.003963052	-0.003119228	-0.005183935		26.831611853	26.852403975	26.801528231		-0.100463322	-0.079071363	-0.131415121
280	2019-11-12 12:14:08	26.93431	0.687403761	0.713592853	0.675805292		0.005616044	0.005830007	0.005521285		-0.00427979	-0.004065826	-0.004374548		26.828861823	26.834133995	26.826526906		-0.108493134	-0.103068808	-0.110895438
281	2019-11-12 12:14:10	26.92421	0.817527272	0.680610023	0.632720665		0.006679144	0.005560539	0.005169286		-0.003216689	-0.004335294	-0.004726547		26.844948046	26.817384983	26.807744131		-0.081542098	-0.109900269	-0.119819296
282	2019-11-12 12:14:11	26.92421	0.761953683	0.839250188	0.568564602		0.006225112	0.006856619	0.004645136		-0.003670722	-0.003039214	-0.005250698		26.833760504	26.849321065	26.794828419		-0.09305233	-0.077042957	-0.13310773
283	2019-11-12 12:14:12	26.92926	0.740599721	0.695024812	0.663540442		0.006050651	0.005678307	0.005421082		-0.003845182	-0.004217526	-0.004474751		26.834516235	26.825341457	26.819003231		-0.09747514	-0.106914646	-0.113435772
284	2019-11-12 12:14:13	26.93431	0.769815537	0.831896762	0.564583011		0.006289343	0.006796542	0.004612606		-0.003606491	-0.003099291	-0.005283227		26.845452202	26.857949664	26.804136235		-0.091423998	-0.078565959	-0.133932431
285	2019-11-12 12:14:15	26.92421	0.66319712	0.759599895	0.698160612		0.005418277	0.006205881	0.005703927		-0.004477556	-0.003689952	-0.004191907		26.813879512	26.83328666	26.820918161		-0.113506882	-0.093539843	-0.106265153
286	2019-11-12 12:14:16	26.92421	0.761026831	0.840060811	0.568294593		0.006217539	0.006863242	0.00464293		-0.003678294	-0.003032591	-0.005252904		26.833573918	26.849484251	26.794774062		-0.093244299	-0.076875065	-0.133163657
287	2019-11-12 12:14:17	26.93937	0.668593725	0.731911746	0.68500527		0.005462367	0.005979671	0.005596448		-0.004433466	-0.003916162	-0.004299385		26.830129725	26.842876333	26.833433562		-0.112389119	-0.099274591	-0.108989915
288	2019-11-12 12:14:18	26.92926	0.811417796	0.683618269	0.625093654		0.00662923	0.005585117	0.005106974		-0.003266603	-0.004310717	-0.004788859		26.848772622	26.823045171	26.811263329		-0.082807466	-0.109277193	-0.121399042
289	2019-11-12 12:14:20	26.93431	0.690541946	0.822011926	0.604120565		0.005641683	0.006715784	0.004935626		-0.004254151	-0.00318005	-0.004960208		26.829493578	26.855959774	26.812095773		-0.107843146	-0.080613257	-0.125743114
290	2019-11-12 12:14:21	26.93431	0.662336428	0.749026626	0.693987095		0.005411245	0.006119499	0.005669829		-0.004484588	-0.003776335	-0.004226004		26.823815451	26.841267193	26.830187128		-0.113685152	-0.095729766	-0.10712958
291	2019-11-12 12:14:22	26.92421	0.773695204	0.825432041	0.565562316		0.006321039	0.006743726	0.004620607		-0.003574794	-0.003152108	-0.005275226		26.836124204	26.846539349	26.794224004		-0.090620449	-0.079904899	-0.133729589
292	2019-11-12 12:14:23	26.92926	0.68947383	0.71473011	0.67713686		0.005632956	0.005839298	0.005532164		-0.004262877	-0.004056535	-0.004363669		26.824223972	26.82930838	26.821740376		-0.108064376	-0.102833258	-0.11061964
293	2019-11-12 12:14:25	26.92926	0.818134048	0.687207662	0.576993892		0.006684102	0.005614442	0.004714002		-0.003211732	-0.004281392	-0.005181831		26.850124662	26.823767763	26.801580068		-0.081416425	-0.10853375	-0.131361787
294	2019-11-12 12:14:26	26.91915	0.798311925	0.696801626	0.601118875		0.006522156	0.005692824	0.004911102		-0.003373677	-0.00420301	-0.004984731		26.836025326	26.815590005	26.796327511		-0.085521904	-0.106546629	-0.126364844
295	2019-11-12 12:14:27	26.9141	0.721097078	0.829047063	0.579868624		0.005891316	0.00677326	0.004737489		-0.004004517	-0.003122573	-0.005158345		26.815426472	26.837158174	26.786994768		-0.101514528	-0.079156174	-0.13076635
296	2019-11-12 12:14:28	26.92421	0.820562937	0.680571876	0.631199554		0.006703946	0.005560228	0.005156859		-0.003191888	-0.004335606	-0.004738974		26.845559154	26.817377303	26.807437907		-0.080913365	-0.10990817	-0.120134356
297	2019-11-12 12:14:30	26.9141	0.679220638	0.816091992	0.61778672		0.005549188	0.006667418	0.005047277		-0.004346645	-0.003228415	-0.004848556		26.806996102	26.834550176	26.794628399		-0.110188042	-0.081839367	-0.122912496
298	2019-11-12 12:14:31	26.9141	0.663042148	0.758943052	0.698645794		0.005417011	0.006200515	0.00570789		-0.004478822	-0.003695318	-0.004187943		26.803739107	26.823045394	26.810906691		-0.113538981	-0.093675888	-0.106164662
299	2019-11-12 12:14:32	26.91915	0.686079942	0.8148546	0.627638176		0.005605228	0.006657309	0.005127763		-0.004290605	-0.003238525	-0.00476807		26.813431572	26.839355543	26.80166631		-0.108767326	-0.08209565	-0.120872007
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
	dataMax	27.040450172	0.848974091	0.842810374	0.707310522	0.006936063	0.006885706	0.005778681	-0.002959771	-0.003010128	-0.004117153	26.960791316	26.94945539	26.937168235	-0.075028999	-0.076305592	-0.104370011
	dataMin	26.914097166	0.662333448	0.648185092	0.557301111	0.005411221	0.00529563	0.004553114	-0.004484612	-0.004600203	-0.00534272	26.803739107	26.812124126	26.784142823	-0.113685769	-0.116616232	-0.135440722
	dataMean	26.956669693	0.744233039	0.752732611	0.623756733	0.006080335	0.006149776	0.005096052	-0.003815498	-0.003746057	-0.004799782	26.862660014	26.864371076	26.838407135	-0.096722703	-0.094962276	-0.121676021
	dataMedian	26.939367753	0.747575551	0.75799206	0.62312223	0.006107643	0.006192746	0.005090868	-0.00378819	-0.003703088	-0.004804965	26.850559588	26.851509327	26.825203217	-0.096030311	-0.093872856	-0.121807375
	dataAverage	26.956669693	0.744233039	0.752732611	0.623756733	0.006080335	0.006149776	0.005096052	-0.003815498	-0.003746057	-0.004799782	26.862660014	26.864371076	26.838407135	-0.096722703	-0.094962276	-0.121676021
	dataStdDev	0.036647582	0.060111357	0.059050065	0.051433901	0.000491106	0.000482435	0.000420212	0.000491106	0.000482435	0.000420212	0.03879873	0.037399359	0.038241234	0.012450223	0.012230382	0.010653259