## moDataLog_20191112_1044_98c
timestamp	temperature	humidity	pressure	ad24Raw_0	ad24Raw_1	ad24Raw_2	ad24Raw_3	ad24Raw_4	ad24Raw_5	ad24Raw_6	ad24Raw_7	ad24_0	ad24_1	ad24_2	ad24_3	ad24_4	ad24_5	ad24_6	ad24_7	kType_0	kType_1	kType_2
2019-11-12 10:44:17	25.8780093790556	78.470831048811	981.828924580826	8388607	1370206	1688395	1700046	1054685	986203	1113446	1714142	5	0.816706516350092	1.00636196212315	1.01330650011379	0.628641322689214	0.587822864988192	0.663665612180902	1.02170837184291	-124.271735462157	-132.435427002362	-117.26687756382
2019-11-12 10:44:19	25.8931715511717	78.4400935403432	981.854456368706	8388607	1360394	1683756	1699847	1109346	1029060	1005785	1715339	5	0.810858107907547	1.0035969023224	1.01318788685654	0.661221821453789	0.613367630644754	0.599494647919494	1.02242183952592	-117.755635709242	-127.326473871049	-130.101070416101
2019-11-12 10:44:20	25.8830634361366	78.4284893885527	981.809905928837	8388607	1347325	1678688	1695533	1141303	1004137	994544	1714270	5	0.803068375953242	1.00057613856508	1.0106165421744	0.680269680055342	0.598512363256498	0.592794489001571	1.02178466579731	-113.946063988932	-130.2975273487	-131.441102199686
2019-11-12 10:44:22	25.8931715511717	78.418695555896	981.909515773361	8388607	1348555	1680990	1688131	1040650	1089244	1044790	1709190	5	0.803801513171376	1.00194823765138	1.00620460584219	0.620275809797741	0.649240094332706	0.622743442385607	1.01875674948177	-125.944838040452	-120.151981133459	-125.451311522879
2019-11-12 10:44:23	25.8931715511717	78.4133460383539	981.9370455084	8388607	1353402	1671989	1689977	1135344	1017863	1004248	1707531	5	0.80669055064804	0.996583222935584	1.00730490771591	0.676717838849764	0.606693697773659	0.598578524420086	1.01776790830706	-114.656432230047	-128.661260445268	-130.284295115983
2019-11-12 10:44:24	25.8931715511717	78.4133460383539	981.82692669909	8388607	1350966	1670646	1687779	1160225	1008937	1001481	1698589	5	0.805238581328223	0.995782732460824	1.00599479746757	0.69154807228423	0.601373386546777	0.596929263702543	1.01243806033588	-111.690385543154	-129.725322690645	-130.614147259491
2019-11-12 10:44:25	25.8931715511717	78.3598503914663	981.82692669909	8388607	1362875	1663971	1678569	1129632	1023626	1006938	1696227	5	0.81233689932071	0.99180412194778	1.00050520902934	0.673313221134331	0.610128713861551	0.60018188955568	1.01103019845846	-115.337355773134	-127.97425722769	-129.963622088864
2019-11-12 10:44:27	25.8881174935086	78.3807967063876	981.901004683247	8388607	1355318	1666304	1672086	1059051	1020187	1128038	1684048	5	0.807832575778076	0.993194698476159	0.996641039447908	0.631243661790331	0.608078909883369	0.672363122983351	1.00377094790589	-123.751267641934	-128.384218023326	-115.52737540333
2019-11-12 10:44:28	25.8931715511717	78.3972974342948	981.82692669909	8388607	1358388	1657767	1669873	1163724	1011039	1005031	1680654	5	0.809662438590817	0.988106249345094	0.995321988501786	0.69363363905354	0.602626276329312	0.599045228844312	1.00174796602106	-111.273272189292	-129.474744734138	-130.190954231138
2019-11-12 10:44:29	25.8881174935086	78.3861462157093	981.845945736504	8388607	1375464	1653986	1667259	1089684	1078211	1023503	1680851	5	0.819840528945986	0.98585259745748	0.993763922901621	0.649502354800982	0.642663913090695	0.610055400139737	1.00186538718526	-120.099529039804	-121.467217381861	-127.988919972053
2019-11-12 10:44:30	25.8982256091258	78.4084488476312	981.862967037147	8388607	1346897	1646839	1662637	1159444	1012879	1000905	1674825	5	0.802813268043192	0.981592652987558	0.99100899589169	0.691082559953041	0.603723001923919	0.59658594090771	0.998273610862924	-111.783488009392	-129.255399615216	-130.682811818458
2019-11-12 10:44:32	25.8881174935086	78.375447188494	981.818416295843	8388607	1365363	1647929	1659517	1114096	1011918	1058240	1671342	5	0.813819863059504	0.982242343693059	0.989149330753008	0.664053042418127	0.603150201219344	0.630760268063577	0.996197580837915	-117.189391516375	-129.369959756131	-123.847946387285
2019-11-12 10:44:33	25.8931715511717	78.3865983220615	981.82692669909	8388607	1351806	1646605	1653951	1046413	1101692	1057631	1670545	5	0.805739260404022	0.981453178102157	0.985831735829322	0.623710825885633	0.656659681398831	0.630397275733623	0.995722531762425	-125.257834822873	-118.668063720234	-123.920544853275
2019-11-12 10:44:34	25.8982256091258	78.3977496503815	981.835437138575	8388607	1372033	1640641	1653007	1078949	1096540	1028517	1670723	5	0.817795493339955	0.977898356663985	0.985269067915567	0.643103795421576	0.653588849733931	0.613043977385041	0.995828628042773	-121.379240915685	-119.282230053214	-127.391204522992
2019-11-12 10:44:35	25.9032796673709	78.419600455716	981.816417508577	8388607	1348901	1639191	1653998	1153636	1018531	1006644	1667224	5	0.804007745266884	0.977034089211713	0.985859750015706	0.687620721771803	0.607091856848223	0.60000665187915	0.993743061273463	-112.475855645639	-128.581628630355	-129.99866962417
2019-11-12 10:44:36	25.9032796673709	78.41425081887	981.843947614297	8388607	1355479	1642375	1653633	1110210	1012223	1067295	1661726	5	0.807928539267604	0.978931901327598	0.985642193036341	0.661736805646039	0.603331995407581	0.636157469291385	0.990465997513055	-117.652638870792	-129.333600918484	-122.768506141723
2019-11-12 10:44:38	25.8931715511717	78.418695555896	981.82692669909	8388607	1352669	1640193	1647176	1047014	1098913	1065155	1665156	5	0.806253648549753	0.977631327823559	0.981793520664396	0.624069049843437	0.655003268123062	0.634881929741136	0.992510437072568	-125.186190031313	-118.999346375387	-123.023614051773
2019-11-12 10:44:39	25.9133877847344	78.4098057963788	981.860968674445	8388607	1382610	1641031	1650378	1045843	1128565	1034141	1666588	5	0.824099877369389	0.97813081480632	0.98370206161762	0.623371079369912	0.672677239498763	0.616396143006819	0.993363975687501	-125.325784126018	-115.464552100247	-126.720771398636
2019-11-12 10:44:40	25.9133877847344	78.3937564507732	981.805907568984	8388607	1365394	1640217	1652803	1133990	1038821	1016145	1667420	5	0.813838340501587	0.97764563294001	0.98514747442573	0.675910791863297	0.619185640714841	0.605669689854346	0.993859886391149	-114.817841627341	-126.162871857032	-128.866062029131
2019-11-12 10:44:41	25.9032796673709	78.376803120918	981.761357362561	8388607	1350353	1639862	1645190	1064969	1021972	1137835	1659863	5	0.804873204812193	0.977434036425833	0.980609772278043	0.634771065088637	0.609142852919442	0.678202590728115	0.989355562848516	-123.045786982273	-128.171429416112	-114.359481854377
2019-11-12 10:44:43	25.9032796673709	78.376803120918	981.788887424665	8388607	1373288	1635186	1646264	1069067	1111952	1030760	1664476	5	0.818543531721059	0.974646922903886	0.981249926239243	0.637213663722713	0.662775118681803	0.614380909726728	0.992105125439778	-122.557267255457	-117.444976263639	-127.123818054654
2019-11-12 10:44:44	25.9083337259071	78.3558559674962	981.797397478709	8388607	1354172	1635442	1648712	1159128	1007383	1003268	1663104	5	0.807149506467522	0.974799510812701	0.982709048117286	0.690894209253098	0.600447130256549	0.597994398831654	0.991287349615973	-111.82115814938	-129.91057394869	-130.401120233669
2019-11-12 10:44:45	25.9032796673709	78.3340052374798	981.816417508577	8388607	1350410	1640653	1646479	1055917	1073431	1093025	1663507	5	0.804907179463766	0.97790550922221	0.981378076240787	0.629375652000386	0.639814810730792	0.65149374622032	0.991527556363053	-124.124869599923	-122.037037853842	-119.701250755936
2019-11-12 10:44:46	25.9083337259071	78.323757042684	981.852458126255	8388607	1360868	1637893	1651345	1169654	1016258	1010602	1661330	5	0.811140633957462	0.9762604208303	0.984278438601308	0.697168194910073	0.605737043110972	0.602365804000593	0.990229963091608	-110.566361017985	-128.852591377806	-129.526839199881
2019-11-12 10:44:48	25.9133877847344	78.2974587568632	981.805907568984	8388607	1347568	1637787	1644484	1056169	1066683	1101539	1659021	5	0.803213215257313	0.976197239899306	0.980188963435765	0.629525855723125	0.635792688821875	0.656568486281453	0.988853691679679	-124.094828855375	-122.841462235625	-118.686302743709
2019-11-12 10:44:49	25.9133877847344	78.2974587568632	981.778377048967	8388607	1351146	1633661	1647411	1170860	1016211	1007449	1657351	5	0.805345869701608	0.973737951962704	0.981933591596316	0.697887027011755	0.605709028924588	0.600486469326791	0.98785829399327	-110.422594597649	-128.858194215082	-129.902706134642
2019-11-12 10:44:50	25.9133877847344	78.2974587568632	981.860968674445	8388607	1365694	1634816	1647038	1145578	1014825	1033601	1656026	5	0.81401715445723	0.974426385691927	0.981711266244801	0.682817778923247	0.60488290844952	0.616074277886662	0.987068532355849	-113.436444215351	-129.023418310096	-126.785144422668
2019-11-12 10:44:51	25.9083337259071	78.2916578092547	981.824927791577	8388607	1346676	1636837	1642007	1059592	1058179	1109064	1661400	5	0.802681541762536	0.975630995706438	0.978712556208677	0.631566122957006	0.63072390922593	0.661053736335485	0.990271686347924	-123.686775408599	-123.855218154814	-117.789252732903
2019-11-12 10:44:53	25.9032796673709	78.3126060900206	981.816417508577	8388607	1363121	1636710	1642852	1067860	1005023	1134928	1655288	5	0.812483526764336	0.97555529779855	0.97921621551707	0.636494235574512	0.599040460472162	0.67646988349794	0.986628650024968	-122.701152885098	-130.191907905568	-114.706023300412
2019-11-12 10:44:54	25.9083337259071	78.3130573324983	981.797397478709	8388607	1351741	1636507	1641847	1066175	1017063	1139504	1656037	5	0.805700517380299	0.975434300355232	0.978617188765668	0.63548989719032	0.606216860558612	0.679197392368006	0.987075088867556	-122.902020561936	-128.756627888278	-114.160521526399
2019-11-12 10:44:55	25.9133877847344	78.2974587568632	981.805907568984	8388607	1353249	1638759	1644338	1057451	1066407	1100044	1658275	5	0.806599355530662	0.976776597115588	0.980101940644019	0.630289987360238	0.635628179982684	0.655677396735835	0.988409040976648	-123.942002527952	-122.874364003463	-118.864520652833
2019-11-12 10:44:56	25.9133877847344	78.3028087016167	981.778377048967	8388607	1354460	1638175	1644276	1055830	1080544	1087399	1658479	5	0.807321167864939	0.976428505948604	0.980064985759853	0.62932379595325	0.644054489619075	0.648140388505505	0.988530634466485	-124.13524080935	-121.189102076185	-120.371922298899
2019-11-12 10:44:58	25.9133877847344	78.3028087016167	981.860968674445	8388607	1366136	1631626	1643972	1102399	1076384	1025536	1663760	5	0.814280607018543	0.972524997296929	0.979883787618135	0.657081086287628	0.641574936100833	0.611267162712474	0.991678356132311	-118.583782742474	-121.685012779833	-127.746567457505
2019-11-12 10:44:59	25.9133877847344	78.3028087016167	981.888499259888	8388607	1353908	1634831	1646191	1164518	1016391	1003684	1658424	5	0.806992150186557	0.974435326389709	0.98120641484337	0.694106899989474	0.605816317297973	0.598242354183478	0.988497851907951	-111.178620002105	-128.836736540405	-130.351529163304
2019-11-12 10:45:00	25.9083337259071	78.3023575880219	981.797397478709	8388607	1351437	1634324	1640712	1050538	1093509	1074298	1661106	5	0.805519319238582	0.974133130804674	0.97794067596682	0.626169517775717	0.651782232735423	0.640331583062599	0.990096448671394	-124.766096444857	-119.643553452915	-121.93368338748
2019-11-12 10:45:01	25.9234959032619	78.2930107633875	981.795396880289	8388607	1371010	1634504	1645111	1112682	1014627	1061806	1654360	5	0.817185737751214	0.974240419178059	0.980562684603058	0.663210232640533	0.604764891238796	0.632885769949647	0.986075518855514	-117.357953471893	-129.047021752241	-123.422846010071
2019-11-12 10:45:02	25.9184418438526	78.2979098012306	981.814417695489	8388607	1347827	1635586	1640773	1062957	1034510	1133046	1655665	5	0.803367591305684	0.974885341511409	0.977977034804468	0.633571819492795	0.616616084172259	0.675348123949542	0.986853359562559	-123.285636101441	-126.676783165548	-114.930375210092
2019-11-12 10:45:04	25.9234959032619	78.2716103870982	981.822927858221	8388607	1353285	1634628	1648648	1164267	1016231	1003231	1658121	5	0.806620813205339	0.974314328946391	0.982670901140082	0.693957292313253	0.605720949854964	0.597972345110458	0.988317249812752	-111.208541537349	-128.855810029007	-130.405530977908
2019-11-12 10:45:05	25.9184418438526	78.287209766692	981.814417695489	8388607	1347562	1631593	1645120	1171520	1015385	1002753	1656105	5	0.8032096389782	0.972505327761808	0.980568049021727	0.698280417714169	0.605216694500052	0.597687434874467	0.987115620030835	-110.343916457166	-128.95666109999	-130.462513025107
2019-11-12 10:45:06	25.9184418438526	78.281859736563	981.786886946515	8388607	1371125	1631303	1642909	1079849	1101846	1031190	1659308	5	0.817254283100877	0.972332474271354	0.979250190168642	0.643640237288503	0.656751472562727	0.614637209729816	0.989024757030577	-121.271952542299	-118.649705487455	-127.072558054037
2019-11-12 10:45:07	25.9133877847344	78.2493088683019	981.778377048967	8388607	1363627	1634181	1647856	1135053	1041255	1017140	1660755	5	0.812785126302853	0.974047896152484	0.982198832297186	0.676544389312791	0.62063641794162	0.606262756140561	0.989887236343293	-114.691122137442	-125.872716411676	-128.747448771888
2019-11-12 10:45:09	25.9133877847344	78.2439588378196	981.75084655076	8388607	1375348	1635284	1644219	1086410	1010353	1094813	1652397	5	0.819771387549804	0.974705335462729	0.98003101110828	0.647550898498404	0.602217388417409	0.652559477395949	0.984905479539094	-120.489820300319	-129.556522316518	-119.48810452081
2019-11-12 10:45:10	25.9184418438526	78.276509697861	981.814417695489	8388607	1365865	1635872	1642427	1067915	1003747	1128615	1655636	5	0.814119078411946	0.975055810815789	0.978962895746576	0.636527018133046	0.598279905114163	0.672707041824703	0.986836074213514	-122.694596373391	-130.344018977167	-115.458591635059
2019-11-12 10:45:11	25.9285499629623	78.2774112806286	981.831438057178	8388607	1349882	1630937	1645077	1151893	1023225	1009876	1657009	5	0.804592466901835	0.97211432124547	0.980542419021418	0.68658181268952	0.609889699207508	0.601933074227938	0.987654446083837	-112.683637462096	-128.022060158498	-129.613385154412
2019-11-12 10:45:12	25.9184418438526	78.2551094573222	981.814417695489	8388607	1380524	1637940	1647036	1088118	1010857	1092353	1652553	5	0.822856524331155	0.976288435016684	0.981710074151763	0.648568945952528	0.602517795862889	0.651093202959681	0.984998462796028	-120.286210809494	-129.496440827422	-119.781359408064
2019-11-12 10:45:14	25.9336040229537	78.2404102938825	981.784885442469	8388607	1380319	1650710	1640785	1044896	1111614	1053532	1658768	5	0.8227343347948	0.983899949061864	0.977984187362693	0.622806623316601	0.662573654958445	0.627954081053028	0.988702891910421	-125.43867533668	-117.485269008311	-124.409183789394
2019-11-12 10:45:15	25.9184418438526	78.2390591869006	981.814417695489	8388607	1370834	1634188	1644487	1112650	1012925	1066073	1652953	5	0.817080833563904	0.974052068478115	0.980190751575321	0.663191159151931	0.603750420063784	0.635429100445402	0.985236881403551	-117.361768169614	-129.249915987243	-122.91417991092
2019-11-12 10:45:16	25.9133877847344	78.260008903548	981.860968674445	8388607	1382862	1638430	1646020	1071748	1005530	1117548	1652649	5	0.824250081092129	0.9765804978109	0.981104490888654	0.638811664439638	0.599342656057198	0.666110595001053	0.985055683261833	-122.237667112072	-130.13146878856	-116.777880999789
2019-11-12 10:45:17	25.9083337259071	78.2381584010567	981.824927791577	8388607	1357318	1632882	1640899	1045005	1128650	1037587	1661767	5	0.809024668815693	0.973273631724552	0.978052136665837	0.622871592387151	0.672727903452862	0.618450119310632	0.990490435420327	-125.42568152257	-115.454419309428	-126.309976137874
2019-11-12 10:45:19	25.9184418438526	78.2390591869006	981.841948466272	8388607	1352102	1630594	1646026	1149225	1025055	1011511	1660297	5	0.805915690173589	0.971909877289519	0.981108067167767	0.68499156057734	0.610980464336927	0.602907610286189	0.989614247037678	-113.001687884532	-127.803907132615	-129.418477942762
2019-11-12 10:45:20	25.9133877847344	78.2439588378196	981.805907568984	8388607	1347621	1632443	1648288	1169119	1014061	1003984	1659170	5	0.803244805722809	0.973011967302795	0.982456324393311	0.69684931002251	0.60442752890915	0.59842116813912	0.988942502610982	-110.630137995498	-129.11449421817	-130.315766372176
2019-11-12 10:45:21	25.9184418438526	78.2497593757548	981.814417695489	8388607	1352763	1633173	1639665	1048387	1097127	1067913	1660331	5	0.806309676922521	0.973447081261525	0.977316615261628	0.62488742171376	0.653938729040471	0.636525826040009	0.989634512619318	-125.022515657248	-119.212254191906	-122.694834791998
2019-11-12 10:45:22	25.9133877847344	78.260008903548	981.860968674445	8388607	1366731	1632738	1644079	1132675	1014236	1047119	1656509	5	0.814635254697234	0.973187801025844	0.979947564595647	0.675126990691065	0.604531837049942	0.624131634727911	0.987356422824433	-114.974601861787	-129.093632590012	-125.173673054418
2019-11-12 10:45:24	25.9133877847344	78.260008903548	981.805907568984	8388607	1366782	1638204	1642368	1065396	1006345	1138101	1653278	5	0.814665653069693	0.976445791297649	0.978927729001967	0.635025576952168	0.599828433970026	0.678361139102118	0.985430596522164	-122.994884609566	-130.034313205995	-114.327772179576
2019-11-12 10:45:25	25.9083337259071	78.2756080768086	981.797397478709	8388607	1359250	1630628	1643784	1146697	1025719	1011275	1657950	5	0.81017623069003	0.971930142871158	0.979771730872599	0.683484754977793	0.611376239225416	0.602766943307751	0.988215325858036	-113.303049004441	-127.724752154917	-129.44661133845
2019-11-12 10:45:26	25.9083337259071	78.2702581488478	981.824927791577	8388607	1355189	1633554	1647959	1166305	1015855	1003708	1656322	5	0.80775568577715	0.973674174985191	0.982260225088623	0.695172035118584	0.605496836363892	0.598256659299929	0.987244962125416	-110.965592976283	-128.900632727222	-130.348668140014
2019-11-12 10:45:27	25.9032796673709	78.2805071116567	981.816417508577	8388607	1352302	1631735	1645198	1168181	1016512	1011757	1655156	5	0.806034899477351	0.972589966367479	0.980614540650194	0.696290218387868	0.605888438926749	0.603054237729816	0.986549971884486	-110.741956322426	-128.82231221465	-129.389152454037
2019-11-12 10:45:28	25.9032796673709	78.2805071116567	981.843947614297	8388607	1355635	1635045	1640341	1065387	1010154	1140876	1653721	5	0.808021522524538	0.974562880344734	0.977719542708342	0.635020212533499	0.602098775160167	0.680015168191811	0.985694645129996	-122.9959574933	-129.580244967967	-113.996966361638
2019-11-12 10:45:30	25.9133877847344	78.2921088035368	981.860968674445	8388607	1363659	1635252	1647697	1156896	1015559	1022273	1657297	5	0.812804199791455	0.974686261974128	0.982104060900696	0.689563833423118	0.605320406594325	0.609322262921603	0.987826107481254	-112.087233315376	-128.935918681135	-128.135547415679
2019-11-12 10:45:31	25.9032796673709	78.301906464856	981.843947614297	8388607	1369393	1631314	1640194	1043567	1127169	1036084	1659003	5	0.816221930530301	0.972339030783061	0.977631923870078	0.622014477493105	0.671845158558507	0.617554261392863	0.988842962842341	-125.597104501379	-115.630968288299	-126.489147721427
2019-11-12 10:45:32	25.9184418438526	78.3032598056402	981.814417695489	8388607	1365930	1633289	1646542	1135799	1039507	1016957	1658522	5	0.814157821435669	0.973516222657707	0.981415627171472	0.676989040015821	0.619594528626743	0.606153679627619	0.988556264466794	-114.602191996836	-126.081094274651	-128.769264074476
2019-11-12 10:45:33	25.9133877847344	78.3028087016167	981.805907568984	8388607	1354218	1634010	1647996	1170882	1015513	1001948	1656134	5	0.807176924607387	0.973945972197768	0.982282278809819	0.697900140035169	0.60529298845446	0.597207617426827	0.98713290537988	-110.419971992966	-128.941402309108	-130.558476514635
2019-11-12 10:45:35	25.9133877847344	78.3135085654049	981.778377048967	8388607	1356727	1633654	1647849	1158931	1016178	1020468	1654634	5	0.808672405323077	0.973733779637072	0.982194659971554	0.690776788088892	0.605689359389467	0.608246398955154	0.986238835601668	-111.844642382222	-128.862128122107	-128.350720208969
2019-11-12 10:45:36	25.9285499629623	78.3041619849737	981.831438057178	8388607	1373228	1635875	1646847	1119058	1015913	1058843	1656607	5	0.818507768929931	0.975057598955345	0.981597421359708	0.667010625244454	0.605531407061983	0.631119684114418	0.987414835383276	-116.597874951109	-128.893718587603	-123.776063177116
2019-11-12 10:45:37	25.9133877847344	78.3188584844397	981.83343811081	8388607	1379803	1634070	1643980	1056896	1122403	1034128	1659341	5	0.822426774791095	0.973981734988896	0.979888555990285	0.629959181542299	0.669004400849867	0.616388394402074	0.989044426565698	-124.00816369154	-116.199119830027	-126.722321119585
2019-11-12 10:45:38	25.9133877847344	78.3081586377972	981.75084655076	8388607	1353855	1631721	1644444	1164166	1016481	1015450	1654546	5	0.80696055972106	0.972581621716216	0.980165121575012	0.693897091614853	0.605869961484666	0.605255437523775	0.986186383508013	-111.220581677029	-128.826007703067	-128.948912495245
2019-11-12 10:45:40	25.9184418438526	78.3032598056402	981.897010073267	8388607	1369954	1635766	1642542	1074533	1006363	1109793	1652967	5	0.816556312627353	0.974992629884795	0.979031441096239	0.640471653994519	0.599839162807365	0.661488254247696	0.985245226054814	-121.905669201096	-130.032167438527	-117.702349150461
2019-11-12 10:45:41	25.9133877847344	78.3188584844397	981.860968674445	8388607	1360211	1635285	1640757	1066308	1007909	1139349	1653929	5	0.810749031394605	0.974705931509248	0.977967498060167	0.635569171377322	0.600760650725442	0.679105005157591	0.985818622805908	-122.886165724536	-129.847869854912	-114.178998968482
2019-11-12 10:45:42	25.9184418438526	78.3086098014768	981.924540909478	8388607	1367113	1632673	1644466	1123437	1015644	1059050	1653727	5	0.814862944467419	0.973149058002121	0.980178234598426	0.669620712950315	0.605371070548424	0.631243065743812	0.985698221409109	-116.075857409937	-128.925785890315	-123.751386851238
2019-11-12 10:45:43	25.9133877847344	78.2921088035368	981.805907568984	8388607	1379819	1637897	1645304	1073311	1007885	1111790	1653113	5	0.822436311535395	0.976262805016375	0.980677721581188	0.639743285148535	0.600746345608991	0.662678559145756	0.98533224884656	-122.051342970293	-129.850730878202	-117.464288170849
2019-11-12 10:45:45	25.9133877847344	78.3135085654049	981.805907568984	8388607	1368204	1630267	1642220	1093532	1087053	1028110	1659366	5	0.815513231219438	0.971714970077869	0.978839514117183	0.651795941805356	0.647934156409997	0.612801386451886	0.989059327728668	-119.640811638929	-120.413168718001	-127.439722709623
2019-11-12 10:45:46	25.9133877847344	78.2974587568632	981.83343811081	8388607	1359133	1630255	1643685	1145879	1030853	1013999	1660976	5	0.810106493247329	0.971707817519643	0.979712722267237	0.682997188925408	0.614436342052977	0.604390574024984	0.990018962623949	-113.400562214918	-127.112731589405	-129.121885195003
2019-11-12 10:45:47	25.9133877847344	78.2921088035368	981.888499259888	8388607	1356376	1636672	1642733	1051740	1092624	1076157	1660426	5	0.808463192994975	0.975532648030835	0.979145285981332	0.626885965691324	0.651254731566278	0.641439633541063	0.989691137038605	-124.622806861735	-119.749053686744	-121.712073291787
2019-11-12 10:45:48	25.9285499629623	78.2827614386446	981.88650053639	8388607	1353382	1630053	1643965	1144079	1031509	1013630	1658095	5	0.806678629717663	0.971587416122844	0.979879615292503	0.681924305191553	0.614827348569316	0.604170632859544	0.988301752603263	-113.615138961689	-127.034530286137	-129.165873428091
2019-11-12 10:45:50	25.9184418438526	78.3032598056402	981.786886946515	8388607	1348532	1634966	1639780	1061742	1037250	1129585	1656997	5	0.803787804101444	0.974515792669748	0.977385160611291	0.632847622972443	0.618249251633793	0.673285206947947	0.987647293525611	-123.430475405511	-126.350149673241	-115.342958610411
2019-11-12 10:45:51	25.9133877847344	78.3028087016167	981.83343811081	8388607	1355373	1631468	1644929	1172362	1017700	1006870	1654988	5	0.807865358336611	0.972430821946957	0.980454204136634	0.698782288883005	0.606596542191093	0.600141358392401	0.986449836069326	-110.243542223399	-128.680691561781	-129.97172832152
2019-11-12 10:45:52	25.9184418438526	78.281859736563	981.814417695489	8388607	1369630	1636039	1647564	1138266	1016695	1041143	1653637	5	0.816363193555259	0.97515535058443	0.982024786713694	0.678459486777721	0.605997515439691	0.620569660731514	0.985644577222416	-114.308102644456	-128.800496912062	-125.886067853697
2019-11-12 10:45:53	25.9133877847344	78.2974587568632	981.805907568984	8388607	1351339	1634787	1640334	1063560	1022161	1140390	1653826	5	0.805460906679738	0.974409100342882	0.977715370382711	0.633931235543637	0.609255505711497	0.67972548958367	0.985757230014471	-123.213752891273	-128.148898857701	-114.054902083266
2019-11-12 10:45:55	25.9133877847344	78.3028087016167	981.805907568984	8388607	1363124	1630125	1642784	1112773	1063532	1025205	1659190	5	0.812485314903893	0.971630331472198	0.979175684353791	0.663264472873744	0.63391454624111	0.611069871314749	0.988954423541358	-117.347105425251	-123.217090751778	-127.78602573705
2019-11-12 10:45:56	25.9184418438526	78.3032598056402	981.814417695489	8388607	1347456	1634013	1639517	1056582	1064662	1103845	1656006	5	0.803146458047206	0.973947760337324	0.977228400376844	0.629772022935393	0.634588078807363	0.657942969553825	0.987056611425473	-124.045595412921	-123.082384238527	-118.411406089235
2019-11-12 10:45:57	25.9133877847344	78.2921088035368	981.83343811081	8388607	1352526	1633289	1639380	1050842	1094553	1073541	1657086	5	0.806168413897564	0.973516222657707	0.977146742003768	0.626350715917434	0.652404505301059	0.639880375847861	0.987700341665786	-124.729856816513	-119.519098939788	-122.023924830428
2019-11-12 10:45:58	25.9184418438526	78.287209766692	981.841948466272	8388607	1360504	1633344	1647111	1144692	1029631	1011604	1657649	5	0.810923673024615	0.973549005216242	0.981754777640674	0.682289681707583	0.613707973206994	0.602963042612439	0.988035915855874	-113.542063658483	-127.258405358601	-129.407391477512
2019-11-12 10:45:59	25.9133877847344	78.2760588921204	981.805907568984	8388607	1357091	1633537	1646207	1155229	1019039	1007308	1657160	5	0.808889366255923	0.973664042194372	0.981215951587671	0.688570223876264	0.607394648479777	0.600402426767639	0.987744449108177	-112.285955224747	-128.521070304045	-129.919514646472
2019-11-12 10:46:01	25.9133877847344	78.260008903548	981.860968674445	8388607	1346850	1634497	1639746	1060537	1052276	1115741	1655947	5	0.802785253856808	0.974236246852427	0.977364895029652	0.63212938691728	0.627205446625405	0.665033538941567	0.987021444680863	-123.574122616544	-124.558910674919	-116.993292211687
2019-11-12 10:46:02	25.9133877847344	78.2760588921204	981.75084655076	8388607	1372527	1633523	1645996	1109426	1064692	1024053	1659043	5	0.818089940320246	0.973655697543108	0.981090185772203	0.661269505175293	0.634605960202928	0.610383225725082	0.988866804703093	-117.746098964941	-123.078807959414	-127.923354854984
2019-11-12 10:46:03	25.9184418438526	78.2711596505859	981.841948466272	8388607	1347551	1630811	1644890	1165814	1014143	1003504	1659641	5	0.803203082466493	0.9720392193841	0.980430958322401	0.694879376277849	0.604476404723692	0.598135065810092	0.98922324052134	-111.02412474443	-129.104719055262	-130.372986837982
2019-11-12 10:46:04	25.9184418438526	78.276509697861	981.814417695489	8388607	1378115	1634088	1643350	1054777	1124530	1033564	1662055	5	0.821420648267346	0.973992463826235	0.979513046683436	0.628696158968944	0.670272191795372	0.616052224165466	0.990662096817743	-124.260768206211	-115.945561640926	-126.789555166907
2019-11-12 10:46:06	25.9133877847344	78.3028087016167	981.805907568984	8388607	1346655	1634128	1639451	1059008	1059526	1107968	1655646	5	0.802669024785641	0.974016305686987	0.977189061306603	0.631218031790022	0.631526783886765	0.660400469350871	0.986842034678702	-123.756393641996	-123.694643222647	-117.919906129826
2019-11-12 10:46:07	25.9133877847344	78.2546588902114	981.83343811081	8388607	1374048	1630562	1641314	1066121	1115113	1033768	1659221	5	0.818996527075353	0.971890803800917	0.978299495971143	0.635457710678304	0.664659221727755	0.616173817655303	0.988972900983441	-122.908457864339	-117.068155654449	-126.765236468939
2019-11-12 10:46:08	25.9184418438526	78.2497593757548	981.841948466272	8388607	1346987	1631092	1645002	1171044	1014386	1002210	1659193	5	0.802866912229885	0.972206708455885	0.980497715532507	0.697996699571216	0.604621244027763	0.597363781614754	0.988956211680914	-110.400660085757	-129.075751194447	-130.527243677049
2019-11-12 10:46:09	25.9234959032619	78.2502098736364	981.822927858221	8388607	1359752	1635844	1640796	1067937	1006553	1139814	1653730	5	0.810475446042472	0.975039121513262	0.9779907438744	0.63654013115646	0.599952411645938	0.679382166788836	0.985700009548665	-122.691973768708	-130.009517670812	-114.123566642233
2019-11-12 10:46:11	25.9234959032619	78.2555600148617	981.822927858221	8388607	1349590	1633470	1648264	1173368	1014023	1008433	1658076	5	0.804418421318343	0.973624107077611	0.98244201927686	0.699381911680926	0.604404879141435	0.601072979101298	0.988290427719405	-110.123617663815	-129.119024171713	-129.78540417974
2019-11-12 10:46:12	25.9184418438526	78.2604595303165	981.841948466272	8388607	1374488	1631043	1641851	1065991	1113681	1030774	1659641	5	0.819258787543629	0.972177502176464	0.978619572951743	0.635380224630859	0.663805683112822	0.614389254377991	0.98922324052134	-122.923955073828	-117.238863377436	-127.122149124402
2019-11-12 10:46:13	25.9184418438526	78.2390591869006	981.75935621935	8388607	1358375	1633753	1646387	1141052	1015305	1038864	1656895	5	0.809654689986073	0.973792788242434	0.981323239961057	0.680120072379121	0.605169010778548	0.61921127071515	0.987586496780693	-113.975985524176	-128.96619784429	-126.15774585697
2019-11-12 10:46:14	25.9184418438526	78.2390591869006	981.814417695489	8388607	1370109	1633583	1646430	1120839	1055921	1021209	1660844	5	0.816648699837768	0.973691460334237	0.981348869961366	0.668072184094451	0.629378036186461	0.608688069425591	0.989940284483467	-116.38556318111	-124.124392762708	-128.262386114882
2019-11-12 10:46:16	25.9184418438526	78.2390591869006	981.814417695489	8388607	1347519	1630941	1644821	1173112	1016008	1002658	1655729	5	0.803184008977891	0.972116705431545	0.980389831112603	0.699229323772111	0.60558803148127	0.59763081045518	0.986891506539763	-110.154135245578	-128.882393703746	-130.473837908964
2019-11-12 10:46:17	25.9336040229537	78.2404102938825	981.812416856509	8388607	1360592	1636000	1648505	1136809	1014651	1055409	1656698	5	0.810976125118271	0.975132104770196	0.982585666487892	0.677591046999818	0.604779196355247	0.629072860368831	0.987469075616488	-114.481790600036	-129.044160728951	-124.185427926234
2019-11-12 10:46:18	25.9336040229537	78.2029581099996	981.86747975002	8388607	1362155	1632017	1639623	1044621	1131234	1034389	1659643	5	0.811907745827168	0.972758051485783	0.977291581307838	0.622642710523929	0.674268087657462	0.616543962543483	0.989224432614378	-125.471457895214	-115.146382468508	-126.691207491303
2019-11-12 10:46:19	25.9184418438526	78.1748573336369	981.841948466272	8388607	1380990	1637251	1643954	1088508	1010144	1091922	1652955	5	0.82313428200892	0.975877758965225	0.979873058780796	0.648801404094863	0.602092814694979	0.650836306910074	0.985238073496589	-120.239719181027	-129.581437061004	-119.832738617985
2019-11-12 10:46:21	25.9184418438526	78.1695071234732	981.786886946515	8388607	1372263	1637475	1642037	1067404	1008698	1138871	1653906	5	0.817932584039281	0.976011273385438	0.978730437604241	0.636222438361935	0.601230931428782	0.6788200949216	0.985804913735976	-122.755512327613	-129.753813714244	-114.23598101568
2019-11-12 10:46:22	25.9133877847344	78.1797578033456	981.778377048967	8388607	1350637	1637375	1642771	1059721	1054049	1114324	1655859	5	0.805042482023535	0.975951668733557	0.979167935749046	0.631643012957932	0.628262237103252	0.664188941024416	0.986968992587208	-123.671397408414	-124.34755257935	-117.162211795117
2019-11-12 10:46:23	25.9184418438526	78.1641569047364	981.786886946515	8388607	1361650	1632498	1639784	1044009	1115976	1046800	1658316	5	0.81160674233517	0.97304474986133	0.977387544797366	0.622277930054418	0.665173609873487	0.623941495888412	0.988433478883919	-125.544413989116	-116.965278025303	-125.211700822318
2019-11-12 10:46:24	25.9133877847344	78.1583571841884	981.805907568984	8388607	1372762	1632311	1641527	1052208	1013162	1072725	1653174	5	0.818230011252166	0.972933289162313	0.978426453879649	0.627164915462126	0.603891683088742	0.639394001888514	0.985368607684208	-124.567016907575	-129.221663382252	-122.121199622297
2019-11-12 10:46:26	25.9234959032619	78.1485555614315	981.795396880289	8388607	1381258	1637603	1642898	1079291	1007169	1103158	1652768	5	0.82329402247596	0.976087567339846	0.979243633656935	0.643307643331008	0.600319576301524	0.657533485595403	0.985126612797572	-121.338471333798	-129.936084739695	-118.493302880919
2019-11-12 10:46:27	25.9285499629623	78.1383041629252	981.803906850288	8388607	1350224	1633452	1639565	1051581	1086997	1082231	1660344	5	0.804796314811267	0.973613378240273	0.977257010609747	0.626791194294833	0.647900777804944	0.645060020096304	0.989642261224063	-124.641761141033	-120.419844439011	-120.987995980739
2019-11-12 10:46:28	25.9184418438526	78.1213548462112	981.814417695489	8388607	1363687	1634256	1645250	1129955	1013541	1064284	1656734	5	0.812820889093982	0.974092599641395	0.980645535069172	0.673505744159906	0.60411758471937	0.634362773223254	0.987490533291165	-115.298851168019	-129.176483056126	-123.127445355349
2019-11-12 10:46:29	25.9133877847344	78.1102052895706	981.75084655076	8388607	1374902	1630577	1641600	1069504	1109149	1033418	1659493	5	0.819505550802416	0.971899744498699	0.978469965275522	0.637474136051433	0.661104400289583	0.61596520137372	0.989135025636557	-122.505172789713	-117.779119942083	-126.806959725256
2019-11-12 10:46:30	25.9133877847344	78.0941545037193	981.778377048967	8388607	1367416	1630279	1642655	1103831	1069522	1025947	1659414	5	0.815043546562618	0.971722122636094	0.979098794352864	0.657934624902561	0.637484864888771	0.611512137831704	0.989087937961571	-118.413075019488	-122.503027022246	-127.697572433659
2019-11-12 10:46:32	25.9083337259071	78.1151065088626	981.797397478709	8388607	1354337	1634493	1648692	1172257	1014840	1005746	1656009	5	0.807247854143125	0.974233862666352	0.98269712718691	0.69871970399853	0.604891849147302	0.59947140210526	0.987058399565029	-110.256059200294	-129.02163017054	-130.105719578948
2019-11-12 10:46:33	25.9133877847344	78.1316062173519	981.778377048967	8388607	1360742	1632108	1644419	1151825	1013394	1027829	1654048	5	0.811065532096092	0.972812291718994	0.980150220412042	0.686541281526242	0.604029965881105	0.612633897380101	0.985889552341646	-112.691743694752	-129.194006823779	-127.47322052398
2019-11-12 10:46:34	25.9184418438526	78.110654245849	981.786886946515	8388607	1373724	1633687	1643205	1098639	1010477	1080168	1653096	5	0.81880340800326	0.973753449172193	0.979426619938209	0.654839951376909	0.602291298185742	0.643830376128003	0.985322116055741	-119.032009724618	-129.541740362852	-121.233924774399
2019-11-12 10:46:35	25.9133877847344	78.1262559982659	981.860968674445	8388607	1354422	1637889	1643389	1052320	1085798	1078251	1659235	5	0.807298518097224	0.976258036644225	0.97953629249767	0.627231672672233	0.647186118028893	0.642687754951448	0.988981245634704	-124.553665465553	-120.562776394221	-121.46244900971
2019-11-12 10:46:37	25.9133877847344	78.1262559982659	981.805907568984	8388607	1364971	1634968	1644649	1156192	1013860	1024328	1656127	5	0.813586212824132	0.974516984762786	0.980287311111368	0.689144216673877	0.60430772355887	0.610547138517754	0.987128733054248	-112.171156665225	-129.138455288226	-127.890572296449
2019-11-12 10:46:38	25.9133877847344	78.1316062173519	981.75084655076	8388607	1373787	1631309	1640951	1051355	1126514	1035097	1659716	5	0.818840958933945	0.972336050550467	0.978083131084815	0.626656487781583	0.671454748088687	0.616965963478799	0.989267944010251	-124.668702443683	-115.709050382263	-126.60680730424
2019-11-12 10:46:39	25.9133877847344	78.120905770607	981.83343811081	8388607	1371327	1631534	1642994	1105436	1064788	1022573	1660415	5	0.817374684497676	0.972470161017199	0.97930085412274	0.658891279565248	0.634663180668733	0.609501076877246	0.989684580526898	-118.22174408695	-123.067363866253	-128.099784624551
2019-11-12 10:46:40	25.9133877847344	78.0995047742426	981.778377048967	8388607	1357826	1633238	1647453	1150335	1021854	1012432	1660825	5	0.809327460447247	0.973485824285248	0.981958625550106	0.685653172213217	0.609072519430222	0.603456569130012	0.989928959599609	-112.869365557357	-128.185496113956	-129.308686173998
2019-11-12 10:46:42	25.9133877847344	78.1048550361931	981.75084655076	8388607	1358104	1636712	1639528	1050104	1091819	1077816	1658237	5	0.809493161379476	0.975556489891588	0.977234956888551	0.625910833586554	0.650774914118637	0.642428474715766	0.988386391208934	-124.817833282689	-119.845017176273	-121.514305056847
2019-11-12 10:46:43	25.9184418438526	78.0892529422477	981.75935621935	8388607	1373938	1634151	1644399	1105400	1012541	1083104	1654421	5	0.818930961958285	0.97403001475692	0.980138299481666	0.658869821890571	0.603521538200562	0.645580368707224	0.986111877693162	-118.226035621886	-129.295692359888	-120.883926258555
2019-11-12 10:46:44	25.9133877847344	78.083453936954	981.778377048967	8388607	1362794	1634958	1640836	1066174	1004743	1135970	1656804	5	0.812288619552686	0.974511024297598	0.978014585735152	0.635489301143801	0.598873567446896	0.677090963970538	0.987532256547481	-122.90213977124	-130.225286510621	-114.581807205892
2019-11-12 10:46:45	25.9184418438526	78.0785522390085	981.814417695489	8388607	1380621	1633848	1644067	1052873	1125031	1034975	1659716	5	0.82291434084348	0.973849412661721	0.979940412037421	0.627561286397134	0.670570811101295	0.616893245803505	0.989267944010251	-124.487742720573	-115.885837779741	-126.621350839299
2019-11-12 10:46:47	25.9133877847344	78.078103640712	981.805907568984	8388607	1375178	1635447	1646173	1071838	1005227	1135653	1659749	5	0.819670059641607	0.974802491045295	0.981195686006032	0.638865308626331	0.599162053961999	0.676902017224075	0.989287613545372	-122.226938274734	-130.1675892076	-114.619596555185
2019-11-12 10:46:48	25.9133877847344	78.0406513269771	981.83343811081	8388607	1355848	1634577	1647972	1168355	1016066	1009660	1658253	5	0.808148480433044	0.974283930573932	0.982267973693368	0.696393930482141	0.605622602179361	0.601804328179875	0.988395927953235	-110.721213903572	-128.875479564128	-129.639134364025
2019-11-12 10:46:49	25.9083337259071	78.0348528316042	981.742336918398	8388607	1358845	1636196	1642418	1048609	1099450	1067127	1657610	5	0.809934831849913	0.975248929887882	0.978957531327907	0.625019744040936	0.655323345103663	0.636057333476226	0.988012670041641	-124.996051191813	-118.935330979267	-122.788533304755
2019-11-12 10:46:50	25.9133877847344	78.035300962152	981.83343811081	8388607	1354911	1630269	1644672	1145654	1025062	1009548	1660760	5	0.807589984844921	0.971716162170906	0.980301020181301	0.682863078458676	0.610984636662559	0.601737570969769	0.989890216575887	-113.427384308265	-127.803072667488	-129.652485806046
2019-11-12 10:46:52	25.9184418438526	78.0464499235369	981.841948466272	8388607	1381653	1633968	1643396	1086820	1010558	1091411	1655992	5	0.82352946085089	0.973920938243978	0.979540464823301	0.647795277571115	0.602339577953765	0.650531727138964	0.987048266774209	-120.440944485777	-129.532084409247	-119.893654572207
2019-11-12 10:46:53	25.9184418438526	78.0410995076192	981.814417695489	8388607	1346426	1630603	1644839	1169536	1016237	1001431	1656162	5	0.802532530132834	0.971915241708188	0.980400559949942	0.697097861420853	0.605724526134077	0.596899461376603	0.987149594682407	-110.580427715829	-128.855094773185	-130.620107724679
2019-11-12 10:46:54	25.9133877847344	78.0620527005487	981.805907568984	8388607	1380043	1637308	1646176	1078263	1007643	1113526	1656891	5	0.822569825955608	0.975911733616797	0.981197474145588	0.642694907509673	0.600602102351439	0.663713295902407	0.987584112594618	-121.461018498065	-129.879579529712	-117.257340819519
2019-11-12 10:46:55	25.9184418438526	78.0410995076192	981.75935621935	8388607	1348660	1634327	1639556	1058565	1049576	1118675	1658746	5	0.803864098055851	0.97413491894423	0.977251646191078	0.63095398318219	0.625596121024623	0.66678233942775	0.988689778887007	-123.809203363562	-124.880775795075	-116.64353211445
2019-11-12 10:46:57	25.9184418438526	78.067851501477	981.786886946515	8388607	1353177	1631459	1644901	1166544	1016579	1013057	1655235	5	0.806556440181308	0.972425457528288	0.980437514834108	0.695314490236579	0.605928374043509	0.603829098204267	0.986597059559472	-110.937101952684	-128.814325191298	-129.234180359147
2019-11-12 10:46:58	25.9234959032619	78.0468981542733	981.767865924166	8388607	1380859	1637824	1646089	1072945	1007180	1118046	1656814	5	0.823056199914956	0.976219293620502	0.981145618098452	0.639525132122652	0.600326132813231	0.66640742616742	0.98753821701267	-122.09497357547	-129.934773437354	-116.718514766516
2019-11-12 10:46:59	25.9083337259071	78.0402031367636	981.742336918398	8388607	1363866	1632451	1644798	1146428	1015469	1028293	1654926	5	0.812927581420849	0.973016735674946	0.98037612204267	0.683324418464234	0.605266762407632	0.612910462964828	0.98641288118516	-113.335116307153	-128.946647518474	-127.417907407034
2019-11-12 10:47:00	25.9133877847344	78.035300962152	981.83343811081	8388607	1380587	1636514	1643638	1092474	1011041	1083782	1653664	5	0.82289407526184	0.975438472680863	0.979684708080853	0.651165324588457	0.602627468422349	0.645984488246976	0.985660670478424	-119.766935082309	-129.47450631553	-120.803102350605
2019-11-12 10:47:02	25.9184418438526	78.0410995076192	981.814417695489	8388607	1370757	1635297	1641272	1065342	1003627	1132843	1653686	5	0.817034937981956	0.974713084067474	0.978274462017353	0.634993390440153	0.598208379531906	0.675227126506224	0.985673783501838	-123.001321911969	-130.358324093619	-114.954574698755
2019-11-12 10:47:03	25.9133877847344	78.0620527005487	981.778377048967	8388607	1369253	1633116	1644080	1118609	1014995	1057244	1653985	5	0.816138484017668	0.973413106609953	0.979948160642166	0.666743000357509	0.604984236357717	0.630166605730844	0.985852001410961	-116.651399928498	-129.003152728457	-123.966678853831
2019-11-12 10:47:04	25.9285499629623	78.0526969021135	981.858969285879	8388607	1353741	1636668	1642068	1054038	1072311	1098392	1657078	5	0.806892610417916	0.97553026384476	0.978748915046324	0.628255680591545	0.639147238629727	0.654692727886764	0.987695573293635	-124.348863881691	-122.170552274055	-119.061454422647
2019-11-12 10:47:05	25.9133877847344	78.035300962152	981.778377048967	8388607	1351556	1631147	1644527	1167301	1017064	1009783	1655827	5	0.80559024877432	0.97223949101442	0.980214593436073	0.695765697451317	0.606217456605131	0.601877641901689	0.986949919098606	-110.846860509737	-128.756508678974	-129.624471619662
2019-11-12 10:47:06	25.9133877847344	78.0406513269771	981.805907568984	8388607	1374186	1630615	1640587	1050604	1127925	1034647	1663489	5	0.819078781494949	0.971922394266414	0.977866170151969	0.626208856845958	0.672295769726726	0.616697742545336	0.991516827525714	-124.758228630808	-115.540846054655	-126.660451490933
2019-11-12 10:47:08	25.9184418438526	78.0464499235369	981.786886946515	8388607	1359893	1638417	1643451	1063677	1014444	1141915	1655037	5	0.810559488601624	0.976572749206155	0.979573247381836	0.634000972986337	0.604655814725854	0.680634460524852	0.986479042348748	-123.199805402733	-129.068837054829	-113.87310789503
2019-11-12 10:47:09	25.9184418438526	78.0357490831284	981.869479258865	8388607	1372856	1630390	1642597	1092544	1085391	1028527	1660404	5	0.818286039624934	0.971788283799682	0.979064223654773	0.651207047844773	0.646943527095738	0.613049937850229	0.989678024015191	-119.758590431045	-120.611294580852	-127.390012429954
2019-11-12 10:47:10	25.9133877847344	78.029950588754	981.805907568984	8388607	1353526	1636150	1642787	1045923	1102705	1064054	1658900	5	0.806764460416372	0.975221511748017	0.979177472493347	0.623418763091417	0.657263476522383	0.634225682523928	0.988781570050904	-125.316247381717	-118.547304695523	-123.154863495214
2019-11-12 10:47:11	25.9133877847344	78.029950588754	981.778377048967	8388607	1371238	1634970	1643152	1042167	1122852	1041401	1662897	5	0.817321636357502	0.974518176855823	0.979395029472712	0.621180012366773	0.669272025736812	0.620723440733366	0.99116396798658	-125.763997526645	-116.145594852638	-125.855311853327
2019-11-12 10:47:13	25.9234959032619	78.0415476786901	981.795396880289	8388607	1367063	1635247	1641348	1066949	1004239	1129744	1657603	5	0.814833142141478	0.974683281741534	0.978319761552782	0.635951237195878	0.598573160001416	0.673379978344438	0.988008497716009	-122.809752560824	-130.285367999717	-115.324004331112
2019-11-12 10:47:14	25.9133877847344	78.0567023700151	981.805907568984	8388607	1354321	1636641	1641182	1052978	1080356	1090024	1657796	5	0.807238317398824	0.975514170588752	0.97822081783066	0.627623871281608	0.643942432873539	0.649705010617377	0.988123534694139	-124.475225743678	-121.211513425292	-120.058997876525
2019-11-12 10:47:15	25.9083337259071	78.0616042716745	981.742336918398	8388607	1355084	1634297	1644804	1086935	1008011	1091954	1657102	5	0.807693100892675	0.974117037548666	0.980379698321783	0.647863822920778	0.600821447470361	0.650855380398676	0.987709878410086	-120.427235415844	-129.835710505928	-119.828923920265
2019-11-12 10:47:16	25.9184418438526	78.0625011198516	981.731825513995	8388607	1364024	1630070	1642788	1108904	1064688	1024867	1663297	5	0.81302175677082	0.971597548913664	0.979178068539866	0.660958368892475	0.634603576016852	0.610868407591391	0.991402386594103	-117.808326221505	-123.07928479663	-127.826318481722
2019-11-12 10:47:18	25.9184418438526	78.0571507296532	981.814417695489	8388607	1373720	1634175	1642723	1080623	1008200	1101963	1657228	5	0.818801023817184	0.974044319873371	0.979139325516143	0.644101577294061	0.600934100262415	0.656821210005428	0.987784980271456	-121.179684541188	-129.813179947517	-118.635757998914
2019-11-12 10:47:19	25.9133877847344	78.0620527005487	981.75084655076	8388607	1380144	1633354	1645095	1079403	1098666	1029884	1663087	5	0.822630026654008	0.97355496568143	0.980553147858756	0.643374400541115	0.654856044632917	0.613858772976252	0.991277216825154	-121.325119891777	-119.028791073417	-127.22824540475
2019-11-12 10:47:20	25.9083337259071	78.0616042716745	981.742336918398	8388607	1363269	1633196	1646831	1135521	1037335	1016848	1659540	5	0.81257174164912	0.973460790331458	0.981587884615407	0.676823339083593	0.618299915587892	0.606088710557069	0.989163039822941	-114.635332183281	-126.340016882422	-128.782257888586
2019-11-12 10:47:21	25.9336040229537	78.0584957511394	981.784885442469	8388607	1350337	1630276	1644512	1161760	1016095	1004425	1658085	5	0.804863668067893	0.971720334496538	0.980205652738291	0.692463003690601	0.605639887528406	0.598684024653915	0.988295792138075	-111.50739926188	-128.872022494319	-130.263195069217
2019-11-12 10:47:23	25.9133877847344	78.0674030225094	981.723316074361	8388607	1357713	1632366	1645080	1154159	1015208	1022747	1655919	5	0.809260107190622	0.972966071720847	0.980544207160974	0.68793245410114	0.605111194266223	0.609604788971518	0.987004755378336	-112.413509179772	-128.977761146755	-128.079042205696
2019-11-12 10:47:24	25.9133877847344	78.0674030225094	981.778377048967	8388607	1347905	1633772	1639660	1053499	1077347	1091755	1661204	5	0.803414082934151	0.973804113126291	0.977313635029034	0.627934411517908	0.642148928898445	0.650736767141434	0.990154861230237	-124.413117696419	-121.570214220311	-119.852646571713
2019-11-12 10:47:25	25.9184418438526	78.0625011198516	981.786886946515	8388607	1369831	1631582	1643317	1043648	1129025	1036692	1661841	5	0.816482998905539	0.972498771250101	0.979493377148316	0.622062757261128	0.672951420897415	0.617916657676298	0.990534542862718	-125.587448547774	-115.409715820517	-126.41666846474
2019-11-12 10:47:26	25.9133877847344	78.0674030225094	981.805907568984	8388607	1374219	1630759	1640740	1056128	1122541	1033547	1664028	5	0.81909845103007	0.972008224965122	0.977957365269347	0.629501417815854	0.669086655269463	0.616042091374647	0.991838096599352	-124.099716436829	-116.182668946108	-126.791581725071
2019-11-12 10:47:28	25.9285499629623	78.090150348783	981.831438057178	8388607	1372786	1634300	1642266	1072498	1006987	1110670	1654045	5	0.818244316368618	0.974118825688222	0.978866932257048	0.639258699328744	0.600211095835101	0.662010987044691	0.98588776420209	-122.148260134251	-129.95778083298	-117.597802591062
2019-11-12 10:47:29	25.9386580832361	78.0910477170331	981.848458563761	8388607	1346349	1633773	1639260	1056833	1063231	1105856	1660340	5	0.802486634550886	0.97380470917281	0.977075216421511	0.629921630611614	0.633735136238949	0.659141619103148	0.989639877037987	-124.015673877677	-123.25297275221	-118.17167617937
2019-11-12 10:47:30	25.9336040229537	78.0584957511394	981.839948292359	8388607	1372890	1631104	1640312	1043701	1128301	1036049	1660376	5	0.818306305206574	0.972213861014111	0.977702257359297	0.622094347726625	0.672519883217798	0.617533399764705	0.989661334712664	-125.581130454675	-115.49602335644	-126.493320047059
2019-11-12 10:47:31	25.9184418438526	78.0464499235369	981.704294830448	8388607	1346977	1638090	1647828	1171837	1016026	1003756	1656815	5	0.802860951764697	0.976377841994505	0.982182142994659	0.698469364460631	0.605598760318608	0.598285269532832	0.987538813059188	-110.306127107874	-128.880247936278	-130.342946093434
2019-11-12 10:47:33	25.9336040229537	78.047794587032	981.895011229491	8388607	1361910	1632486	1644619	1147454	1015943	1032498	1658417	5	0.81176171443006	0.973037597303104	0.980269429715804	0.683935962192531	0.605549288457547	0.615416838576417	0.988493679582319	-113.212807561494	-128.890142308491	-126.916632284717
2019-11-12 10:47:34	25.9285499629623	78.0687484306984	981.831438057178	8388607	1367059	1631426	1640202	1040833	1126583	1037091	1663255	5	0.814830757955403	0.972405787993167	0.977636692242228	0.620384886310683	0.671495875298485	0.618154480237303	0.991377352640313	-125.923022737863	-115.700824940303	-126.369103952539
2019-11-12 10:47:35	25.9386580832361	78.0803465364816	981.793395255952	8388607	1346597	1630427	1644755	1166605	1013946	1002979	1657453	5	0.80263445408755	0.971810337520878	0.980350492042362	0.695350849074227	0.604358983559487	0.597822141387718	0.987919090738188	-110.929830185155	-129.128203288103	-130.435571722456
2019-11-12 10:47:36	25.9386580832361	78.1017488632892	981.793395255952	8388607	1361429	1632386	1640053	1040762	1116588	1044500	1663239	5	0.811475016054513	0.972977992651223	0.977547881310926	0.620342567007848	0.665538390342997	0.622570588895153	0.991367815896012	-125.93148659843	-116.892321931401	-125.485882220969
2019-11-12 10:47:37	25.9336040229537	78.0905990376937	981.839948292359	8388607	1380930	1637114	1645970	1082870	1009241	1096224	1654222	5	0.823098519217791	0.975796100592148	0.981074688562714	0.645440893821823	0.601554584688495	0.653400499033987	0.985993264435919	-120.911821235635	-129.689083062301	-119.319900193203
2019-11-12 10:47:39	25.9437121438095	78.0807950869217	981.801905105653	8388607	1371636	1634416	1641581	1070044	1005320	1115012	1653892	5	0.817558862871988	0.974187967084404	0.978458640391664	0.637796001171589	0.599217486288248	0.664599021029356	0.985796569084712	-122.440799765682	-130.15650274235	-117.080195794129
2019-11-12 10:47:40	25.9184418438526	78.0732018745293	981.75935621935	8388607	1361350	1632005	1639478	1042120	1115492	1046822	1659654	5	0.811427928379527	0.972750898927557	0.977205154562611	0.621151998180389	0.664885123358384	0.623954608911825	0.989230989126085	-125.769600363922	-117.022975328323	-125.209078217635
2019-11-12 10:47:41	25.9437121438095	78.0486909815055	981.746841427167	8388607	1380012	1636780	1646438	1097609	1011517	1079251	1654870	5	0.822551348513525	0.975597021054866	0.981353638333516	0.654226023462537	0.602911186565302	0.643283801470256	0.986379502580106	-119.154795307493	-129.41776268694	-121.343239705949
2019-11-12 10:47:42	25.9386580832361	78.0375414713211	981.738332035385	8388607	1363608	1634814	1640664	1064377	1004661	1135816	1655286	5	0.812773801418996	0.97442519359889	0.977912065733917	0.634418205549503	0.598824691632353	0.676999172806641	0.986627457931931	-123.116358890099	-130.235061673529	-114.600165438672
2019-11-12 10:47:44	25.9437121438095	78.037989544441	981.719309620641	8388607	1355348	1637550	1642627	1059955	1033675	1131105	1657041	5	0.80785045717364	0.976055976874349	0.979082105050338	0.631782487843333	0.616118385329054	0.674191197656536	0.987673519572439	-123.643502431333	-126.776322934189	-115.161760468693
2019-11-12 10:47:45	25.9437121438095	78.0165865674235	981.801905105653	8388607	1352138	1634397	1639339	1045098	1103095	1062097	1659493	5	0.805937147848266	0.974176642200547	0.977122304096497	0.6229270247134	0.657495934664718	0.63305921948662	0.989135025636557	-125.41459505732	-118.500813067056	-123.388156102676
2019-11-12 10:47:46	25.948766204674	78.0063327330208	981.782882912461	8388607	1371335	1630881	1640029	1042830	1127490	1036305	1661154	5	0.817379452869827	0.972080942640417	0.977533576194474	0.621575191208743	0.672036489491044	0.61768598767352	0.990125058904297	-125.684961758251	-115.592702101791	-126.462802465296
2019-11-12 10:47:47	25.9437121438095	78.011235801734	981.746841427167	8388607	1376596	1632732	1645049	1089482	1085823	1028036	1661330	5	0.820515253605277	0.973184224746731	0.980525729718891	0.649381953404183	0.647201019191863	0.612757279009495	0.990229963091608	-120.123609319163	-120.559796161627	-127.448544198101
2019-11-12 10:47:49	25.9336040229537	78.0049895876557	981.75735405024	8388607	1360209	1635214	1647456	1162697	1015430	1013530	1656416	5	0.810747839301567	0.974663612206413	0.981960413689663	0.693021499278724	0.605243516593399	0.604111028207663	0.987300990498184	-111.395700144255	-128.95129668132	-129.177794358467
2019-11-12 10:47:50	25.9437121438095	78.0005342446328	981.774373255504	8388607	1374908	1633340	1642481	1086491	1010603	1088402	1657924	5	0.819509127081528	0.973546621030166	0.978995082258592	0.647599178266427	0.602366400047112	0.64873822316387	0.988199828648547	-120.480164346715	-129.526719990578	-120.252355367226
2019-11-12 10:47:51	25.9386580832361	77.9947358574337	981.765863634763	8388607	1369841	1629511	1641864	1090665	1084153	1026503	1661459	5	0.816488959370727	0.97126435890965	0.978627321556487	0.650087076435933	0.646205621505454	0.611843539696162	0.990306853092534	-119.982584712813	-120.758875698909	-127.631292060768
2019-11-12 10:47:52	25.9437121438095	78.011235801734	981.774373255504	8388607	1349077	1634993	1639005	1055217	1058194	1108763	1657949	5	0.804112649454194	0.974531885925756	0.976923224559215	0.62895841943722	0.630732849923712	0.660874326333323	0.988214729811517	-124.208316112556	-123.853430015258	-117.825134733335
2019-11-12 10:47:54	25.9437121438095	78.011235801734	981.746841427167	8388607	1357555	1635563	1642102	1048285	1092162	1073375	1659248	5	0.80916593184065	0.974871632441477	0.978769180627964	0.624826624968842	0.650979358074588	0.639781432125739	0.988988994239449	-125.034675006232	-119.804128385082	-122.043713574852
2019-11-12 10:47:55	25.9437121438095	78.0058850274704	981.801905105653	8388607	1357003	1631949	1639004	1043508	1105582	1055603	1659554	5	0.808836914162268	0.972717520322504	0.976922628512696	0.621979310748495	0.658978302356994	0.62918849339348	0.989171384474204	-125.604137850301	-118.204339528601	-124.162301321304
2019-11-12 10:47:56	25.9437121438095	78.0058850274704	981.801905105653	8388607	1373574	1631187	1641009	1058495	1114573	1031915	1661755	5	0.818714001025438	0.972263332875172	0.978117701782906	0.630912259925873	0.664337356607599	0.615069343455952	0.990483282862101	-123.817548014825	-117.13252867848	-126.98613130881
2019-11-12 10:47:57	25.9538202658296	78.0067804289998	981.763860319371	8388607	1367627	1629559	1643515	1096688	1075718	1025381	1664034	5	0.815169312378086	0.971292969142552	0.97961139435904	0.653677064618714	0.641177969119307	0.611174775502059	0.991841672878465	-119.264587076257	-121.764406176139	-127.765044899588
2019-11-12 10:47:59	25.948766204674	77.9956310394372	981.755350855163	8388607	1347786	1629535	1643652	1155773	1016730	1005182	1661869	5	0.803343153398413	0.971278664026101	0.979693052732116	0.688894473182496	0.606018377067849	0.599135231868652	0.990551232165245	-112.221105363501	-128.79632458643	-130.17295362627
2019-11-12 10:48:00	25.9538202658296	77.9960786160819	981.8189249137	8388607	1360945	1635994	1671690	1059590	1115475	1032404	1661472	5	0.81118652953941	0.975128528491083	0.99640500502646	0.631564930863968	0.664874990567564	0.615360810203649	0.990314601697278	-123.687013827206	-117.025001886487	-126.92783795927
2019-11-12 10:48:01	25.9437121438095	78.0058850274704	981.746841427167	8388607	1360836	1631877	1644333	1144537	1013621	1031582	1658987	5	0.81112156046886	0.97267460497315	0.980098960411424	0.682197294497167	0.604165268440875	0.614870859965188	0.98883342609804	-113.560541100567	-129.166946311825	-127.025828006962
2019-11-12 10:48:02	25.9538202658296	77.9746748873528	981.79139260563	8388607	1377424	1634171	1645384	1075394	1006657	1104186	1658033	5	0.82100878012285	0.974041935687296	0.980725405302692	0.640984850047213	0.600014400483894	0.658146221416738	0.988264797719097	-121.803029990557	-129.997119903221	-118.370755716652
2019-11-12 10:48:03	25.9538202658296	77.9800258323968	981.653731392456	8388607	1355863	1630889	1645307	1157876	1015692	1003718	1661970	5	0.808157421130827	0.972085711012567	0.980679509720744	0.69014795901155	0.605399680781326	0.598262619765117	0.990611432863645	-111.97040819769	-128.920063843735	-130.347476046977
2019-11-12 10:48:05	25.9437121438095	77.9523768132618	981.691777835925	8388607	1349702	1633042	1638567	1046182	1096469	1066947	1658485	5	0.804485178528449	0.973368999167561	0.976662156183977	0.623573139139788	0.653546530431095	0.63595004510284	0.988534210745598	-125.285372172042	-119.290693913781	-122.809990979432
2019-11-12 10:48:06	25.9639283890137	77.9702184616317	981.780879356419	8388607	1370179	1630772	1639816	1043745	1125972	1034341	1663937	5	0.816690423094085	0.972015973569867	0.977406618285968	0.622120573773453	0.671131690875493	0.61651535231058	0.99178385636614	-125.57588524531	-115.773661824901	-126.696929537884
2019-11-12 10:48:07	25.9538202658296	77.9639729715417	981.79139260563	8388607	1374571	1635522	1646443	1075931	1005656	1108033	1657697	5	0.81930825940469	0.974847194534206	0.98135661856611	0.641304927027813	0.599417757918567	0.660439212374593	0.988064526088777	-121.739014594437	-130.116448416287	-117.912157525081
2019-11-12 10:48:08	25.9538202658296	77.9532710214327	981.763860319371	8388607	1355788	1629698	1643259	1133288	1037801	1015619	1660061	5	0.808112717641916	0.971375819608667	0.979458806450225	0.675492367207094	0.618577673265657	0.605356169385453	0.98947358005924	-114.901526558581	-126.284465346869	-128.928766122909
2019-11-12 10:48:10	25.9639283890137	77.9434629682353	981.698281254748	8388607	1365420	1632679	1644087	1128544	1013720	1045023	1655517	5	0.813853837711076	0.973152634281234	0.979952332967798	0.672664722521868	0.604224277046237	0.622882321224489	0.986765144677775	-115.467055495626	-129.155144590753	-125.423535755102
2019-11-12 10:48:11	25.9538202658296	77.9639729715417	981.79139260563	8388607	1368772	1638347	1643490	1064142	1005332	1138580	1655298	5	0.815851785642121	0.976531025949839	0.979596493196069	0.634278134617583	0.599224638846474	0.678646645384627	0.986634610490156	-123.144373076483	-130.155072230705	-114.270670923075
2019-11-12 10:48:12	25.9689824510424	77.9706657112233	981.734323048403	8388607	1351054	1630072	1646789	1149889	1019867	1007901	1662396	5	0.805291033421878	0.971598741006701	0.981562850661618	0.685387335465829	0.607888174997351	0.600755882353292	0.990865348680657	-112.922532906834	-128.42236500053	-129.848823529342
2019-11-12 10:48:13	25.9538202658296	77.9639729715417	981.79139260563	8388607	1354209	1632942	1639188	1047222	1095034	1070529	1659108	5	0.807171560188718	0.973309394515681	0.977032301072157	0.624193027519349	0.652691203676606	0.638085083733211	0.988905547726816	-125.16139449613	-119.461759264679	-122.382983253358
2019-11-12 10:48:15	25.9639283890137	77.9755695345865	981.780879356419	8388607	1354614	1634824	1647611	1166154	1012580	1001048	1661286	5	0.807412959028835	0.974431154064077	0.982052800900078	0.695082032094244	0.603544784014795	0.596671175559899	0.99020373704478	-110.983593581151	-129.291043197041	-130.66576488802
2019-11-12 10:48:16	25.9689824510424	77.9439099194829	981.734323048403	8388607	1373438	1630675	1640358	1045812	1124756	1034382	1661252	5	0.81863293869888	0.971958157057542	0.977729675499162	0.623352601927829	0.670406898308623	0.616539790217851	0.99018347146314	-125.329479614434	-115.918620338275	-126.69204195643
2019-11-12 10:48:17	25.9639283890137	77.9541651913183	981.725813933493	8388607	1367754	1634659	1641292	1065357	1002182	1126160	1654958	5	0.815245010285975	0.974332806388474	0.978286382947729	0.635002331137935	0.597347092312228	0.671243747621029	0.986431954673762	-122.999533772413	-130.530581537554	-115.751250475794
2019-11-12 10:48:18	25.9841446388746	77.9452507157977	981.73231701575	8388607	1347522	1635346	1640610	1054494	1063860	1102256	1658234	5	0.803185797117447	0.974742290346896	0.977879879221902	0.628527477804122	0.634110049499279	0.656995851635438	0.988384603069377	-124.294504439176	-123.177990100144	-118.600829672912
2019-11-12 10:48:20	25.9639283890137	77.9541651913183	981.670748597816	8388607	1360746	1631918	1639455	1041966	1113758	1046598	1659796	5	0.811067916282167	0.972699042880421	0.977191445492678	0.621060207016493	0.66385157869477	0.623821094491612	0.989315627731756	-125.787958596701	-117.229684261046	-125.235781101678
2019-11-12 10:48:21	25.9639283890137	77.9327607108529	981.780879356419	8388607	1347950	1630973	1644688	1169979	1015457	1002770	1657311	5	0.803440905027497	0.972135778920147	0.980310556925602	0.697361910028685	0.605259609849406	0.597697567665287	0.987834452132517	-110.527617994263	-128.948078030119	-130.460486466943
2019-11-12 10:48:22	25.9689824510424	77.9278563415384	981.734323048403	8388607	1373092	1634605	1643847	1087488	1009296	1092364	1657172	5	0.818426706603373	0.974300619876459	0.979809281803284	0.648193436645679	0.601587367247029	0.651099759471388	0.987751601666403	-120.361312670864	-129.682526550594	-119.780048105722
2019-11-12 10:48:23	25.9689824510424	77.9171539133669	981.789388929253	8388607	1366214	1632928	1645946	1125569	1045719	1018782	1663442	5	0.81432709864701	0.973301049864417	0.981060383446262	0.670891484128414	0.62329716960158	0.607241464524444	0.99148881333933	-115.821703174317	-125.340566079684	-128.551707095111
2019-11-12 10:48:25	25.9689824510424	77.9118026864187	981.651724390724	8388607	1367567	1634439	1640818	1064336	1002193	1132539	1657759	5	0.815133549586958	0.974201676154336	0.978003856897814	0.634393767642232	0.597353648823935	0.675045928364507	0.988101480972943	-123.121246471554	-130.529270235213	-114.990814327099
2019-11-12 10:48:26	25.9639283890137	77.8899513383305	981.725813933493	8388607	1368966	1632549	1641178	1044154	1127424	1033570	1661468	5	0.81596741866677	0.973075148233789	0.978218433644585	0.622364356799645	0.671997150420803	0.616055800444579	0.990312217511203	-125.527128640071	-115.600569915839	-126.788839911084
2019-11-12 10:48:27	25.9740365133621	77.858735932253	981.797898538293	8388607	1371297	1629966	1641581	1079579	1094908	1029095	1663533	5	0.817356803102112	0.971535560075707	0.978458640391664	0.643479304728425	0.652616101815236	0.613388492272913	0.991543053572542	-121.304139054315	-119.476779636953	-127.322301545417
2019-11-12 10:48:28	25.9790905759728	77.8752361800273	981.696274677382	8388607	1348176	1634578	1639638	1058688	1036159	1128556	1656517	5	0.803575611540748	0.974284526620451	0.97730052200562	0.631027296904003	0.617598964881774	0.672671875080094	0.987361191196584	-123.794540619199	-126.480207023645	-115.465624983981
2019-11-12 10:48:30	25.9689824510424	77.8529386240367	981.761855977921	8388607	1351633	1633656	1641122	1043559	1111088	1052276	1659133	5	0.805636144356268	0.97373497173011	0.978185055039532	0.622009709120954	0.662260134489552	0.627205446625405	0.988920448889786	-125.598058175809	-117.54797310209	-124.558910674919
2019-11-12 10:48:31	25.9740365133621	77.853384551307	981.742832199516	8388607	1376508	1634158	1643198	1041724	1126516	1035129	1660139	5	0.820462801511622	0.974034187082551	0.979422447612577	0.620915963758941	0.671455940181725	0.616985036967401	0.989520071687707	-125.816807248212	-115.708811963655	-126.60299260652
2019-11-12 10:48:32	25.9740365133621	77.8854927083545	981.797898538293	8388607	1376828	1633707	1646080	1088064	1009845	1088831	1655790	5	0.82065353639764	0.973765370102569	0.981140253679783	0.648536759440513	0.601914596785855	0.648993927120438	0.98692786537741	-120.292648111897	-129.617080642829	-120.201214575912
2019-11-12 10:48:33	25.9740365133621	77.8854927083545	981.715299062848	8388607	1372545	1638734	1644492	1064413	1009179	1140741	1658455	5	0.818100669157585	0.976761695952617	0.980193731807915	0.63443966322418	0.601517629804329	0.679934701911771	0.988516329350034	-123.112067355164	-129.696474039134	-114.013059617646
2019-11-12 10:48:34	25.9689824510424	77.9064514508954	981.789388929253	8388607	1348715	1630678	1644460	1170668	1014261	1004281	1656627	5	0.803896880614386	0.971959945197099	0.980174658319313	0.697772586080144	0.604546738212912	0.598598193955206	0.987426756313652	-110.445482783971	-129.090652357418	-130.280361208959
2019-11-12 10:48:36	25.9689824510424	77.8743438576804	981.789388929253	8388607	1369751	1637909	1643648	1065084	1003444	1134800	1654624	5	0.816435315184035	0.976269957574601	0.979690668546041	0.6348396104383	0.598099303018964	0.676393589543532	0.98623287513648	-123.03207791234	-130.380139396207	-114.721282091294
2019-11-12 10:48:37	25.9689824510424	77.8903976928755	981.734323048403	8388607	1357017	1638182	1640697	1042846	1116745	1044576	1659943	5	0.808845258813531	0.976432678274236	0.977931735269038	0.621584727953044	0.66563196964645	0.622615888430582	0.98940324657002	-125.683054409391	-116.87360607071	-125.476822313884
2019-11-12 10:48:38	25.9790905759728	77.9019931258573	981.806408183534	8388607	1373031	1630653	1640560	1044920	1127735	1035127	1660764	5	0.818390347765726	0.971945044034129	0.977850076895961	0.622820928433052	0.672182520888152	0.616983844874363	0.989892600761962	-125.43581431339	-115.56349582237	-126.603231025127
2019-11-12 10:48:39	25.9790905759728	77.907344489297	981.751341386831	8388607	1372279	1630292	1641982	1082953	1091526	1027431	1661168	5	0.817942120783582	0.971729871240839	0.978697655045707	0.645490365682884	0.650600272488626	0.612396670865616	0.990133403555561	-120.901926863423	-119.879945502275	-127.520665826877
2019-11-12 10:48:41	25.9841446388746	77.9024395710303	981.759850610345	8388607	1353925	1634910	1648690	1170956	1014287	1007577	1656727	5	0.807002282977376	0.974482414064695	0.982695935093872	0.697944247477561	0.604562235422401	0.600562763281198	0.987486360965533	-110.411150504488	-129.08755291552	-129.88744734376
2019-11-12 10:48:42	25.9891987020674	77.8975345152749	981.823427582618	8388607	1353275	1634727	1640607	1063275	1015655	1140650	1659157	5	0.806614852740151	0.974373337551753	0.977878091082345	0.633761362285776	0.60537762706013	0.67988046167856	0.988934754006237	-123.247727542845	-128.924474587974	-114.023907664288
2019-11-12 10:48:43	25.9790905759728	77.8859389840855	981.751341386831	8388607	1353199	1633091	1648185	1162980	1014812	1015053	1656567	5	0.806569553204722	0.973398205446983	0.982394931601874	0.693190180443547	0.604875159844775	0.605018807055808	0.987390993522524	-111.361963911291	-129.024968031045	-128.996238588838
2019-11-12 10:48:44	25.9841446388746	77.9024395710303	981.814917864977	8388607	1375059	1634484	1643941	1073574	1004805	1117281	1658588	5	0.819599130105869	0.974228498247683	0.979865310176052	0.639900045382982	0.598910522331062	0.665951450580531	0.988595603537036	-122.019990923404	-130.217895533788	-116.809709883894
2019-11-12 10:48:46	25.9841446388746	77.9077909941408	981.814917864977	8388607	1357380	1635223	1640531	1064476	1008140	1138694	1655390	5	0.809061623699859	0.974668976625082	0.977832791546916	0.634477214154865	0.600898337471287	0.678714594687771	0.986689446769887	-123.104557169027	-129.820332505743	-114.257081062446
2019-11-12 10:48:47	25.9841446388746	77.8970881393442	981.759850610345	8388607	1351011	1629956	1644115	1147627	1018003	1007616	1659517	5	0.805265403421569	0.971529599610519	0.979969022270324	0.684039078240285	0.606777144286292	0.600586009095431	0.989149330753008	-113.192184351943	-128.644571142742	-129.882798180914
2019-11-12 10:48:48	25.9891987020674	77.9189404292484	981.740826046498	8388607	1349415	1634378	1640638	1048129	1101901	1059217	1663574	5	0.804314113177551	0.974165317316689	0.977896568524428	0.624733641711908	0.656784255121262	0.631342605512453	0.991567491479813	-125.053271657618	-118.643148975748	-123.731478897509
2019-11-12 10:48:49	25.9891987020674	77.9135889636188	981.79589371543	8388607	1374300	1633953	1642537	1075723	1008047	1104281	1657235	5	0.819146730798093	0.973911997546196	0.979028460863645	0.641180949351901	0.600842905145038	0.658202845836025	0.987789152597088	-121.76381012962	-129.831418970992	-118.359430832795
2019-11-12 10:48:51	25.9891987020674	77.902886006632	981.713292244753	8388607	1362395	1632992	1646853	1134441	1036889	1015572	1659565	5	0.812050796991682	0.973339196841621	0.981600997638821	0.67617960884328	0.618034078840504	0.605328155199069	0.989177940985911	-114.764078231344	-126.393184231899	-128.934368960186
2019-11-12 10:48:52	25.9841446388746	77.9131424086758	981.814917864977	8388607	1346851	1630817	1648086	1171204	1014544	1006875	1659886	5	0.802785849903327	0.972042795663213	0.982335922996512	0.698092067014225	0.604715419377735	0.600144338624995	0.989369271918448	-110.381586597155	-129.056916124453	-129.971132275001
2019-11-12 10:48:53	25.9841446388746	77.9077909941408	981.73231701575	8388607	1348836	1634529	1639904	1060164	1036992	1129576	1656456	5	0.803969002243161	0.974255320341029	0.977459070379623	0.631907061565764	0.618095471631941	0.673279842529278	0.987324832358936	-123.618587686847	-126.380905673612	-115.344031494144
2019-11-12 10:48:54	25.9841446388746	77.9345479810594	981.814917864977	8388607	1362290	1632242	1640077	1041770	1118053	1042513	1659933	5	0.811988212107207	0.972892161952515	0.977562186427377	0.620943381898806	0.666411598493051	0.621386244462281	0.989397286104832	-125.811323620239	-116.71768030139	-125.722751107544
2019-11-12 10:48:56	25.9841446388746	77.9452507157977	981.842451525013	8388607	1348980	1632030	1646851	1163037	1016542	1024359	1658879	5	0.80405483294187	0.972765800090528	0.981599805545784	0.693224155095119	0.605906320322313	0.610565615959837	0.988769053074008	-111.355168980976	-128.818735935537	-127.886876808033
2019-11-12 10:48:57	25.9942527655512	77.9461445321509	981.887005594205	8388607	1363428	1632083	1644721	1152492	1014386	1025290	1655288	5	0.812666513045611	0.972797390556024	0.980330226460722	0.686938844554287	0.604621244027763	0.611120535268847	0.986628650024968	-112.612231089143	-129.075751194447	-127.775892946231
2019-11-12 10:48:58	25.9942527655512	77.9568474712631	981.831937336455	8388607	1369928	1633162	1643727	1110623	1013125	1061184	1654240	5	0.816540815417864	0.973440524749818	0.979737756221027	0.661982972858307	0.603869629367546	0.632515029014949	0.986003993273257	-117.603405428339	-129.226074126491	-123.49699419701
2019-11-12 10:48:59	25.9891987020674	77.9671032340048	981.850961471619	8388607	1363968	1635832	1641494	1064286	1006890	1142034	1658662	5	0.812988378165767	0.975031968955036	0.978406784344528	0.634363965316291	0.600153279322777	0.68070539006059	0.988639710979427	-123.127206936742	-129.969344135445	-113.858921987882
2019-11-12 10:49:01	25.9891987020674	77.9617518455573	981.768359870057	8388607	1371712	1634362	1645290	1069239	1003703	1116759	1656238	5	0.817604162407418	0.974155780572388	0.980669376929924	0.637316183723948	0.598253679067335	0.665640314297714	0.987194894217836	-122.53676325521	-130.349264186533	-116.871937140457
2019-11-12 10:49:02	26.004360893392	77.9577414880075	981.793887866353	8388607	1363248	1637879	1644405	1065065	1002222	1135035	1657589	5	0.812559224672225	0.976252076179036	0.980141875760779	0.634828285554443	0.59737093417298	0.676533660475452	0.988000153064746	-123.034342889111	-130.525813165404	-114.69326790491
2019-11-12 10:49:03	25.9993068293261	77.9626460007819	981.757844216573	8388607	1350089	1630868	1645392	1159177	1015891	1003135	1658027	5	0.804715848531228	0.972073194035672	0.980730173674843	0.690923415532519	0.605518294038569	0.597915124644652	0.988261221439984	-111.815316893496	-128.896341192286	-130.41697507107
2019-11-12 10:49:04	25.9942527655512	77.9568474712631	981.776869165963	8388607	1371340	1633410	1643730	1109836	1012001	1065581	1654280	5	0.817382433102421	0.973588344286483	0.979739544360583	0.661513884248005	0.603199673080405	0.635135845558148	0.98602783513401	-117.697223150399	-129.360065383919	-122.97283088837
2019-11-12 10:49:06	25.9891987020674	77.9617518455573	981.768359870057	8388607	1355776	1636469	1642674	1050707	1086729	1079673	1660860	5	0.80810556508369	0.975411650587517	0.979110119236722	0.626270249637395	0.647741037337904	0.643535333101193	0.989949821227767	-124.745950072521	-120.451792532419	-121.292933379761
2019-11-12 10:49:07	25.9942527655512	77.9461445321509	981.749335113439	8388607	1373719	1635453	1643100	1068694	1002905	1126500	1658128	5	0.818800427770666	0.974806067324408	0.979364035053734	0.636991338371198	0.597778033945326	0.671446403437424	0.988321422138383	-122.60173232576	-130.444393210935	-115.710719312515
2019-11-12 10:49:08	26.004360893392	77.9470383102188	981.738818867258	8388607	1352276	1633500	1647789	1165701	1014191	1003446	1656871	5	0.806019402267862	0.973641988473176	0.982158897180426	0.694812023021224	0.604505014956595	0.598100495112001	0.987572191664242	-111.037595395755	-129.098997008681	-130.3799009776
2019-11-12 10:49:09	25.9891987020674	77.9510490429349	981.713292244753	8388607	1366691	1633111	1644549	1123217	1013157	1050957	1654396	5	0.814611412836481	0.973410126377359	0.980227706459487	0.669489582716177	0.603888702856148	0.626419261267097	0.986096976530192	-116.102083456765	-129.22225942877	-124.716147746581
2019-11-12 10:49:10	25.9942527655512	77.9407930497308	981.831937336455	8388607	1364652	1631243	1644620	1126171	1039412	1017411	1660570	5	0.813396073984632	0.972296711480226	0.980270025762323	0.671250304132736	0.619537904207457	0.606424284747158	0.989776967737313	-115.749939173453	-126.092419158509	-128.715143050568
2019-11-12 10:49:12	25.9891987020674	77.9617518455573	981.740826046498	8388607	1351321	1630301	1645159	1164147	1013273	1015096	1655622	5	0.8054501778424	0.971735235659508	0.98059129483596	0.693885766730996	0.603957844252329	0.605044437056117	0.98682772956225	-111.222846653801	-129.208431149534	-128.991112588777
2019-11-12 10:49:13	25.9993068293261	77.957294484421	981.757844216573	8388607	1376383	1635940	1640126	1061470	1027662	1137618	1655817	5	0.820388295696771	0.975096341979068	0.977591392706799	0.632685498319328	0.61253435761146	0.678073248633534	0.986943958633418	-123.462900336134	-127.493128477708	-114.385350273293
2019-11-12 10:49:14	25.9891987020674	77.9349947746827	981.768359870057	8388607	1368416	1633056	1647136	1125324	1040166	1018035	1663045	5	0.815639593081426	0.973377343818825	0.981769678803644	0.670745452731306	0.619987323282638	0.606796217774894	0.991252182871364	-115.850909453739	-126.002535343472	-128.640756445021
2019-11-12 10:49:15	25.9942527655512	77.9407930497308	981.72180108273	8388607	1350451	1633639	1639962	1048887	1089644	1078716	1658276	5	0.804931617371037	0.97372483893929	0.977493641077714	0.625185444973164	0.649478512940229	0.642964916582694	0.988409637023167	-124.962911005367	-120.104297411954	-121.407016683461
2019-11-12 10:49:17	25.9942527655512	77.9407930497308	981.72180108273	8388607	1369093	1631992	1640725	1040208	1124742	1037950	1660679	5	0.816043116574659	0.972743150322813	0.977948424571565	0.620012357236428	0.670398553657359	0.618666484196959	0.989841936807863	-125.997528552714	-115.920289268528	-126.266703160608
2019-11-12 10:49:18	25.9993068293261	77.9358883332153	981.730309956899	8388607	1354313	1634166	1648201	1160203	1014793	1004506	1658490	5	0.807233549026674	0.974038955454702	0.982404468346175	0.691534959260817	0.604863834960918	0.598732304421938	0.988537190978192	-111.693008147837	-129.027233007816	-130.253539115612
2019-11-12 10:49:19	25.9942527655512	77.9354415587347	981.72180108273	8388607	1364443	1632867	1644973	1140926	1013125	1036383	1656438	5	0.813271500262201	0.97326469102677	0.980480430183462	0.680044970517751	0.603869629367546	0.617732479301987	0.987314103521598	-113.99100589645	-129.226074126491	-126.453504139603
2019-11-12 10:49:20	26.009414957749	77.9046716533253	981.747327813805	8388607	1366043	1630303	1643513	1114083	1057141	1023772	1660058	5	0.814225174692294	0.971736427752546	0.979610202266002	0.664045293813383	0.630105212939407	0.610215736653297	0.989471791919684	-117.190941237323	-123.978957412119	-127.956852669341
2019-11-12 10:49:22	25.9942527655512	77.8979808816343	981.749335113439	8388607	1349170	1631102	1645193	1169697	1015135	1006060	1657251	5	0.804168081780443	0.972212668921074	0.9806115604176	0.697193824910381	0.60506768287035	0.599658560712166	0.987798689341389	-110.561235017924	-128.98646342593	-130.068287857567
2019-11-12 10:49:23	25.9891987020674	77.8868315068334	981.878495382435	8388607	1356436	1633579	1647461	1155721	1018073	1007560	1657979	5	0.808498955786103	0.973689076148161	0.981963393922257	0.688863478763518	0.606818867542609	0.600552630490378	0.988232611207081	-112.227304247296	-128.636226491478	-129.889473901924
2019-11-12 10:49:24	26.004360893392	77.8881702191701	981.766353355898	8388607	1349306	1631434	1648112	1169471	1015272	1009248	1658078	5	0.804249144107001	0.972410556365318	0.982351420206001	0.697059118397131	0.605149341243427	0.601558757014126	0.988291619812443	-110.588176320574	-128.970131751315	-129.688248597175
2019-11-12 10:49:25	25.9942527655512	77.8712229978545	981.859471454422	8388607	1363706	1632803	1644535	1137458	1014019	1037844	1655116	5	0.812832213977839	0.973226544049566	0.980219361808224	0.677977881190524	0.60440249495536	0.618603303265965	0.986526130023733	-114.404423761895	-129.119501008928	-126.279339346807
2019-11-12 10:49:27	25.9942527655512	77.8658713953705	981.831937336455	8388607	1366550	1633233	1646622	1124481	1046575	1021497	1661459	5	0.81452737027733	0.973482844052654	0.981463310892977	0.67024298551595	0.62380738542168	0.608859730823008	0.990306853092534	-115.95140289681	-125.238522915664	-128.228053835398
2019-11-12 10:49:28	25.9942527655512	77.8712229978545	981.72180108273	8388607	1348255	1634863	1640104	1059629	1033395	1134607	1655671	5	0.803622699215734	0.974454399878311	0.977578279683385	0.631588176678202	0.615951492303788	0.676278552565402	0.986856935841672	-123.68236466436	-126.809701539242	-114.74428948692
2019-11-12 10:49:29	25.9942527655512	77.8712229978545	981.749335113439	8388607	1352506	1633238	1642781	1046840	1099801	1064730	1660780	5	0.806156492967187	0.973485824285248	0.979173896214234	0.623965337749164	0.655532557431764	0.634628609970642	0.989902137506263	-125.206932450167	-118.893488513647	-123.074278005872
2019-11-12 10:49:30	25.9993068293261	77.8502623562036	981.785378498063	8388607	1378491	1633985	1643378	1087480	1010932	1089476	1656814	5	0.821644761758418	0.973931071034798	0.979529735985963	0.648188668273529	0.602562499351799	0.64937837712507	0.98753821701267	-120.362266345294	-129.48750012964	-120.124324574986
2019-11-12 10:49:32	25.9993068293261	77.8556140440882	981.757844216573	8388607	1366256	1630432	1642793	1102014	1071603	1026669	1659977	5	0.8143521326008	0.971813317753472	0.97918104877246	0.656851608377887	0.638725237694411	0.611942483418284	0.98942351215166	-118.629678324423	-122.254952461118	-127.611503316343
2019-11-12 10:49:33	25.9993068293261	77.8609657233966	981.757844216573	8388607	1366948	1635326	1641782	1065901	1002329	1131652	1654873	5	0.814764596791815	0.974730369416519	0.978578445741945	0.635326580444167	0.597434711150493	0.674517235102324	0.986381290719663	-122.934683911167	-130.513057769902	-115.096552979535
2019-11-12 10:49:34	25.9993068293261	77.8663173941288	981.785378498063	8388607	1356871	1634342	1648323	1169863	1013816	1004472	1656406	5	0.808758236021785	0.974143859642012	0.982477186021469	0.697292768632504	0.604281497512042	0.598712038840299	0.987295030032996	-110.541446273499	-129.143700497592	-130.25759223194
2019-11-12 10:49:35	25.9993068293261	77.8663173941288	981.757844216573	8388607	1359411	1632241	1645096	1153030	1012891	1018681	1657971	5	0.810272194179558	0.972891565905996	0.980553743905275	0.687259517581405	0.603730154482145	0.607181263826044	0.988227842834931	-112.548096483719	-129.253969103571	-128.563747234791
2019-11-12 10:49:37	25.9993068293261	77.8502623562036	981.757844216573	8388607	1356364	1632682	1639970	1042986	1107505	1055157	1661744	5	0.808456040436749	0.97315442242079	0.977498409449864	0.621668174465677	0.660124499812663	0.628922656646092	0.990476726350394	-125.666365106865	-117.975100037468	-124.215468670782
2019-11-12 10:49:38	25.9891987020674	77.8493707071506	981.740826046498	8388607	1370244	1631355	1642796	1042001	1128504	1035417	1662724	5	0.816729166117807	0.972363468690332	0.979182836912016	0.621081068644651	0.672640880661116	0.617156698364818	0.991060851938826	-125.78378627107	-115.471823867777	-126.568660327036
2019-11-12 10:49:39	25.9993068293261	77.8556140440882	981.730309956899	8388607	1380168	1632246	1641285	1054838	1121795	1033512	1660245	5	0.82264433177046	0.97289454613859	0.978282210622097	0.628732517806592	0.668642004566432	0.616021229746488	0.989583252618701	-124.253496438682	-116.271599086714	-126.795754050702
2019-11-12 10:49:40	25.9942527655512	77.8498165364628	981.72180108273	8388607	1377529	1633558	1645255	1081609	1095999	1029954	1663316	5	0.821071365007325	0.973676559171266	0.980648515301766	0.644689279161606	0.653266388567256	0.613900496232569	0.99141371147796	-121.062144167679	-119.346722286549	-127.219900753486
2019-11-12 10:49:42	25.9942527655512	77.8444648996749	981.72180108273	8388607	1363654	1635688	1642835	1043782	1107625	1051595	1662200	5	0.812801219558861	0.974946138256328	0.97920608272625	0.622142627494648	0.66019602539492	0.626799538946097	0.990748523562971	-125.57147450107	-117.960794921016	-124.640092210781
2019-11-12 10:49:43	25.9942527655512	77.839113254311	981.776869165963	8388607	1359336	1630080	1644256	1134078	1036268	1016666	1662000	5	0.810227490690648	0.971603509378851	0.980053064829476	0.675963243956953	0.617663933952324	0.605980230090646	0.990629314259209	-114.807351208609	-126.467213209535	-128.803953981871
2019-11-12 10:49:44	25.9993068293261	77.8288555189034	981.730309956899	8388607	1350304	1631326	1645022	1169980	1013158	1006260	1657361	5	0.804843998532772	0.972346183341286	0.980509636462883	0.697362506075204	0.603889298902666	0.599777770015928	0.987864254458458	-110.527498784959	-129.222140219467	-130.044445996814
2019-11-12 10:49:45	25.9993068293261	77.8288555189034	981.757844216573	8388607	1377025	1634525	1643822	1044736	1125436	1033996	1660324	5	0.820770957561845	0.974252936154954	0.979794380640313	0.622711255873591	0.670812209941412	0.616309716261591	0.989630340293686	-125.457748825282	-115.837558011718	-126.738056747682
2019-11-12 10:49:46	25.9942527655512	77.8284099378553	981.72180108273	8388607	1370407	1630363	1642432	1084673	1089061	1027335	1660516	5	0.816826321700373	0.971772190543674	0.97896587597917	0.646515565695234	0.649131017819764	0.61233945039981	0.989744781225298	-120.696886860953	-120.173796436047	-127.532109920038
2019-11-12 10:49:48	25.9942527655512	77.8498165364628	981.776869165963	8388607	1366865	1632771	1644255	1124697	1011566	1050461	1657447	5	0.814715124930754	0.973207470560964	0.980052468782958	0.670371731564013	0.602940392844724	0.626123622193768	0.987915514459075	-115.925653687197	-129.411921431055	-124.775275561246
2019-11-12 10:49:49	25.9942527655512	77.8177065870957	981.749335113439	8388607	1370008	1638233	1641880	1066284	1000613	1133279	1654266	5	0.816588499139368	0.976463076646695	0.978636858300788	0.63555486626087	0.596411895324218	0.675487002788425	0.986019490482746	-122.889026747826	-130.717620935156	-114.902599442315
2019-11-12 10:49:50	25.9891987020674	77.801206204387	981.713292244753	8388607	1352578	1634732	1639545	1055031	1063132	1099029	1657301	5	0.806199408316542	0.974376317784347	0.977245089679371	0.628847554784722	0.633676127633587	0.655072409519244	0.987828491667329	-124.230489043056	-123.264774473283	-118.985518096151
2019-11-12 10:49:51	25.9942527655512	77.8070032020321	981.749335113439	8388607	1355190	1632479	1639699	1044964	1106879	1053954	1662246	5	0.807756281823669	0.973033424977472	0.977336880843268	0.62284715447988	0.659751374691889	0.628205612683965	0.990775941702836	-125.430569104024	-118.049725061622	-124.358877463207
2019-11-12 10:49:53	25.9891987020674	77.7637444442153	981.79589371543	8388607	1367622	1632668	1644195	1124884	1013104	1049224	1657870	5	0.815166332145492	0.973146077769527	0.980016705991829	0.67048319226303	0.603857112390651	0.625386312650003	0.988167642136531	-115.903361547394	-129.22857752187	-124.92273747
2019-11-12 10:49:54	25.9891987020674	77.7851512157682	981.79589371543	8388607	1346301	1634242	1640095	1060021	1045245	1120324	1659976	5	0.802458024317983	0.974084254990131	0.977572915264716	0.631821826913575	0.623014643551665	0.667765220137265	0.989422916105141	-123.635634617285	-125.397071289667	-116.446955972547
2019-11-12 10:49:55	25.9841446388746	77.7632995601211	981.73231701575	8388607	1348577	1630762	1644934	1171158	1012521	1003924	1659621	5	0.80381462619479	0.972010013104679	0.980457184369228	0.69806464887436	0.603509617270186	0.598385405347992	0.989211319590964	-110.387070225128	-129.298076545963	-130.322918930402
2019-11-12 10:49:56	25.9841446388746	77.7418928900605	981.73231701575	8388607	1370228	1631768	1640183	1040580	1121685	1037289	1659896	5	0.816719629373506	0.9726096359026	0.977625367358371	0.620234086541425	0.668576439449363	0.618272497448027	0.989375232383637	-125.953182691715	-116.284712110127	-126.345500510395
2019-11-12 10:49:58	25.9942527655512	77.7160230439695	981.831937336455	8388607	1364557	1629967	1642716	1103826	1067294	1024436	1660353	5	0.813339449565345	0.971536156122226	0.979135153190512	0.657931644669967	0.636156873244866	0.610611511541785	0.989647625642732	-118.413671066007	-122.768625351027	-127.877697691643
2019-11-12 10:49:59	25.9993068293261	77.7057635415233	981.812912801367	8388607	1373371	1634177	1642609	1076218	1004690	1105232	1654279	5	0.81859300358212	0.974045511966409	0.979071376212999	0.641475992378711	0.598841976981399	0.658769686075412	0.986027239087491	-121.704801524258	-130.23160460372	-118.246062784918
2019-11-12 10:50:00	25.9790905759728	77.6986349607695	981.806408183534	8388607	1360116	1632041	1646208	1115108	1042437	1022629	1659871	5	0.810692406975318	0.972772356602234	0.98121654763419	0.664656241495161	0.621340944926851	0.609534455482299	0.989360331220666	-117.068751700968	-125.73181101463	-128.09310890354
2019-11-12 10:50:01	25.9740365133621	77.6874874886769	981.742832199516	8388607	1350115	1633749	1647923	1162680	1009068	1000081	1660844	5	0.804731345740717	0.973790404056359	0.982238767413946	0.693011366487904	0.601451468640741	0.596094798576212	0.989940284483467	-111.397726702419	-129.709706271852	-130.781040284758
2019-11-12 10:50:03	25.9841446388746	77.7097826277018	981.73231701575	8388607	1350485	1637174	1642267	1054317	1052774	1103765	1659781	5	0.804951882952676	0.975831863383277	0.978867528303567	0.628421977570293	0.627502277791772	0.65789528583232	0.989306687033974	-124.315604485941	-124.499544441646	-118.420942833536
2019-11-12 10:50:04	25.9740365133621	77.6874874886769	981.797898538293	8388607	1351538	1631351	1644434	1161610	1011140	1008523	1655283	5	0.805579519936981	0.972361084504257	0.980159161109824	0.69237359671278	0.602686477027712	0.601126623287991	0.986625669792374	-111.525280657444	-129.462704594458	-129.774675342402
2019-11-12 10:50:05	25.9790905759728	77.6879315564328	981.751341386831	8388607	1369632	1633454	1643466	1041864	1122086	1031799	1663091	5	0.816364385648297	0.97361457033331	0.979582188079618	0.620999410271574	0.668815454103405	0.61500020205977	0.991279601011229	-125.800117945685	-116.236909179319	-126.999959588046
2019-11-12 10:50:06	25.9790905759728	77.6825798414014	981.751341386831	8388607	1367873	1635203	1641311	1065608	999839	1118470	1653786	5	0.815315939821713	0.974657055694706	0.978297707831586	0.635151938814156	0.59595055531866	0.666660149891394	0.985733388153718	-122.969612237169	-130.809888936268	-116.667970021721
2019-11-12 10:50:08	25.9841446388746	77.6990791383107	981.814917864977	8388607	1345418	1633580	1639119	1052859	1070654	1093111	1660689	5	0.801931715241875	0.97368967219468	0.976991173862359	0.62755294174587	0.638159589548062	0.651545006220937	0.989847897273051	-124.489411650826	-122.368082090388	-119.690998755813
2019-11-12 10:50:09	25.9891987020674	77.6620604055282	981.713292244753	8388607	1374174	1636475	1644810	1117859	1010350	1055292	1654822	5	0.819071628936723	0.97541522686663	0.980383274600896	0.666295965468403	0.602215600277853	0.629003122926131	0.986350892347204	-116.74080690632	-129.556879944429	-124.199375414774
2019-11-12 10:50:10	25.9891987020674	77.6406528450023	981.768359870057	8388607	1380173	1630701	1641570	1065592	1108688	1031333	1660489	5	0.822647312003054	0.971973654267031	0.978452083879958	0.635142402069855	0.660829622844413	0.614722444382005	0.98972868796929	-122.971519586029	-117.834075431117	-127.055511123599
2019-11-12 10:50:11	25.9841446388746	77.6402093335044	981.842451525013	8388607	1358378	1632055	1639531	1043647	1108181	1050750	1662380	5	0.809656478125629	0.972780701253498	0.977236745028108	0.622062161214609	0.660527427259377	0.626295879637704	0.990855811936356	-125.587567757078	-117.894514548125	-124.740824072459
2019-11-12 10:50:13	25.9841446388746	77.6562648377224	981.814917864977	8388607	1372112	1636770	1643046	1068629	1000616	1118018	1654157	5	0.817842581014941	0.975591060589678	0.979331848541718	0.636952595347475	0.596413683463774	0.666390736864893	0.985954521412196	-122.609480930505	-130.717263307245	-116.721852627021
2019-11-12 10:50:14	25.9841446388746	77.6348574816139	981.73231701575	8388607	1365874	1633187	1646003	1123776	1047595	1019424	1662971	5	0.814124442830615	0.973455425912789	0.981094358097834	0.669822772720191	0.624415352870864	0.607624126389519	0.991208075428972	-116.035445455962	-125.116929425827	-128.475174722096
2019-11-12 10:50:15	25.9891987020674	77.6138932013895	981.768359870057	8388607	1345522	1634720	1640121	1060349	1038491	1125342	1659642	5	0.801993704079831	0.974369165226122	0.977588412474205	0.632017330171744	0.618988945363634	0.670756181568644	0.989223836567859	-123.596533965651	-126.202210927273	-115.848763686271
2019-11-12 10:50:16	25.9790905759728	77.6183585921422	981.751341386831	8388607	1350369	1632845	1646079	1160351	1012688	1020521	1658554	5	0.804882741556494	0.973251578003356	0.981139657633264	0.6916231741456	0.603609157038827	0.608277989420651	0.988575337955396	-111.67536517088	-129.278168592235	-128.34440211587
2019-11-12 10:50:17	25.9841446388746	77.592042357768	981.814917864977	8388607	1352317	1634790	1641919	1065516	1010497	1141434	1657951	5	0.806043840175133	0.974410888482438	0.978660104115022	0.635097102534426	0.602303219116118	0.680347762149306	0.988215921904554	-122.980579493115	-129.539356176776	-113.930447570139
2019-11-12 10:50:19	25.9841446388746	77.5759865448284	981.842451525013	8388607	1344874	1634467	1639877	1059131	1043983	1121392	1659428	5	0.801607465935643	0.974218365456863	0.977442977123615	0.631291345511835	0.622262432844929	0.668401797819352	0.989096282612834	-123.741730897633	-125.547513431014	-116.31964043613
2019-11-12 10:50:20	25.9891987020674	77.5764293401483	981.740826046498	8388607	1360726	1635842	1648612	1147641	1011927	1041581	1657950	5	0.811055995351791	0.975037929420224	0.982649443465405	0.684047422891548	0.603155565638014	0.620830729106751	0.988215325858036	-113.19051542169	-129.368886872397	-125.83385417865
2019-11-12 10:50:21	25.9841446388746	77.5599306547084	981.73231701575	8388607	1367119	1635315	1642979	1043908	1112199	1035892	1660089	5	0.814866520746531	0.974723812904812	0.979291913424958	0.622217729356018	0.662922342171948	0.617439820461252	0.989490269361766	-125.556454128796	-117.41553156561	-126.51203590775
2019-11-12 10:50:22	25.9790905759728	77.5487841786079	981.7238080212	8388607	1360347	1634905	1648176	1165734	1011463	1012770	1658656	5	0.810830093721162	0.974479433832101	0.982389567183204	0.694831692556345	0.602879000053287	0.603658032853369	0.988636134700314	-111.033661488731	-129.424199989343	-129.268393429326
2019-11-12 10:50:24	25.9841446388746	77.5492266850837	981.759850610345	8388607	1374010	1632124	1642450	1064496	1107505	1031104	1660460	5	0.818973877307639	0.972821828463296	0.978976604816509	0.634489135085241	0.660124499812663	0.614585949729198	0.989711402620244	-123.102172982952	-117.975100037468	-127.08281005416
2019-11-12 10:50:25	25.9841446388746	77.522466610949	981.759850610345	8388607	1365145	1630228	1642892	1104986	1068154	1023459	1659888	5	0.813689924918404	0.971691724263635	0.979240057377822	0.658623058631785	0.636669473251042	0.61002917409291	0.989370464011486	-118.275388273643	-122.666105349792	-127.994165181418
2019-11-12 10:50:26	25.9740365133621	77.5162302640824	981.715299062848	8388607	1362606	1635270	1644550	1150617	1019063	1008901	1658235	5	0.81217656280715	0.974696990811466	0.980228302506006	0.685821257331521	0.607408953596229	0.6013519288721	0.988385199115896	-112.835748533696	-128.518209280754	-129.72961422558
2019-11-12 10:50:27	25.9841446388746	77.5117625212659	981.759850610345	8388607	1361123	1639363	1643393	1063160	1027511	1131179	1657832	5	0.811292625819758	0.977136609212948	0.979538676683745	0.633692816936113	0.61244435458712	0.674235305098928	0.988144992368816	-123.261436612777	-127.511129082576	-115.152938980214
2019-11-12 10:50:29	25.9790905759728	77.5273763751873	981.806408183534	8388607	1360420	1633413	1645125	1161635	1013184	1016387	1655177	5	0.810873605117035	0.973590132426039	0.980571029254321	0.69238849787575	0.603904796112155	0.605813933111898	0.986562488861381	-111.52230042485	-129.219040777569	-128.83721337762