## moDataLog_20191112_1208_room27c
timestamp	temperature	humidity	pressure	ad24Raw_0	ad24Raw_1	ad24Raw_2	ad24Raw_3	ad24Raw_4	ad24Raw_5	ad24Raw_6	ad24Raw_7	ad24_0	ad24_1	ad24_2	ad24_3	ad24_4	ad24_5	ad24_6	ad24_7	kType_0	kType_1	kType_2
2019-11-12 12:08:18	27.0303419250122	74.146603280421	980.791622937179	8388607	1343768	1702822	1715598	1399956	1090437	1062242	1737917	5	0.800948238485842	1.01496112525	1.02257621557429	0.834438900284636	0.649951177829644	0.633145646231847	1.03587937782757	-83.1122199430728	-120.009764434071	-123.370870753631
2019-11-12 12:08:20	27.0353960484499	74.1416348796469	980.744958857329	8388607	1354103	1705399	1718884	1410298	1092329	1013745	1744014	5	0.807108379257724	1.01649713712897	1.02453482443509	0.84060321338215	0.651078897843229	0.604239178209207	1.03951347345274	-81.8793573235699	-119.784220431354	-129.152164358159
2019-11-12 12:08:21	27.0404501721787	74.1742567854201	980.781031738081	8388607	1375874	1704275	1714967	1119072	1192589	1171276	1741514	5	0.820084908018697	1.01582718084183	1.02220011022092	0.667018969895717	0.710838521818938	0.69813498236358	1.03802335715572	-116.596206020857	-107.832295636212	-110.373003527284
2019-11-12 12:08:22	27.0353960484499	74.2168143882184	980.77253790135	8388607	1368321	1702292	1712325	1136388	1221341	1185973	1739106	5	0.815582968662139	1.01464522059503	1.02062535531823	0.677340111415399	0.727976051327711	0.706895078050503	1.03658807713843	-114.53197771692	-104.404789734458	-108.620984389899
2019-11-12 12:08:23	27.0303419250122	74.1573431767554	980.736465285368	8388607	1357171	1699115	1707977	1424342	1093091	1037039	1735062	5	0.808937049977428	1.01275158080478	1.01803374505445	0.848974090692293	0.651533085290561	0.618123485818325	1.03417766501637	-80.2051818615415	-119.693382941888	-126.375302836335
2019-11-12 12:08:25	27.0303419250122	74.1412333193302	980.76404410033	8388607	1356442	1693360	1699489	1171842	1284202	1087221	1735337	5	0.808502532065216	1.00932133308903	1.01297450220281	0.698472344693225	0.765444131546513	0.648034292225157	1.03434157780905	-110.305531061355	-96.9111736906974	-120.393141554969
2019-11-12 12:08:26	27.0303419250122	74.1680830386269	980.76404410033	8388607	1354391	1687482	1696865	1411225	1092617	1056709	1720943	5	0.807280040655141	1.00581777165148	1.01141047613746	0.841155748505086	0.651250559240646	0.629847720843282	1.02576208421732	-81.7688502989829	-119.749888151871	-124.030455831344
2019-11-12 12:08:27	27.0353960484499	74.1577449165032	980.717379835195	8388607	1391279	1683180	1690469	1165499	1128969	1140742	1713770	5	0.829267004640937	1.00325357952757	1.00759816260316	0.694691621624425	0.672918042292362	0.67993529795829	1.02148664253791	-111.061675675115	-115.416391541528	-114.012940408342
2019-11-12 12:08:28	27.0303419250122	74.1197533888101	980.708886492293	8388607	1358157	1679419	1688923	1394777	1087474	1080334	1710048	5	0.809524751844973	1.00101184857033	1.00667667468508	0.831351975363728	0.648185091994416	0.643929319850125	1.0192681573949	-83.7296049272543	-120.362981601117	-121.214136029975
2019-11-12 12:08:30	27.0353960484499	74.1416348796469	980.744958857329	8388607	1384679	1675730	1685456	1336421	1293027	939673	1702888	5	0.825333097616803	0.998813032962445	1.00461018140437	0.796569084712158	0.770704242074995	0.560088820468047	1.01500046432024	-90.6861830575684	-95.8591515850009	-137.982235906391
2019-11-12 12:08:31	27.0353960484499	74.1308948119965	980.689800834949	8388607	1355141	1670576	1678734	1153857	1272744	1111335	1704867	5	0.807727075544247	0.995741009204508	1.00060355670495	0.68775244805246	0.758614630534009	0.662407357979698	1.01618004038096	-112.449510389508	-98.2770738931982	-117.51852840406
2019-11-12 12:08:32	27.0303419250122	74.1251233843637	980.76404410033	8388607	1391212	1674877	1687418	1206429	1327185	955955	1699439	5	0.829227069524177	0.998304605281902	1.00577962467428	0.719087805639244	0.791063999064445	0.569793649887282	1.01294469987687	-106.182438872151	-91.7872001871109	-136.041270022544
2019-11-12 12:08:33	27.0252878018655	74.1354618395445	980.72797174912	8388607	1379377	1666758	1675701	1241923	1098110	1119953	1695742	5	0.822172858974082	0.993465303595698	0.9987957476134	0.740243880777822	0.65452464276846	0.667544086878787	1.01074111589684	-101.951223844436	-119.095071446308	-116.491182624243
2019-11-12 12:08:35	27.0151795564452	74.1507681356429	980.683406677866	8388607	1363294	1662685	1675453	1383070	1157274	949540	1695386	5	0.81258664281209	0.991037606124593	0.998647928076736	0.824374058768041	0.689789139007227	0.565970011469127	1.01052892333614	-85.1251882463918	-112.042172198555	-136.805997706175
2019-11-12 12:08:36	27.0202336790098	74.1511698443007	980.691899913626	8388607	1362238	1664387	1675103	1180918	1294605	1014076	1698631	5	0.811957217688229	0.992052077299604	0.998439311795153	0.703882062897928	0.771644803481675	0.604436469606932	1.01246309428967	-109.223587420414	-95.6710393036651	-129.112706078614
2019-11-12 12:08:37	27.0252878018655	74.1623113028678	980.72797174912	8388607	1383809	1664718	1674214	1136406	1208950	1186670	1693482	5	0.82481453714544	0.99224936869733	0.997909426439932	0.677350840252738	0.720590438913159	0.707310522474113	1.00939405076433	-114.529831949452	-105.881912217368	-108.537895505177
2019-11-12 12:08:38	27.0252878018655	74.1730510278885	980.72797174912	8388607	1365445	1661188	1669512	1221727	1302743	990516	1693750	5	0.813868738874047	0.990145324485937	0.995106815708496	0.728206125283971	0.776495430051736	0.590393613623812	1.00955379123137	-104.358774943206	-94.7009139896529	-131.921277275238
2019-11-12 12:08:40	27.0252878018655	74.151571543385	980.700393185103	8388607	1376676	1665934	1672369	1317031	1334522	948247	1691376	5	0.820562937326781	0.9929741612642	0.996809720612731	0.785011742712467	0.795437192372941	0.565199323320308	1.00813877679572	-92.9976514575066	-90.9125615254118	-136.960135335938
2019-11-12 12:08:41	27.0202336790098	74.1458000114464	980.691899913626	8388607	1386638	1661400	1669105	1186826	1165334	1125572	1689427	5	0.826500752747149	0.990271686347924	0.994864224775341	0.707403505731047	0.694593273948821	0.67089327226797	1.00697708213056	-108.519298853791	-111.081345210236	-115.821345546406
2019-11-12 12:08:42	27.0151795564452	74.14002858094	980.738562911556	8388607	1383333	1656579	1668428	1309445	1370116	946124	1688787	5	0.824530819002488	0.98739814608075	0.994460701282108	0.780490133820788	0.8166528721634	0.563933916560878	1.00659561235852	-93.9019732358424	-86.6694255673201	-137.213216687824
2019-11-12 12:08:43	27.0202336790098	74.1404301699768	980.747056605431	8388607	1372001	1666235	1674074	1212607	1301687	1022534	1689372	5	0.817776419851353	0.993153571266362	0.997825979927299	0.722770181032441	0.775866004927874	0.609477831063012	1.00694429957203	-105.445963793512	-94.8267990144252	-128.104433787398
2019-11-12 12:08:45	27.0151795564452	74.14002858094	980.766141061229	8388607	1375183	1659042	1667869	1302490	1101277	1106886	1685973	5	0.819673039874201	0.988866208656574	0.994127511278094	0.776344630282477	0.656412322093525	0.65975554701752	1.0049183374546	-94.7310739435046	-118.717535581295	-118.048890596496
2019-11-12 12:08:46	27.0202336790098	74.1458000114464	980.747056605431	8388607	1377233	1655598	1667736	1332365	1310480	938424	1687938	5	0.820894935237758	0.986813424445799	0.994048237091093	0.794151520031872	0.781107041967755	0.559344358366055	1.00608956886406	-91.1696959936256	-93.7785916064491	-138.131128326789
2019-11-12 12:08:47	27.0151795564452	74.1561379000717	980.766141061229	8388607	1380221	1658966	1668001	1265572	1150015	1107319	1686786	5	0.822675922235956	0.988820909121145	0.994206189418577	0.754339784901117	0.685462437327199	0.660013635160164	1.00540292327439	-99.1320430197767	-112.90751253456	-117.997272967967
2019-11-12 12:08:48	27.0101254341716	74.1557361220304	980.702491354669	8388607	1384554	1655014	1666448	1289222	1393087	944093	1686437	5	0.825258591801952	0.986465333278815	0.993280529174868	0.76843628507093	0.830344656746943	0.562723346081179	1.00519490303932	-96.312742985814	-83.9310686506115	-137.455330783764
2019-11-12 12:08:50	27.0151795564452	74.1615076558854	980.738562911556	8388607	1365109	1656117	1665416	1119233	1292056	1182299	1687593	5	0.813668467243727	0.98712277258906	0.992665409167458	0.667114933385245	0.770125480905233	0.704705203140402	1.00588393281507	-116.577013322951	-95.9749038189535	-109.05895937192
2019-11-12 12:08:51	27.0202336790098	74.1565396685397	980.691899913626	8388607	1380484	1657108	1665629	1214069	1163551	1115419	1685705	5	0.822832682470403	0.987713454689199	0.992792367075964	0.723641601042938	0.693530523005786	0.664841611962511	1.00475859698756	-105.271679791412	-111.293895398843	-117.031677607498
2019-11-12 12:08:52	27.0151795564452	74.1722471416673	980.683406677866	8388607	1378690	1657222	1668953	1289691	1394628	943255	1685224	5	0.821763375015661	0.987781403992343	0.994773625704482	0.768715830888251	0.831263164432426	0.562223859098418	1.00447189861201	-96.2568338223498	-83.7473671135148	-137.555228180316
2019-11-12 12:08:53	27.0151795564452	74.1722471416673	980.710984783768	8388607	1375044	1655324	1664705	1113786	1251668	1162320	1685515	5	0.819590189408086	0.986650107699646	0.992241620092585	0.663868267997297	0.746052354103607	0.692796789741133	1.00464534814898	-117.226346400541	-100.789529179279	-111.440642051773
2019-11-12 12:08:55	27.0252878018655	74.1623113028678	980.783128942812	8388607	1358770	1654187	1665529	1368856	1151430	957140	1686617	5	0.809890128361002	0.98597240280776	0.992732762424083	0.815901853549701	0.686305843151312	0.570499965012069	1.00530219141271	-86.8196292900597	-112.738831369738	-135.900006997586
2019-11-12 12:08:56	27.0151795564452	74.1990957053574	980.710984783768	8388607	1355040	1653977	1663429	1129251	1364009	961097	1690079	5	0.807666874845847	0.985847233038811	0.991481064734586	0.673086127410665	0.813012816073038	0.572858521086993	1.00736570446082	-115.382774517867	-87.3974367853924	-135.428295782601
2019-11-12 12:08:57	27.0252878018655	74.1945303745438	980.700393185103	8388607	1383191	1653810	1664303	1277933	1400071	945200	1683863	5	0.824446180396817	0.98574769327017	0.992002009392024	0.761707515920104	0.834507445634299	0.5633831695775	1.00366067929991	-97.6584968159791	-83.0985108731402	-137.3233660845
2019-11-12 12:08:58	27.0151795564452	74.1883563057268	980.738562911556	8388607	1368583	1655552	1664044	1329083	1139806	1079301	1684595	5	0.815739132850067	0.986786006305934	0.991847633343653	0.792195295357143	0.679377398416686	0.643313603796196	1.00409698535168	-91.5609409285714	-114.124520316663	-121.337279240761
2019-11-12 12:09:00	27.0202336790098	74.1780188793423	980.80221338478	8388607	1369472	1661257	1667504	1287260	1367351	941779	1683920	5	0.816269018205287	0.990186451695734	0.993909954298729	0.767266841801028	0.815004803538895	0.561344094436657	1.00369465395148	-96.5466316397943	-86.999039292221	-137.731181112669
2019-11-12 12:09:01	27.0050713121891	74.1768128275021	980.721575630966	8388607	1367484	1654235	1663569	1119958	1284827	1177641	1684555	5	0.815084077725897	0.986001013040663	0.991564511247219	0.667547067111381	0.765816660620768	0.701928818455794	1.00407314349093	-116.490586577724	-96.8366678758464	-109.614236308841
2019-11-12 12:09:02	27.0151795564452	74.1615076558854	980.683406677866	8388607	1360354	1654724	1663323	1388889	1132990	1045201	1684746	5	0.810834266046794	0.98629247978836	0.991417883803592	0.827842453460986	0.675314745344489	0.622988417504837	1.00418698837602	-84.4315093078028	-114.937050931102	-125.402316499033
2019-11-12 12:09:03	27.0202336790098	74.1619094841633	980.719478248585	8388607	1359751	1653314	1662677	1117579	1305332	1176325	1684546	5	0.810474849995953	0.985452054196841	0.991032837752442	0.666129072443136	0.77803859448893	0.701144421237042	1.00406777907226	-116.774185511373	-94.392281102214	-109.771115752592
2019-11-12 12:09:05	27.0101254341716	74.1611058180341	980.757647174017	8388607	1367237	1651861	1664365	1343334	1243367	963006	1691123	5	0.814936854235751	0.984585998605013	0.99203896427619	0.800689554296679	0.741104571950981	0.573996373891398	1.00798797702646	-89.8620891406642	-101.779085609804	-135.20072522172
2019-11-12 12:09:06	27.0151795564452	74.1561379000717	980.738562911556	8388607	1371746	1654045	1663135	1116180	1269663	1172030	1683974	5	0.817624427989057	0.98588776420209	0.991305827058056	0.665295203363324	0.756778211209561	0.698584401438761	1.0037268404635	-116.940959327335	-98.6443577580878	-110.283119712248
2019-11-12 12:09:07	27.0101254341716	74.1449967041782	980.7300692534	8388607	1373395	1653259	1662211	1229639	1387857	960208	1683684	5	0.818607308698572	0.985419271638306	0.990755080074678	0.732922045340782	0.827227333453576	0.572328635731773	1.00355398697305	-103.415590931844	-84.5545333092848	-135.534272853645
2019-11-12 12:09:08	27.0202336790098	74.1404301699768	980.664321600553	8388607	1368819	1653593	1662796	1124057	1286768	1179025	1683102	5	0.815879799828505	0.985618351175588	0.99110376728818	0.669990261791976	0.766973586913775	0.702753746837824	1.0032070878991	-116.001947641605	-96.605282617245	-109.449250632435
2019-11-12 12:09:10	27.0151795564452	74.1346587906658	980.655828593849	8388607	1356555	1653404	1663564	1383444	1136985	1000198	1683788	5	0.808569885321842	0.985505698383534	0.991561531014625	0.824596980166075	0.677695951187128	0.596164536018912	1.003615975811	-85.0806039667849	-114.460809762574	-130.767092796218
2019-11-12 12:09:11	27.0151795564452	74.145398362599	980.710984783768	8388607	1375400	1657081	1664550	1273443	1406018	947003	1682629	5	0.819802381968782	0.987697361433191	0.99214923288217	0.759031267050656	0.838052134281651	0.564457841450911	1.0029251578957	-98.1937465898688	-82.3895731436697	-137.108431709818
2019-11-12 12:09:12	27.0202336790098	74.1565396685397	980.774634984162	8388607	1386564	1662326	1664346	1121409	1313745	1169512	1683938	5	0.826456645304757	0.99082362542434	0.992027639392333	0.668411930610172	0.783053133851663	0.697083556304402	1.00370538278882	-116.317613877966	-93.3893732296673	-110.58328873912
2019-11-12 12:09:13	27.0101254341716	74.1557361220304	980.674913477823	8388607	1356445	1653700	1662828	1390367	1137390	1026645	1683642	5	0.808504320204773	0.985682128153101	0.991122840776782	0.828723410215784	0.677937350027245	0.611928178301832	1.00352895301926	-84.2553179568431	-114.412529994551	-127.614364339634
2019-11-12 12:09:15	27.0202336790098	74.1404301699768	980.747056605431	8388607	1366249	1653498	1665037	1366317	1132656	1063484	1683005	5	0.814347960275168	0.985561726756302	0.992439507536829	0.814388491438447	0.675115665807207	0.633885936008207	1.00314927138678	-87.1223017123105	-114.976866838559	-123.222812798359
2019-11-12 12:09:16	27.0101254341716	74.1342572518663	980.757647174017	8388607	1382893	1652165	1663459	1292069	1387465	943970	1681913	5	0.824268558534212	0.98476719674673	0.99149894613015	0.770133229509977	0.826993683218203	0.562650032359366	1.00249838858824	-95.9733540980046	-84.6012633563594	-137.469993528127
2019-11-12 12:09:17	27.0101254341716	74.128887512788	980.674913477823	8388607	1360563	1653131	1662159	1118541	1303455	1181117	1690592	5	0.810958839769225	0.985342977683899	0.9907240856557	0.66670246919423	0.776919815173127	0.704000676155171	1.00767147632497	-116.659506161154	-94.6160369653746	-109.199864768966
2019-11-12 12:09:18	27.0151795564452	74.1239191842721	980.683406677866	8388607	1377365	1656309	1665244	1143283	1236649	1159462	1682215	5	0.82097361337824	0.987237213520672	0.992562889166223	0.681449852162582	0.737100331437627	0.69109328879038	1.00267839463692	-113.710029567484	-102.579933712475	-111.781342241924
2019-11-12 12:09:20	27.0000171904976	74.1173452613342	980.713082044254	8388607	1357813	1653626	1662479	1390813	1140918	1027723	1683037	5	0.809319711842503	0.985638020710709	0.990914820541718	0.828989246963173	0.680040202145601	0.612570716449108	1.00316834487538	-84.2021506073654	-113.99195957088	-127.485856710178
2019-11-12 12:09:21	27.0101254341716	74.1342572518663	980.674913477823	8388607	1376823	1652430	1661969	1250139	1400208	946602	1688807	5	0.820650556165046	0.984925149074214	0.990610836817126	0.74514099897635	0.834589104007376	0.564218826796869	1.0066075332889	-100.97180020473	-83.0821791985249	-137.156234640626
2019-11-12 12:09:22	27.0050713121891	74.123116336344	980.611265083576	8388607	1382155	1651975	1663866	1297570	1376178	943524	1682119	5	0.823828676203331	0.984653947908157	0.991741537063305	0.773412081409941	0.820266106160415	0.562384195611977	1.00262117417111	-95.3175837180118	-85.946778767917	-137.523160877605
2019-11-12 12:09:23	27.0000171904976	74.1441933586165	980.657927184899	8388607	1381084	1654546	1663163	1116057	1223881	1149582	1682304	5	0.823190310381688	0.986186383508013	0.991322516360583	0.66522188964151	0.729490009485484	0.685204349184555	1.00273144277709	-116.955622071698	-104.101998102903	-112.959130163089
2019-11-12 12:09:25	27.0101254341716	74.1342572518663	980.7300692534	8388607	1357700	1653781	1662871	1388324	1138605	1037864	1683098	5	0.809252358585877	0.985730407921124	0.991148470777091	0.827505687177859	0.678661546547597	0.618615224196341	1.00320470371302	-84.4988625644282	-114.267690690481	-126.276955160732
2019-11-12 12:09:26	27.0151795564452	74.1346587906658	980.683406677866	8388607	1380953	1654086	1663190	1116627	1233055	1150657	1681905	5	0.823112228287724	0.985912202109361	0.991338609616591	0.665561636157231	0.734958140249031	0.685845099192273	1.00249362021609	-116.887672768554	-103.008371950194	-112.830980161545
2019-11-12 12:09:27	27.0050713121891	74.1284860242261	980.69399796129	8388607	1357911	1653357	1662880	1391491	1135729	1036198	1682981	5	0.809378124401346	0.98547768419715	0.99115383519576	0.829393366502925	0.676947316759505	0.617622210696007	1.00313496627032	-84.121326699415	-114.610536648099	-126.475557860799
2019-11-12 12:09:28	27.0050713121891	74.1284860242261	980.69399796129	8388607	1366755	1652047	1664520	1346964	1225152	952652	1690237	5	0.814649559813685	0.984696863257511	0.992131351486606	0.802853203159953	0.730247584610889	0.567824908235658	1.0074598798108	-89.4293593680095	-103.950483077822	-136.435018352868
2019-11-12 12:09:30	27.0050713121891	74.123116336344	980.69399796129	8388607	1373617	1652463	1664474	1332999	1281402	934996	1682202	5	0.818739631025747	0.984944818609335	0.99210393334674	0.794529413524796	0.76377520129385	0.557301110899581	1.00267064603217	-91.0941172950407	-97.24495974123	-138.539777820084
2019-11-12 12:09:31	27.0050713121891	74.1070072210091	980.776731035971	8388607	1385478	1653843	1662993	1120164	1225972	1147869	1681519	5	0.825809338785331	0.98576736280529	0.991221188452386	0.667669852694255	0.730736342756312	0.684183321497836	1.00226354625983	-116.466029461149	-103.852731448738	-113.163335700433
2019-11-12 12:09:32	27.0101254341716	74.1074084703253	980.7300692534	8388607	1370229	1663331	1672292	1183586	1236908	1152507	1681284	5	0.816720225420025	0.991422652175743	0.996763825030783	0.705472315010108	0.737254707485999	0.686947785252069	1.00212347532791	-108.905536997978	-102.5490585028	-112.610442949586
2019-11-12 12:09:34	27.0000171904976	74.0958666284466	980.740659506759	8388607	1355922	1652841	1662875	1385556	1138671	1007670	1682234	5	0.808192587875436	0.985170124193445	0.991150854963166	0.825855830413798	0.678700885617839	0.600618195607447	1.00268971952077	-84.8288339172404	-114.259822876432	-129.876360878511
2019-11-12 12:09:35	26.9949630690971	74.0900958596616	980.677011281703	8388607	1360749	1652671	1661514	1168540	1368444	1026516	1682757	5	0.811069704421723	0.985068796285247	0.990339635651068	0.69650419908812	0.815656282383952	0.611851288300906	1.00300145185011	-110.699160182376	-86.8687435232095	-127.629742339819
2019-11-12 12:09:36	27.0000171904976	74.1066059621195	980.685504603634	8388607	1373638	1655984	1666126	1201046	1189723	1134605	1681149	5	0.818752148002642	0.987043498402059	0.993088602195812	0.715879287228499	0.709130252496034	0.676277360472364	1.00204300904787	-106.8241425543	-108.173949500793	-114.744527905527
2019-11-12 12:09:37	27.0050713121891	74.1177466398471	980.721575630966	8388607	1368216	1651783	1663840	1343096	1239938	938261	1681620	5	0.815520383777664	0.984539506976546	0.991726039853816	0.800547695225202	0.739060728437987	0.55924720278349	1.00232374695823	-89.8904609549595	-102.187854312403	-138.150559443302
2019-11-12 12:09:38	27.0000171904976	74.0529089491731	980.713082044254	8388607	1367842	1652395	1661905	1201899	1380903	977262	1681684	5	0.81529746237963	0.984904287446056	0.990572689839922	0.716387714909043	0.823082425961784	0.582493613063528	1.00236189393543	-106.722457018191	-85.3835148076433	-133.501277387294
2019-11-12 12:09:40	27.0000171904976	74.0636484206788	980.713082044254	8388607	1364667	1657812	1665787	1140741	1355621	1077732	1682357	5	0.813405014682414	0.98813307143844	0.992886542425936	0.679934701911771	0.808013177873275	0.642378406808186	1.00276303324259	-114.013059617646	-88.397364425345	-121.524318638363
2019-11-12 12:09:41	27.0000171904976	74.0690181435098	980.740659506759	8388607	1384265	1654460	1663453	1162950	1188389	1129295	1680272	5	0.825086334358017	0.986135123507395	0.991495369851037	0.693172299047983	0.708335126439944	0.673112353457493	1.00152027625087	-111.365540190403	-108.332974712011	-115.377529308501
2019-11-12 12:09:42	26.9949630690971	74.0578779590843	980.649434092022	8388607	1376444	1651986	1664511	1323664	1313681	937932	1680317	5	0.820424654534418	0.984660504419863	0.992125987067936	0.788965319271722	0.78301498687446	0.559051103478802	1.00154709834422	-92.2069361456557	-93.3970026251081	-138.18977930424
2019-11-12 12:09:44	27.0050713121891	74.0533096099349	980.69399796129	8388607	1373462	1653378	1663005	1229971	1393573	958753	1680284	5	0.818647243815332	0.985490201174045	0.991228341010611	0.733119932785026	0.830634335355083	0.571461388046907	1.0015274288091	-103.376013442995	-83.8731329289833	-135.707722390619
2019-11-12 12:09:45	26.9899089479877	74.0467379698822	980.751249008683	8388607	1376707	1656247	1664833	1185139	1215261	1150156	1679820	5	0.820581414768864	0.987200258636505	0.992317914046992	0.706397975253817	0.724352088493358	0.685546479886351	1.00125086322437	-108.720404949237	-105.129582301328	-112.89070402273
2019-11-12 12:09:46	26.9899089479877	74.0413683322211	980.668517995498	8388607	1356390	1654163	1663541	1387720	1138806	1022300	1687220	5	0.808471537646238	0.985958097691309	0.991547821944692	0.827145675080499	0.678781351897878	0.609338356177611	1.00566160746355	-84.5708649839002	-114.243729620424	-128.132328764478
2019-11-12 12:09:47	26.9899089479877	74.0252593675529	980.751249008683	8388607	1383012	1652658	1663287	1273746	1407701	948175	1679243	5	0.82433948806995	0.985061047680503	0.991396426128915	0.759211869145855	0.839055280572805	0.565156407970954	1.00090694438302	-98.1576261708291	-82.1889438854389	-136.968718405809
2019-11-12 12:09:49	26.9949630690971	74.0363991864125	980.732165726717	8388607	1369144	1654683	1662893	1333244	1138987	1082401	1679557	5	0.816073514947118	0.986268041881089	0.991161583800505	0.794675444921904	0.678889236317782	0.645161348004502	1.00109410298992	-91.0649110156191	-114.222152736444	-120.9677303991
2019-11-12 12:09:50	26.979800706642	74.0298281210316	980.679108054681	8388607	1355098	1653054	1662252	1129799	1341039	1038173	1687065	5	0.807701445543938	0.985297082101951	0.990779517981949	0.673412760902972	0.799321627536014	0.618799402570653	1.00556922025314	-115.317447819406	-90.1356744927972	-126.240119485869
2019-11-12 12:09:51	26.979800706642	74.0244585771573	980.651531530277	8388607	1356474	1652022	1663771	1368342	1151060	965570	1680627	5	0.808521605553818	0.984681962094541	0.991684912644018	0.815595485639034	0.686085305939353	0.575524637165622	1.00173187276505	-86.8809028721932	-112.782938812129	-134.895072566876
2019-11-12 12:09:52	26.9696924664604	74.0182883156092	980.662121274288	8388607	1382462	1652816	1663372	1280030	1407589	951863	1679684	5	0.824011662484605	0.985155223030474	0.991447090083014	0.762957425470045	0.838988523362699	0.567354627532319	1.00116980089781	-97.408514905991	-82.2022953274602	-136.529074493536
2019-11-12 12:09:54	26.9747465864057	74.0509055017622	980.670614646617	8388607	1374505	1654568	1662970	1285889	1151614	1095236	1679832	5	0.819268920334449	0.986199496531426	0.991207479382453	0.766449662023742	0.686415515710773	0.652811605073405	1.0012580157826	-96.7100675952515	-112.716896857845	-119.437678985319
2019-11-12 12:09:55	26.979800706642	74.0566757111968	980.761837759194	8388607	1380117	1654009	1663681	1112670	1233331	1153274	1679974	5	0.822613933398	0.985866306527413	0.991631268457326	0.663203080082307	0.735122649088222	0.687404952931995	1.00134265438827	-117.359383983539	-102.975470182356	-112.519009413601
2019-11-12 12:09:56	26.9747465864057	74.0562749427541	980.670614646617	8388607	1364696	1652431	1664463	1355800	1201961	944946	1680694	5	0.813422300031459	0.984925745120733	0.992097376835034	0.808119870200141	0.716424669793209	0.563231773761722	1.00177180788181	-88.3760259599717	-106.715066041358	-137.353645247656
2019-11-12 12:09:57	26.979800706642	74.0727841619308	980.706684600969	8388607	1364699	1654556	1663775	1245248	1408392	949240	1682862	5	0.813424088171016	0.986192343973201	0.991687296830094	0.742225735452859	0.839467148717302	0.565791197513485	1.00306403673459	-101.554852909428	-82.1065702565396	-136.841760497303
2019-11-12 12:09:59	26.9848548271693	74.051706909447	980.687601498479	8388607	1359622	1654271	1663721	1170135	1385853	972397	1681124	5	0.810397959995027	0.98602247071534	0.991655110318078	0.697454893285619	0.826032856229884	0.579593846749526	1.0020281078849	-110.509021342876	-84.7934287540232	-134.081230650095
2019-11-12 12:10:00	26.9747465864057	74.0562749427541	980.698190963852	8388607	1359345	1654134	1664416	1155634	1370952	989523	1683643	5	0.810232855109317	0.985940812342264	0.992069362648649	0.688811622716382	0.817151167053123	0.589801739430635	1.00352954906577	-112.237675456724	-86.5697665893753	-132.039652113873
2019-11-12 12:10:01	26.9899089479877	74.0843251923136	980.668517995498	8388607	1379375	1654119	1663401	1111211	1228352	1148725	1679268	5	0.822171666881045	0.985931871644481	0.991464375432059	0.662333448211366	0.732154933471076	0.684693537317936	1.00092184554599	-117.533310357727	-103.569013305785	-113.061292536413
2019-11-12 12:10:02	26.9848548271693	74.051706909447	980.742755071045	8388607	1384966	1653673	1667469	1315694	1275113	940783	1680893	5	0.825504162967701	0.985666034897093	0.993889092670571	0.78421482851682	0.760026664737065	0.560750432103924	1.00189042113905	-93.1570342966359	-97.9946670525869	-137.849913579215
2019-11-12 12:10:04	26.979800706642	74.0620452033886	980.679108054681	8388607	1358372	1654908	1663819	1141508	1364811	1032694	1683563	5	0.809652901846516	0.986402152347821	0.991713522876921	0.680391869591697	0.813490845381122	0.615533663694103	1.00348186534427	-113.921626081661	-87.3018309237756	-126.893267261179
2019-11-12 12:10:05	26.9747465864057	74.0347971271051	980.725767302969	8388607	1389726	1660693	1667432	1112942	1276037	1173454	1679933	5	0.828341344397228	0.989850281459127	0.993867038949375	0.663365204735423	0.760577411720444	0.699433171681544	1.001318216481	-117.326959052915	-97.8845176559112	-110.113365663691
2019-11-12 12:10:06	26.9747465864057	74.0240581675992	980.670614646617	8388607	1381665	1651909	1662485	1256979	1406471	950244	1679449	5	0.823536613409115	0.984614608837916	0.990918396820831	0.749217957164998	0.838322143354671	0.566389628218368	1.00102972996589	-100.156408567	-82.3355713290657	-136.722074356326
2019-11-12 12:10:07	26.9848548271693	74.0355981759058	980.687601498479	8388607	1366718	1652778	1662221	1114431	1294286	1185283	1680380	5	0.814627506092489	0.98513257326276	0.990761040539866	0.664252718001928	0.771454664642175	0.706483805952526	1.0015846492749	-117.149456399614	-95.709067071565	-108.703238809495
2019-11-12 12:10:09	26.9747465864057	74.0186886749259	980.725767302969	8388607	1365817	1654501	1662362	1361625	1136884	1071175	1679918	5	0.814090468179043	0.986159561414666	0.990845083099017	0.811591841172199	0.677635750488728	0.638470129784361	1.00130927578321	-87.6816317655601	-114.472849902254	-122.305974043128
2019-11-12 12:10:10	26.9646383468062	73.9964103684121	980.681203796827	8388607	1364277	1655622	1661763	1376796	1121511	962135	1678619	5	0.813172556540079	0.98682772956225	0.990488051234251	0.820634462909038	0.66847272735509	0.573477217373516	1.00053501135528	-85.8731074181923	-116.305454528982	-135.304556525297
2019-11-12 12:10:11	26.9646383468062	74.012518565062	980.708779677841	8388607	1383230	1652637	1663596	1288401	1402473	950629	1679756	5	0.82446942621105	0.985048530703608	0.991580604503227	0.767946930878989	0.835939149372476	0.566619106128109	1.00121271624717	-96.4106138242023	-82.8121701255047	-136.676178774378
2019-11-12 12:10:12	26.9646383468062	73.9964103684121	980.681203796827	8388607	1359757	1655052	1664079	1179343	1385565	969370	1683073	5	0.810478426275066	0.98648798304653	0.991868494971811	0.702943289630805	0.825861194832467	0.577789613937093	1.00318980255005	-109.411342073839	-84.8277610335065	-134.442077212581
2019-11-12 12:10:14	26.9747465864057	74.0079496637385	980.725767302969	8388607	1359588	1654212	1663444	1149722	1368550	1036707	1681293	5	0.810377694413387	0.985987303970731	0.991490005432368	0.685287795697188	0.815719463314946	0.61792559837408	1.00212883974658	-112.942440860562	-86.8561073370108	-126.414880325184
2019-11-12 12:10:15	26.9747465864057	73.9972106180969	980.725767302969	8388607	1372650	1653462	1662897	1113001	1270655	1170231	1680304	5	0.81816325404206	0.985540269081625	0.99116396798658	0.663400371480032	0.757369489356219	0.697512113751425	1.00153934973947	-117.319925703994	-98.5261021287563	-110.497577249715
2019-11-12 12:10:16	26.9747465864057	73.9918410823557	980.670614646617	8388607	1385008	1652174	1663488	1302391	1378419	946401	1679318	5	0.825529196921491	0.9847725611654	0.991516231479196	0.776285621677115	0.821601846409064	0.564099021446588	1.00095164787193	-94.742875664577	-85.6796307181872	-137.180195710682
2019-11-12 12:10:17	26.9646383468062	73.9534547983655	980.653627937696	8388607	1383028	1653995	1663234	1147113	1195575	1134549	1679712	5	0.824349024814251	0.985857961876149	0.991364835663418	0.683732710329617	0.7126183167241	0.676243981867311	1.00118649020034	-113.253457934077	-107.47633665518	-114.751203626538
2019-11-12 12:10:18	26.9696924664604	73.9538544494631	980.744849604484	8388607	1386186	1654149	1665246	1292354	1351424	942108	1682941	5	0.826231339720647	0.985949753040046	0.99256408125926	0.770303102767837	0.805511570633837	0.561540193741345	1.00311112440957	-95.9393794464325	-88.8976858732326	-137.691961251731
2019-11-12 12:10:20	26.9646383468062	73.9427158197219	980.708779677841	8388607	1372404	1651536	1664023	1336853	1284345	939256	1679980	5	0.818016626598433	0.9843922834864	0.991835116366758	0.796826576808283	0.765529366198703	0.559840269069704	1.00134623066738	-90.6346846383434	-96.8941267602595	-138.031946186059
2019-11-12 12:10:21	26.9696924664604	73.9699630322803	980.717273472536	8388607	1382687	1654021	1663349	1131583	1208448	1139986	1679885	5	0.824145772951337	0.985873459085638	0.991433381013081	0.674476107892526	0.720291223560718	0.679484686790071	1.00128960624809	-115.104778421495	-105.941755287857	-114.103062641986
2019-11-12 12:10:22	26.9646383468062	73.9641937425563	980.708779677841	8388607	1358527	1657915	1667177	1392435	1137215	1061464	1680884	5	0.809745289056932	0.988194464229877	0.993715047087079	0.829956034416679	0.677833041886454	0.632681922040215	1.00188505672038	-84.0087931166641	-114.433391622709	-123.463615591957
2019-11-12 12:10:23	26.9545301083708	73.9365473454695	980.746943107144	8388607	1383514	1652645	1662939	1268588	1409229	953575	1679918	5	0.824638703422392	0.985053299075758	0.99118900194037	0.756137461201842	0.839966039653544	0.568375059172518	1.00130927578321	-98.7725077596316	-82.0067920692911	-136.324988165496
2019-11-12 12:10:25	26.9646383468062	73.9534547983655	980.736355580737	8388607	1370065	1654125	1665757	1121455	1332516	1129646	1681213	5	0.81662247379094	0.985935447923594	0.992868661030371	0.668439348750037	0.794241523056212	0.673321565785595	1.00208115602507	-116.312130249993	-91.1516953887576	-115.335686842881
2019-11-12 12:10:26	26.9646383468062	73.9641937425563	980.708779677841	8388607	1356000	1652725	1663443	1380436	1144840	975921	1680595	5	0.808239079503903	0.985100982797263	0.991489409385849	0.8228040722375	0.682377896592366	0.581694314681806	1.00171279927645	-85.4391855525	-113.524420681527	-133.661137063639
2019-11-12 12:10:27	26.959584227443	73.9637939622511	980.700285918887	8388607	1355484	1654412	1669375	1254769	1399705	940026	1680069	5	0.807931519500198	0.986106513274492	0.995025157335419	0.747900694358432	0.834289292608415	0.560299224889186	1.00139927880755	-100.419861128314	-83.142141478317	-137.940155022163
2019-11-12 12:10:28	26.959584227443	73.9423162786856	980.700285918887	8388607	1364171	1652551	1662645	1116565	1309167	1185909	1681180	5	0.813109375609085	0.98499727070299	0.99101376426384	0.665524681273065	0.780324432888559	0.7068569310733	1.00206148648995	-116.895063745387	-93.9351134222881	-108.62861378534
2019-11-12 12:10:30	26.9646383468062	73.9588242747675	980.736355580737	8388607	1362143	1654004	1661767	1367849	1138295	1066862	1680477	5	0.811900593268942	0.985863326294819	0.990490435420327	0.815301634705262	0.678476772126767	0.635899381148741	1.00164246578723	-86.9396730589477	-114.304645574647	-122.820123770252
2019-11-12 12:10:31	26.9646383468062	73.9534547983655	980.791507452175	8388607	1355678	1652659	1661624	1126211	1336544	1139514	1681452	5	0.808047152524847	0.985061643727022	0.990405200768137	0.671274145993489	0.796642398433971	0.679203352833194	1.00222361114307	-115.745170801302	-90.6715203132058	-114.159329433361
2019-11-12 12:10:32	26.9545301083708	73.9526554674495	980.719367640469	8388607	1366211	1653768	1666220	1365633	1160269	983046	1683271	5	0.814325310507454	0.98572265931638	0.99314463056858	0.813980795619583	0.691574298331058	0.585941146128314	1.00330781976078	-87.2038408760835	-111.685140333788	-132.811770774337
2019-11-12 12:10:33	26.9545301083708	73.947286102069	980.719367640469	8388607	1374944	1653277	1662712	1240415	1397805	955368	1680515	5	0.819530584756206	0.985430000475645	0.9910536993806	0.739345042627459	0.83315680422268	0.569443770580741	1.00166511555494	-102.130991474508	-83.3686391554641	-136.111245883852
2019-11-12 12:10:35	26.9646383468062	73.9534547983655	980.763931505515	8388607	1367175	1656477	1664551	1266446	1169129	1130977	1680118	5	0.814899899351585	0.987337349335831	0.992149828928688	0.754860729558555	0.696855270487698	0.674114903702128	1.00142848508698	-99.027854088289	-110.62894590246	-115.177019259574
2019-11-12 12:10:36	26.9545301083708	73.9419167280756	980.746943107144	8388607	1378261	1653326	1666563	1363998	1144335	991349	1681079	5	0.821507671059092	0.985459206755067	0.993349074524531	0.813006259561331	0.682076893100368	0.590890120373979	1.00200128579155	-87.3987480877338	-113.584621379926	-131.821975925204
2019-11-12 12:10:37	26.9545301083708	73.9311779542505	980.746943107144	8388607	1375362	1652763	1662790	1244948	1403529	955143	1680438	5	0.819779732201067	0.985123632564978	0.991100191009067	0.742046921497216	0.836568574496338	0.569309660114009	1.00161921997299	-101.590615700557	-82.6862851007325	-136.138067977198
2019-11-12 12:10:38	26.9545301083708	73.898961426068	980.691792195675	8388607	1364326	1654208	1663029	1365845	1139889	1071418	1680202	5	0.8132017628195	0.985984919784656	0.991242646127063	0.81410715748157	0.679426870277747	0.638614969088432	1.00147855299456	-87.178568503686	-114.114625944451	-122.277006182314
2019-11-12 12:10:40	26.9494759895897	73.8878235524402	980.793599502469	8388607	1363067	1657661	1670475	1293161	1315852	944995	1680843	5	0.812451340252321	0.9880430684141	0.995680808506108	0.770784112308516	0.784309003866792	0.563260980041144	1.00186061881311	-95.8431775382969	-93.1381992266416	-137.347803991771
2019-11-12 12:10:41	26.9545301083708	73.8667445878246	980.746943107144	8388607	1356363	1652847	1662194	1121573	1332934	1154904	1681518	5	0.80845544439023	0.985173700472557	0.990744947283858	0.668509682239256	0.794490670501074	0.688376508757652	1.00226295021331	-116.298063552149	-91.1018658997853	-112.32469824847
2019-11-12 12:10:42	26.9494759895897	73.8556069697639	980.766024221082	8388607	1359399	1655153	1664425	1342676	1145207	1094112	1681363	5	0.810265041621332	0.986548183744929	0.992074727067319	0.800297355687303	0.682596645664769	0.652141648786264	1.00217056300289	-89.9405288625394	-113.480670867046	-119.571670242747
2019-11-12 12:10:43	26.9494759895897	73.8609764217414	980.738448961576	8388607	1356527	1652410	1664033	1371939	1150691	972520	1687723	5	0.808553196019315	0.984913228143838	0.991841076831946	0.817739464967187	0.685865364773913	0.579667160471339	1.00596141886251	-86.4521070065626	-112.826927045217	-134.066567905732
2019-11-12 12:10:45	26.9545301083708	73.8345274395205	980.719367640469	8388607	1360895	1655304	1664627	1301172	1167206	1124653	1682914	5	0.811156727213469	0.986638186769269	0.992195128464118	0.775559040970688	0.69570907303203	0.670345505517185	1.00309503115356	-94.8881918058624	-110.858185393594	-115.930898896563
2019-11-12 12:10:46	26.9494759895897	73.844868039971	980.766024221082	8388607	1354617	1653203	1663431	1385942	1140411	1009250	1680647	5	0.807414747168392	0.985385893033253	0.991482256827624	0.826085904370058	0.679738006560565	0.601559949107164	1.00174379369543	-84.7828191259884	-114.052398687887	-129.688010178567
2019-11-12 12:10:47	26.9444218710996	73.8444695469619	980.702379843183	8388607	1367501	1652588	1662308	1210131	1391756	973981	1680585	5	0.815094210516716	0.985019324424186	0.990812896587002	0.721294369851872	0.829551318830409	0.580537984435318	1.00170683881126	-105.741126029626	-84.0897362339182	-133.892403112936
2019-11-12 12:10:48	26.9494759895897	73.8502375091737	980.710873723952	8388607	1362464	1652961	1662141	1115287	1307609	1184921	1680621	5	0.812091924201479	0.985241649775702	0.990713356818361	0.664762933822028	0.779395792412256	0.706268037112717	1.00172829648594	-117.047413235594	-94.1208415175487	-108.746392577457
2019-11-12 12:10:50	26.9343136349926	73.8705188948016	980.685392188895	8388607	1382778	1654624	1663450	1155538	1189016	1132033	1679836	5	0.824200013184549	0.98623287513648	0.991493581711481	0.688754402250576	0.708708847607237	0.67474432882599	1.00126039996867	-112.249119549885	-108.258230478553	-115.051134234802
2019-11-12 12:10:51	26.9393677529006	73.8816563104482	980.666311240518	8388607	1367406	1651656	1664669	1345987	1240030	942990	1680125	5	0.81503758609743	0.984463809068657	0.992220162417908	0.802270865711077	0.739115564717718	0.562065906770934	1.00143265741261	-89.5458268577846	-102.176887056456	-137.586818645813
2019-11-12 12:10:52	26.9393677529006	73.9085026707024	980.693885998163	8388607	1358222	1654406	1665563	1154306	1373927	997952	1682176	5	0.809563494868695	0.986102936995379	0.992753028005722	0.688020072939405	0.818924405446578	0.594825815537669	1.00265514882268	-112.395985412119	-86.2151189106845	-131.034836892466
2019-11-12 12:10:53	26.9494759895897	73.9522557876312	980.683298508209	8388607	1357164	1653180	1661930	1156286	1365520	1045695	1680923	5	0.808932877651796	0.985372183963321	0.990587591002892	0.689200245046645	0.813913442362957	0.623282864485129	1.00190830253462	-112.159950990671	-87.2173115274086	-125.343427102974
2019-11-12 12:10:55	26.9444218710996	73.978702197783	980.647229891676	8388607	1382931	1658093	1664781	1125904	1222634	1166807	1682182	5	0.824291208301927	0.988300560510225	0.992286919628014	0.671091159712214	0.72874673947653	0.695471250471026	1.0026587251018	-115.781768057557	-104.250652104694	-110.905749905795
2019-11-12 12:10:56	26.9545301083708	74.0117179181909	980.691792195675	8388607	1381582	1654678	1663826	1127135	1218315	1146446	1679335	5	0.823487141548054	0.986265061648495	0.991717695202553	0.671824892976867	0.726172414561798	0.683335147301572	1.00096178066275	-115.635021404627	-104.76551708764	-113.332970539686
2019-11-12 12:10:57	26.9444218710996	74.0377628588867	980.729954851757	8388607	1368492	1654399	1662984	1330752	1144288	1084722	1679371	5	0.815684892616855	0.986098764669748	0.991215824033716	0.793190096997034	0.682048878913984	0.646544771974656	1.00098323833743	-91.3619806005931	-113.590224217203	-120.691045605069
2019-11-12 12:10:58	26.9444218710996	74.0699773257103	980.674804856489	8388607	1385236	1653964	1665096	1311655	1320996	940491	1682570	5	0.82566509552778	0.985839484434066	0.992474674281439	0.781807396627354	0.787375067159542	0.560576386520432	1.00288999115109	-93.6385206745292	-92.5249865680917	-137.884722695914
2019-11-12 12:11:00	26.9292595173756	74.1224625469872	980.649324115832	8388607	1357259	1653035	1662010	1152785	1364779	1058756	1680670	5	0.808989502071083	0.985285757218093	0.990635274724397	0.687113486184297	0.81347177189252	0.631067828067282	1.00175750276536	-112.577302763141	-87.3056456214959	-123.786434386544
2019-11-12 12:11:01	26.9343136349926	74.0691752863432	980.712966739371	8388607	1359439	1653413	1662915	1386806	1140500	1048782	1679668	5	0.810288883482085	0.985511062802203	0.991174696823918	0.826600888562308	0.679791054700739	0.625122860088689	1.00116026415351	-84.6798222875383	-114.041789059852	-124.975427982262
2019-11-12 12:11:02	26.9343136349926	74.0476994880837	980.685392188895	8388607	1357897	1654873	1666189	1393029	1145226	1062875	1681530	5	0.809369779750083	0.986381290719663	0.993126153126496	0.830310086048852	0.682607970548626	0.633522943678253	1.00227010277153	-83.9379827902297	-113.478405890275	-123.295411264349
2019-11-12 12:11:03	26.9393677529006	73.9729330568664	980.749035579094	8388607	1358793	1654896	1664831	1387458	1140477	1050465	1680159	5	0.809903837430935	0.986394999789595	0.992316721953955	0.826989510892571	0.679777345630806	0.626126006379844	1.00145292299425	-84.6020978214857	-114.044530873839	-124.774798724031
2019-11-12 12:11:05	26.9343136349926	73.9081034407072	980.685392188895	8388607	1354409	1652900	1661256	1118447	1327188	1159510	1679927	5	0.807290769492479	0.985205290938054	0.990185855649215	0.666646440821462	0.791065787204002	0.691121899023282	1.00131464020188	-116.670711835708	-91.7868425591997	-111.775620195344
2019-11-12 12:11:06	26.9393677529006	73.9514563992739	980.749035579094	8388607	1381885	1654459	1663139	1116084	1231334	1150482	1679313	5	0.823667743643253	0.986134527460876	0.991308211244132	0.665237982897518	0.733932344190162	0.685740791051482	1.00094866763934	-116.952403420496	-103.213531161968	-112.851841789704
2019-11-12 12:11:07	26.9444218710996	73.9196404945774	980.674804856489	8388607	1369925	1650894	1664311	1342911	1256833	939835	1679705	5	0.816539027278307	0.984009621621325	0.992006777764175	0.800437426619223	0.749130934373252	0.560185380004094	1.00118231787471	-89.9125146761554	-100.17381312535	-137.962923999181
2019-11-12 12:11:08	26.9343136349926	73.881257379549	980.657817660299	8388607	1365288	1653534	1662159	1196208	1384494	985349	1680257	5	0.813775159570594	0.985583184430979	0.9907240856557	0.712995614170505	0.825222829010824	0.587313841261129	1.00151133555309	-107.400877165899	-84.9554341978352	-132.537231747774
2019-11-12 12:11:10	26.9292595173756	73.8808584390763	980.704472736809	8388607	1358401	1653193	1662687	1115586	1312324	1180607	1679870	5	0.809670187195562	0.985379932568065	0.99103879821763	0.664941151731152	0.782206151748437	0.703696692430579	1.00128066555031	-117.01176965377	-93.5587696503126	-109.260661513884
2019-11-12 12:11:11	26.9393677529006	73.7581602801445	980.666311240518	8388607	1376914	1654904	1663213	1259136	1152837	1104319	1678356	5	0.820704796398258	0.986399768161746	0.991352318686523	0.750503629506067	0.687144480603275	0.65822549560374	1.00037825112084	-99.8992740987866	-112.571103879345	-118.354900879252
2019-11-12 12:11:12	26.9393677529006	73.7366822445971	980.666311240518	8388607	1362068	1654886	1664251	1222746	1404152	953455	1678724	5	0.811855889780031	0.986389039324408	0.991971014973046	0.728813496686637	0.836939911477555	0.568303533590261	1.00059759623976	-104.237300662673	-82.612017704489	-136.339293281948
2019-11-12 12:11:13	26.9393677529006	73.7044649329095	980.666311240518	8388607	1385271	1656497	1665864	1122924	1311554	1178629	1680088	5	0.825685957155938	0.987349270266207	0.992932438007884	0.669314941086166	0.781747195928955	0.702517712416376	1.00141060369141	-116.137011782767	-93.6505608142091	-109.496457516725
2019-11-12 12:11:15	26.9393677529006	73.8118547661577	980.749035579094	8388607	1379833	1655372	1663619	1217344	1169904	1117963	1682352	5	0.822444656186659	0.986678717932548	0.991594313573159	0.725593653392035	0.697317206539775	0.666357954306359	1.00276005300999	-104.881269321593	-110.536558692045	-116.728409138728
2019-11-12 12:11:16	26.9343136349926	73.7255459791042	980.657817660299	8388607	1362329	1654419	1665942	1370141	1158106	969335	1680049	5	0.81201145792144	0.986110685600124	0.992978929636351	0.81666777332637	0.690285049710876	0.577768752308935	1.00138735787718	-86.666445334726	-111.942990057825	-134.446249538213
2019-11-12 12:11:17	26.9444218710996	73.6726438993912	980.702379843183	8388607	1356221	1653535	1662511	1148155	1363015	1069242	1680869	5	0.80837080578456	0.985583780477498	0.99093389403032	0.684353790802216	0.812420345833343	0.637317971863505	1.0018761160226	-113.129241839557	-87.5159308333314	-122.536405627299
2019-11-12 12:11:18	26.9393677529006	73.6561383840534	980.638736504754	8388607	1367284	1654890	1663343	1348853	1141275	1078482	1679825	5	0.814964868422135	0.986391423510483	0.991429804733968	0.803979135033981	0.680252990752815	0.642825441697292	1.00125384345696	-89.2041729932038	-113.949401849437	-121.434911660542
2019-11-12 12:11:20	26.9343136349926	73.6503723659805	980.685392188895	8388607	1384273	1654450	1667853	1319151	1316214	941386	1678983	5	0.825091102730167	0.986129163042207	0.994117974533793	0.78627536133234	0.784524772706601	0.561109848154765	1.00075197228813	-92.7449277335319	-93.0950454586799	-137.778030369047
2019-11-12 12:11:21	26.9444218710996	73.6941225876326	980.674804856489	8388607	1373571	1655429	1666310	1115681	1284618	1179688	1679381	5	0.818712212885882	0.98671269258412	0.993198274755272	0.664997776150438	0.765692086898337	0.703148925679794	1.00098919880261	-117.000444769912	-96.8615826203326	-109.370214864041
2019-11-12 12:11:22	26.9393677529006	73.7420517664023	980.721460777688	8388607	1380312	1654895	1667577	1350154	1195112	951415	1682384	5	0.822730162469168	0.986394403743077	0.993953465694602	0.804754591554951	0.712342347185891	0.567087598691893	1.0027791264986	-89.0490816890099	-107.531530562822	-136.582480261622
2019-11-12 12:11:23	26.9444218710996	73.8015139618607	980.729954851757	8388607	1383010	1654617	1667960	1346060	1192722	951669	1682905	5	0.824338295976912	0.986228702810848	0.994181751511306	0.80231437710695	0.71091779600594	0.56723899450767	1.00308966673489	-89.53712457861	-107.816440798812	-136.552201098466
2019-11-12 12:11:25	26.9444218710996	73.8229918233106	980.674804856489	8388607	1357579	1653588	1662578	1118860	1319300	1176121	1679993	5	0.809180236957102	0.985615370942994	0.99097382914708	0.66689260803373	0.786364172263643	0.701022827747205	1.00135397927212	-116.621478393254	-92.7271655472714	-109.795434450559
2019-11-12 12:11:26	26.9444218710996	73.8766858740664	980.647229891676	8388607	1369956	1653158	1665423	1366196	1167157	960304	1679835	5	0.81655750472039	0.985359070939907	0.992669581493089	0.814316369809672	0.695679866752609	0.572385856197578	1.00125980392215	-87.1367260380657	-110.864026649478	-135.522828760484
2019-11-12 12:11:27	26.9444218710996	73.8766858740664	980.674804856489	8388607	1381044	1656222	1666218	1114911	1314611	1182466	1680030	5	0.823166468520935	0.987185357473535	0.993143438475542	0.664538820330956	0.783569310136951	0.704804742909043	1.00137603299332	-117.092235933809	-93.2861379726098	-109.039051418191
2019-11-12 12:11:28	26.9292595173756	73.8915967697365	980.67689841538	8388607	1362059	1653826	1663435	1377696	1138488	1062763	1679274	5	0.811850525361362	0.985757230014471	0.991484641013699	0.821170904775966	0.678591809104897	0.633456186468147	1.0009254218251	-85.7658190448069	-114.281638179021	-123.308762706371
2019-11-12 12:11:30	26.9494759895897	73.9522557876312	980.738448961576	8388607	1378920	1653020	1664893	1317167	1339510	940592	1679047	5	0.821900465714987	0.985276816520311	0.992353676838121	0.785092805039025	0.798410272408756	0.560636587218832	1.00079011926533	-92.981438992195	-90.3179455182487	-137.872682556234
2019-11-12 12:11:31	26.9444218710996	73.9894405773135	980.785104934549	8388607	1360848	1661271	1670212	1280565	1365024	944436	1678536	5	0.811128713027085	0.990194796346998	0.995524048271662	0.763276310357608	0.813617803289628	0.56292779003713	1.00048553949422	-97.3447379284785	-87.2764393420743	-137.414441992574
2019-11-12 12:11:32	26.9343136349926	74.0315925489627	980.740541311728	8388607	1357493	1654753	1664102	1133868	1367604	1037881	1680504	5	0.809128976956484	0.986309765137406	0.991882204041744	0.675838074188003	0.815155603308154	0.618625356987161	1.00165855904324	-114.832385162399	-86.9688793383693	-126.274928602568
2019-11-12 12:11:33	26.9393677529006	74.037362202871	980.666311240518	8388607	1377006	1655192	1663379	1253490	1158751	1108811	1678674	5	0.820759632677988	0.986571429559163	0.991451262408646	0.747138350860876	0.690669499715507	0.660902936566226	1.00056779391382	-100.572329827825	-111.866100056899	-117.819412686755
2019-11-12 12:11:35	26.9444218710996	74.0323937509394	980.647229891676	8388607	1375756	1653693	1668725	1367618	1178363	961362	1678884	5	0.820014574529478	0.985677955827469	0.994637727098194	0.815163947959417	0.702359164042373	0.573016473414477	1.00069296368277	-86.9672104081166	-109.528167191525	-135.396705317105
2019-11-12 12:11:36	26.9393677529006	74.0803142778966	980.666311240518	8388607	1359618	1653289	1662767	1164961	1372863	1031512	1680456	5	0.810395575808951	0.985437153033871	0.991086481939135	0.694370948597306	0.818290211950566	0.614829136708872	1.00162994881033	-111.125810280539	-86.3419576098868	-127.034172658226
2019-11-12 12:11:37	26.9393677529006	74.1608479329621	980.721460777688	8388607	1375961	1654260	1667804	1350656	1179513	960809	1680077	5	0.820136764065834	0.986015914203633	0.994088768254371	0.805053806907392	0.703044617539003	0.572686859689577	1.0014040471797	-88.9892386185215	-109.391076492199	-135.462628062085
2019-11-12 12:11:38	26.9343136349926	74.1711834463489	980.712966739371	8388607	1375461	1653388	1663074	1246417	1404369	958753	1678749	5	0.819838740806429	0.985496161639233	0.991269468220409	0.742922513833346	0.837069253572137	0.571461388046907	1.00061249740273	-101.415497233331	-82.5861492855727	-135.707722390619
2019-11-12 12:11:40	26.9343136349926	74.1497083026032	980.685392188895	8388607	1385144	1656435	1666794	1113744	1272845	1173807	1680979	5	0.825610259248049	0.987312315382041	0.993486761270375	0.663843234043507	0.758674831232408	0.699643576102683	1.00194168113967	-117.231353191299	-98.2650337535183	-110.071284779463
2019-11-12 12:11:41	26.9444218710996	74.1719877585372	980.729954851757	8388607	1354697	1653380	1663726	1382292	1146995	976591	1679506	5	0.807462430889896	0.985491393267082	0.991658090550672	0.823910334576408	0.683662376840398	0.582093665849407	1.00106370461747	-85.2179330847184	-113.26752463192	-133.581266830118
2019-11-12 12:11:42	26.9444218710996	74.1988320925364	980.729954851757	8388607	1354043	1653334	1662576	1128700	1343648	1134511	1680556	5	0.807072616466596	0.985463975127217	0.990972637054042	0.672757705778802	0.800876712903584	0.676221332099597	1.00168955346221	-115.44845884424	-89.8246574192831	-114.755733580081
2019-11-12 12:11:43	26.9242054000497	74.2186965889411	980.723552884263	8388607	1370150	1656274	1667611	1370047	1158088	963242	1679748	5	0.816673137745039	0.987216351892513	0.993973731276241	0.816611744953602	0.690274320873537	0.574137040869837	1.00120794787502	-86.6776510092796	-111.945135825293	-135.172591826033
2019-11-12 12:11:45	26.9292595173756	74.219099307244	980.67689841538	8388607	1360387	1655022	1666413	1229135	1409529	954469	1680974	5	0.810853935581915	0.986470101650965	0.99325966754671	0.732621637895302	0.840144853609187	0.568907924760333	1.00193870090708	-103.47567242094	-81.9710292781626	-136.218415047933
2019-11-12 12:11:46	26.9343136349926	74.2033959036068	980.740541311728	8388607	1369539	1653370	1663453	1124624	1286140	1179517	1679346	5	0.816308953322047	0.985485432801894	0.991495369851037	0.67032822016814	0.766599269699963	0.703047001725078	1.00096833717446	-115.934355966372	-96.6801460600074	-109.390599654984
2019-11-12 12:11:47	26.9343136349926	74.2248707028716	980.740541311728	8388607	1360245	1654560	1663384	1379864	1140649	1060529	1679316	5	0.810769296976244	0.986194728159276	0.99145424264124	0.822463133628742	0.679879865632041	0.632124618545129	1.00095045577889	-85.5073732742516	-114.024026873592	-123.575076290974
2019-11-12 12:11:48	26.9343136349926	74.240976711894	980.685392188895	8388607	1371798	1652482	1664740	1332631	1288798	938616	1686237	5	0.817655422408035	0.984956143493193	0.992262481720743	0.794310068405875	0.768183561346955	0.559458799297667	1.00507569373556	-91.137986318825	-96.3632877306089	-138.108240140467
2019-11-12 12:11:50	26.9393677529006	74.2306421999285	980.638736504754	8388607	1364899	1654945	1663642	1366051	1140066	1071122	1679245	5	0.813543297474777	0.986424206069017	0.991608022643092	0.814229943064444	0.679532370511576	0.638438539318864	1.00090813647606	-87.1540113871111	-114.093525897685	-122.312292136227
2019-11-12 12:11:51	26.9393677529006	74.2735917946353	980.77661040238	8388607	1381212	1652935	1664663	1301806	1391807	947975	1678061	5	0.823266604336095	0.985226152566213	0.992216586138795	0.775936934463612	0.829581717202868	0.565037198667192	1.00020241739779	-94.8126131072775	-84.0836565594264	-136.992560266562
2019-11-12 12:11:52	26.9444218710996	74.2847325144486	980.729954851757	8388607	1362982	1653439	1663689	1119217	1300283	1186089	1679083	5	0.812400676298222	0.985526560011692	0.991636036829476	0.667105396640944	0.775029155615467	0.706964219446685	1.00081157694001	-116.578920671811	-94.9941688769065	-108.607156110663
2019-11-12 12:11:53	26.9444218710996	74.2901012176126	980.674804856489	8388607	1357464	1655496	1666352	1388246	1142403	1033168	1678525	5	0.809111691607439	0.98675262770088	0.993223308709062	0.827459195549392	0.680925331226031	0.615816189744018	1.00047898298251	-84.5081608901216	-113.814933754794	-126.836762051196
2019-11-12 12:11:55	26.9444218710996	74.3062072754302	980.702379843183	8388607	1354782	1655413	1670474	1264948	1394544	941497	1678352	5	0.807513094843995	0.986703155839819	0.99568021245959	0.75396785187338	0.831213096524846	0.561176009318353	1.00037586693476	-99.2064296253239	-83.7573806950308	-137.764798136329
2019-11-12 12:11:56	26.9444218710996	74.2847325144486	980.647229891676	8388607	1369746	1653897	1663729	1115835	1283487	1175724	1679090	5	0.816432334951441	0.985799549317306	0.991659878690228	0.665089567314335	0.765017958285565	0.700786197279238	1.00081574926564	-116.982086537133	-96.996408342887	-109.842760544152
2019-11-12 12:11:57	26.9444218710996	74.2578888694424	980.592080027694	8388607	1365743	1655725	1664322	1354108	1143123	1074506	1678221	5	0.814046360736652	0.986889122353687	0.992013334275882	0.807111359490318	0.681354484719573	0.640455560738511	1.0002977848408	-88.5777281019364	-113.729103056085	-121.908887852298
2019-11-12 12:11:58	26.9393677529006	74.1232658017403	980.749035579094	8388607	1384820	1654662	1667296	1320889	1313038	938890	1678072	5	0.825417140175955	0.986255524904194	0.993785976622817	0.787311290182029	0.782631728962866	0.55962211604382	1.00020897390949	-92.5377419635942	-93.4736542074268	-138.075576791236
2019-11-12 12:12:00	26.9343136349926	73.9510566907349	980.685392188895	8388607	1363490	1656429	1666168	1162201	1383386	991389	1681912	5	0.812703467929777	0.987308739102928	0.993113636149602	0.692725860205395	0.824562409467984	0.590913962234731	1.00249779254172	-111.454827958921	-85.0875181064031	-131.817207553054
2019-11-12 12:12:01	26.9343136349926	73.9242109740577	980.740541311728	8388607	1354259	1653588	1662956	1134562	1349025	1121761	1679378	5	0.807201362514658	0.985615370942994	0.99119913473119	0.676251730472056	0.804081655035216	0.668621738984792	1.00098741066306	-114.749653905589	-89.1836689929568	-116.275652203042
2019-11-12 12:12:02	26.9343136349926	73.9295801346172	980.740541311728	8388607	1355505	1652878	1664215	1378452	1145376	987893	1678790	5	0.807944036477093	0.985192177914641	0.991949557298369	0.821621515944185	0.682697377526447	0.588830183604977	1.00063693531	-85.6756968111631	-113.460524494711	-132.233963279004
2019-11-12 12:12:03	26.9343136349926	73.9510566907349	980.712966739371	8388607	1356392	1653860	1663248	1152782	1365639	1066587	1685789	5	0.808472729739276	0.98577749559611	0.991373180314682	0.687111698044741	0.813984371898695	0.635735468356069	1.00480866489514	-112.577660391052	-87.2031256202609	-122.852906328786
2019-11-12 12:12:05	26.9343136349926	73.9242109740577	980.712966739371	8388607	1367894	1653141	1662000	1209615	1391737	971509	1678464	5	0.815328456798608	0.985348938149087	0.990629314259209	0.720986809848167	0.829539993946552	0.579064557440824	1.00044262414487	-105.802638030367	-84.0920012106897	-134.187088511835
2019-11-12 12:12:06	26.9343136349926	73.9510566907349	980.685392188895	8388607	1366875	1657780	1667120	1272599	1169017	1122545	1680277	5	0.814721085395942	0.988113997949838	0.993681072435507	0.758528203788782	0.696788513277592	0.669089039455538	1.00152325648347	-98.2943592422437	-110.642297344482	-116.182192108892
2019-11-12 12:12:07	26.9292595173756	73.9399188314223	980.732047080117	8388607	1381933	1654556	1667461	1342388	1236805	943155	1678437	5	0.823696353876156	0.986192343973201	0.99388432429842	0.800125694289886	0.737193314694561	0.562164254446537	1.00042653088886	-89.9748611420227	-102.561337061088	-137.567149110693
2019-11-12 12:12:08	26.9191512830148	73.9283816693695	980.715058724168	8388607	1361693	1655307	1664678	1186295	1397732	960263	1678234	5	0.811632372335478	0.986639974908826	0.992225526836577	0.70708700502956	0.833113292826807	0.572361418290307	1.00030553344554	-108.582598994088	-83.3773414346387	-135.527716341939
2019-11-12 12:12:10	26.9242054000497	73.9448882384593	980.695978770002	8388607	1355348	1653926	1663325	1120963	1335778	1149096	1679609	5	0.80785045717364	0.985816834666352	0.99141907589663	0.668146093862783	0.796185826800564	0.684914670576414	1.0011250974089	-116.370781227443	-90.7628346398872	-113.017065884717
2019-11-12 12:12:11	26.9343136349926	73.9403184299001	980.685392188895	8388607	1355498	1653059	1665103	1371920	1156020	970875	1679216	5	0.807939864151462	0.985300062334545	0.992478846607071	0.81772814008333	0.689041696672642	0.5786866639479	1.00089085112701	-86.4543719833341	-112.191660665472	-134.26266721042
2019-11-12 12:12:12	26.9191512830148	73.9820710067934	980.687484838955	8388607	1359740	1654446	1663385	1176473	1401616	952755	1685023	5	0.810468293484246	0.986126778856132	0.991454838687758	0.701232636121826	0.835428337505858	0.567886301027095	1.00435209326173	-109.753472775635	-82.9143324988285	-136.422739794581
2019-11-12 12:12:13	26.9242054000497	74.0683732086823	980.723552884263	8388607	1354457	1654268	1663407	1126377	1334708	1147580	1679804	5	0.807319379725382	0.986020682575784	0.991467951711172	0.671373089715611	0.795548057025439	0.684011064053901	1.00124132648007	-115.725382056878	-90.8903885949121	-113.19778718922
2019-11-12 12:12:15	26.9242054000497	74.1059546867022	980.640830607121	8388607	1367706	1655525	1664286	1334977	1148664	1084623	1678548	5	0.815216400053072	0.986769913049926	0.991991876601204	0.795708393538999	0.684657178480289	0.646485763369294	1.00049269205245	-90.8583212922002	-113.068564303942	-120.702847326141
2019-11-12 12:12:16	26.9292595173756	74.1600438408647	980.704472736809	8388607	1385077	1657412	1668718	1322565	1300464	941997	1681964	5	0.825570324131289	0.987894652830917	0.994633554772562	0.788310264147552	0.775137040035372	0.561474032577757	1.0025287869607	-92.3379471704897	-94.9725919929256	-137.705193484449
2019-11-12 12:12:17	26.9242054000497	74.2240651562245	980.695978770002	8388607	1382540	1655450	1667772	1303000	1384031	946686	1677720	5	0.824058154113073	0.986725209561015	0.99406969476577	0.776648614007069	0.824946859472616	0.564268894704449	0.999999165534874	-94.6702771985861	-85.0106281054769	-137.14622105911
2019-11-12 12:12:18	26.9242054000497	74.2938557472496	980.668404677622	8388607	1359178	1654179	1663097	1156970	1367761	1045936	1679675	5	0.810133315340676	0.98596763443561	0.991283177290342	0.68960794086551	0.815249182611606	0.623426511696161	1.00116443647914	-112.078411826898	-86.9501634776787	-125.314697660768
2019-11-12 12:12:20	26.9191512830148	74.3363990362938	980.687484838955	8388607	1379899	1655750	1664128	1212538	1172359	1118431	1677774	5	0.8224839952569	0.986904023516658	0.991897701251233	0.722729053822643	0.698780500743449	0.666636904077161	1.00003135204689	-105.454189235471	-110.24389985131	-116.672619184568
2019-11-12 12:12:21	26.9191512830148	74.3632405403007	980.632337134166	8388607	1363241	1652555	1664732	1369634	1169267	960155	1685506	5	0.812555052346593	0.984999654889066	0.992257713348593	0.816365577741334	0.696937524907294	0.572297045266276	1.00463998373031	-86.7268844517332	-110.612495018541	-135.540590946745
2019-11-12 12:12:22	26.9191512830148	74.3525039645322	980.659910975621	8388607	1382344	1655711	1664406	1219502	1170024	1118437	1678186	5	0.823941328995386	0.986880777702424	0.992063402183462	0.726879921779623	0.697388732122032	0.666640480356274	1.00027692321264	-104.624015644075	-110.522253575594	-116.671903928745
2019-11-12 12:12:23	26.9242054000497	74.3690132176774	980.723552884263	8388607	1371488	1653075	1665430	1334265	1282973	938319	1678377	5	0.817470647987205	0.985309599078846	0.992673753818721	0.795284008417607	0.764711590374898	0.559281773481581	1.00039076809773	-90.9431983164785	-97.0576819250205	-138.143645303684
2019-11-12 12:12:25	26.9191512830148	74.3632405403007	980.604763314591	8388607	1382011	1655062	1664473	1134886	1214953	1174643	1686013	5	0.823742845504623	0.986493943511718	0.992103337300222	0.67644484954415	0.724168506165565	0.700141870992407	1.00494217931535	-114.71103009117	-105.166298766887	-109.971625801519
2019-11-12 12:12:26	26.9191512830148	74.3578722567222	980.74263263126	8388607	1383245	1655702	1664090	1194633	1181794	1125136	1678078	5	0.824478366908832	0.986875413283755	0.991875051483518	0.712056840903382	0.704404199648404	0.67063339598577	1.00021255018861	-107.588631819324	-109.119160070319	-115.873320802846
2019-11-12 12:12:27	26.9292595173756	74.3425755515387	980.704472736809	8388607	1363954	1654188	1665610	1390535	1142709	1046957	1681006	5	0.812980033514504	0.985972998854279	0.992781042192106	0.828823546030944	0.681107721460786	0.624035075191864	1.00195777439568	-84.2352907938112	-113.778455707843	-125.192984961627
2019-11-12 12:12:28	26.9292595173756	74.3264702128116	980.649324115832	8388607	1354428	1653674	1664211	1379235	1141755	1092172	1684732	5	0.807302094376337	0.985666630943612	0.991947173112294	0.822088220368411	0.680539093081843	0.650985318539777	1.00417864372476	-85.5823559263177	-113.892181383631	-119.802936292045
2019-11-12 12:12:30	26.9292595173756	74.3103647965781	980.67689841538	8388607	1356833	1653927	1663157	1148658	1362278	1063979	1679444	5	0.808735586254071	0.98581743071287	0.99131894008147	0.684653602201176	0.811981059548981	0.634180979035017	1.0010267497333	-113.069279559765	-87.6037880902038	-123.163804192997
2019-11-12 12:12:31	26.9242054000497	74.2831188279737	980.640830607121	8388607	1385490	1658721	1666626	1120973	1285104	1177184	1678478	5	0.825816491343557	0.988674877724037	0.993386625455216	0.668152054327971	0.765981765506478	0.701656425196698	1.00045096879613	-116.369589134406	-96.8036468987044	-109.66871496066
2019-11-12 12:12:32	26.9242054000497	74.2723818742513	980.751127020402	8388607	1367493	1653422	1665566	1352239	1237731	946565	1678542	5	0.815089442144566	0.985516427220872	0.992754816145279	0.805997348546666	0.737745253770978	0.564196773075673	1.00048911577333	-88.8005302906669	-102.450949245804	-137.160645384865
2019-11-12 12:12:33	26.9242054000497	74.2831188279737	980.723552884263	8388607	1355028	1653943	1663195	1143199	1362605	1076576	1679533	5	0.807659722287622	0.985826967457171	0.991341589849185	0.681399784255002	0.812175966760631	0.641689377032444	1.00107979787347	-113.720043149	-87.5648066478737	-121.662124593511
2019-11-12 12:12:35	26.9242054000497	74.3045926320789	980.723552884263	8388607	1380098	1659595	1667941	1139607	1224841	1154654	1681335	5	0.822602608514143	0.989195822381475	0.994170426627448	0.679258785159443	0.73006221414354	0.68822749712795	1.00215387370037	-114.148242968111	-103.987557171292	-112.35450057441
2019-11-12 12:12:36	26.9242054000497	74.3582765395273	980.668404677622	8388607	1362173	1655254	1664151	1369680	1139924	1066188	1678465	5	0.811918474664506	0.986608384443329	0.991911410321165	0.816392995881199	0.679447731905905	0.635497645795065	1.00044322019139	-86.7214008237601	-114.110453618819	-122.900470840987
2019-11-12 12:12:37	26.9242054000497	74.342171457715	980.613256558499	8388607	1356340	1654149	1663374	1145623	1361692	1069199	1679696	5	0.808441735320298	0.985949753040046	0.991448282176051	0.682844601016593	0.811631776288959	0.637292341863196	1.00117695345604	-113.431079796681	-87.6736447422081	-122.541531627361
2019-11-12 12:12:38	26.9191512830148	74.3471356637308	980.632337134166	8388607	1380493	1654003	1664227	1265967	1412547	953546	1677955	5	0.822838046889072	0.9858627302483	0.991956709856595	0.754575223276046	0.84194372200295	0.568357773823473	1.00013923646679	-99.0849553447908	-81.61125559941	-136.328445235305
2019-11-12 12:12:40	26.9242054000497	74.3368030798876	980.613256558499	8388607	1385831	1656995	1668166	1118345	1246494	1158906	1678022	5	0.82601974320647	0.987646101432574	0.99430453709418	0.666585644076543	0.742968409415294	0.690761886925922	1.00017917158355	-116.682871184691	-101.406318116941	-111.847622614816
2019-11-12 12:12:41	26.9242054000497	74.3314346934486	980.668404677622	8388607	1383370	1653380	1664871	1286412	1402443	951013	1677594	5	0.824552872723683	0.985491393267082	0.992340563814707	0.766761394353079	0.835921267976912	0.566847987991332	0.999924063673504	-96.6477211293842	-82.8157464046176	-136.630402401734
2019-11-12 12:12:42	26.9292595173756	74.3533124009642	980.649324115832	8388607	1373270	1654530	1664267	1114403	1277346	1174345	1678031	5	0.818532802883721	0.986176846763712	0.991980551717347	0.664236028699401	0.761357636613564	0.699964249129802	1.00018453600222	-117.15279426012	-97.7284726772872	-110.00715017404
2019-11-12 12:12:43	26.9242054000497	74.3529081875348	980.723552884263	8388607	1355467	1653695	1664926	1376286	1144935	986735	1678955	5	0.807921386709378	0.985679147920507	0.992373346373241	0.820330479184446	0.682434521011653	0.588139961736198	1.0007352829856	-85.9339041631108	-113.513095797669	-132.37200765276
2019-11-12 12:12:45	26.9343136349926	74.3698219937769	980.685392188895	8388607	1362182	1655984	1664998	1170642	1380339	1002807	1680387	5	0.811923839083176	0.987043498402059	0.992416261722596	0.697757088870655	0.822746255725176	0.597719621386483	1.00158882160054	-110.448582225869	-85.4507488549648	-130.456075722703
2019-11-12 12:12:46	26.9242054000497	74.3314346934486	980.668404677622	8388607	1387406	1658639	1667377	1111513	1257854	1163367	1677845	5	0.826958516473593	0.988626001909495	0.993834256390841	0.662513454260046	0.749739497868955	0.693420850446326	1.00007367134972	-117.497309147991	-100.052100426209	-111.315829910735
2019-11-12 12:12:47	26.9242054000497	74.3260662983979	980.723552884263	8388607	1379446	1657372	1668142	1268014	1413818	953527	1676942	5	0.82221398618388	0.987870810970165	0.994290231977729	0.755795330500046	0.842701297128355	0.568346448939615	0.999535441343241	-98.8409338999908	-81.459740574329	-136.330710212077
2019-11-12 12:12:48	26.9191512830148	74.331030709658	980.687484838955	8388607	1377217	1656952	1671842	1121473	1312901	1138547	1679316	5	0.820885398493457	0.987620471432265	0.996495604097319	0.668450077587375	0.782550070589789	0.678626975849506	1.00095045577889	-116.309984482525	-93.4899858820422	-114.274604830099
2019-11-12 12:12:50	26.9242054000497	74.3475398269307	980.723552884263	8388607	1367526	1655657	1664467	1323930	1151761	1087836	1677497	5	0.815109111679687	0.986848591190408	0.992099761021109	0.789123867645725	0.686503134549038	0.648400860834224	0.999866247161179	-92.1752264708551	-112.699373090192	-120.319827833155
2019-11-12 12:12:51	26.9343136349926	74.3268741176521	980.712966739371	8388607	1372526	1654222	1663712	1223844	1399349	962077	1677719	5	0.818089344273727	0.985993264435919	0.991649745899409	0.729467955764288	0.83407710004772	0.573442646675425	0.999998569488355	-104.106408847142	-83.1845799904561	-135.311470664915
2019-11-12 12:12:52	26.9343136349926	74.2624512700221	980.712966739371	8388607	1379296	1656218	1664503	1233710	1169599	1112987	1677467	5	0.822124579206059	0.98718297328746	0.992121218695786	0.73534855071885	0.697135412351538	0.663392026828769	0.999848365765615	-102.93028985623	-110.572917529692	-117.321594634246
2019-11-12 12:12:53	26.9191512830148	74.2075568202786	980.632337134166	8388607	1383269	1657713	1669192	1343554	1258178	943874	1681488	5	0.824492672025284	0.988074062833078	0.994916080822477	0.800820684530817	0.749932616941049	0.56259281189356	1.00224506881774	-89.8358630938367	-100.01347661179	-137.481437621288
2019-11-12 12:12:55	26.9343136349926	74.3322426323098	980.685392188895	8388607	1359954	1653964	1663889	1114578	1312729	1182968	1678376	5	0.810595847439271	0.985839484434066	0.991755246133238	0.664340336840193	0.782447550588554	0.705103958261485	1.00039017205121	-117.131932631961	-93.5104898822892	-108.979208347703
2019-11-12 12:12:56	26.9242054000497	74.4226960917294	980.695978770002	8388607	1369760	1653286	1665882	1342244	1262803	942427	1678116	5	0.816440679602704	0.985435364894314	0.992943166845222	0.800039863591178	0.752689332090537	0.561730332580845	1.00023519995632	-89.9920272817644	-99.4621335818927	-137.653933483831
2019-11-12 12:12:57	26.9242054000497	74.4334325632002	980.695978770002	8388607	1361489	1654182	1663891	1114988	1311734	1186216	1678529	5	0.811510778845642	0.985969422575166	0.991756438226275	0.664584715912904	0.78185448430234	0.707039917354574	1.00048136716859	-117.083056817419	-93.629103139532	-108.592016529085
2019-11-12 12:12:58	26.9292595173756	74.5304654431535	980.759621445305	8388607	1360412	1659039	1667306	1365128	1142028	1075216	1677850	5	0.810868836744885	0.988864420517018	0.993791937088005	0.813679792127584	0.680701813781478	0.640878753766865	1.00007665158232	-87.2640415744831	-113.859637243704	-121.824249246627
2019-11-12 12:13:00	26.9242054000497	74.5730035576849	980.640830607121	8388607	1360117	1658116	1665809	1392584	1140933	1057105	1678478	5	0.810693003021837	0.988314269580158	0.992899655449349	0.830044845347982	0.680049142843383	0.63008375526473	1.00045096879613	-83.9910309304036	-113.990171431323	-123.983248947054
2019-11-12 12:13:01	26.9191512830148	74.6262758866306	980.632337134166	8388607	1380214	1662085	1666801	1334737	1270212	943285	1681613	5	0.822671749910325	0.990679978213307	0.993490933596007	0.795565342374485	0.757105440748386	0.562241740493982	1.00231957463259	-90.886931525103	-98.5789118503227	-137.551651901204
2019-11-12 12:13:02	26.9242054000497	74.6052114220027	980.640830607121	8388607	1358464	1654361	1663643	1116001	1326397	1174726	1678662	5	0.809707738126247	0.986076114902033	0.991608618689611	0.665188511036457	0.790594314407625	0.700191342853468	1.00056064135559	-116.962297792709	-91.8811371184751	-109.961731429306
2019-11-12 12:13:03	26.9292595173756	74.5734102228593	980.67689841538	8388607	1359222	1654264	1663694	1116094	1323276	1179543	1678768	5	0.810159541387503	0.986018298389709	0.99163901706207	0.665243943362706	0.788734053222424	0.703062498934567	1.00062382228658	-116.951211327459	-92.2531893555152	-109.387500213087
2019-11-12 12:13:05	26.9343136349926	74.552344318322	980.602668668747	8388607	1380473	1655340	1663553	1206365	1174614	1123018	1677822	5	0.822826125958696	0.986659644443946	0.991554974502918	0.71904965866204	0.700124585643361	0.669370969458934	1.00005996227979	-106.190068267592	-109.975082871328	-116.125806108213
2019-11-12 12:13:06	26.9343136349926	74.6167615853605	980.657817660299	8388607	1357082	1653733	1665131	1365131	1166783	962888	1685588	5	0.808884001837254	0.985701797688222	0.992495535909597	0.813681580267141	0.695456945354574	0.573926040402179	1.00468885954486	-87.2636839465718	-110.908610929085	-135.214791919564
2019-11-12 12:13:07	26.9343136349926	74.7402245475113	980.712966739371	8388607	1373985	1653431	1665506	1332469	1301756	941979	1677649	5	0.818958976144669	0.985521791639541	0.99271905335415	0.794213508869828	0.775907132137672	0.561463303740418	0.999956846232038	-91.1572982260344	-94.8185735724656	-137.707339251916
2019-11-12 12:13:08	26.9242054000497	74.7501429749492	980.723552884263	8388607	1380749	1656936	1664221	1267739	1414001	952178	1677611	5	0.822990634797887	0.987610934687964	0.991953133577482	0.755631417707374	0.842810373641297	0.567542382185743	0.999934196464324	-98.8737164585252	-81.4379252717406	-136.491523562851
2019-11-12 12:13:10	26.9292595173756	74.7451838301111	980.649324115832	8388607	1380435	1654034	1665760	1304492	1369569	945522	1677739	5	0.822803476190981	0.985881207690383	0.992870449169928	0.777537915413131	0.816326834717612	0.563575096556556	1.00001049041873	-94.4924169173738	-86.7346330564777	-137.284980688689
2019-11-12 12:13:11	26.9292595173756	74.7344482380128	980.649324115832	8388607	1374386	1656677	1664852	1288649	1149998	1100045	1677372	5	0.819197990798711	0.987456558639593	0.99232923893085	0.768094750415653	0.685452304536379	0.655677992782354	0.999791741346328	-96.3810499168694	-112.909539092724	-118.864401443529
2019-11-12 12:13:12	26.9242054000497	74.6910975445357	980.640830607121	8388607	1382505	1655955	1667761	1351011	1219230	945803	1677873	5	0.824037292484914	0.987026213053013	0.994063138254063	0.805265403421569	0.726717797126507	0.563742585628341	1.00009036065225	-88.9469193156861	-104.656440574699	-137.251482874332
2019-11-12 12:13:13	26.9343136349926	74.6704416939033	980.740541311728	8388607	1362875	1656980	1668093	1171764	1387955	972349	1679911	5	0.81233689932071	0.987637160734792	0.994261025698307	0.698425853064758	0.827285746012419	0.579565236516623	1.00130510345758	-110.314829387048	-84.5428507975162	-134.086952696675
2019-11-12 12:13:15	26.9343136349926	74.6489697538305	980.712966739371	8388607	1359564	1657022	1668322	1215466	1391779	971838	1677355	5	0.810363389296936	0.987662194688582	0.994397520351114	0.724474278029713	0.829565027900341	0.579260656745512	0.999781608555509	-105.105144394057	-84.0869944199317	-134.147868650898
2019-11-12 12:13:16	26.9393677529006	74.6171687097401	980.721460777688	8388607	1377411	1655956	1665362	1118919	1259455	1163188	1676731	5	0.821001031518105	0.987026809099532	0.992633222655442	0.666927774778339	0.750693768345567	0.693314158119459	0.999409675527772	-116.614445044332	-99.8612463308866	-111.337168376108
2019-11-12 12:13:17	26.9242054000497	74.4710099420814	980.751127020402	8388607	1359223	1653924	1666145	1361969	1170332	958171	1677644	5	0.810160137434022	0.985815642573314	0.993099927079669	0.811796881174669	0.697572314449825	0.571114488972961	0.999953865999444	-87.6406237650661	-110.485537110035	-135.777102205408
2019-11-12 12:13:18	26.9242054000497	74.3368030798876	980.640830607121	8388607	1358775	1655267	1664289	1162177	1371618	1036450	1678479	5	0.809893108593596	0.986616133048073	0.991993664740761	0.692711555088944	0.81754813403465	0.617772414418747	1.00045156484265	-111.457688982211	-86.4903731930701	-126.445517116251
2019-11-12 12:13:20	26.9292595173756	74.2888907877012	980.649324115832	8388607	1379393	1656976	1665463	1236858	1161834	1112255	1676495	5	0.822182395718383	0.987634776548716	0.992693423353841	0.737224905160058	0.692507111132993	0.662955720777001	0.999269008549334	-102.555018967988	-111.498577773401	-117.4088558446
2019-11-12 12:13:21	26.9292595173756	74.2996278093633	980.732047080117	8388607	1394636	1663157	1672045	1133079	1344594	1129428	1677850	5	0.831267932804576	0.99131894008147	0.996616601540637	0.675367793484663	0.801440572910377	0.673191627644494	1.00007665158232	-114.926441303067	-89.7118854179246	-115.361674471101
2019-11-12 12:13:22	26.9191512830148	74.2343993576586	980.659910975621	8388607	1378428	1655326	1667920	1356898	1172348	963710	1677335	5	0.821607210827733	0.986651299792683	0.994157909650553	0.808774329277793	0.698773944231742	0.574415990640639	0.999769687625132	-88.2451341444414	-110.245211153652	-135.116801871872
2019-11-12 12:13:23	26.9191512830148	74.1807140676126	980.659910975621	8388607	1371580	1656566	1665975	1126135	1342360	1139809	1677699	5	0.817525484266935	0.987390397476005	0.992998599171472	0.671228846458059	0.800109004987359	0.679379186556242	0.999986648557979	-115.754230708388	-89.9781990025281	-114.124162688752
2019-11-12 12:13:25	26.9191512830148	74.1485024802357	980.659910975621	8388607	1359820	1655852	1665176	1378865	1140155	1057357	1677556	5	0.810515977205751	0.986964820261576	0.992522358002944	0.821867683156452	0.67958541865175	0.63023395898747	0.999901413905789	-85.6264633687095	-114.08291626965	-123.953208202506
2019-11-12 12:13:26	26.9191512830148	74.2129253449775	980.74263263126	8388607	1383237	1654071	1665934	1296030	1380524	946058	1676494	5	0.824473598536682	0.985903261411579	0.9929741612642	0.772494169770976	0.822856524331155	0.563894577490637	0.999268412502815	-95.5011660458047	-85.4286951337689	-137.221084501873
2019-11-12 12:13:27	26.9191512830148	74.4867086858482	980.659910975621	8388607	1360092	1655105	1664436	1114572	1320619	1175897	1678007	5	0.810678101858866	0.986519573512026	0.992081283579025	0.66433676056108	0.787150357621951	0.700889313326992	1.00017023088577	-117.132647887784	-92.5699284756098	-109.822137334602
2019-11-12 12:13:28	26.9242054000497	74.6320510721143	980.613256558499	8388607	1360538	1654184	1665959	1356518	1185189	995655	1684074	5	0.810943938606255	0.985970614668204	0.992989062427171	0.808547831600646	0.706427777579758	0.593456696683967	1.00378644511538	-88.2904336798708	-108.714444484048	-131.308660663207
2019-11-12 12:13:30	26.9191512830148	74.7443666635282	980.687484838955	8388607	1380979	1654266	1665360	1275392	1412024	950754	1676407	5	0.823127725497213	0.986019490482746	0.992632030562404	0.760192961715813	0.841631989673613	0.56669361194296	0.999216556455678	-97.9614076568374	-81.6736020652773	-136.661277611408
2019-11-12 12:13:31	26.9140971662709	74.8459410649134	980.623843696971	8388607	1375799	1655492	1665066	1112643	1266975	1169163	1676938	5	0.820040204529787	0.986750243514805	0.992456792885875	0.663186986826299	0.755176038167004	0.696875536069338	0.999533057157166	-117.36260263474	-98.9647923665991	-110.624892786132
2019-11-12 12:13:32	26.9191512830148	74.9053928241909	980.687484838955	8388607	1360244	1656407	1668123	1390908	1142176	1051282	1677568	5	0.810768700929725	0.987295626079515	0.994278907093872	0.82904587138246	0.680790028666261	0.62661297638571	0.999908566464015	-84.1908257235081	-113.841994266748	-124.677404722858
2019-11-12 12:13:33	26.9140971662709	74.9049824329731	980.65141730938	8388607	1383214	1653888	1665867	1286931	1404002	949091	1676343	5	0.824459889466749	0.985794184898637	0.99293422614744	0.767070742496341	0.836850504499734	0.565702386582182	0.999178409478475	-96.5858515007319	-82.6298991000532	-136.859522683564
2019-11-12 12:13:35	26.9191512830148	74.8517182984475	980.632337134166	8388607	1356243	1654833	1664244	1117595	1334173	1151159	1678226	5	0.808383918807974	0.986357448858911	0.991966842647414	0.666138609187437	0.795229172137877	0.686144314544715	1.00030076507339	-116.772278162513	-90.9541655724246	-112.771137091057
2019-11-12 12:13:36	26.9292595173756	74.8310673267943	980.621749838164	8388607	1394124	1663075	1672114	1121871	1331063	1153289	1678011	5	0.830962756986947	0.991270064266928	0.996657728750435	0.668687304101861	0.793375467464384	0.687413893629777	1.00017261507185	-116.262539179628	-91.3249065071233	-112.517221274045
2019-11-12 12:13:37	26.9242054000497	74.8091873633547	980.668404677622	8388607	1356033	1655270	1665447	1383167	1141009	994366	1677734	5	0.808258749039024	0.98661792118763	0.992683886609541	0.824431875280365	0.680094442378812	0.592688392721223	1.00000751018614	-85.1136249439269	-113.981111524238	-131.462321455755
2019-11-12 12:13:38	26.9191512830148	74.8570857897734	980.632337134166	8388607	1359402	1655461	1664807	1166686	1374532	1026510	1678226	5	0.810266829760889	0.986731766072722	0.992302416837503	0.69539912884225	0.819285013590457	0.611847712021793	1.00030076507339	-110.92017423155	-86.1429972819087	-127.630457595641
2019-11-12 12:13:40	26.9191512830148	74.889290556888	980.687484838955	8388607	1367560	1656646	1665029	1336744	1145558	1082759	1677202	5	0.815129377261326	0.98743808119751	0.992434739164679	0.796761607737733	0.68280585799287	0.645374732658235	0.999690413438131	-90.6476784524534	-113.438828401426	-120.925053468353
2019-11-12 12:13:41	26.9242054000497	74.8950682500129	980.668404677622	8388607	1379386	1655191	1665461	1253678	1407922	951826	1676797	5	0.822178223392752	0.986570833512644	0.992692231260804	0.747250407606412	0.839187006853462	0.567332573811123	0.999449014598014	-100.549918478718	-82.1625986293076	-136.533485237775
2019-11-12 12:13:42	26.9242054000497	74.8682307097522	980.668404677622	8388607	1374659	1655735	1665527	1117500	1270188	1170049	1676982	5	0.819360711498345	0.986895082818876	0.992731570331045	0.66608198476815	0.757091135631935	0.697403633285002	0.999559283203993	-116.78360304637	-98.581772873613	-110.519273343
2019-11-12 12:13:43	26.9242054000497	74.8843332597436	980.640830607121	8388607	1356496	1655682	1665622	1387518	1145609	1084209	1683634	5	0.808534718577232	0.986863492353379	0.992788194750332	0.8270252736837	0.68283625636533	0.646239000110507	1.00352418464711	-84.59494526326	-113.432748726934	-120.752199977899
2019-11-12 12:13:45	26.9191512830148	74.9268623933678	980.632337134166	8388607	1356810	1655536	1664142	1153550	1366347	1049615	1678218	5	0.808721877184138	0.986776469561633	0.991906045902496	0.687569461771186	0.814406372834012	0.625619366838856	1.00029599670124	-112.486107645763	-87.1187254331977	-124.876126632229
2019-11-12 12:13:46	26.9242054000497	74.9809469320924	980.640830607121	8388607	1360385	1658160	1667432	1388622	1148659	1107049	1679205	5	0.810852743488877	0.988340495626986	0.993867038949375	0.827683309040464	0.684654198247695	0.659852702600086	1.0008842946153	-84.4633381919072	-113.069160350461	-118.029459479983
2019-11-12 12:13:47	26.9292595173756	74.9545209908707	980.704472736809	8388607	1372722	1655487	1668951	1362666	1153235	969166	1677589	5	0.818206169391414	0.986747263282211	0.994772433611445	0.812212325598279	0.687381707117761	0.577668020447257	0.99992108344091	-87.5575348803443	-112.523658576448	-134.466395910549
2019-11-12 12:13:48	26.9292595173756	75.0940718210473	980.67689841538	8388607	1366283	1655359	1664859	1200742	1385075	984831	1677650	5	0.814368225856808	0.986670969327804	0.992333411256482	0.715698089086782	0.825569132038251	0.587005089164387	0.999957442278557	-106.860382182644	-84.8861735923497	-132.598982167123
2019-11-12 12:13:50	26.9343136349926	75.1803597725901	980.712966739371	8388607	1360380	1654547	1666333	1358535	1192755	952777	1677349	5	0.810849763256283	0.986186979554532	0.993211983825205	0.809750057429082	0.710937465541061	0.567899414050509	0.999778032276396	-88.0499885141836	-107.812506891788	-136.420117189898
2019-11-12 12:13:51	26.9292595173756	75.206781703175	980.732047080117	8388607	1373029	1662685	1672994	1319714	1338679	942932	1676610	5	0.818389155672688	0.991037606124593	0.997182249686986	0.786610935522429	0.797914957751627	0.562031336072843	0.999337553898997	-92.6778128955141	-90.4170084496747	-137.593732785431
2019-11-12 12:13:52	26.9292595173756	75.212148745689	980.704472736809	8388607	1355051	1654752	1664135	1135502	1354757	1095363	1677980	5	0.807673431357554	0.986309169090887	0.991901873576864	0.676812014199735	0.807498193681025	0.652887302981294	1.00015413762976	-114.637597160053	-88.5003612637951	-119.422539403741
2019-11-12 12:13:53	26.9292595173756	75.1370093668159	980.67689841538	8388607	1378944	1656638	1665635	1234052	1163605	1113913	1676288	5	0.821914770831438	0.987433312825359	0.992795943355077	0.735552398628282	0.693562709517802	0.663943965905185	0.99914562691994	-102.889520274344	-111.28745809644	-117.211206818963
2019-11-12 12:13:55	26.9292595173756	75.1477436671397	980.704472736809	8388607	1370908	1655848	1667694	1363731	1143707	1005948	1680340	5	0.817124941006296	0.986962436075501	0.994023203137303	0.812847115140809	0.681702575886557	0.599591803502059	1.00156080741415	-87.4305769718381	-113.659484822689	-130.081639299588
2019-11-12 12:13:56	26.9343136349926	75.1696254560623	980.657817660299	8388607	1360062	1655037	1664748	1114035	1310585	1185115	1679205	5	0.810660220463302	0.986479042348748	0.992267250092894	0.66401668358048	0.781169626852229	0.706383670137366	1.0008842946153	-117.196663283904	-93.7660746295541	-108.723265972527
2019-11-12 12:13:57	26.9343136349926	75.0998515589592	980.712966739371	8388607	1382292	1656866	1665703	1199950	1175340	1120389	1676487	5	0.823910334576408	0.987569211431648	0.992836474518355	0.715226020243886	0.700557315416016	0.667803963160987	0.999264240177183	-106.954795951223	-109.888536916797	-116.439207367803
2019-11-12 12:13:58	26.9292595173756	75.0403991137719	980.67689841538	8388607	1354945	1654944	1665609	1383864	1140336	1013292	1677035	5	0.80761025042656	0.986423610022498	0.992780446145587	0.824847319703975	0.679693303071654	0.603969169136187	0.99959087366949	-85.030536059205	-114.061339385669	-129.206166172763
2019-11-12 12:14:00	26.9343136349926	74.9119915249661	980.657817660299	8388607	1377956	1655485	1665460	1247292	1401410	956599	1675931	5	0.821325876870856	0.986746071189173	0.992691635214285	0.743444054537303	0.835305551922983	0.570177503845394	0.998932838312726	-101.311189092539	-82.9388896154034	-135.964499230921
2019-11-12 12:14:01	26.9292595173756	74.7559193877621	980.649324115832	8388607	1386263	1659896	1669154	1125126	1228208	1166491	1679729	5	0.826277235302596	0.989375232383637	0.994893431054763	0.670627435520582	0.732069102772367	0.695282899771082	1.00119662299116	-115.874512895884	-103.586179445527	-110.943420045784
2019-11-12 12:14:02	26.9242054000497	74.7018331548429	980.723552884263	8388607	1367914	1655372	1669050	1368285	1156731	965835	1676968	5	0.815340377728984	0.986678717932548	0.994831442216806	0.815561510987462	0.689465485747514	0.575682589493107	0.99955093855273	-86.8876978025076	-112.106902850497	-134.863482101379
2019-11-12 12:14:03	26.9242054000497	74.6588905069349	980.751127020402	8388607	1358200	1655310	1664450	1158831	1368949	1045650	1677473	5	0.809550381845281	0.986641763048382	0.992089628230289	0.690717183437012	0.815957285875951	0.623256042391782	0.999851942044728	-111.856563312598	-86.8085428248099	-125.348791521644
2019-11-12 12:14:05	26.9393677529006	74.6923214576483	980.693885998163	8388607	1372672	1656591	1665232	1288358	1150257	1098184	1676164	5	0.818176367065473	0.987405298638975	0.992555736607997	0.76792130087868	0.68560668058475	0.654568750210852	0.999071717151608	-96.415739824264	-112.87866388305	-119.08624995783
2019-11-12 12:14:06	26.9343136349926	74.7241209412437	980.685392188895	8388607	1379041	1656010	1669269	1356136	1160676	963706	1676710	5	0.821972587343763	0.987058995611548	0.994961976404426	0.808320141830461	0.691816889264213	0.574413606454564	0.999397158550877	-88.3359716339078	-111.636622147157	-135.117278709087
2019-11-12 12:14:07	26.9292595173756	74.6217224412233	980.649324115832	8388607	1365536	1659425	1664547	1218315	1391597	967603	1676609	5	0.813922979107258	0.989094494473278	0.992147444742613	0.726172414561798	0.829456547433918	0.576736399738359	0.999336957852478	-104.76551708764	-84.1086905132163	-134.652720052328
2019-11-12 12:14:08	26.9343136349926	74.5416079865806	980.657817660299	8388607	1383189	1656558	1665759	1153272	1197210	1133813	1675622	5	0.824444988303779	0.987385629103855	0.992869853123409	0.687403760838957	0.713592852782351	0.675805291629468	0.998748659938414	-112.519247832209	-107.28142944353	-114.838941674106
2019-11-12 12:14:10	26.9242054000497	74.4924825405576	980.640830607121	8388607	1360395	1657543	1666703	1371583	1141874	1061529	1676433	5	0.810858703954065	0.987972734924881	0.993432521037164	0.817527272406491	0.680610022617581	0.632720665063937	0.999232053665168	-86.4945455187017	-113.877995476484	-123.455866987213
2019-11-12 12:14:11	26.9242054000497	74.5891075285961	980.668404677622	8388607	1382079	1654806	1665783	1278346	1408028	953893	1675713	5	0.823783376667902	0.986341355602903	0.99288415823986	0.761953683132372	0.839250187784456	0.568564601965499	0.998802900171626	-97.6092633735255	-82.1499624431089	-136.2870796069
2019-11-12 12:14:12	26.9292595173756	74.6002504302909	980.704472736809	8388607	1379304	1656828	1665725	1242520	1166058	1113236	1675653	5	0.822129347578209	0.987546561663933	0.992849587541769	0.74059972054955	0.695024811628438	0.663540442411952	0.998767137380497	-101.88005589009	-110.995037674312	-117.29191151761
2019-11-12 12:14:13	26.9343136349926	74.5577124712747	980.712966739371	8388607	1382010	1654588	1666214	1291536	1395691	947213	1675742	5	0.823742249458104	0.986211417461803	0.993141054289466	0.769815536715452	0.831896761881919	0.56458301121986	0.998820185520671	-96.0368926569095	-83.6206476236162	-137.083397756028
2019-11-12 12:14:15	26.9242054000497	74.5193230948909	980.640830607121	8388607	1380249	1657400	1667251	1112660	1274397	1171319	1679115	5	0.822692611538483	0.987887500272691	0.993759154529471	0.663197119617119	0.759599895429599	0.698160612363888	1.00083065042861	-117.360576076576	-98.0800209140802	-110.367877527222
2019-11-12 12:14:16	26.9242054000497	74.4710099420814	980.640830607121	8388607	1382582	1654752	1665703	1276791	1409388	953440	1675074	5	0.824083188066862	0.986309169090887	0.992836474518355	0.761026830795626	0.840060811050035	0.568294592892479	0.998422026446107	-97.7946338408749	-81.987837789993	-136.341081421504
2019-11-12 12:14:17	26.9393677529006	74.4722265004831	980.638736504754	8388607	1381004	1656264	1665730	1121714	1227944	1149248	1675133	5	0.823142626660183	0.987210391427325	0.992852567774364	0.668593724798408	0.731911746491402	0.685005269647273	0.998457193190717	-116.281255040318	-103.61765070172	-112.998946070545
2019-11-12 12:14:18	26.9292595173756	74.4875201122906	980.649324115832	8388607	1382558	1658920	1674171	1361333	1146921	1048733	1675802	5	0.824068882950411	0.98879349098128	0.997883796439623	0.811417795588707	0.683618269398006	0.625093653809268	0.9988559483118	-87.7164408822585	-113.276346120399	-124.981269238146
2019-11-12 12:14:20	26.9343136349926	74.4449794507435	980.657817660299	8388607	1362037	1657466	1666599	1158537	1379107	1013546	1678180	5	0.811837412337948	0.987926839342932	0.993370532199208	0.690541945760482	0.822011926414004	0.604120564951964	1.00027334693353	-111.891610847904	-85.5976147171992	-129.175887009607
2019-11-12 12:14:21	26.9343136349926	74.3912957251507	980.712966739371	8388607	1376072	1656221	1666131	1111216	1256658	1164317	1675150	5	0.820202925229421	0.987184761427016	0.993091582428406	0.66233642844396	0.74902662623246	0.693987094639193	0.998467325981537	-117.532714311208	-100.194674753508	-111.202581072161
2019-11-12 12:14:22	26.9242054000497	74.3636448829082	980.613256558499	8388607	1381502	1654788	1666747	1298045	1384845	948856	1674797	5	0.82343945782655	0.986330626765564	0.993458747083991	0.773695203506375	0.825432041338926	0.565562315650262	0.998256921560397	-95.260959298725	-84.9135917322149	-136.887536869948
2019-11-12 12:14:23	26.9292595173756	74.3855227425568	980.594175582375	8388607	1382933	1657169	1666547	1156745	1199118	1136047	1674651	5	0.824292400394964	0.987749813526846	0.99333953778023	0.689473830398778	0.714730109540237	0.677136859552486	0.998169898768651	-112.105233920244	-107.053978091953	-114.572628089503
2019-11-12 12:14:25	26.9292595173756	74.3264702128116	980.649324115832	8388607	1376346	1660898	1668792	1372601	1152943	968035	1675746	5	0.820366241975575	0.989972470995482	0.994677662214954	0.818134047762638	0.687207661534269	0.576993891834485	0.998822569706746	-86.3731904474724	-112.558467693146	-134.601221633103
2019-11-12 12:14:26	26.9191512830148	74.2451363123305	980.604763314591	8388607	1360623	1666149	1675011	1339345	1169039	1008510	1676076	5	0.810994602560354	0.993102311265744	0.998384475515422	0.798311924733153	0.696801626301006	0.601118874683246	0.999019265057953	-90.3376150533694	-110.639674739799	-129.776225063351
2019-11-12 12:14:27	26.9140971662709	74.2178911236154	980.65141730938	8388607	1369647	1655058	1664779	1209800	1390910	972858	1675640	5	0.816373326346079	0.986491559325642	0.992285727534977	0.721097078454146	0.829047063475497	0.579868624194696	0.998759388775753	-105.780584309171	-84.1905873049006	-134.026275161061
2019-11-12 12:14:28	26.9242054000497	74.2294337148963	980.640830607121	8388607	1361345	1656380	1664959	1376676	1141810	1058977	1675270	5	0.811424948146933	0.987279532823507	0.992393015908362	0.820562937326781	0.680571875640377	0.631199554347939	0.998538851563794	-85.8874125346437	-113.885624871925	-123.760089130412
2019-11-12 12:14:30	26.9140971662709	74.2286280103414	980.596270106441	8388607	1358642	1659166	1667839	1139543	1369175	1036474	1678690	5	0.809813834406595	0.988940118424907	0.99410962988253	0.679220638182239	0.816091992389201	0.617786719535198	1.00057733065812	-114.155872363552	-86.7816015221598	-126.44265609296
2019-11-12 12:14:31	26.9140971662709	74.2393648626224	980.65141730938	8388607	1370890	1655034	1665310	1112400	1273295	1172133	1675694	5	0.817114212168957	0.986477254209191	0.992602228236464	0.663042147522229	0.758943052165872	0.698645794230198	0.998791575287768	-117.391570495554	-98.2113895668256	-110.27084115396
2019-11-12 12:14:32	26.9191512830148	74.3041889473079	980.632337134166	8388607	1356530	1655636	1664623	1151051	1367099	1053002	1676647	5	0.808554984158872	0.986836074213514	0.992192744278043	0.686079941520684	0.814854599816155	0.62763817639806	0.999359607620192	-112.784011695863	-87.0290800367689	-124.472364720388