## calibrateCSV_20191112_0934_room25c
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
0	2019-11-12 09:34:26	25.09463	0.564255186	0.689766489	0.648964125		0.004609928	0.005635347	0.005301994		-0.005285905	-0.004260486	-0.004593839		24.964178402	24.989486845	24.981259408		-0.134000333	-0.10800376	-0.116454875
1	2019-11-12 09:34:28	25.08958	0.581988166	0.729182449	0.549749798		0.004754805	0.005957373	0.00449142		-0.005141028	-0.00393846	-0.005404413		24.962699576	24.992380216	24.956198842		-0.130327334	-0.099839883	-0.137004819
2	2019-11-12 09:34:29	25.07947	0.629188493	0.726812569	0.541452234		0.005140429	0.005938011	0.004423629		-0.004755404	-0.003957822	-0.005472204		24.962108172	24.981793445	24.944416417		-0.120550897	-0.100330733	-0.13872349
3	2019-11-12 09:34:30	25.08958	0.701255882	0.594579052	0.575966904		0.005729215	0.004857672	0.004705612		-0.004166619	-0.005038161	-0.005190221		24.986749091	24.965238466	24.961485416		-0.105624056	-0.127719417	-0.131574505
4	2019-11-12 09:34:31	25.09463	0.606737805	0.737349479	0.54621405		0.004957008	0.006024097	0.004462533		-0.004938825	-0.003871736	-0.0054333		24.972744778	24.999081459	24.960540491		-0.125201015	-0.098148329	-0.137737177
5	2019-11-12 09:34:33	25.08958	0.583367417	0.661268909	0.664919694		0.004766074	0.005402524	0.00543235		-0.00512976	-0.00449331	-0.004463483		24.962977696	24.978686051	24.979422204		-0.130041653	-0.11390626	-0.113150097
6	2019-11-12 09:34:34	25.09969	0.67942389	0.623329952	0.557313032		0.005550849	0.005092565	0.004553211		-0.004344985	-0.004803268	-0.005342622		24.992455856	24.981145022	24.967833161		-0.110145944	-0.12176435	-0.135438253
7	2019-11-12 09:34:37	25.08958	0.592919659	0.714317645	0.567294427		0.004844115	0.005835928	0.004634758		-0.005051718	-0.004059905	-0.005261075		24.964903858	24.989382874	24.959736649		-0.128063122	-0.102918688	-0.13337082
8	2019-11-12 09:34:38	25.09463	0.626970604	0.61761327	0.665221294		0.005122309	0.00504586	0.005434814		-0.004773524	-0.004849973	-0.004461019		24.976824583	24.974937743	24.98453753		-0.121010278	-0.122948422	-0.113087628
9	2019-11-12 09:34:39	25.10474	0.586178969	0.669556936	0.644352513		0.004789044	0.005470236	0.005264318		-0.005106789	-0.004425597	-0.004631515		24.978708383	24.99552079	24.990438575		-0.129459303	-0.112189616	-0.117410052
10	2019-11-12 09:34:40	25.10474	0.581322978	0.686442934	0.640759544		0.004749371	0.005608194	0.005234964		-0.005146463	-0.004287639	-0.00466087		24.977729209	24.998925666	24.989714087		-0.130465113	-0.108692142	-0.118154244
11	2019-11-12 09:34:42	25.10474	0.703088725	0.596162748	0.61246164		0.005744189	0.004870611	0.005003772		-0.004151644	-0.005025223	-0.004892062		25.002282098	24.980721535	24.984008072		-0.105244435	-0.127391391	-0.124015458
12	2019-11-12 09:34:43	25.10474	0.691489064	0.603343916	0.542948907		0.00564942	0.00492928	0.004435857		-0.004246413	-0.004966553	-0.005459976		24.999943161	24.982169559	24.969991336		-0.107646977	-0.125903979	-0.138413485
13	2019-11-12 09:34:44	25.10474	0.696984017	0.594441366	0.599050593		0.005694314	0.004856547	0.004894204		-0.004201519	-0.005039286	-0.005001629		25.001051155	24.980374432	24.981303846		-0.106508852	-0.127747936	-0.126793241
14	2019-11-12 09:34:45	25.09969	0.697642052	0.596340966	0.639585333		0.00569969	0.004872067	0.00522537		-0.004196143	-0.005023767	-0.004670463		24.996129358	24.975702896	24.984422784		-0.106372559	-0.127354477	-0.118397452
15	2019-11-12 09:34:47	25.1098	0.5992455	0.632189588	0.665480574		0.004895797	0.005164948	0.005436933		-0.005000037	-0.004730886	-0.004458901		24.98639772	24.993040579	24.999753346		-0.12675287	-0.119929295	-0.113033925
16	2019-11-12 09:34:48	25.1098	0.575367877	0.699660861	0.615763738		0.004700718	0.005716184	0.005030749		-0.005195115	-0.00417965	-0.004865084		24.981583001	25.00664539	24.989728469		-0.13169858	-0.105954419	-0.123331508
17	2019-11-12 09:34:49	25.1098	0.665615876	0.604929996	0.633199886		0.005438038	0.004942239	0.005173202		-0.004457795	-0.004953595	-0.004722632		24.999780629	24.987543946	24.993244295		-0.113005901	-0.12557546	-0.119720037
18	2019-11-12 09:34:50	25.1098	0.671469053	0.593510341	0.613739564		0.005485858	0.004848941	0.005014212		-0.004409975	-0.005046893	-0.004881621		25.000960854	24.985241276	24.989320313		-0.111793572	-0.127940776	-0.123750767
19	2019-11-12 09:34:52	25.11485	0.678998909	0.599425507	0.602627468		0.005547377	0.004897267	0.004923427		-0.004348457	-0.004998566	-0.004972406		25.007533661	24.991488589	24.992134232		-0.110233967	-0.126715586	-0.126052374
20	2019-11-12 09:34:53	25.1098	0.569478341	0.718494739	0.548293656		0.004652601	0.005870055	0.004479523		-0.005243233	-0.004025778	-0.00541631		24.980395423	25.010442997	24.976123691		-0.132918469	-0.102053526	-0.137306429
21	2019-11-12 09:34:54	25.1098	0.583359073	0.656414706	0.655104		0.004766005	0.005362865	0.005352157		-0.005129828	-0.004532968	-0.004543676		24.98319436	24.997925316	24.997661027		-0.130043381	-0.114911681	-0.115183159
22	2019-11-12 09:34:55	25.11485	0.690378033	0.597135496	0.54226703		0.005640343	0.004878558	0.004430286		-0.00425549	-0.005017275	-0.005465547		25.009828113	24.991026831	24.979963089		-0.107877096	-0.127189909	-0.138554722
23	2019-11-12 09:34:57	25.1098	0.685514293	0.610817148	0.600638461		0.005600607	0.004990336	0.004907177		-0.004295226	-0.004905497	-0.004988656		25.00379291	24.988731036	24.986678598		-0.108884484	-0.124356075	-0.126464351
24	2019-11-12 09:34:58	25.1098	0.640821533	0.60692854	0.666615446		0.00523547	0.004958567	0.005446205		-0.004660363	-0.004937267	-0.004449629		24.994781121	24.987946934	24.999982181		-0.118141405	-0.125161508	-0.112798867
25	2019-11-12 09:34:59	25.1098	0.699621522	0.59357233	0.637669043		0.005715862	0.004849447	0.005209714		-0.004179971	-0.005046386	-0.004686119		25.006637458	24.985253775	24.994145455		-0.105962567	-0.127927937	-0.118794363
26	2019-11-12 09:35:00	25.10474	0.609353257	0.625618175	0.668016156		0.004978376	0.00511126	0.005457648		-0.004917457	-0.004784574	-0.004438185		24.983381293	24.986660971	24.995210108		-0.124659286	-0.121290401	-0.112508747
27	2019-11-12 09:35:02	25.11485	0.573006341	0.682663403	0.651942569		0.004681424	0.005577315	0.005326328		-0.005214409	-0.004318518	-0.004569505		24.986161413	25.008272559	25.002078083		-0.132187721	-0.109474968	-0.115837967
28	2019-11-12 09:35:03	25.1199	0.58227546	0.720987406	0.553496546		0.004757152	0.00589042	0.004522031		-0.005138681	-0.004005413	-0.005373803		24.993085035	25.021054532	24.987282045		-0.130267827	-0.101537243	-0.136228758
29	2019-11-12 09:35:04	25.11485	0.596233677	0.628380254	0.663223346		0.00487119	0.005133826	0.005418491		-0.005024643	-0.004762008	-0.004477342		24.990844988	24.997327011	25.004352716		-0.1273767	-0.120718304	-0.11350145
30	2019-11-12 09:35:05	25.11485	0.597818565	0.608958078	0.637332277		0.004884139	0.004975148	0.005206963		-0.005011695	-0.004920686	-0.00468887		24.991164565	24.993410736	24.999132087		-0.127048427	-0.124741137	-0.118864116
31	2019-11-12 09:35:07	25.11485	0.573117205	0.69624015	0.593618821		0.00468233	0.005688237	0.004849827		-0.005213503	-0.004207597	-0.005046006		24.986183768	25.011010131	24.990317728		-0.132164758	-0.106662923	-0.127918307
32	2019-11-12 09:35:08	25.1199	0.572623083	0.7129676	0.563964911		0.004678293	0.005824899	0.004607556		-0.00521754	-0.004070935	-0.005288277		24.99113873	25.01943746	24.989392893		-0.132267104	-0.103198311	-0.134060457
33	2019-11-12 09:35:09	25.11485	0.629913286	0.725444642	0.536844794		0.00514635	0.005926835	0.004385987		-0.004749483	-0.003968998	-0.005509846		24.99763613	25.016898808	24.978869737		-0.120400775	-0.100614059	-0.139677828
34	2019-11-12 09:35:10	25.1199	0.580945084	0.638549404	0.66025265		0.004746283	0.005216907	0.005394221		-0.00514955	-0.004678926	-0.004501612		24.992816778	25.004432044	25.008808229		-0.130543385	-0.118612019	-0.114116751
35	2019-11-12 09:35:12	25.11485	0.561081834	0.681585155	0.643359499		0.004584002	0.005568506	0.005256205		-0.005311831	-0.004327327	-0.004639628		24.98375694	25.008055144	25.000347408		-0.134657625	-0.109698297	-0.117615729
36	2019-11-12 09:35:13	25.1199	0.592638921	0.639201479	0.670474848		0.004841821	0.005222234	0.005477736		-0.005054012	-0.004673599	-0.004418098		24.995174719	25.004563527	25.010869399		-0.128121271	-0.118476958	-0.111999495
37	2019-11-12 09:35:14	25.1199	0.671556672	0.626871661	0.552710957		0.005486574	0.0051215	0.004515612		-0.004409259	-0.004774333	-0.005380221		25.011087535	25.002077367	24.987123639		-0.111775424	-0.121030772	-0.136391477
38	2019-11-12 09:35:15	25.11485	0.644773918	0.60762055	0.633191542		0.005267761	0.00496422	0.005173134		-0.004628073	-0.004931613	-0.0047227		25.000632609	24.993141037	24.998297154		-0.117322769	-0.125018175	-0.119721765
39	2019-11-12 09:35:17	25.1199	0.581377814	0.712874021	0.565390058		0.004749819	0.005824134	0.0046192		-0.005146015	-0.004071699	-0.005276634		24.992904034	25.019418591	24.989680261		-0.130453755	-0.103217693	-0.133765269
40	2019-11-12 09:35:18	25.1199	0.669632634	0.602894497	0.574499437		0.005470855	0.004925609	0.004693623		-0.004424978	-0.004970225	-0.00520221		25.010699578	24.997242646	24.991517078		-0.112173937	-0.125997065	-0.131878458
41	2019-11-12 09:35:19	25.12496	0.69600352	0.589050125	0.585447024		0.005686303	0.004812501	0.004783064		-0.00420953	-0.005083332	-0.005112769		25.021071386	24.999505659	24.998779134		-0.106711934	-0.128864608	-0.129610909
42	2019-11-12 09:35:20	25.12496	0.584309767	0.728947607	0.538293187		0.004773773	0.005955454	0.00439782		-0.005122061	-0.003940379	-0.005498013		24.998549819	25.027714039	24.989271052		-0.129846466	-0.099888524	-0.139377823
43	2019-11-12 09:35:22	25.12496	0.577055285	0.680196962	0.666824659		0.004714504	0.005557165	0.005447914		-0.005181329	-0.004338669	-0.004447919		24.997087033	25.017884231	25.015187899		-0.131349071	-0.109985823	-0.112755534
44	2019-11-12 09:35:23	25.1098	0.596005392	0.613650753	0.646463114		0.004869325	0.005013487	0.005281561		-0.005026508	-0.004882347	-0.004614272		24.985744381	24.989302405	24.995918686		-0.127423984	-0.123769162	-0.116972895
45	2019-11-12 09:35:24	25.1199	0.690885269	0.595223379	0.589950751		0.005644487	0.004862936	0.004819859		-0.004251346	-0.005032897	-0.005075974		25.014984879	24.995695848	24.994632678		-0.107772036	-0.12758596	-0.128678064
46	2019-11-12 09:35:25	25.11485	0.578194926	0.688823544	0.588973831		0.004723815	0.005627643	0.004811878		-0.005172019	-0.00426819	-0.005083956		24.987207644	25.009514671	24.98938111		-0.131113019	-0.108199065	-0.128880411
47	2019-11-12 09:35:27	25.12496	0.601791215	0.738800256	0.547546214		0.004916595	0.00603595	0.004473417		-0.004979238	-0.003859884	-0.005422417		25.002074752	25.029700661	24.991136835		-0.126225585	-0.097847845	-0.137461246
48	2019-11-12 09:35:28	25.12496	0.657720644	0.661682565	0.532472793		0.005373535	0.005405903	0.004350268		-0.004522299	-0.00448993	-0.005545565		25.013352202	25.014151068	24.988097424		-0.11464119	-0.113820582	-0.140583402
49	2019-11-12 09:35:29	25.1199	0.664696773	0.621099546	0.521019759		0.005430529	0.005074343	0.004256697		-0.004465304	-0.004821491	-0.005639136		25.009704328	25.000913488	24.980733379		-0.113196269	-0.122226324	-0.142955675
50	2019-11-12 09:35:30	25.13001	0.70151099	0.602756811	0.550267166		0.005731299	0.004924484	0.004495647		-0.004164534	-0.00497135	-0.005400187		25.027236363	25.007324023	24.996740107		-0.105571218	-0.126025584	-0.136897657
51	2019-11-12 09:35:32	25.1199	0.685265742	0.616357996	0.538162057		0.005598576	0.005035605	0.004396749		-0.004297257	-0.004860229	-0.005499085		25.013851781	24.999957409	24.984189982		-0.108935965	-0.123208421	-0.139404984
52	2019-11-12 09:35:33	25.12496	0.569401451	0.699195349	0.592058968		0.004651973	0.00571238	0.004837083		-0.005243861	-0.004183453	-0.00505875		24.99554372	25.02171497	25.000112357		-0.132934395	-0.106050837	-0.128241395
53	2019-11-12 09:35:34	25.12496	0.572295257	0.689529263	0.582465003		0.004675615	0.005633409	0.004758701		-0.005220218	-0.004262424	-0.005137132		24.996127225	25.01976595	24.998177843		-0.132335006	-0.108052895	-0.130228568
54	2019-11-12 09:35:35	25.12496	0.63226767	0.702127302	0.531374279		0.005165586	0.005736334	0.004341293		-0.004730248	-0.004159499	-0.00555454		25.008219951	25.022306153	24.987875919		-0.119913122	-0.105443566	-0.140810937
55	2019-11-12 09:35:37	25.12496	0.680983148	0.597020459	0.555384821		0.005563588	0.004877618	0.004537458		-0.004332246	-0.005018215	-0.005358376		25.018042753	25.001112785	24.992717412		-0.109822986	-0.127213736	-0.135837641
56	2019-11-12 09:35:38	25.1199	0.664828499	0.705596889	0.538315837		0.005431605	0.00576468	0.004398005		-0.004464228	-0.004131153	-0.005497828		25.009730888	25.017951265	24.98422099		-0.113168985	-0.104724941	-0.139373131
57	2019-11-12 09:35:39	25.12496	0.684319816	0.610519124	0.561115809		0.005590848	0.004987901	0.004584279		-0.004304985	-0.004907932	-0.005311554		25.018715543	25.00383463	24.993873007		-0.109131887	-0.124417804	-0.134650588
58	2019-11-12 09:35:41	25.11485	0.670099338	0.617685988	0.55685646		0.005474668	0.005046454	0.004549481		-0.004421166	-0.004849379	-0.005346352		25.005739175	24.995170628	24.982904929		-0.112077272	-0.12293336	-0.135532822
59	2019-11-12 09:35:42	25.13001	0.593375634	0.640052633	0.672031125		0.00484784	0.005229188	0.00549045		-0.005047993	-0.004666645	-0.004405383		25.005432427	25.014844223	25.021292215		-0.127968677	-0.118300663	-0.111677154
60	2019-11-12 09:35:43	25.1199	0.630164818	0.614262296	0.660578091		0.005148405	0.005018483	0.00539688		-0.004747428	-0.004877351	-0.004498954		25.002741393	24.999534835	25.00887385		-0.120348676	-0.123642495	-0.114049345
61	2019-11-12 09:35:44	25.12496	0.585818361	0.732589451	0.536219542		0.004786098	0.005985208	0.004380879		-0.005109736	-0.003910625	-0.005514955		24.99885401	25.028448356	24.988852921		-0.129533995	-0.099134225	-0.139807337
62	2019-11-12 09:35:46	25.12496	0.581851075	0.679110966	0.628734306		0.004753685	0.005548292	0.005136718		-0.005142148	-0.004347541	-0.004759115		24.998054051	25.017665255	25.007507494		-0.130355729	-0.110210758	-0.120644971
63	2019-11-12 09:35:47	25.12496	0.684445582	0.609240605	0.548664397		0.005591876	0.004977456	0.004482552		-0.004303958	-0.004918377	-0.005413281		25.018740902	25.003576832	24.991362306		-0.109105838	-0.124682619	-0.137229638
64	2019-11-12 09:35:48	25.12496	0.569820472	0.712848987	0.590421628		0.004655396	0.00582393	0.004823706		-0.005240437	-0.004071904	-0.005072127		24.995628211	25.024468012	24.999782207		-0.132847604	-0.103222878	-0.128580532
65	2019-11-12 09:35:49	25.1199	0.645765739	0.729267684	0.551965899		0.005275864	0.005958069	0.004509525		-0.004619969	-0.003937764	-0.005386308		25.005887128	25.022724123	24.986973404		-0.117117338	-0.099822229	-0.1365458
66	2019-11-12 09:35:51	25.12496	0.619731619	0.737972944	0.540056293		0.005063167	0.006029191	0.004412225		-0.004832667	-0.003866643	-0.005483609		25.005692216	25.029533847	24.989626566		-0.122509657	-0.098019197	-0.139012631
67	2019-11-12 09:35:52	25.11485	0.618769004	0.734469382	0.527792636		0.005055302	0.006000567	0.004312031		-0.004840531	-0.003895266	-0.005583802		24.995389006	25.018718514	24.977044437		-0.122709039	-0.098744854	-0.141552804
68	2019-11-12 09:35:53	25.1199	0.665180166	0.662214239	0.536847179		0.005434478	0.005410247	0.004386006		-0.004461355	-0.004485586	-0.005509827		25.009801798	25.009203757	24.983924848		-0.113096147	-0.11371046	-0.139677335
69	2019-11-12 09:35:54	25.12496	0.709255422	0.605040861	0.589200925		0.00579457	0.004943144	0.004813733		-0.004101263	-0.004952689	-0.0050821		25.023743427	25.002730004	24.999536066		-0.103967181	-0.125552497	-0.128833373
70	2019-11-12 09:35:56	25.12496	0.667260369	0.697124684	0.543847745		0.005451474	0.005695463	0.004443201		-0.00444436	-0.00420037	-0.005452633		25.015275754	25.021297452	24.990391075		-0.112665288	-0.106479717	-0.138227308
71	2019-11-12 09:35:57	25.11485	0.635206179	0.601555181	0.636726098		0.005189593	0.004914667	0.005202011		-0.00470624	-0.004981167	-0.004693823		24.998703383	24.991918016	24.999009858		-0.119304484	-0.126274474	-0.118989671
72	2019-11-12 09:35:58	25.13001	0.642493444	0.705980743	0.541716283		0.005249129	0.005767817	0.004425787		-0.004646704	-0.004128017	-0.005470047		25.015336378	25.028137615	24.995015913		-0.117795111	-0.104645436	-0.138668798
73	2019-11-12 09:35:59	25.12496	0.648359734	0.698654735	0.534320537		0.005297057	0.005707964	0.004365364		-0.004598777	-0.00418787	-0.005530469		25.011464703	25.021605963	24.988470005		-0.116580059	-0.10616281	-0.140200678
74	2019-11-12 09:36:01	25.12496	0.698472345	0.600920391	0.586879323		0.005706473	0.00490948	0.004794766		-0.00418936	-0.004986353	-0.005101068		25.021569187	25.00189916	24.999067941		-0.106200587	-0.126405955	-0.129314241
75	2019-11-12 09:36:02	25.1199	0.606472565	0.645305591	0.654035885		0.004954841	0.005272105	0.00534343		-0.004940992	-0.004623729	-0.004552403		24.997964124	25.005794345	25.007554698		-0.125255953	-0.117212646	-0.115404391
76	2019-11-12 09:36:03	25.13001	0.696860039	0.601383519	0.600340438		0.005693301	0.004913264	0.004904742		-0.004202532	-0.004982569	-0.004991091		25.026298574	25.007047116	25.006836792		-0.10653453	-0.126310029	-0.126526079
77	2019-11-12 09:36:04	25.12496	0.708447779	0.604927612	0.59054799		0.005787972	0.004942219	0.004824738		-0.004107861	-0.004953614	-0.005071095		25.023580578	25.002707169	24.999807686		-0.104134461	-0.125575953	-0.12855436
78	2019-11-12 09:36:06	25.13001	0.57102091	0.708672489	0.569874712		0.004665204	0.005789808	0.004655839		-0.00523063	-0.004106025	-0.005239994		25.000924866	25.028680361	25.000693748		-0.132598959	-0.104087919	-0.132836369
79	2019-11-12 09:36:07	25.13507	0.580769847	0.711644973	0.55329687		0.004744852	0.005814093	0.004520399		-0.005150982	-0.00408174	-0.005375434		25.007945214	25.034334183	25.002405629		-0.130579682	-0.103472255	-0.136270117
80	2019-11-12 09:36:08	25.13001	0.590154003	0.729558555	0.555017061		0.00482152	0.005960446	0.004534453		-0.005074314	-0.003935388	-0.00536138		25.004782825	25.03289168	24.997697871		-0.128635965	-0.099761984	-0.135913815
81	2019-11-12 09:36:09	25.13507	0.596583557	0.658168275	0.664945324		0.004874049	0.005377192	0.00543256		-0.005021785	-0.004518642	-0.004463273		25.011133841	25.0235515	25.024917985		-0.12730423	-0.114548475	-0.113144788
82	2019-11-12 09:36:11	25.13001	0.699787819	0.597607565	0.611643864		0.005717221	0.004882415	0.00499709		-0.004178613	-0.005013419	-0.004898743		25.026888914	25.006285743	25.009115982		-0.105928124	-0.127092131	-0.124184841
83	2019-11-12 09:36:12	25.1199	0.586089562	0.693990671	0.606985165		0.004788313	0.005669858	0.004959029		-0.00510752	-0.004225975	-0.004936804		24.993854109	25.015611039	24.998067484		-0.129477822	-0.107128839	-0.12514978
84	2019-11-12 09:36:13	25.12496	0.613123252	0.649082142	0.67998477		0.005009177	0.005302959	0.005555431		-0.004886656	-0.004592875	-0.004340402		25.00435972	25.011610367	25.017841445		-0.123878421	-0.116430431	-0.110029773
85	2019-11-12 09:36:14	25.13507	0.600870919	0.644995051	0.681771121		0.004909076	0.005269567	0.005570026		-0.004986757	-0.004626266	-0.004325808		25.011998329	25.020895323	25.028310633		-0.126416202	-0.117276967	-0.109659779
86	2019-11-12 09:36:16	25.12496	0.701851928	0.601635051	0.63116856		0.005734084	0.004915319	0.005156606		-0.004161749	-0.004980514	-0.004739227		25.022250628	25.002043263	25.00799833		-0.105500602	-0.12625793	-0.120140776
87	2019-11-12 09:36:17	25.11485	0.705962861	0.609037353	0.605182124		0.00576767	0.004975795	0.004944298		-0.004128163	-0.004920038	-0.004951535		25.012970583	24.993426721	24.992649353		-0.10464914	-0.124724718	-0.125523237
88	2019-11-12 09:36:18	25.12496	0.653703291	0.5982656	0.625753477		0.005340713	0.004887791	0.005112365		-0.00455512	-0.005008042	-0.004783468		25.012542158	25.001363853	25.006906448		-0.11547328	-0.126955834	-0.121262376
89	2019-11-12 09:36:19	25.12496	0.667085727	0.657265265	0.551636285		0.005450047	0.005369814	0.004506832		-0.004445787	-0.004526019	-0.005389001		25.01524054	25.013260381	24.991961558		-0.112701461	-0.11473551	-0.136614073
90	2019-11-12 09:36:21	25.12496	0.647788721	0.709076012	0.5428142		0.005292392	0.005793105	0.004434757		-0.004603442	-0.004102729	-0.005461077		25.011349566	25.023707252	24.990182671		-0.11669833	-0.104004341	-0.138441386
91	2019-11-12 09:36:22	25.13507	0.702608908	0.609430147	0.59029765		0.005740269	0.004979004	0.004822693		-0.004155564	-0.004916829	-0.00507314		25.032512219	25.013724179	25.009866371		-0.105343816	-0.12464336	-0.128606212
92	2019-11-12 09:36:23	25.12496	0.629528836	0.731533257	0.551618403		0.005143209	0.005976579	0.004506686		-0.004752624	-0.003919254	-0.005389147		25.007667701	25.028235392	24.991957952		-0.120480404	-0.099352984	-0.136617776
93	2019-11-12 09:36:24	25.13001	0.588965486	0.720151153	0.59983201		0.00481181	0.005883588	0.004900588		-0.005084024	-0.004012245	-0.004995245		25.004543175	25.03099484	25.006734274		-0.128882139	-0.101710448	-0.126631388
94	2019-11-12 09:36:26	25.13001	0.689767681	0.610037519	0.660708625		0.005635357	0.004983967	0.005397946		-0.004260476	-0.004911867	-0.004497887		25.024868515	25.008792084	25.019009204		-0.108003513	-0.124517557	-0.114022308
95	2019-11-12 09:36:27	25.13507	0.712128963	0.607397629	0.64515658		0.005818047	0.004962399	0.005270887		-0.004077786	-0.004933434	-0.004624946		25.034431771	25.01331435	25.020927893		-0.10337201	-0.125064348	-0.11724351
96	2019-11-12 09:36:28	25.13001	0.590128969	0.729948369	0.556359953		0.004821315	0.00596363	0.004545424		-0.005074518	-0.003932203	-0.005350409		25.004777777	25.032970279	24.99796865		-0.12864115	-0.099681246	-0.135635663
97	2019-11-12 09:36:29	25.13001	0.65172084	0.704308236	0.546815461		0.005324517	0.005754152	0.004467447		-0.004571317	-0.004141681	-0.005428387		25.01719695	25.027800381	24.996044108		-0.115883893	-0.104991848	-0.137612607
98	2019-11-12 09:36:31	25.13001	0.655912239	0.702943886	0.548100537		0.00535876	0.005743006	0.004477946		-0.004537073	-0.004152828	-0.005417888		25.018042084	25.027525283	24.996303229		-0.115015754	-0.105274434	-0.13734643
99	2019-11-12 09:36:32	25.12496	0.677178583	0.700965011	0.557045407		0.005532505	0.005726838	0.004551025		-0.004363329	-0.004168995	-0.005344809		25.017275619	25.022071795	24.993052252		-0.110610998	-0.105684302	-0.135493686
100	2019-11-12 09:36:33	25.13001	0.624568537	0.641720967	0.675081691		0.005102684	0.005242818	0.005515373		-0.004793149	-0.004653015	-0.00438046		25.01172207	25.015180619	25.021907315		-0.121507807	-0.11795511	-0.111045312
101	2019-11-12 09:36:34	25.13507	0.711547221	0.612164213	0.654971678		0.005813294	0.005001342	0.005351076		-0.004082539	-0.004894492	-0.004544758		25.034314473	25.014275465	25.022906956		-0.103492501	-0.124077063	-0.115210566
102	2019-11-12 09:36:36	25.13507	0.71224698	0.606680585	0.655425865		0.005819011	0.004956541	0.005354786		-0.004076822	-0.004939293	-0.004541047		25.034455567	25.013169768	25.022998536		-0.103347566	-0.125212866	-0.115116493
103	2019-11-12 09:36:37	25.13001	0.651797134	0.630399064	0.651571232		0.00532514	0.005150319	0.005323294		-0.004570693	-0.004745514	-0.004572539		25.017212333	25.012897716	25.017166784		-0.11586809	-0.120300158	-0.11591488
104	2019-11-12 09:36:38	25.14012	0.70084163	0.611859633	0.560149021		0.00572583	0.004998853	0.004576381		-0.004170003	-0.00489698	-0.005319452		25.037210359	25.019268614	25.008841893		-0.105709857	-0.124140149	-0.134850838
105	2019-11-12 09:36:39	25.12496	0.591116618	0.653971512	0.67596086		0.004829384	0.005342905	0.005522556		-0.005066449	-0.004552929	-0.004373277		24.999922343	25.012596241	25.017030083		-0.128436581	-0.115417725	-0.110863216
106	2019-11-12 09:36:41	25.12496	0.586170028	0.699736559	0.639525132		0.004788971	0.005716802	0.005224879		-0.005106863	-0.004179031	-0.004670955		24.99892492	25.021824096	25.009683324		-0.129461155	-0.105938741	-0.118409921
107	2019-11-12 09:36:42	25.13507	0.693727814	0.608623696	0.630480126		0.005667711	0.004972416	0.005150981		-0.004228122	-0.004923418	-0.004744852		25.030721499	25.01356157	25.017968606		-0.107183282	-0.124810397	-0.120283368
108	2019-11-12 09:36:43	25.12496	0.592514943	0.682811222	0.66594847		0.004840808	0.005578523	0.005440755		-0.005055025	-0.00431731	-0.004455078		25.0002043	25.018411358	25.015011228		-0.12814695	-0.109444351	-0.112937013
109	2019-11-12 09:36:44	25.13507	0.615244581	0.742141097	0.570788452		0.005026508	0.006063244	0.004663304		-0.004869325	-0.003832589	-0.005232529		25.014896578	25.040483171	25.005932593		-0.123439039	-0.097155891	-0.132647108
110	2019-11-12 09:36:46	25.14012	0.704516852	0.62038429	0.565608807		0.005755857	0.005068499	0.004620987		-0.004139977	-0.004827334	-0.005274846		25.0379514	25.020987482	25.009942787		-0.104948639	-0.122374472	-0.13371996
111	2019-11-12 09:36:47	25.13507	0.588597725	0.68698474	0.679983578		0.004808805	0.00561262	0.005555421		-0.005087028	-0.004283213	-0.004340412		25.009523604	25.029361872	25.027950204		-0.128958312	-0.108579922	-0.11003002
112	2019-11-12 09:36:48	25.14012	0.625004843	0.730377523	0.56922979		0.005106249	0.005967137	0.00465057		-0.004789585	-0.003928697	-0.005245263		25.021919146	25.043165718	25.01067291		-0.121417437	-0.09959236	-0.132969951
113	2019-11-12 09:36:49	25.14012	0.583449672	0.704848254	0.617630555		0.004766746	0.005758564	0.005046001		-0.005129088	-0.004137269	-0.004849832		25.013540155	25.038018221	25.020432233		-0.130024616	-0.104879999	-0.122944841
114	2019-11-12 09:36:51	25.14517	0.656384308	0.698084318	0.550608105		0.005362617	0.005703303	0.004498432		-0.004533216	-0.00419253	-0.005397401		25.033300835	25.041708881	25.011972709		-0.114917977	-0.106280956	-0.136827039
115	2019-11-12 09:36:52	25.13507	0.695583307	0.607203914	0.642698484		0.00568287	0.004960816	0.005250805		-0.004212963	-0.004935017	-0.004645029		25.031095628	25.01327529	25.020432255		-0.106798969	-0.125104471	-0.117752642
116	2019-11-12 09:36:53	25.14517	0.582221816	0.710986937	0.641989784		0.004756714	0.005808717	0.005245015		-0.005139119	-0.004087117	-0.004650819		25.018347164	25.044310446	25.030398427		-0.130278939	-0.103608548	-0.117899431
117	2019-11-12 09:36:54	25.13001	0.707986439	0.606191827	0.606247855		0.005784203	0.004952548	0.004953005		-0.00411163	-0.004943286	-0.004942828		25.02854203	25.00801665	25.008027947		-0.104230014	-0.125314101	-0.125302496
118	2019-11-12 09:36:56	25.14012	0.668328484	0.618643834	0.673180899		0.0054602	0.00505428	0.005499844		-0.004435633	-0.004841554	-0.004395989		25.030654655	25.020636546	25.031633062		-0.112444057	-0.122734965	-0.11143901
119	2019-11-12 09:36:57	25.14012	0.702214325	0.611838771	0.628992394		0.005737045	0.004998683	0.005138827		-0.004158788	-0.004897151	-0.004757007		25.037487138	25.019264407	25.022723173		-0.105425542	-0.12414447	-0.120591514
120	2019-11-12 09:36:58	25.14517	0.711003031	0.61131425	0.614470913		0.005808848	0.004994397	0.005020187		-0.004086985	-0.004901436	-0.004875646		25.04431369	25.024213208	25.024849699		-0.103605214	-0.124253112	-0.123599285
121	2019-11-12 09:36:59	25.14517	0.673127255	0.620753243	0.657336194		0.005499406	0.005071513	0.005370394		-0.004396428	-0.00482432	-0.00452544		25.036676752	25.02611643	25.033492766		-0.111450121	-0.122298052	-0.114720818
122	2019-11-12 09:37:01	25.15023	0.585003565	0.66294082	0.682397566		0.004779441	0.005416183	0.005575144		-0.005116392	-0.00447965	-0.00432069		25.02396265	25.039677356	25.043600439		-0.129702762	-0.113559968	-0.109530028
123	2019-11-12 09:37:02	25.14517	0.724889722	0.611105634	0.573847958		0.005922302	0.004992693	0.0046883		-0.003973532	-0.00490314	-0.005207533		25.047113668	25.024171144	25.016658699		-0.100728994	-0.124296322	-0.132013398
124	2019-11-12 09:37:03	25.14012	0.708028162	0.607782675	0.60282178		0.005784544	0.004965545	0.004925015		-0.00411129	-0.004930289	-0.004970819		25.038659391	25.018446556	25.017446264		-0.104221372	-0.124984594	-0.126012127
125	2019-11-12 09:37:04	25.13507	0.577079723	0.716825213	0.593006682		0.004714704	0.005856415	0.004844826		-0.00518113	-0.004039418	-0.005051008		25.007201148	25.035378687	25.010412612		-0.131344009	-0.102399319	-0.128045098
126	2019-11-12 09:37:06	25.14012	0.582661698	0.730882374	0.564967461		0.004760308	0.005971261	0.004615747		-0.005135525	-0.003924572	-0.005280086		25.013381271	25.043267512	25.009813468		-0.130187827	-0.099487795	-0.133852801
127	2019-11-12 09:37:07	25.15528	0.608035398	0.738830654	0.563896366		0.004967609	0.006036198	0.004606996		-0.004928224	-0.003859635	-0.005288837		25.033661213	25.060033468	25.024761316		-0.124932249	-0.097841549	-0.134074655
128	2019-11-12 09:37:08	25.14012	0.684015236	0.641501622	0.554399556		0.00558836	0.005241026	0.004529408		-0.004307474	-0.004654807	-0.005366425		25.033817618	25.025245462	25.007682588		-0.109194973	-0.118000541	-0.136041718
129	2019-11-12 09:37:09	25.14517	0.589325498	0.76155314	0.571838089		0.004814751	0.006221839	0.00467188		-0.005081083	-0.003673994	-0.005223954		25.019779516	25.054506089	25.016253438		-0.128807571	-0.09313529	-0.132429698
130	2019-11-12 09:37:11	25.13507	0.712918128	0.614205672	0.567932197		0.005824495	0.00501802	0.004639969		-0.004071339	-0.004877813	-0.005255864		25.034590892	25.014687097	25.005356665		-0.103208558	-0.123654224	-0.133238719
131	2019-11-12 09:37:12	25.14517	0.693076336	0.605968905	0.639360623		0.005662388	0.004950726	0.005223535		-0.004233445	-0.004945107	-0.004672299		25.040699116	25.023135404	25.029868301		-0.107318218	-0.125360274	-0.118443995
132	2019-11-12 09:37:13	25.14517	0.699176276	0.631472544	0.584738324		0.005712224	0.005159089	0.004777274		-0.004183609	-0.004736744	-0.005118559		25.041929053	25.028277802	25.018854581		-0.106054788	-0.120077813	-0.1297577
133	2019-11-12 09:37:14	25.15528	0.615030004	0.646952468	0.68239101		0.005024755	0.005285559	0.00557509		-0.004871078	-0.004610274	-0.004320743		25.035071551	25.041508129	25.048653616		-0.123483483	-0.116871538	-0.109531386
134	2019-11-12 09:37:16	25.16034	0.583469937	0.710429634	0.604025198		0.004766911	0.005804164	0.004934846		-0.005128922	-0.00409167	-0.004960987		25.033762597	25.059361495	25.037907196		-0.130020418	-0.103723977	-0.125762867
135	2019-11-12 09:37:17	25.14517	0.579857895	0.730030028	0.621858909		0.004737401	0.005964298	0.005080547		-0.005158432	-0.003931536	-0.004815287		25.017870515	25.048150107	25.02633937		-0.130768572	-0.099664333	-0.122069041
136	2019-11-12 09:37:18	25.16034	0.591390203	0.655505139	0.676788768		0.004831619	0.005355434	0.00552932		-0.005064214	-0.004540399	-0.004366513		25.035359578	25.048287135	25.052578541		-0.128379914	-0.115100074	-0.110691737
137	2019-11-12 09:37:20	25.16034	0.581050584	0.690305911	0.672451338		0.004747145	0.005639754	0.005493883		-0.005148688	-0.004256079	-0.00440195		25.033274777	25.055303986	25.051703988		-0.130521533	-0.107892034	-0.111590119
138	2019-11-12 09:37:21	25.15023	0.671793303	0.622937158	0.677308521		0.005488507	0.005089356	0.005533566		-0.004407326	-0.004806477	-0.004362267		25.041462293	25.031611334	25.042574331		-0.111726413	-0.121845708	-0.110584085
139	2019-11-12 09:37:22	25.15528	0.586083601	0.737948506	0.565760799		0.004788265	0.006028991	0.004622229		-0.005107569	-0.003866842	-0.005273605		25.029235009	25.059855603	25.025137249		-0.129479056	-0.098024259	-0.133688478
140	2019-11-12 09:37:23	25.16539	0.589002441	0.73383042	0.592970919		0.004812111	0.005995347	0.004844534		-0.005083722	-0.003900487	-0.0050513		25.039932713	25.069134186	25.040732882		-0.128874485	-0.098877196	-0.128052505
141	2019-11-12 09:37:25	25.16034	0.58719344	0.656877238	0.666107019		0.004797332	0.005366644	0.005442051		-0.005098501	-0.004529189	-0.004453783		25.034513376	25.048563791	25.050424788		-0.129249178	-0.114815879	-0.112904174
142	2019-11-12 09:37:26	25.15528	0.585718225	0.702110017	0.61950989		0.00478528	0.005736193	0.005061355		-0.005110554	-0.00415964	-0.004834478		25.029161337	25.052629547	25.03597484		-0.129554736	-0.105447147	-0.122555583
143	2019-11-12 09:37:27	25.15023	0.728776542	0.608548595	0.642280059		0.005954057	0.004971802	0.005247386		-0.003941777	-0.004924031	-0.004648447		25.052951823	25.028710124	25.035511491		-0.099923955	-0.124825952	-0.117839308
144	2019-11-12 09:37:28	25.16034	0.610919072	0.667663296	0.684153519		0.004991169	0.005454765	0.00558949		-0.004904664	-0.004441068	-0.004306344		25.039297219	25.050738579	25.054063487		-0.124334964	-0.112581833	-0.109166331
145	2019-11-12 09:37:30	25.15528	0.719634976	0.60903318	0.584366391		0.005879371	0.004975761	0.004774235		-0.004016463	-0.004920072	-0.005121598		25.056163082	25.033862398	25.028888763		-0.101817359	-0.124725582	-0.129834738
146	2019-11-12 09:37:31	25.16539	0.639282541	0.752691716	0.560721822		0.005222897	0.006149442	0.004581061		-0.004672937	-0.003746391	-0.005314773		25.05007071	25.072937108	25.03423044		-0.118460168	-0.094970656	-0.134732194
147	2019-11-12 09:37:32	25.15528	0.695659005	0.672317823	0.555414624		0.005683489	0.005492793	0.004537701		-0.004212345	-0.004403041	-0.005358132		25.051328835	25.04662256	25.023051107		-0.106783291	-0.111617772	-0.135831468
148	2019-11-12 09:37:33	25.17044	0.58391876	0.713414635	0.623992756		0.004770578	0.005828551	0.00509798		-0.005125255	-0.004067282	-0.004797853		25.043962273	25.070072296	25.052042387		-0.129927455	-0.103105721	-0.121627066
149	2019-11-12 09:37:35	25.15023	0.711708154	0.603118015	0.614794566		0.005814609	0.004927435	0.005022831		-0.004081224	-0.004968399	-0.004873002		25.049510336	25.027615137	25.029969519		-0.103459169	-0.125950769	-0.123532248
150	2019-11-12 09:37:36	25.16034	0.586460303	0.674348554	0.687762581		0.004791342	0.005509384	0.005618975		-0.005104491	-0.00438645	-0.004276858		25.034365551	25.052086523	25.054791178		-0.129401031	-0.111197162	-0.108418814
151	2019-11-12 09:37:37	25.15528	0.622348264	0.612235738	0.669631442		0.005084545	0.005001926	0.005470845		-0.004811289	-0.004893907	-0.004424988		25.036547147	25.034508137	25.046080905		-0.121967683	-0.124062248	-0.112174184
152	2019-11-12 09:37:38	25.16034	0.685996495	0.648014623	0.572694012		0.005604547	0.005294237	0.004678873		-0.004291287	-0.004601596	-0.005216961		25.054435084	25.046776823	25.031589819		-0.10878461	-0.11665154	-0.132252413
153	2019-11-12 09:37:40	25.16034	0.677182159	0.718250956	0.556246109		0.005532534	0.005868063	0.004544494		-0.004363299	-0.00402777	-0.005351339		25.05265786	25.06093849	25.028273377		-0.110610257	-0.102104018	-0.135659244
154	2019-11-12 09:37:41	25.16034	0.607485844	0.633628444	0.663082679		0.00496312	0.005176703	0.005417342		-0.004932714	-0.00471913	-0.004478491		25.038604972	25.043876133	25.049814992		-0.125046076	-0.119631272	-0.113530586
155	2019-11-12 09:37:42	25.15528	0.58481581	0.700931633	0.65180369		0.004777907	0.005726566	0.005325194		-0.005117926	-0.004169268	-0.00457064		25.02897938	25.05239195	25.042486286		-0.129741651	-0.105691215	-0.115866732
156	2019-11-12 09:37:43	25.15528	0.588437985	0.724902239	0.588828992		0.0048075	0.005922404	0.004810694		-0.005088333	-0.003973429	-0.005085139		25.029709731	25.057225111	25.029788571		-0.128991399	-0.100726401	-0.128910411
157	2019-11-12 09:37:45	25.16539	0.737421601	0.613401009	0.580009887		0.006024686	0.005011446	0.004738643		-0.003871147	-0.004884387	-0.00515719		25.069858261	25.044852218	25.038119531		-0.098133391	-0.12382089	-0.13073709
158	2019-11-12 09:37:46	25.17044	0.651517588	0.61994262	0.643307643		0.005322856	0.005064891	0.005255781		-0.004572977	-0.004830943	-0.004640052		25.057592181	25.051225761	25.055936824		-0.115925991	-0.122465953	-0.11762647
159	2019-11-12 09:37:47	25.17044	0.618419721	0.737972347	0.577554772		0.005052449	0.006029186	0.004718585		-0.004843385	-0.003866647	-0.005177249		25.0509187	25.075023754	25.042679097		-0.122781385	-0.098019321	-0.131245613
160	2019-11-12 09:37:48	25.16539	0.623123124	0.650652725	0.689817153		0.005090875	0.00531579	0.005635761		-0.004804958	-0.004580043	-0.004260072		25.04681249	25.052363271	25.06025993		-0.121807189	-0.116105125	-0.107993266
161	2019-11-12 09:37:50	25.16539	0.705339397	0.611528231	0.668202122		0.005762577	0.004996146	0.005459168		-0.004133257	-0.004899688	-0.004436666		25.063389639	25.044474608	25.055901734		-0.104778273	-0.124208791	-0.112470229
162	2019-11-12 09:37:51	25.16539	0.666456302	0.615313126	0.658699353		0.005444904	0.005027068	0.005381531		-0.004450929	-0.004868765	-0.004514303		25.055549727	25.045237759	25.053985704		-0.112831829	-0.123424841	-0.114438476
163	2019-11-12 09:37:52	25.16539	0.720065918	0.617019012	0.600790453		0.005882891	0.005041005	0.004908419		-0.004012942	-0.004854828	-0.004987415		25.066358901	25.045581717	25.042309543		-0.101728102	-0.123071508	-0.126432869
164	2019-11-12 09:37:53	25.16539	0.667216857	0.634645299	0.688172065		0.005451118	0.005185011	0.005622321		-0.004444715	-0.004710823	-0.004273513		25.055703077	25.049135705	25.059928235		-0.112674301	-0.119420656	-0.108334001
165	2019-11-12 09:37:55	25.16539	0.635503606	0.682398162	0.689256869		0.005192023	0.005575148	0.005631184		-0.00470381	-0.004320685	-0.00426465		25.049308765	25.058764056	25.060146962		-0.119242879	-0.109529905	-0.108109314
166	2019-11-12 09:37:56	25.17044	0.607888771	0.646636563	0.660564382		0.004966412	0.005282978	0.005396768		-0.004929422	-0.004612855	-0.004499066		25.04879535	25.056608028	25.059416267		-0.124962619	-0.11693697	-0.114052184
167	2019-11-12 09:37:57	25.17044	0.709837164	0.615858509	0.619801357		0.005799323	0.005031524	0.005063737		-0.00409651	-0.00486431	-0.004832097		25.069350985	25.050402284	25.051197278		-0.10384669	-0.123311878	-0.122495213
168	2019-11-12 09:37:59	25.17044	0.653531033	0.728628126	0.564909645		0.005339306	0.005952844	0.004615275		-0.004556528	-0.003942989	-0.005280558		25.057998148	25.073139725	25.040129447		-0.115508958	-0.099954695	-0.133864776
169	2019-11-12 09:38:00	25.1755	0.680168352	0.741325705	0.564835735		0.005556931	0.006056583	0.004614671		-0.004338902	-0.003839251	-0.005281162		25.068423467	25.080754321	25.045169152		-0.109991749	-0.097324775	-0.133880085
170	2019-11-12 09:38:01	25.1755	0.73352286	0.688746654	0.550746387		0.005992834	0.005627015	0.004499562		-0.003903	-0.004268818	-0.005396271		25.079181079	25.070153075	25.042328308		-0.098940897	-0.108214991	-0.136798396
171	2019-11-12 09:38:02	25.1755	0.60466714	0.686120473	0.686703406		0.004940091	0.005605559	0.005610322		-0.004955742	-0.004290274	-0.004285511		25.053200343	25.069623569	25.069741104		-0.125629904	-0.108758931	-0.108638193
172	2019-11-12 09:38:04	25.1755	0.583252976	0.700082266	0.704003656		0.004765139	0.005719626	0.005751664		-0.005130695	-0.004176207	-0.004144169		25.048882621	25.072438626	25.073229277		-0.130065357	-0.105867137	-0.105054933
173	2019-11-12 09:38:05	25.15528	0.609953476	0.748663038	0.565568872		0.00498328	0.006116528	0.004620661		-0.004912553	-0.003779305	-0.005275173		25.034047959	25.062015947	25.02509855		-0.124534964	-0.095805072	-0.133728231
174	2019-11-12 09:38:06	25.16539	0.681931458	0.618558004	0.63780673		0.005571335	0.005053578	0.005210839		-0.004324498	-0.004842255	-0.004684994		25.058669955	25.045892024	25.049773142		-0.10962657	-0.122752743	-0.118765845
175	2019-11-12 09:38:07	25.17044	0.663972576	0.713019456	0.558362074		0.005424613	0.005825322	0.004561782		-0.004471221	-0.004070511	-0.005334052		25.060103453	25.069992617	25.038809251		-0.113346267	-0.10318757	-0.135220966
176	2019-11-12 09:38:09	25.17044	0.576788852	0.699120843	0.67630299		0.004712327	0.005711772	0.005525351		-0.005183506	-0.004184062	-0.004370482		25.042524664	25.067190294	25.062589603		-0.131404257	-0.106066269	-0.110792353
177	2019-11-12 09:38:10	25.1755	0.622638538	0.756440253	0.572981903		0.005086916	0.006180067	0.004681225		-0.004808917	-0.003715766	-0.005214609		25.056823891	25.083801771	25.046811665		-0.121907559	-0.094194264	-0.132192783
178	2019-11-12 09:38:11	25.1755	0.6101609	0.632502512	0.654829819		0.004984975	0.005167504	0.005349917		-0.004910859	-0.004728329	-0.004545917		25.054308044	25.058812745	25.063314544		-0.124492001	-0.119864481	-0.115239949
179	2019-11-12 09:38:12	25.1755	0.685331307	0.709876503	0.553425616		0.005599112	0.005799645	0.004521451		-0.004296721	-0.004096189	-0.005374382		25.069464453	25.074413391	25.042868523		-0.108922385	-0.103838542	-0.13624345
180	2019-11-12 09:38:14	25.18055	0.708660568	0.670949897	0.554464526		0.005789711	0.005481617	0.004529939		-0.004106123	-0.004414217	-0.005365894		25.079222704	25.071619294	25.048132616		-0.104090388	-0.111901102	-0.136028261
181	2019-11-12 09:38:15	25.1755	0.598019433	0.688571416	0.721435037		0.00488578	0.005625583	0.005894077		-0.005010054	-0.00427025	-0.004001756		25.051859973	25.070117743	25.076743879		-0.127006822	-0.108251286	-0.101444529
182	2019-11-12 09:38:16	25.1755	0.631210283	0.754703969	0.5741281		0.005156947	0.006165882	0.004690589		-0.004738887	-0.003729951	-0.005205244		25.058552196	25.083451695	25.047042773		-0.120132134	-0.094553881	-0.131955373
183	2019-11-12 09:38:17	25.18055	0.727342454	0.626794771	0.569281646		0.00594234	0.005120872	0.004650994		-0.003953493	-0.004774961	-0.005244839		25.082989418	25.062716455	25.051120185		-0.100220983	-0.121046698	-0.13295921
184	2019-11-12 09:38:19	25.16034	0.731477229	0.629457906	0.568909713		0.005976121	0.00514263	0.004647955		-0.003919712	-0.004753203	-0.005247878		25.063605267	25.043035224	25.03082678		-0.099364589	-0.120495095	-0.133036248
185	2019-11-12 09:38:20	25.18055	0.657531101	0.73093721	0.561162896		0.005371986	0.005971709	0.004584664		-0.004523847	-0.003924124	-0.005311169		25.068913718	25.083714205	25.049483206		-0.114680449	-0.099476437	-0.134640835
186	2019-11-12 09:38:21	25.1755	0.581066082	0.707087005	0.653430301		0.004747272	0.005776855	0.005338483		-0.005148561	-0.004118979	-0.00455735		25.048441678	25.073850958	25.063032363		-0.130518323	-0.104416306	-0.115529822
187	2019-11-12 09:38:22	25.1755	0.716428246	0.625459626	0.620624497		0.005853172	0.005109964	0.005070462		-0.004042661	-0.004785869	-0.004825372		25.075734386	25.057392702	25.056417803		-0.102481539	-0.12132324	-0.122324719
188	2019-11-12 09:38:24	25.1755	0.727478352	0.603056622	0.570048162		0.005943451	0.004926933	0.004657256		-0.003952383	-0.0049689	-0.005238577		25.077962359	25.052875616	25.046220135		-0.100192836	-0.125963485	-0.132800443
189	2019-11-12 09:38:25	25.1755	0.663420637	0.715751733	0.537108843		0.005420103	0.005847645	0.004388144		-0.00447573	-0.004048188	-0.005507689		25.065046684	25.075597984	25.039578554		-0.113460587	-0.102621659	-0.139623136
190	2019-11-12 09:38:26	25.1755	0.700955474	0.619151666	0.572637388		0.00572676	0.005058429	0.00467841		-0.004169073	-0.004837405	-0.005217423		25.072614686	25.056120839	25.046742201		-0.105686277	-0.12262978	-0.132264141
191	2019-11-12 09:38:27	25.17044	0.688327037	0.744695752	0.556973285		0.005623587	0.006084116	0.004550435		-0.004272246	-0.003811718	-0.005345398		25.065013976	25.07637936	25.038529228		-0.108301903	-0.096626773	-0.135508624
192	2019-11-12 09:38:29	25.18055	0.586949061	0.716482486	0.576807925		0.004795335	0.005853615	0.004712483		-0.005100498	-0.004042218	-0.00518335		25.054682448	25.080799791	25.052637703		-0.129299796	-0.102470305	-0.131400306
193	2019-11-12 09:38:30	25.1755	0.583772729	0.702322805	0.615686252		0.004769385	0.005737931	0.005030116		-0.005126448	-0.004157902	-0.004865717		25.048987418	25.072890375	25.055422113		-0.129957702	-0.105403073	-0.123347557
194	2019-11-12 09:38:31	25.17044	0.587909888	0.71993598	0.614994838		0.004803185	0.00588183	0.005024468		-0.005092648	-0.004014003	-0.004871366		25.044767006	25.071387167	25.050228143		-0.129100782	-0.101755015	-0.123490767
195	2019-11-12 09:38:32	25.19066	0.58082051	0.694674336	0.675509653		0.004745266	0.005675444	0.00551887		-0.005150568	-0.004220389	-0.004376964		25.063555942	25.086511715	25.08264767		-0.130569188	-0.106987237	-0.110956671
196	2019-11-12 09:38:34	25.1755	0.718231883	0.608032418	0.592533421		0.005867908	0.004967585	0.004840959		-0.004027926	-0.004928248	-0.005054874		25.076098044	25.053878881	25.050753832		-0.102107969	-0.124932866	-0.128143123
197	2019-11-12 09:38:35	25.18055	0.613030864	0.651370961	0.678163848		0.005008422	0.005321658	0.005540554		-0.004887411	-0.004574175	-0.004355279		25.059941274	25.067671672	25.07307381		-0.123897557	-0.115956361	-0.110406927
198	2019-11-12 09:38:36	25.1755	0.713516559	0.616680457	0.60031898		0.005829384	0.005038239	0.004904567		-0.00406645	-0.004857594	-0.004991267		25.075147317	25.055622573	25.052323628		-0.10308461	-0.123141631	-0.126530524
199	2019-11-12 09:38:37	25.18561	0.701634968	0.617790892	0.670140466		0.005732312	0.005047311	0.005475004		-0.004163522	-0.004848522	-0.00442083		25.082860654	25.065955586	25.076510603		-0.105545539	-0.122911632	-0.112068754
200	2019-11-12 09:38:39	25.1755	0.729879824	0.610814167	0.640798287		0.00596307	0.004990312	0.00523528		-0.003932763	-0.004905522	-0.004660553		25.078446555	25.054439761	25.060485404		-0.099695443	-0.124356693	-0.118146219
201	2019-11-12 09:38:40	25.18055	0.721554842	0.606913043	0.65169223		0.005895056	0.00495844	0.005324283		-0.004000777	-0.004937393	-0.00457155		25.081822498	25.058707751	25.067736449		-0.101419715	-0.125164718	-0.115889819
202	2019-11-12 09:38:41	25.18561	0.690220081	0.665365537	0.541603034		0.005639053	0.005435993	0.004424861		-0.00425678	-0.00445984	-0.005470972		25.080559142	25.075547859	25.050593981		-0.107909811	-0.113057752	-0.138692255
203	2019-11-12 09:38:42	25.18055	0.666171988	0.613805725	0.669214209		0.005442582	0.005014753	0.005467436		-0.004453252	-0.004881081	-0.004428397		25.070655945	25.060097507	25.071269335		-0.112890717	-0.123737063	-0.112260603
204	2019-11-12 09:38:44	25.17044	0.579982469	0.722748723	0.567819544		0.004738419	0.00590481	0.004639049		-0.005157414	-0.003991024	-0.005256785		25.043168596	25.071954288	25.040716174		-0.130742769	-0.101172438	-0.133262053
205	2019-11-12 09:38:45	25.1755	0.593221854	0.638731198	0.66112109		0.004846584	0.005218392	0.005401316		-0.00504925	-0.004677441	-0.004494517		25.050892641	25.060068621	25.064583034		-0.128000529	-0.118574365	-0.113936877
206	2019-11-12 09:38:46	25.18055	0.596315336	0.709163035	0.607603265		0.004871857	0.005793816	0.004964079		-0.005023976	-0.004102018	-0.004931754		25.056570956	25.079324013	25.058846919		-0.127359786	-0.103986316	-0.125021755
207	2019-11-12 09:38:47	25.18055	0.593546104	0.721774783	0.606713963		0.004849233	0.005896853	0.004956813		-0.0050466	-0.003998981	-0.00493902		25.0560126	25.081866844	25.058667611		-0.127933369	-0.101374161	-0.125205953
208	2019-11-12 09:38:49	25.1755	0.679766021	0.710156645	0.547153419		0.005553644	0.005801933	0.004470208		-0.004342189	-0.0040939	-0.005425626		25.068342346	25.074469875	25.041603854		-0.110075081	-0.103780519	-0.137542606
209	2019-11-12 09:38:50	25.17044	0.590782236	0.685650788	0.684581481		0.004826652	0.005601722	0.005592986		-0.005069181	-0.004294111	-0.004302847		25.045346159	25.064474372	25.064258771		-0.128505841	-0.108856213	-0.109077691
210	2019-11-12 09:38:51	25.16539	0.588908862	0.7215763	0.593056153		0.004811347	0.005895231	0.00484523		-0.005084486	-0.004000602	-0.005050603		25.039913845	25.066663434	25.040750068		-0.128893868	-0.101415271	-0.128034851
211	2019-11-12 09:38:52	25.1755	0.59988327	0.637409763	0.668106159		0.004901007	0.005207596	0.005458384		-0.004994826	-0.004688237	-0.00443745		25.052235777	25.059802183	25.06599141		-0.126620771	-0.118848067	-0.112490106
212	2019-11-12 09:38:54	25.1755	0.582664678	0.711499537	0.588694881		0.004760332	0.005812905	0.004809599		-0.005135501	-0.004082929	-0.005086235		25.048764002	25.074740635	25.04997987		-0.13018721	-0.103502377	-0.128938189
213	2019-11-12 09:38:55	25.17044	0.707942928	0.628603176	0.567559668		0.005783847	0.005135647	0.004636925		-0.004111986	-0.004760186	-0.005258908		25.068969057	25.052971981	25.040663775		-0.104239026	-0.120672131	-0.133315881
214	2019-11-12 09:38:56	25.18055	0.711500133	0.60805328	0.589611005		0.00581291	0.004967756	0.004817083		-0.004082924	-0.004928078	-0.00507875		25.079795229	25.058937655	25.055219172		-0.103502254	-0.124928545	-0.128748435
215	2019-11-12 09:38:57	25.1755	0.589065622	0.674077949	0.686686717		0.004812628	0.005507173	0.005610186		-0.005083206	-0.004388661	-0.004285648		25.050054622	25.067195481	25.069737739		-0.128861398	-0.11125321	-0.108641649
216	2019-11-12 09:38:59	25.1755	0.597802472	0.67923852	0.631177501		0.004884007	0.005549334	0.005156679		-0.005011826	-0.004346499	-0.004739154		25.051816227	25.068235988	25.058545586		-0.12705176	-0.110184338	-0.120138924
217	2019-11-12 09:39:00	25.16539	0.707026208	0.620408728	0.55982954		0.005776358	0.005068699	0.004573771		-0.004119475	-0.004827135	-0.005322063		25.063729746	25.046265186	25.034050527		-0.104428898	-0.12236941	-0.134917011
218	2019-11-12 09:39:01	25.1755	0.716520633	0.611466838	0.600787473		0.005853927	0.004995644	0.004908394		-0.004041907	-0.004900189	-0.004987439		25.075753013	25.054571358	25.05241809		-0.102462404	-0.124221508	-0.126433486
219	2019-11-12 09:39:02	25.16539	0.604606343	0.725094166	0.592819523		0.004939594	0.005923972	0.004843297		-0.004956239	-0.003971861	-0.005052537		25.043078944	25.067372728	25.040702356		-0.125642497	-0.100686649	-0.128083863
220	2019-11-12 09:39:04	25.18055	0.72821745	0.609102918	0.6350673		0.005949489	0.004976331	0.005188458		-0.003946344	-0.004919502	-0.004707375		25.083165838	25.059149291	25.064384421		-0.100039754	-0.124711137	-0.119333249
221	2019-11-12 09:39:05	25.1755	0.585284303	0.717604246	0.618375613		0.004781735	0.00586278	0.005052088		-0.005114099	-0.004033054	-0.004843745		25.049292196	25.075971497	25.055964365		-0.129644613	-0.102237965	-0.122790521
222	2019-11-12 09:39:06	25.18055	0.65593012	0.629459099	0.661880453		0.005358906	0.00514264	0.00540752		-0.004536927	-0.004753194	-0.004488313		25.068590919	25.063253656	25.06979066		-0.11501205	-0.120494848	-0.113779595
223	2019-11-12 09:39:08	25.1755	0.627421812	0.745552271	0.573245355		0.005125995	0.006091113	0.004683377		-0.004769838	-0.00380472	-0.005212456		25.057788334	25.081606497	25.046864785		-0.120916822	-0.096449371	-0.132138214
224	2019-11-12 09:39:09	25.18055	0.691659533	0.628423766	0.586364339		0.005650813	0.005134181	0.004790558		-0.00424502	-0.004761652	-0.005105275		25.075794878	25.063044905	25.054564551		-0.107611669	-0.120709292	-0.129420908
225	2019-11-12 09:39:10	25.1755	0.609365178	0.732143609	0.595517826		0.004978474	0.005981565	0.004865342		-0.00491736	-0.003914268	-0.005030492		25.054147603	25.078902989	25.051355576		-0.124656816	-0.099226568	-0.127524972
226	2019-11-12 09:39:11	25.18055	0.627799705	0.649153668	0.683766685		0.005129083	0.005303543	0.005586329		-0.004766751	-0.00459229	-0.004309504		25.062919077	25.067224608	25.074203483		-0.120838551	-0.116415616	-0.109246453
227	2019-11-12 09:39:13	25.18055	0.5995471	0.700110281	0.682718239		0.004898261	0.005719855	0.005577763		-0.004997573	-0.004175978	-0.00431807		25.057222571	25.077498758	25.07399209		-0.126690401	-0.105861335	-0.10946361
228	2019-11-12 09:39:14	25.18561	0.669423422	0.740563362	0.564034052		0.005469146	0.006050354	0.004608121		-0.004426688	-0.003845479	-0.005287712		25.076366029	25.090709507	25.055116725		-0.11221727	-0.097482671	-0.134046136
229	2019-11-12 09:39:15	25.18055	0.607175899	0.635171012	0.6721706		0.004960587	0.005189306	0.00549159		-0.004935246	-0.004706528	-0.004404243		25.05876075	25.064405332	25.071865419		-0.125110274	-0.119311768	-0.111648266
230	2019-11-12 09:39:16	25.18561	0.617240145	0.662422259	0.678970299		0.005042812	0.005411947	0.005547143		-0.004853022	-0.004483887	-0.00434869		25.065844541	25.074954421	25.078290914		-0.123025706	-0.113667374	-0.110239893
231	2019-11-12 09:39:18	25.18561	0.666850885	0.613367035	0.645975548		0.005448128	0.005011169	0.005277578		-0.004447705	-0.004884665	-0.004618255		25.075847342	25.065063619	25.071638348		-0.112750102	-0.123827927	-0.117073882
232	2019-11-12 09:39:19	25.18055	0.706533874	0.614398791	0.615676715		0.005772336	0.005019598	0.005030039		-0.004123498	-0.004876235	-0.004865795		25.078793911	25.060217086	25.060474751		-0.104530871	-0.123614224	-0.123349532
233	2019-11-12 09:39:20	25.19066	0.62878795	0.74571678	0.57994611		0.005137156	0.006092457	0.004738122		-0.004758677	-0.003803376	-0.005157712		25.073227433	25.096802992	25.063379639		-0.12063386	-0.096415298	-0.1307503
234	2019-11-12 09:39:21	25.18561	0.737634985	0.612978412	0.600479317		0.00602643	0.005007994	0.004905877		-0.003869404	-0.00488784	-0.004989957		25.090119082	25.064985262	25.062465107		-0.098089195	-0.123908421	-0.126497314
235	2019-11-12 09:39:23	25.19066	0.624227598	0.742911189	0.59078164		0.005099899	0.006069536	0.004826647		-0.004795935	-0.003826297	-0.005069186		25.07230795	25.096237326	25.065564373		-0.121578425	-0.09699639	-0.128505964
236	2019-11-12 09:39:24	25.18561	0.713383044	0.625144914	0.602470708		0.005828293	0.005107393	0.004922146		-0.00406754	-0.00478844	-0.004973687		25.085229341	25.067438352	25.062866625		-0.103112264	-0.121388425	-0.126084843
237	2019-11-12 09:39:25	25.18561	0.661456068	0.760701389	0.569382378		0.005404053	0.006214881	0.004651817		-0.00449178	-0.003680953	-0.005244017		25.074759613	25.094769772	25.056195099		-0.113867495	-0.093311704	-0.132938346
238	2019-11-12 09:39:26	25.18561	0.592691373	0.738592236	0.608276797		0.00484225	0.00603425	0.004969582		-0.005053584	-0.003861583	-0.004926252		25.060894844	25.090312085	25.06403729		-0.128110407	-0.09789093	-0.124882249
239	2019-11-12 09:39:28	25.19066	0.726286259	0.625916794	0.6100554		0.005933711	0.005113699	0.004984113		-0.003962122	-0.004782134	-0.004911721		25.092885384	25.072648535	25.069450471		-0.100439743	-0.121228549	-0.124513853
240	2019-11-12 09:39:29	25.19571	0.651205856	0.757490487	0.566221543		0.005320309	0.006188648	0.004625993		-0.004575524	-0.003707186	-0.00526984		25.08280197	25.104231249	25.065666999		-0.115990558	-0.093976741	-0.133593044
241	2019-11-12 09:39:30	25.19066	0.665555676	0.62186785	0.654597956		0.005437546	0.00508062	0.005348023		-0.004458287	-0.004815214	-0.004547811		25.080640711	25.071832165	25.078431371		-0.11301837	-0.122067189	-0.115287973
242	2019-11-12 09:39:31	25.18561	0.727514115	0.618962123	0.648394304		0.005943743	0.00505688	0.005297339		-0.003952091	-0.004838953	-0.004598494		25.088078488	25.066191738	25.072126031		-0.100185429	-0.122669039	-0.116572899
243	2019-11-12 09:39:33	25.19066	0.599216294	0.667786082	0.688003384		0.004895558	0.005455769	0.005620943		-0.005000275	-0.004440065	-0.004274891		25.067265023	25.081090415	25.085166698		-0.126758919	-0.112556401	-0.108368938
244	2019-11-12 09:39:34	25.18055	0.705843056	0.67795702	0.563861199		0.005766692	0.005538865	0.004606709		-0.004129142	-0.004356969	-0.005289124		25.078654625	25.073032108	25.050027264		-0.104673954	-0.110449766	-0.134081939
245	2019-11-12 09:39:35	25.19571	0.719821539	0.631971435	0.58294482		0.005880895	0.005163165	0.004762621		-0.004014938	-0.004732668	-0.005133212		25.096636422	25.07892385	25.069038852		-0.101778718	-0.11997448	-0.130129184
246	2019-11-12 09:39:36	25.18561	0.739345043	0.625858381	0.653807599		0.006040401	0.005113222	0.005341565		-0.003855433	-0.004782611	-0.004554268		25.090463867	25.067582206	25.073217489		-0.097735009	-0.121240648	-0.115451675
247	2019-11-12 09:39:38	25.19571	0.594149899	0.717317547	0.688402139		0.004854166	0.005860437	0.0056242		-0.005041667	-0.004035396	-0.004271633		25.071298085	25.096131564	25.090301591		-0.127808306	-0.102297346	-0.108286347
248	2019-11-12 09:39:40	25.20582	0.744703501	0.625622347	0.638648944		0.006084179	0.005111294	0.00521772		-0.003811654	-0.00478454	-0.004678113		25.111762026	25.087752825	25.090379279		-0.096625168	-0.121289537	-0.118591402
249	2019-11-12 09:39:41	25.20077	0.633518175	0.7638056	0.595325899		0.005175802	0.006240242	0.004863774		-0.004720031	-0.003655592	-0.00503206		25.084290256	25.110558925	25.076589777		-0.119654111	-0.092668765	-0.127564725
250	2019-11-12 09:39:43	25.19066	0.593339872	0.723240462	0.686387502		0.004847548	0.005908827	0.005607741		-0.005048285	-0.003987006	-0.004288092		25.066080181	25.092271285	25.084840899		-0.127976085	-0.101070589	-0.108703623
251	2019-11-12 09:39:44	25.19571	0.679609261	0.768703314	0.57917423		0.005552363	0.006280256	0.004731816		-0.00434347	-0.003615578	-0.005164018		25.08852875	25.106491973	25.068278602		-0.110107549	-0.091654359	-0.130910178
252	2019-11-12 09:39:45	25.20077	0.604103876	0.722615805	0.694541418		0.004935489	0.005903724	0.005674358		-0.004960344	-0.003992109	-0.004221475		25.078359633	25.102254268	25.096593895		-0.125746571	-0.101199968	-0.107014767
253	2019-11-12 09:39:46	25.20582	0.690282666	0.751705855	0.569732853		0.005639564	0.006141388	0.00465468		-0.004256269	-0.003754446	-0.005241153		25.100789734	25.113173828	25.07648418		-0.107896849	-0.095174847	-0.132865752
254	2019-11-12 09:39:48	25.20582	0.608919335	0.752078384	0.57959027		0.004974831	0.006144431	0.004735215		-0.004921002	-0.003751402	-0.005160619		25.084385115	25.113248936	25.078471677		-0.124749162	-0.095097689	-0.130824005
255	2019-11-12 09:39:49	25.20077	0.59580214	0.710428442	0.704012001		0.004867665	0.005804154	0.005751732		-0.005028169	-0.004091679	-0.004144101		25.076685799	25.099797049	25.098503362		-0.127466083	-0.103724224	-0.105053205
256	2019-11-12 09:39:50	25.20077	0.722487655	0.650925118	0.573841402		0.005902677	0.005318016	0.004688247		-0.003993156	-0.004577818	-0.005207587		25.102228431	25.087799896	25.072257964		-0.101226511	-0.116048706	-0.132014756
257	2019-11-12 09:39:51	25.20582	0.598738265	0.709043826	0.703910673		0.004891652	0.005792842	0.005750904		-0.005004181	-0.004102992	-0.004144929		25.082332372	25.104572359	25.103537414		-0.126857932	-0.104011007	-0.105074192
258	2019-11-12 09:39:53	25.19571	0.641828852	0.770558211	0.573704907		0.0052437	0.00629541	0.004687132		-0.004652134	-0.003600423	-0.005208702		25.080911343	25.106865956	25.067175843		-0.117932764	-0.091270176	-0.132043028
259	2019-11-12 09:39:54	25.20582	0.716420497	0.638505297	0.584213207		0.005853109	0.005216547	0.004772984		-0.004042725	-0.004679287	-0.00512285		25.10605964	25.090350317	25.079403773		-0.102483144	-0.118621154	-0.129866467
260	2019-11-12 09:39:55	25.20582	0.673271498	0.741294711	0.565137931		0.005500584	0.006056329	0.00461714		-0.004395249	-0.003839504	-0.005278693		25.097359932	25.111074751	25.07555773		-0.111420245	-0.097331194	-0.133817492
261	2019-11-12 09:39:56	25.20582	0.740474551	0.623295381	0.604938341		0.006049629	0.005092283	0.004942307		-0.003846205	-0.004803551	-0.004953527		25.110909392	25.087283656	25.083582453		-0.097501066	-0.12177151	-0.125573731
262	2019-11-12 09:39:58	25.21088	0.654074628	0.646407085	0.669592103		0.005343747	0.005281104	0.005470524		-0.004552086	-0.00461473	-0.00442531		25.098543962	25.096998026	25.101672602		-0.115396367	-0.1169845	-0.112182332
263	2019-11-12 09:39:59	25.21088	0.60710497	0.734892575	0.64721294		0.004960008	0.006004024	0.005287687		-0.004935825	-0.003891809	-0.004608146		25.089073866	25.114838415	25.097160503		-0.125124965	-0.098657202	-0.116817588
264	2019-11-12 09:40:00	25.20582	0.660417755	0.646286088	0.677707276		0.00539557	0.005280115	0.005536824		-0.004500263	-0.004615718	-0.004359009		25.094768346	25.091919096	25.098254278		-0.114082554	-0.117009562	-0.110501494
265	2019-11-12 09:40:01	25.19571	0.6973935	0.705664242	0.567551919		0.005697659	0.005765231	0.004636862		-0.004198174	-0.004130603	-0.005258971		25.092114448	25.093782009	25.065935238		-0.106424039	-0.10471099	-0.133317486
266	2019-11-12 09:40:03	25.21088	0.667312821	0.740758865	0.563080974		0.005451902	0.006051952	0.004600335		-0.004443931	-0.003843882	-0.005295499		25.101213053	25.116021163	25.080197606		-0.112654424	-0.097442179	-0.134243546
267	2019-11-12 09:40:04	25.20582	0.593761276	0.723912802	0.660986979		0.004850991	0.00591432	0.00540022		-0.005044843	-0.003981513	-0.004495613		25.081328893	25.107570232	25.094883114		-0.127888801	-0.100931334	-0.113964654
268	2019-11-12 09:40:05	25.20582	0.607541276	0.756565423	0.578677127		0.004963573	0.00618109	0.004727754		-0.004932261	-0.003714743	-0.005168079		25.084107266	25.114153604	25.078287565		-0.125034595	-0.094168339	-0.131013142
269	2019-11-12 09:40:06	25.21593	0.616203024	0.746338456	0.607464982		0.005034338	0.006097536	0.004962949		-0.004861495	-0.003798297	-0.004932884		25.095962799	25.122200549	25.094201023		-0.12324052	-0.096286537	-0.125050397
270	2019-11-12 09:40:08	25.21593	0.707929219	0.632192568	0.606013609		0.005783735	0.005164972	0.004951092		-0.004112098	-0.004730861	-0.004944742		25.114456588	25.099186625	25.093908395		-0.104241866	-0.119928678	-0.125351015
271	2019-11-12 09:40:09	25.20582	0.659762104	0.763843151	0.571221777		0.005390213	0.006240549	0.004666845		-0.00450562	-0.003655285	-0.005228989		25.094636153	25.115620923	25.076784384		-0.114218355	-0.092660987	-0.132557354
272	2019-11-12 09:40:10	25.20582	0.734954564	0.623794272	0.654996712		0.006004531	0.005096358	0.00535128		-0.003891303	-0.004799475	-0.004544553		25.10979646	25.087384244	25.093675347		-0.098644363	-0.121668177	-0.115205381
273	2019-11-12 09:40:11	25.20582	0.611761285	0.728204337	0.625200942		0.00499805	0.005949382	0.005107851		-0.004897784	-0.003946451	-0.004787982		25.084958118	25.108435487	25.087667861		-0.12416052	-0.10004247	-0.12137682
274	2019-11-12 09:40:13	25.21088	0.7121534	0.629446582	0.606690121		0.005818247	0.005142537	0.004956619		-0.004077587	-0.004753296	-0.004939215		25.110253784	25.093578427	25.088990224		-0.103366949	-0.120497441	-0.125210891
275	2019-11-12 09:40:14	25.20582	0.691955768	0.711832727	0.556756324		0.005653233	0.005815627	0.004548663		-0.0042426	-0.004080206	-0.005347171		25.101127066	25.105134656	25.073867788		-0.107550312	-0.103433367	-0.135553563
276	2019-11-12 09:40:15	25.20582	0.697853052	0.630850271	0.687608801		0.005701414	0.005154005	0.005617719		-0.00419442	-0.004741828	-0.004278114		25.102316077	25.088806893	25.100250629		-0.106328856	-0.120206701	-0.108450665
277	2019-11-12 09:40:16	25.21088	0.735496966	0.616918876	0.598197651		0.006008962	0.005040187	0.004887236		-0.003886871	-0.004855646	-0.005008598		25.114960271	25.091052568	25.08727795		-0.098532021	-0.123092249	-0.126969908
278	2019-11-12 09:40:18	25.22098	0.70205518	0.673483094	0.558382339		0.005735745	0.005502313	0.004561947		-0.004160088	-0.00439352	-0.005333886		25.118326761	25.112566124	25.089359479		-0.105458504	-0.111376418	-0.135216769
279	2019-11-12 09:40:19	25.21088	0.598168444	0.675780854	0.69415518		0.004886997	0.005521085	0.005671202		-0.005008836	-0.004374748	-0.004224631		25.087272061	25.102920378	25.106625002		-0.126975957	-0.1109005	-0.107094766
280	2019-11-12 09:40:20	25.21088	0.597415042	0.732144205	0.62465854		0.004880842	0.00598157	0.005103419		-0.005014991	-0.003914263	-0.004792414		25.087120158	25.114284295	25.092613054		-0.127132007	-0.099226444	-0.121489166
281	2019-11-12 09:40:21	25.20582	0.700168097	0.693893515	0.553391642		0.005720328	0.005669065	0.004521174		-0.004175506	-0.004226769	-0.00537466		25.102782836	25.101517755	25.073189383		-0.10584936	-0.107148962	-0.136250487
282	2019-11-12 09:40:23	25.21088	0.695157134	0.62233217	0.646037536		0.005679388	0.005084413	0.005278084		-0.004216445	-0.00481142	-0.004617749		25.106827015	25.092144007	25.096923517		-0.106887239	-0.121971016	-0.117061043
283	2019-11-12 09:40:24	25.21593	0.661541302	0.647347051	0.688955866		0.005404749	0.005288783	0.005628724		-0.004491084	-0.00460705	-0.004267109		25.105103918	25.102242076	25.110631216		-0.113849841	-0.11678981	-0.108171658
284	2019-11-12 09:40:25	25.21088	0.598193478	0.685995899	0.700902426		0.004887202	0.005604542	0.005726327		-0.005008632	-0.004291292	-0.004169506		25.087277108	25.104979933	25.107985376		-0.126970772	-0.108784733	-0.105697264
285	2019-11-12 09:40:27	25.22098	0.721191254	0.633598046	0.57843394		0.005892085	0.005176455	0.004725767		-0.004003748	-0.004719379	-0.005170066		25.122184914	25.104524544	25.093402322		-0.101495022	-0.119637568	-0.131063513
286	2019-11-12 09:40:28	25.21593	0.722994891	0.62980719	0.581110785		0.005906821	0.005145484	0.004747637		-0.003989012	-0.00475035	-0.005148196		25.117494092	25.098705683	25.088887438		-0.101121452	-0.12042275	-0.130509064
287	2019-11-12 09:40:29	25.21088	0.597665977	0.753799171	0.570317575		0.004882892	0.00615849	0.004659457		-0.005012941	-0.003737343	-0.005236376		25.087170752	25.118650314	25.081656678		-0.127080032	-0.094741282	-0.13274464
288	2019-11-12 09:40:30	25.21593	0.721694913	0.627414659	0.585826109		0.0058962	0.005125937	0.004786161		-0.003999633	-0.004769897	-0.005109672		25.117231994	25.098223299	25.089838153		-0.101390704	-0.120918303	-0.12953239
289	2019-11-12 09:40:31	25.20582	0.701912725	0.688240014	0.5582375		0.005734581	0.005622876	0.004560764		-0.004161252	-0.004272957	-0.005335069		25.103134588	25.100377894	25.07416643		-0.10548801	-0.108319927	-0.135246769
290	2019-11-12 09:40:33	25.21593	0.593978833	0.703669274	0.698726261		0.004852768	0.005748932	0.005708548		-0.005043065	-0.004146901	-0.004187285		25.091481922	25.113597707	25.112601106		-0.127843739	-0.105124191	-0.106147995
291	2019-11-12 09:40:34	25.21593	0.657991845	0.615865066	0.657349307		0.00537575	0.005031577	0.005370501		-0.004520083	-0.004864256	-0.004525332		25.104388278	25.095894659	25.10425873		-0.114585018	-0.12331052	-0.114718102
292	2019-11-12 09:40:35	25.20582	0.610187126	0.689036928	0.695239984		0.004985189	0.005629387	0.005680065		-0.004910644	-0.004266447	-0.004215768		25.084640731	25.100538569	25.10178923		-0.124486569	-0.108154868	-0.106870079
293	2019-11-12 09:40:36	25.21088	0.694719636	0.613674595	0.645789581		0.005675814	0.005013681	0.005276059		-0.004220019	-0.004882152	-0.004619775		25.106738807	25.090398449	25.096873524		-0.106977855	-0.123764224	-0.1171124
294	2019-11-12 09:40:38	25.20582	0.654360134	0.754647941	0.571188995		0.00534608	0.006165424	0.004666577		-0.004549754	-0.003730409	-0.005229257		25.093546999	25.113767005	25.076777774		-0.115337232	-0.094565485	-0.132564144
295	2019-11-12 09:40:39	25.21593	0.733215896	0.622598603	0.608011557		0.005990326	0.00508659	0.004967415		-0.003905507	-0.004809243	-0.004928419		25.119554822	25.097252282	25.094311224		-0.099004476	-0.121915831	-0.124937187
296	2019-11-12 09:40:40	25.20582	0.705415691	0.650876838	0.588113736		0.0057632	0.005317621	0.004804851		-0.004132633	-0.004578212	-0.005090983		25.103840855	25.092844691	25.080190214		-0.104762471	-0.116058706	-0.12905856
297	2019-11-12 09:40:41	25.21088	0.678922019	0.742276995	0.562996335		0.005546749	0.006064355	0.004599643		-0.004349085	-0.003831479	-0.00529619		25.1035537	25.116327244	25.080180541		-0.110249893	-0.097127744	-0.134261077
298	2019-11-12 09:40:43	25.22098	0.672097882	0.754773707	0.55618412		0.005490996	0.006166452	0.004543988		-0.004404838	-0.003729381	-0.005351845		25.11228684	25.128955668	25.088916268		-0.111663327	-0.094539437	-0.135672083
299	2019-11-12 09:40:44	25.21593	0.693559729	0.707014287	0.561739869		0.005666338	0.005776261	0.004589378		-0.004229496	-0.004119573	-0.005306455		25.111559439	25.114272122	25.084981819		-0.107218097	-0.104431367	-0.134521327
Count	TimeStamp	TempC	ad4	ad5	ad6		m1.1	m1.2	m1.3		mv1	mv2	mv3		Kr1	Kr2	Kr3		K0-1	K0-2	K0-3
	dataMax	25.220984437	0.744703501	0.770558211	0.721435037	0.006084179	0.00629541	0.005894077	-0.003811654	-0.003600423	-0.004001756	25.122184914	25.128955668	25.112601106	-0.096625168	-0.091270176	-0.101444529
	dataMin	25.079472016	0.561081834	0.589050125	0.521019759	0.004584002	0.004812501	0.004256697	-0.005311831	-0.005083332	-0.005639136	24.962108172	24.965238466	24.944416417	-0.134657625	-0.128864608	-0.142955675
	dataMean	25.156966892	0.647359911	0.668532394	0.609616096	0.005288888	0.005461866	0.004980524	-0.004606945	-0.004433967	-0.00491531	25.043275011	25.047544027	25.035664703	-0.116787216	-0.112401891	-0.124604906
	dataMedian	25.160336228	0.651619214	0.662681539	0.601630581	0.005323686	0.005414065	0.004915283	-0.004572147	-0.004481768	-0.004980551	25.042801804	25.048849748	25.039193903	-0.115904942	-0.113613671	-0.126258856
	dataAverage	25.156966892	0.647359911	0.668532394	0.609616096	0.005288888	0.005461866	0.004980524	-0.004606945	-0.004433967	-0.00491531	25.043275011	25.047544027	25.035664703	-0.116787216	-0.112401891	-0.124604906
	dataStdDev	0.034764704	0.052016276	0.051631675	0.048827325	0.00042497	0.000421827	0.000398916	0.00042497	0.000421827	0.000398916	0.038451377	0.038405136	0.03754634	0.010773829	0.010694106	0.010113406