## combined 0-100c
	Amp Gain	122.40000
	Offeset	0.13413
		100c-calibrate		0C-calibrate				100c-calibrate				100C-server
Count	TimeStamp	TempC					ad1	ad2	ad3
	dataMax	26.01952		1.29350	1.33366	1.32167		1.19765	1.19898	1.19867
	dataMin	25.95887		1.10443	1.07772	1.08257		1.16325	1.17412	1.17719
	dataMean	25.99385		1.20113	1.20084	1.21801		1.19269	1.19212	1.19266
	dataMedian	25.99425		1.20842	1.19514	1.23327		1.19270	1.19220	1.19255
	dataAverage	25.99385		1.20113	1.20084	1.21801		1.19269	1.19212	1.19266		average	1.60311	1.60900	1.20273
	dataStdDev	0.01126					0.00297	0.00314	0.00292
			*1000
			dataMax	1293.49724	1333.65707	1321.66998		1197.65356	1198.98274	1198.67101		avg/gain	0.01310	0.01315	0.00983
			dataMin	1104.42652	1077.71648	1082.57366		1163.24975	1174.11985	1177.19366		avg/gain mV	13.09727	13.14546	9.82623
			dataMean	1201.13482	1200.83592	1218.01338		1192.68780	1192.11611	1192.66416
			dataMedian	1208.42054	1195.13943	1233.26734		1192.70399	1192.19526	1192.55199
			dataAverage	1201.13482	1200.83592	1218.01338		1192.68780	1192.11611	1192.66416

			Mean/ampGain	9.81319	9.81075	9.95109		9.74418	9.73951	9.74399			0.00000	0.00000	0.00000
			Med/ampGain	9.87272	9.76421	10.07571		9.74431	9.74016	9.74307			0.00000	0.00000	0.00000
			Avg/ampGain	9.81319	9.81075	9.95109		9.74418	9.73951	9.74399			0.01310	0.01315	0.00983

							max	1.66434	1.66645	1.20975
							min	1.59977	1.60581	1.19126