## calibrate_IceWater
# count	temp	a	b	c
0	25.44336156	0.13408662	0.12161078	0.13846935
1	25.4332535	0.13339998	0.12192191	0.13836564
2	25.44841559	0.13360085	0.12319507	0.13791026
3	25.44336156	0.134995	0.12227596	0.13786556
4	25.44841559	0.13307513	0.12395503	0.13781966
5	25.44841559	0.13258578	0.12359859	0.13753297
6	25.43830753	0.13261141	0.12313308	0.13771893
7	25.44336156	0.1330042	0.12423934	0.1375735
8	25.43830753	0.13281109	0.12340786	0.13759317
9	25.43830753	0.1339692	0.12327076	0.13775708
10	25.4332535	0.13388337	0.12347759	0.1373315
11	25.4332535	0.13273241	0.12480499	0.13759495
12	25.4332535	0.13429286	0.12483121	0.13761999
13	25.4332535	0.13408364	0.12434126	0.13785125
14	25.43830753	0.13242366	0.12561561	0.13802649
15	25.4180914	0.13267042	0.1261294	0.13805749
16	25.42819946	0.13402344	0.12548627	0.13821842
17	25.4332535	0.13372721	0.12483539	0.13935746
18	25.42819946	0.13280512	0.12519361	0.1392168
19	25.42819946	0.13245942	0.12654187	0.13929309
20	25.42314543	0.13400675	0.12614311	0.13936164
21	25.42314543	0.13376834	0.12644114	0.13909103
22	25.42819946	0.13334693	0.1258892	0.13928951
23	25.42819946	0.13241412	0.12712361	0.13938786
24	25.42819946	0.13312461	0.12787224	0.13935866
25	25.4332535	0.1338041	0.12726606	0.13982774
26	25.42819946	0.13306441	0.12693526	0.13942124
27	25.42819946	0.13195635	0.12825014	0.13959231
28	25.41303737	0.13280632	0.12796642	0.13924958
29	25.42314543	0.13384582	0.12825193	0.13928534
30	25.42819946	0.13391854	0.12777032	0.13957562
31	25.41303737	0.1332456	0.12734951	0.13968529
32	25.41303737	0.1326877	0.12790324	0.13957741
33	25.40798334	0.1323265	0.12873353	0.13863386
34	25.4180914	0.13325335	0.12872936	0.13908328
35	25.4180914	0.13390602	0.12808503	0.13899805
36	25.41303737	0.13374092	0.12849094	0.13868155
37	25.41303737	0.1329744	0.12890936	0.13857903
38	25.41303737	0.13267161	0.12846173	0.13858976
39	25.40292931	0.13263644	0.12869181	0.13809742
40	25.40798334	0.13329627	0.12797834	0.13840498
41	25.40292931	0.13399245	0.12773098	0.13852777
42	25.40798334	0.13299705	0.1278037	0.13855459
43	25.39787528	0.13260545	0.12867571	0.13809087
44	25.39787528	0.13357164	0.12900414	0.1378894
45	25.40292931	0.13308944	0.12891831	0.1382059
46	25.40292931	0.13379218	0.12747289	0.13806047
47	25.40292931	0.13387384	0.12866618	0.13800325
48	25.39787528	0.13284148	0.12895228	0.13831736
49	25.40292931	0.13317467	0.12794556	0.13803364
50	25.40798334	0.13349475	0.12753607	0.13809087
51	25.39787528	0.13277949	0.1289797	0.13775171
52	25.41303737	0.13396146	0.12845339	0.13775708
53	25.40798334	0.13397993	0.12769343	0.13800146
54	25.4180914	0.13323428	0.12866618	0.1380098
55	25.40798334	0.13379397	0.12829901	0.13779105
56	25.40798334	0.13396265	0.12825789	0.13775648
57	25.40292931	0.13362052	0.12734892	0.13754548
58	25.40292931	0.13441028	0.12801708	0.13812663
59	25.41303737	0.1329893	0.12764694	0.13772549
60	25.40798334	0.13358714	0.12875916	0.13758721
61	25.4180914	0.13456883	0.12808026	0.13776542
62	25.41303737	0.13459624	0.12663724	0.1380855
63	25.40292931	0.1341814	0.12668909	0.13772608
64	25.41303737	0.13485374	0.12731494	0.1374823
65	25.41303737	0.13360085	0.12702467	0.13758899
66	25.40798334	0.13415875	0.12694658	0.13783337
67	25.4180914	0.13329984	0.12743117	0.13779523
68	25.41303737	0.13461532	0.1284963	0.13753773
69	25.4180914	0.13424875	0.12824775	0.13751806
70	25.41303737	0.13399603	0.12862803	0.13729216
71	25.4180914	0.13332309	0.1287389	0.1376331
72	25.42314543	0.13369919	0.12807013	0.13833763
73	25.41303737	0.13397457	0.12776496	0.13840439
74	25.4180914	0.1335931	0.12878121	0.13803663
75	25.40798334	0.1332909	0.12877406	0.13790013
76	25.40798334	0.13489784	0.12804629	0.13784291
77	25.42314543	0.13450803	0.12791516	0.13809802
78	25.42819946	0.13347866	0.1277727	0.13814987
79	25.4180914	0.13329984	0.12862863	0.13824345
80	25.4180914	0.13353051	0.1292664	0.1377243
81	25.4180914	0.13461353	0.12806477	0.13763787
82	25.4180914	0.13354184	0.12806894	0.13798835
83	25.4180914	0.1333213	0.12931706	0.13721945
84	25.41303737	0.13371529	0.12978317	0.13715209
85	25.4180914	0.13322951	0.12928249	0.1371056
86	25.41303737	0.13367476	0.12847425	0.13724746
87	25.4180914	0.13429763	0.12985767	0.13700427
88	25.42819946	0.13414206	0.12969734	0.13748647
89	25.42819946	0.13448955	0.12985291	0.13711275
90	25.4180914	0.13317587	0.13108315	0.13747217
91	25.4180914	0.13322832	0.13018312	0.13722004
92	25.4332535	0.13358535	0.12955488	0.13759376
93	25.4332535	0.13343753	0.1307285	0.13751389
94	25.4332535	0.13386609	0.12914838	0.13788106
95	25.4180914	0.13357522	0.12950482	0.13773741
96	25.4180914	0.1338643	0.12903751	0.13782682
97	25.41303737	0.1337737	0.13008536	0.13746561
98	25.4180914	0.13419272	0.12995602	0.13725998
99	25.40292931	0.13450684	0.12907268	0.13767959
100	25.41303737	0.13511361	0.12930514	0.13771416
101	25.41303737	0.13446213	0.12902381	0.13749422
102	25.40798334	0.13438226	0.12898208	0.13752283
103	25.40798334	0.13468923	0.12893738	0.13786675
104	25.40798334	0.13424577	0.13042332	0.13732316
105	25.40798334	0.13433518	0.12932064	0.1378894
106	25.41303737	0.13410272	0.12994351	0.13733031
107	25.40798334	0.13437869	0.12906553	0.13745012
108	25.40798334	0.13473334	0.13005914	0.137316
109	25.40292931	0.1347232	0.12921275	0.1376331
110	25.39787528	0.13405146	0.12946667	0.13762893
111	25.40292931	0.1338947	0.12920918	0.13758423
112	25.40798334	0.13413967	0.12918474	0.13761462
113	25.41303737	0.13387026	0.12981953	0.1376182
114	25.41303737	0.13403	0.13041438	0.13746561
115	25.40798334	0.13521911	0.12989165	0.13745012
116	25.39787528	0.13474406	0.12908758	0.13750257
117	25.39787528	0.13438584	0.13029637	0.13737501
118	25.39787528	0.13516905	0.12973012	0.13749541
119	25.40798334	0.13485552	0.12878539	0.13762178
120	25.40292931	0.13451578	0.12938203	0.13739051
121	25.41303737	0.13432683	0.13009311	0.13728978
122	25.40292931	0.13490261	0.12999715	0.1376039
123	25.40292931	0.13550462	0.12929143	0.13822438
124	25.40292931	0.13439657	0.1294768	0.13816537
125	25.41303737	0.13460697	0.13005437	0.13823928
126	25.39787528	0.13534428	0.12884082	0.13857187
127	25.40798334	0.1345724	0.12896301	0.13850512
128	25.39787528	0.13428332	0.12969674	0.13794662
129	25.40292931	0.13556661	0.12918295	0.13839127
130	25.40292931	0.13506056	0.12875439	0.13863804
131	25.39282125	0.13432504	0.12896778	0.13826193
132	25.39787528	0.13502778	0.12883367	0.13842406
133	25.40798334	0.13554515	0.12916507	0.13819279
134	25.40292931	0.13455929	0.12901725	0.13837756
135	25.39282125	0.13555409	0.12909652	0.13855161
136	25.39787528	0.1357639	0.12963058	0.13819875
137	25.39787528	0.13483288	0.1298535	0.13850095
138	25.40292931	0.13459922	0.12945475	0.13811471
139	25.40798334	0.13481321	0.13007344	0.13878884
140	25.39787528	0.1350546	0.12894215	0.13859572
141	25.39787528	0.13469102	0.12962999	0.13849022
142	25.39787528	0.13555469	0.12961449	0.13831438
143	25.39282125	0.13575734	0.12986006	0.13816001
144	25.39787528	0.13581456	0.12882115	0.13854744
145	25.39787528	0.13513984	0.12861492	0.13842644
146	25.40292931	0.13504864	0.12885751	0.13852896
147	25.40292931	0.13471665	0.12936057	0.13822259
148	25.40798334	0.13501586	0.12975635	0.13828279
149	25.40798334	0.13584615	0.12936892	0.13819041
150	25.39787528	0.13597669	0.12920322	0.13810457
151	25.40292931	0.135839	0.1287228	0.13853254
152	25.39787528	0.13474943	0.12881459	0.13832332
153	25.39787528	0.13496103	0.12946488	0.13800384
154	25.40292931	0.13507845	0.12854458	0.13844432
155	25.40798334	0.13503195	0.12941362	0.13839306
156	25.40292931	0.13556661	0.12955548	0.13820233
157	25.40798334	0.13646008	0.12889029	0.13769151
158	25.40292931	0.13648214	0.12862803	0.13811292
159	25.42314543	0.13507249	0.12853564	0.13806106
160	25.41303737	0.13578417	0.12840451	0.13742568
161	25.40798334	0.13558449	0.12830915	0.13812901
162	25.40798334	0.13664366	0.12843014	0.13858737
163	25.41303737	0.135929	0.12915732	0.1382661
164	25.40292931	0.13643564	0.12899341	0.13746084
165	25.40292931	0.1361865	0.12902261	0.13769807
166	25.40798334	0.13535501	0.12921692	0.13794007
167	25.40292931	0.13532402	0.12843491	0.13777258
168	25.40798334	0.13587298	0.12893261	0.13775171
169	25.40292931	0.13595881	0.12803735	0.13780894
170	25.40798334	0.13499798	0.12811603	0.1378894
171	25.40798334	0.13520183	0.12940826	0.13783755
172	25.39787528	0.13528706	0.12844445	0.13811352
173	25.40798334	0.13539316	0.12800099	0.13793947
174	25.40292931	0.13514282	0.12914302	0.13751568
175	25.40292931	0.13536336	0.12862505	0.13753893
176	25.40798334	0.13533951	0.12790979	0.13765694
177	25.38776723	0.1356286	0.12859048	0.13823511
178	25.40292931	0.1366079	0.1283455	0.13781311
179	25.40292931	0.13594152	0.12931706	0.13762476
180	25.39787528	0.13538899	0.12842538	0.1379496
181	25.39787528	0.13641359	0.12835445	0.1388395
182	25.40292931	0.13566257	0.12814702	0.13877811
183	25.40292931	0.13554813	0.12819769	0.13827326
184	25.40798334	0.13552489	0.12859584	0.13819577
185	25.40292931	0.13543429	0.12866499	0.13902368
186	25.39787528	0.13528229	0.12879969	0.1387489
187	25.39787528	0.13552369	0.1287991	0.13879539
188	25.40292931	0.13521136	0.12971999	0.1387793
189	25.40292931	0.13576152	0.12989225	0.13852896
190	25.39787528	0.13664605	0.12885512	0.13871135
191	25.39787528	0.13628306	0.12847664	0.13871612
192	25.39787528	0.13548674	0.1296431	0.13879897
193	25.40292931	0.13585808	0.12916149	0.13877632
194	25.38776723	0.13501169	0.12931646	0.13885977
195	25.38776723	0.13497235	0.12928607	0.13883235
196	25.3827132	0.13503851	0.12896718	0.13909401
197	25.3827132	0.13609769	0.12856187	0.13892652
198	25.38776723	0.13563456	0.12826027	0.13863446
199	25.38776723	0.13505341	0.12895466	0.13905884
200	25.39282125	0.13540031	0.1294613	0.13898792
201	25.3827132	0.13607504	0.12924375	0.13901176
202	25.37765917	0.13608457	0.1288891	0.13895275
203	25.3827132	0.13566198	0.12873294	0.13875784
204	25.38776723	0.13594927	0.12839259	0.13878884
205	25.39282125	0.13527216	0.12946428	0.13877453
206	25.39282125	0.13553383	0.12954833	0.13863863
207	25.38776723	0.13629736	0.12863042	0.13860943
208	25.38776723	0.13606192	0.12858273	0.13912143
209	25.38776723	0.13572933	0.12834491	0.13879718
210	25.38776723	0.13554277	0.12874843	0.13872029
211	25.38776723	0.13535024	0.12945534	0.13919296
212	25.3827132	0.13625623	0.12909712	0.13869466
213	25.38776723	0.13526501	0.12920441	0.13934674
214	25.37765917	0.13598742	0.12952687	0.13888182
215	25.3827132	0.13646783	0.1287377	0.13893546
216	25.39282125	0.13609649	0.12815417	0.1394874
217	25.37765917	0.13513328	0.12929858	0.13930561
218	25.3827132	0.13534786	0.12845935	0.13928951
219	25.36755111	0.13563694	0.12937547	0.13920726
220	25.37260514	0.13560714	0.12914003	0.139156
221	25.37765917	0.13556482	0.12997331	0.13881804
222	25.3827132	0.13577046	0.12874366	0.13877691
223	25.37765917	0.13559641	0.12966515	0.13925196
224	25.3827132	0.13653459	0.12884738	0.13881804
225	25.37765917	0.13595523	0.12844624	0.13937117
226	25.36755111	0.1351601	0.12923302	0.13908447
227	25.37260514	0.1360196	0.12860717	0.13906659
228	25.36755111	0.13653757	0.12933852	0.13899924
229	25.35238903	0.13582887	0.12874605	0.13928415
230	25.37260514	0.13503136	0.12888075	0.13916315
231	25.37765917	0.13563635	0.12968721	0.13934554
232	25.36755111	0.13536932	0.12910844	0.13947012
233	25.37260514	0.13582827	0.12941779	0.13955118
234	25.37765917	0.13648214	0.12961926	0.13946416
235	25.37765917	0.13640107	0.12850346	0.1397443
236	25.3827132	0.13650002	0.1286173	0.13942839
237	25.37260514	0.13587417	0.12847842	0.13922395
238	25.36755111	0.13572754	0.12848379	0.13917984
239	25.37260514	0.13553442	0.12901725	0.13923766
240	25.37260514	0.13574781	0.12949409	0.13959827
241	25.36755111	0.13597132	0.12857498	0.13956429
242	25.36755111	0.13620736	0.12852909	0.13940992
243	25.3827132	0.1356429	0.12938501	0.13951482
244	25.36755111	0.13612749	0.12950243	0.1393664
245	25.37260514	0.13670625	0.12855174	0.13909759
246	25.37260514	0.13602437	0.1284826	0.13956668
247	25.36755111	0.13638319	0.12831511	0.13928773
248	25.36755111	0.13626577	0.12930812	0.13951065
249	25.37260514	0.13599278	0.12939335	0.1392168
250	25.36755111	0.13585986	0.12964131	0.13936402
251	25.36755111	0.1353866	0.12945534	0.1392913
252	25.36755111	0.13650121	0.1287383	0.1393217
253	25.36755111	0.13630869	0.12852551	0.13958217
254	25.36755111	0.13604285	0.12914361	0.13958873
255	25.36755111	0.13576152	0.12865306	0.13960482
256	25.36755111	0.13613166	0.12846412	0.13943793
257	25.36755111	0.13655664	0.12838246	0.13971867
258	25.36755111	0.13595702	0.12936892	0.13957025
259	25.36249709	0.13578715	0.12900473	0.13890983
260	25.36249709	0.13644399	0.12933911	0.13856949
261	25.36249709	0.13614537	0.12831689	0.1386738
262	25.36755111	0.13640703	0.127759	0.13852777
263	25.37260514	0.13593854	0.12902917	0.13917209
264	25.36755111	0.13595046	0.12933792	0.13913872
265	25.37260514	0.13667108	0.12813093	0.13898315
266	25.36755111	0.13618054	0.1281345	0.13890208
267	25.37260514	0.13556124	0.12864412	0.13870658
268	25.37765917	0.13590457	0.12890996	0.1390654
269	25.3827132	0.13590635	0.12811305	0.13885321
270	25.37765917	0.13708832	0.12818576	0.13921262
271	25.38776723	0.13724865	0.12851359	0.13931574
272	25.3827132	0.13650598	0.12770118	0.13902785
273	25.38776723	0.13688447	0.1288444	0.13901533
274	25.3827132	0.13750138	0.12858929	0.13905348
275	25.38776723	0.13689937	0.12797774	0.13910891
276	25.37765917	0.13605358	0.12815179	0.13913693
277	25.37765917	0.1361108	0.12793662	0.13930561
278	25.3827132	0.13648869	0.12779416	0.13939382
279	25.38776723	0.13700368	0.12850882	0.1401967
280	25.37765917	0.13715984	0.12823881	0.13986351
281	25.37260514	0.13660373	0.12769343	0.14012458
282	25.37260514	0.13665439	0.12881996	0.14013054
283	25.37765917	0.13703229	0.12796105	0.13981642
284	25.36755111	0.13656797	0.12836994	0.13954701
285	25.3827132	0.13703169	0.12876989	0.13974191
286	25.37260514	0.1366532	0.12880565	0.13984741
287	25.3827132	0.13624431	0.12846531	0.14016809
288	25.37765917	0.13630511	0.12876214	0.14016213
289	25.3827132	0.13614418	0.12865485	0.1397735
290	25.37765917	0.13630988	0.12816788	0.14011206
291	25.37765917	0.13673724	0.12748005	0.14049412
292	25.36755111	0.13597371	0.12790264	0.14028014
293	25.37765917	0.13628961	0.12844087	0.14048042
294	25.37765917	0.13671161	0.12871684	0.14027836
295	25.37765917	0.13723375	0.1285273	0.14015617
296	25.37260514	0.13641419	0.12828173	0.1405287
297	25.37765917	0.13684215	0.12761594	0.14017286
298	25.37765917	0.13748409	0.12755097	0.13988139
299	25.39282125	0.13699533	0.1284218	0.14017762

max	25.44841559	0.13750138	0.13108315	0.1405287
min	25.35238903	0.13195635	0.12161078	0.13700427
mean	25.39939149	0.13497595	0.12844275	0.13853052	0.133983073333333
median	25.40292931	0.13514133	0.12872608	0.13851644	0.13412795
average	25.39939149	0.13497595	0.12844275	0.13853052	0.133983073333333

## CSV_testAD24
timestamp	ad24_2	ad24_3	ad24_6
2019-11-02 23:07:09	0.158633012608649	0.133882180915139	0.147007125259295
2019-11-02 23:07:10	0.156705994213342	0.132769362064524	0.147260445029789
2019-11-02 23:07:11	0.15565158792157	0.135217921163788	0.147483962474342
2019-11-02 23:07:16	0.16075315007605	0.134676114878191	0.145326274076256
2019-11-02 23:07:17	0.158064384229706	0.131824628332213	0.144071000107646
2019-11-02 23:07:18	0.153912920226207	0.131014601113153	0.143063085444341
2019-11-02 23:07:20	0.154129285112534	0.130436435989909	0.142632739857762
2019-11-02 23:07:21	0.158065576322743	0.129677668771466	0.141789334033648
2019-11-02 23:07:22	0.153648275571856	0.130593792270874	0.141545551007456
2019-11-02 23:07:23	0.153101700914109	0.129340902488339	0.141201632166103
2019-11-02 23:07:24	0.152970570679971	0.13125599995327	0.141137259142072
2019-11-02 23:07:26	0.151597875547156	0.128182188055776	0.141596811008073
2019-11-02 23:07:27	0.153059977657792	0.128262058289296	0.14088811169721
2019-11-02 23:07:28	0.156592745374768	0.128497496664226	0.140807645417171
2019-11-02 23:07:29	0.151167529960576	0.128144041078572	0.141164081235418
2019-11-02 23:07:30	0.156289357696695	0.128132716194715	0.140367763086291
2019-11-02 23:07:31	0.15144588368486	0.129558459467704	0.141016261698754
2019-11-02 23:07:33	0.151258129031435	0.127691641770797	0.140795128440276
2019-11-02 23:07:34	0.15495659768064	0.128560081548701	0.140479819831827
2019-11-02 23:07:35	0.151284355078263	0.130023971798893	0.141230838445525
2019-11-02 23:07:36	0.153355616731121	0.129011288763438	0.140990035651927
2019-11-02 23:07:37	0.156102199089789	0.128269806894041	0.140578763553949
2019-11-02 23:07:39	0.154388565348216	0.128912345041316	0.140600221228626
2019-11-02 23:07:40	0.154743809073425	0.127894893633711	0.141035335187356
2019-11-02 23:07:41	0.150706189955019	0.127288714324083	0.14106334937374
2019-11-02 23:07:42	0.155075806984402	0.128788367365404	0.140022652151901
2019-11-02 23:07:43	0.153062361843867	0.128703728759733	0.140275971922394
2019-11-02 23:07:45	0.151327866474136	0.129342690627896	0.140381472156223
2019-11-02 23:07:46	0.151056069261559	0.128306761778207	0.140512006343842
2019-11-02 23:07:47	0.15339137952225	0.130411998082638	0.140386836574893
2019-11-02 23:07:48	0.1520461025293	0.12937070481428	0.140670554717845
2019-11-02 23:07:49	0.157727617946579	0.130229607847882	0.140578763553949
2019-11-02 23:07:50	0.15306593812298	0.13120116367354	0.140675323089996
2019-11-02 23:07:52	0.152767914863576	0.130484119711413	0.140720026578906
2019-11-02 23:07:53	0.156727451888019	0.12999059319384	0.140899436581068
2019-11-02 23:07:54	0.153042692308747	0.130617038085108	0.140860097510826
2019-11-02 23:07:55	0.152333396951365	0.130026355984969	0.141021626117423
2019-11-02 23:07:56	0.152579564163633	0.130052582031796	0.140839831929187
2019-11-02 23:07:58	0.156700033748154	0.131253019720676	0.140982883093701
2019-11-02 23:07:59	0.156308431185297	0.131288782511804	0.141223685887299
2019-11-02 23:08:00	0.151461380894349	0.12916030039314	0.141168849607569
2019-11-02 23:08:01	0.151045340424221	0.129346862953527	0.141065733559815
2019-11-02 23:08:02	0.154632348374408	0.131447330885807	0.141004340768378
2019-11-02 23:08:04	0.15638710932578	0.135398523258987	0.140762941928261
2019-11-02 23:08:05	0.151625293687021	0.129586473654088	0.141620056822307
2019-11-02 23:08:06	0.156278032812838	0.129719392027782	0.141068713792409
2019-11-02 23:08:07	0.155207533265058	0.128746644109087	0.140978710768069
2019-11-02 23:08:08	0.155197400474238	0.130029336217563	0.140697376811192
2019-11-02 23:08:10	0.150731223908809	0.128183380148814	0.141017453791792
2019-11-02 23:08:11	0.156230349091333	0.128349081081042	0.141826884964333
2019-11-02 23:08:12	0.151790398572731	0.129489914118041	0.14197828078011
2019-11-02 23:08:13	0.152523535790865	0.128765121551171	0.141840594034266
2019-11-02 23:08:14	0.155840534668033	0.129966751333088	0.142085569153496
2019-11-02 23:08:16	0.151652115780367	0.13092579018185	0.141937749616832
2019-11-02 23:08:17	0.150658506233514	0.128889695273601	0.142161267061385
2019-11-02 23:08:18	0.15411617208912	0.130192652963716	0.141812579847882
2019-11-02 23:08:19	0.154079217204954	0.129096523415628	0.141677873334631
2019-11-02 23:08:20	0.155313033498887	0.128321066894658	0.14205874706015
2019-11-02 23:08:21	0.154240745811551	0.128988042949205	0.141701119148865
2019-11-02 23:08:23	0.151247400194097	0.130328551570004	0.141966359849734
2019-11-02 23:08:24	0.150591152976889	0.128266826661447	0.142162459154422
2019-11-02 23:08:25	0.155851263505371	0.129545942490809	0.142198817992069
2019-11-02 23:08:26	0.154740232794313	0.128716245736628	0.142104046595579
2019-11-02 23:08:27	0.151265281589661	0.129857674820146	0.142329948226207
2019-11-02 23:08:29	0.156716127004162	0.129918471565064	0.142198817992069
2019-11-02 23:08:30	0.156119484438835	0.129606739235728	0.142187493108212
2019-11-02 23:08:31	0.155417341639679	0.130383983896254	0.141905563104816
2019-11-02 23:08:32	0.15165092368733	0.129951254123599	0.142571347066325
2019-11-02 23:08:33	0.152787584398697	0.130342260639937	0.142315047063237
2019-11-02 23:08:34	0.153478998360514	0.129856482727108	0.142212527062002
2019-11-02 23:08:36	0.155172366520448	0.12921036830072	0.142257230550913
2019-11-02 23:08:37	0.151217597868156	0.128079668054541	0.142996924280754
2019-11-02 23:08:38	0.156369227930215	0.12979568598219	0.142784135673539
2019-11-02 23:08:39	0.151423829963664	0.130585447619611	0.142630355671687
2019-11-02 23:08:40	0.151940602295471	0.12898029434446	0.142499225437549
2019-11-02 23:08:42	0.154253858834965	0.129005924344769	0.142047422176292
2019-11-02 23:08:43	0.151247400194097	0.130253449708635	0.142149346131008
2019-11-02 23:08:44	0.155782718155708	0.128929034343843	0.141971128221885
2019-11-02 23:08:45	0.151096004378319	0.128976718065347	0.142589824508408
2019-11-02 23:08:46	0.152311343230169	0.129449979001281	0.141972916361441
2019-11-02 23:08:48	0.151198524379554	0.129329577604482	0.142285840783815
2019-11-02 23:08:49	0.156841296773111	0.129804030633453	0.142087953339571
2019-11-02 23:08:50	0.151618737175314	0.130497828781346	0.142948048466211
2019-11-02 23:08:51	0.15191079996953	0.130682007155658	0.143022554281062
2019-11-02 23:08:52	0.15394629883126	0.131701842749339	0.142980831024746
2019-11-02 23:08:53	0.153567809291817	0.131647006469608	0.142966525908294
2019-11-02 23:08:55	0.157549400037456	0.130964533205573	0.142839567999788
2019-11-02 23:08:56	0.151836890201198	0.130651608783198	0.143222825911382
2019-11-02 23:08:57	0.15311600603056	0.130872742041676	0.142902152884263
2019-11-02 23:08:58	0.151572841593366	0.130146161335249	0.143278258237631
2019-11-02 23:08:59	0.15316130556599	0.130007878542886	0.143170373817727
2019-11-02 23:09:01	0.151485222755101	0.130343452732975	0.143184082887659
2019-11-02 23:09:02	0.151737946479076	0.129560247607261	0.142975466606077
2019-11-02 23:09:03	0.151823181131265	0.130880490646421	0.142754929394118
2019-11-02 23:09:04	0.157138127939478	0.130681411109139	0.142798440789991
2019-11-02 23:09:05	0.156890768634173	0.130315438546591	0.142745392649817
2019-11-02 23:09:07	0.152566451140219	0.131611839724998	0.143042819862702
2019-11-02 23:09:08	0.153296608125759	0.131503359258575	0.142875330790917
2019-11-02 23:09:09	0.15695692979776	0.130313054360515	0.14301897800195
2019-11-02 23:09:10	0.151836294154679	0.131246463208969	0.143014209629799
2019-11-02 23:09:11	0.153148192542576	0.130929962507482	0.143291371261045
2019-11-02 23:09:13	0.157142896311628	0.130754724830952	0.143344419401219
2019-11-02 23:09:14	0.151829737642972	0.130568758317084	0.143987553595013
2019-11-02 23:09:15	0.152183193228625	0.13078571924993	0.143962519641223
2019-11-02 23:09:16	0.152688044630056	0.131237522511187	0.144022124293104
2019-11-02 23:09:17	0.157398600268197	0.131742969959136	0.143681185684345
2019-11-02 23:09:19	0.154050606972051	0.131182686231457	0.143501775682184
2019-11-02 23:09:20	0.152648705559815	0.131639257864864	0.143879669175109
2019-11-02 23:09:21	0.154569167443415	0.132172123452678	0.1442438535981
2019-11-02 23:09:22	0.156431216768171	0.130372659012396	0.144164579411099
2019-11-02 23:09:23	0.151960271830591	0.131958738798945	0.144068019875052
2019-11-02 23:09:24	0.152407902766216	0.130566970177528	0.144061463363345
2019-11-02 23:09:26	0.156909246076256	0.131000295996701	0.143805163360258
2019-11-02 23:09:27	0.152258891136514	0.132353917640915	0.144165771504137
2019-11-02 23:09:28	0.156019944670194	0.133516208352591	0.144160407085467
2019-11-02 23:09:29	0.156605262351663	0.13119103088272	0.144214647318679
2019-11-02 23:09:30	0.152150410670091	0.131092683207117	0.143858211500431
2019-11-02 23:09:32	0.154166836043219	0.131787077401528	0.144335644761997
2019-11-02 23:09:33	0.154808778143975	0.13125599995327	0.144051926619044
2019-11-02 23:09:34	0.15175582787464	0.130808369017645	0.144230740574687
2019-11-02 23:09:35	0.152162331600467	0.131074205765033	0.144317763366433
2019-11-02 23:09:36	0.15222610857798	0.131852642518597	0.144674795231199
2019-11-02 23:09:38	0.155060905821431	0.132495180665872	0.144567506857813
2019-11-02 23:09:39	0.153285879288421	0.131562963910456	0.144795792674517
2019-11-02 23:09:40	0.153520125570312	0.131514684142433	0.144379752204389
2019-11-02 23:09:41	0.156925339332263	0.130394712733592	0.144233720807281
2019-11-02 23:09:42	0.151930469504651	0.130863801343894	0.144799965000148
2019-11-02 23:09:43	0.157344360034986	0.131889597402763	0.14454902941573
2019-11-02 23:09:45	0.155710000480414	0.130681411109139	0.144882815466263
2019-11-02 23:09:46	0.151965040202742	0.130863205297375	0.144566314764776
2019-11-02 23:09:47	0.152837056259758	0.130217090870987	0.144683139882462
2019-11-02 23:09:48	0.157141108172072	0.130445376687691	0.144635456160957
2019-11-02 23:09:49	0.152465719278541	0.132203117871656	0.144971626397565
2019-11-02 23:09:51	0.156102199089789	0.132794992064833	0.144835727791277
2019-11-02 23:09:52	0.156332869092568	0.130995527624551	0.144777315232434
2019-11-02 23:09:53	0.152234453229243	0.130943671577414	0.145341175239226
2019-11-02 23:09:54	0.158005971670863	0.132857576949308	0.145012157560844
2019-11-02 23:09:55	0.156795997237682	0.131482497630417	0.144795792674517
2019-11-02 23:09:57	0.152590293000971	0.133192555092878	0.144900100815308
2019-11-02 23:09:58	0.152745265095862	0.133035794858431	0.145267861517413
2019-11-02 23:09:59	0.158056039578443	0.132306829965929	0.145015137793438
2019-11-02 23:10:00	0.156482476768789	0.132309214152004	0.144856589419435
2019-11-02 23:10:01	0.153308529056135	0.133489982305763	0.145379918262949
2019-11-02 23:10:03	0.156517643513399	0.134354845804554	0.145403164077182
2019-11-02 23:10:04	0.156648773747536	0.132457033688668	0.14517905058611
2019-11-02 23:10:05	0.152850169283172	0.131927744379967	0.145519989194869
2019-11-02 23:10:06	0.156707782352898	0.134705917204132	0.145137923376313
2019-11-02 23:10:07	0.155940074436673	0.134010330916683	0.145166533609215
2019-11-02 23:10:09	0.156593937467806	0.131851450425559	0.145436542682236
2019-11-02 23:10:10	0.153088587890695	0.131685749493331	0.145458000356913
2019-11-02 23:10:11	0.158540029351715	0.133401767420979	0.145106928957335
2019-11-02 23:10:12	0.15281083021293	0.133525745096892	0.145772116872325
2019-11-02 23:10:13	0.153139847891313	0.132204906011213	0.145711320127406
2019-11-02 23:10:14	0.153074878820762	0.132254973918792	0.145980733153907
2019-11-02 23:10:16	0.153529066268094	0.132612601830077	0.145589726637569
2019-11-02 23:10:17	0.155552644199448	0.133148447650486	0.145549791520809
2019-11-02 23:10:18	0.152794736956923	0.131912843216997	0.146347301762975
2019-11-02 23:10:19	0.157416481663761	0.133202091837179	0.145846026640657
2019-11-02 23:10:20	0.153533238593726	0.135003344417017	0.146212595249724
2019-11-02 23:10:22	0.155935902111042	0.134972349998039	0.145823376872942
2019-11-02 23:10:23	0.154426116278901	0.13385655091483	0.145341175239226
2019-11-02 23:10:24	0.156242270021709	0.135025398138213	0.145123022213342
2019-11-02 23:10:25	0.154448766046615	0.133210436488442	0.145863311989702
2019-11-02 23:10:26	0.154588240932016	0.133093015324237	0.145301240122466
2019-11-02 23:10:28	0.158389229582456	0.132552997178197	0.145790594314408
2019-11-02 23:10:29	0.153238791613435	0.133968011613847	0.145866292222296
2019-11-02 23:10:30	0.154703277910146	0.133811847425919	0.14620961501713
2019-11-02 23:10:31	0.153316873707399	0.133404151607055	0.146042721991863
2019-11-02 23:10:32	0.153259653241593	0.133646146493691	0.146478431997112
2019-11-02 23:10:34	0.154675859770281	0.132861749274939	0.145942586176704
2019-11-02 23:10:35	0.156235713510002	0.132359878106103	0.145490186868928
2019-11-02 23:10:36	0.153237003473878	0.133622304632938	0.146537440602474
2019-11-02 23:10:37	0.15700699770534	0.134487764178248	0.146351474088606
2019-11-02 23:10:38	0.155628342107337	0.132554785317753	0.146283524785462
2019-11-02 23:10:40	0.153246540218179	0.131707803214527	0.146573799440122
2019-11-02 23:10:41	0.158766527028862	0.133525149050373	0.145997422456434
2019-11-02 23:10:42	0.153285879288421	0.134143249290377	0.145761388034986
2019-11-02 23:10:43	0.158727784005139	0.132351533454839	0.145711916173925
2019-11-02 23:10:44	0.152802485561667	0.132445708804811	0.146055835015277
2019-11-02 23:10:46	0.15654684979282	0.134442464642819	0.145710724080887
2019-11-02 23:10:47	0.153507012546898	0.131980196473622	0.146308558739252
2019-11-02 23:10:48	0.154217499997318	0.133129374161884	0.146486180601857
2019-11-02 23:10:49	0.154808182097457	0.134040133242623	0.146034973387119
2019-11-02 23:10:50	0.155019778611634	0.133231894163119	0.1459646398979
2019-11-02 23:10:51	0.153427738359897	0.1324010053159	0.146229880598769
2019-11-02 23:10:53	0.158216972138521	0.133584753702254	0.146207230831055
2019-11-02 23:10:54	0.158700961911793	0.134775058600314	0.146098154318113
2019-11-02 23:10:55	0.153579134175674	0.13442160301466	0.145865696175778
2019-11-02 23:10:56	0.153468269523176	0.133358256025106	0.146002190828585
2019-11-02 23:10:57	0.158265251906544	0.132955328578392	0.146273391994642
2019-11-02 23:10:59	0.158094186555646	0.134494916736474	0.146451609903766
2019-11-02 23:11:00	0.153327602544737	0.134065167196413	0.145862715943183
2019-11-02 23:11:01	0.153459924871913	0.132439152293104	0.147056597120356
2019-11-02 23:11:02	0.157545823758343	0.134376303479231	0.146860497815668
2019-11-02 23:11:03	0.156583208630468	0.132453457409556	0.146961825723866
2019-11-02 23:11:05	0.153105277193222	0.132384912059893	0.147085803399778
2019-11-02 23:11:06	0.155994314669885	0.134560481853543	0.147197860145314
2019-11-02 23:11:07	0.154230016974213	0.134029404405284	0.146657245952755
2019-11-02 23:11:08	0.153078455099875	0.134339944641584	0.147520321311989
2019-11-02 23:11:09	0.153746027200941	0.132434979967473	0.147238987355111
2019-11-02 23:11:11	0.157804507947505	0.135009304882205	0.146966594096016
2019-11-02 23:11:12	0.154534000698805	0.133665816028811	0.146904009211541
2019-11-02 23:11:13	0.153552908128847	0.133792177890799	0.14732958642597
2019-11-02 23:11:14	0.156470555838413	0.132992283462558	0.147210377122209
2019-11-02 23:11:15	0.159051437264852	0.134230272082123	0.147001164794107
2019-11-02 23:11:17	0.153475422081402	0.133322493233978	0.147222298052585
2019-11-02 23:11:18	0.154882687912308	0.133174673697314	0.14743985503195
2019-11-02 23:11:19	0.157456416780522	0.132895723926511	0.14720978107569
2019-11-02 23:11:20	0.153229850915653	0.13254644066649	0.147482770381304
2019-11-02 23:11:21	0.155114550008124	0.133814231611995	0.14732958642597
2019-11-02 23:11:22	0.153439659290273	0.132340208570982	0.147490518986049
2019-11-02 23:11:24	0.158079881439195	0.134710685576282	0.147362965031024
2019-11-02 23:11:25	0.153353828591565	0.134324447432094	0.147607344103735
2019-11-02 23:11:26	0.15807213283445	0.133033410672356	0.147876757130236
2019-11-02 23:11:27	0.15651704746688	0.134981290695821	0.147578733870832
2019-11-02 23:11:28	0.157083887706266	0.132783667180975	0.147855895502078
2019-11-02 23:11:30	0.155664104898465	0.134310738362162	0.148085969458338
2019-11-02 23:11:31	0.158948917263617	0.133910791148042	0.147504228055981
2019-11-02 23:11:32	0.155967492576539	0.132954732531873	0.148098486435233
2019-11-02 23:11:33	0.15491666256388	0.134577767202588	0.147735494105279
2019-11-02 23:11:34	0.159416217734363	0.134052054172999	0.147508400381613
2019-11-02 23:11:36	0.158137101905	0.134178416034987	0.147962587828945
2019-11-02 23:11:37	0.156765598865223	0.135147587674569	0.147888678060612
2019-11-02 23:11:38	0.157066602357221	0.136004106522096	0.148111003412128
2019-11-02 23:11:39	0.154084581623624	0.133783833239535	0.147894638525801
2019-11-02 23:11:40	0.160167236348061	0.134955064648994	0.147928613177373
2019-11-02 23:11:42	0.155645627456382	0.135355607909633	0.148376244112998
2019-11-02 23:11:43	0.15533687535964	0.134962813253738	0.148093718063083
2019-11-02 23:11:44	0.155604500246584	0.134946123951211	0.148262399227905
2019-11-02 23:11:45	0.158731360284252	0.134739891855704	0.148247498064935
2019-11-02 23:11:46	0.1565969177004	0.134982482788859	0.148110407365609
2019-11-02 23:11:47	0.156465787466262	0.136791483973442	0.148556250161678
2019-11-02 23:11:49	0.157227534917299	0.135692970239278	0.148297565972515
2019-11-02 23:11:50	0.15419127395049	0.135219113256826	0.148781555745787
2019-11-02 23:11:51	0.159785170529505	0.135541574423501	0.148455518299999
2019-11-02 23:11:52	0.160355587048004	0.135929004660726	0.1478851017815
2019-11-02 23:11:53	0.158318896093237	0.138099210035707	0.147732513872685
2019-11-02 23:11:55	0.159361381454632	0.137013213278438	0.147663372476503
2019-11-02 23:11:56	0.160198230767039	0.137686149798173	0.147802251315385
2019-11-02 23:11:57	0.156242270021709	0.137119905605305	0.147973912712802
2019-11-02 23:11:58	0.155612844897848	0.136487500248849	0.147851723176446
2019-11-02 23:11:59	0.16058268077167	0.136010066987284	0.148050802713728
2019-11-02 23:12:01	0.154958385820196	0.135676280936751	0.14767469736036
2019-11-02 23:12:02	0.156666655143101	0.136041061406262	0.148132461086805
2019-11-02 23:12:03	0.156053323275247	0.136225835827093	0.148401874113306
2019-11-02 23:12:04	0.155185479543862	0.136793868159517	0.148893612491323
2019-11-02 23:12:05	0.159268398197698	0.140034573082277	0.148509162486692
2019-11-02 23:12:06	0.157853383762048	0.136920230021504	0.149201768541547
2019-11-02 23:12:08	0.155167002101779	0.136175767919513	0.148631948069566
2019-11-02 23:12:09	0.16016783239458	0.138966457720573	0.148451942020886
2019-11-02 23:12:10	0.15498640000658	0.136991159557242	0.148907321561256
2019-11-02 23:12:11	0.155297536289398	0.136620418622544	0.148842352490706
2019-11-02 23:12:12	0.154670495351612	0.136256234199552	0.149211305285848
2019-11-02 23:12:14	0.158909578193376	0.137939469568666	0.148799437141351
2019-11-02 23:12:15	0.154926199308181	0.135988609312607	0.148922222724226
2019-11-02 23:12:16	0.155897755133838	0.13501168906828	0.14903010714413
2019-11-02 23:12:17	0.159171242615133	0.135093943487876	0.149257796914315
2019-11-02 23:12:18	0.159866232856063	0.137481705842221	0.149033683423243
2019-11-02 23:12:20	0.154935736052482	0.135976688382231	0.149326342263978
2019-11-02 23:12:21	0.154397506045998	0.133972779985998	0.149037259702356
2019-11-02 23:12:22	0.153985041854983	0.133765951843971	0.149377602264595
2019-11-02 23:12:23	0.157023090961348	0.133923308124937	0.149173754355163
2019-11-02 23:12:24	0.155162829776148	0.133076922068229	0.149245875983939
2019-11-02 23:12:26	0.15362622185066	0.131761447401219	0.149394291567122
2019-11-02 23:12:27	0.158523936095707	0.133652106958879	0.14932515017094
2019-11-02 23:12:28	0.158845801215863	0.132099405777384	0.149085539470379
2019-11-02 23:12:29	0.154025573018262	0.133821980216739	0.149610656453449
2019-11-02 23:12:30	0.153574961850043	0.132405177641532	0.149443763428183
2019-11-02 23:12:31	0.156243462114747	0.132647768574687	0.149414557148761
2019-11-02 23:12:33	0.157926697483861	0.134475843247872	0.149339455287392
2019-11-02 23:12:34	0.153927821389177	0.133299247419744	0.149506944359177
2019-11-02 23:12:35	0.155456084663401	0.132847444158488	0.14962019319775
2019-11-02 23:12:36	0.159260649592954	0.13245643764215	0.149588006685735
2019-11-02 23:12:37	0.154432672790608	0.133886949287289	0.14927508226336
2019-11-02 23:12:39	0.154085773716661	0.132918969740745	0.149703639710383
2019-11-02 23:12:40	0.159574170061847	0.133477465328868	0.149390715288009
2019-11-02 23:12:41	0.154587644885498	0.131775156471152	0.149567145057576
2019-11-02 23:12:42	0.159335155407805	0.133678929052225	0.149371641799407
2019-11-02 23:12:43	0.156995076774964	0.133413092304837	0.149728673664173
2019-11-02 23:12:45	0.158821959355111	0.131886617170169	0.149432438544326
2019-11-02 23:12:46	0.154771227213291	0.134019271614465	0.149037855748875
2019-11-02 23:12:47	0.159538407270718	0.133084670672974	0.148956197375798
2019-11-02 23:12:48	0.155462045128589	0.133650914865841	0.149208325053254
2019-11-02 23:12:49	0.155094284426485	0.13200642252045	0.149539130871192
2019-11-02 23:12:50	0.15762211771275	0.133190766953321	0.148975866910919
2019-11-02 23:12:52	0.154736060468681	0.134349481385884	0.149194615983321
2019-11-02 23:12:53	0.156805533981983	0.134241000919461	0.149136203424478
2019-11-02 23:12:54	0.1571768709632	0.133158580441306	0.149223226216224
2019-11-02 23:12:55	0.154597777676317	0.133859531147424	0.14945031993989
2019-11-02 23:12:56	0.154522079768429	0.132324115314974	0.149267929705135
2019-11-02 23:12:58	0.156782884214268	0.133712307657278	0.14913024295929
2019-11-02 23:12:59	0.154559630699114	0.133912579287598	0.149351972264287
2019-11-02 23:13:00	0.159133691684448	0.135940925591102	0.149293559705443
2019-11-02 23:13:01	0.160141010301234	0.133857146961349	0.149084943423861
2019-11-02 23:13:02	0.155065674193582	0.135007516742649	0.149619001104713
2019-11-02 23:13:03	0.159192104243291	0.132878438577466	0.149604099941742
2019-11-02 23:13:05	0.160069484718977	0.134117619290068	0.14901520598116
				avg	mode	median	stdev
average	0.155044784468954	0.132335195358174	0.145265316780087	#DIV/0!	#VALUE!	0.145265316780087	#DIV/0!
count	297	297	297			297
max	0.16075315007605	0.140034573082277	0.149728673664173			0.149728673664173
min	0.150591152976889	0.127288714324083	0.140022652151901			0.140022652151901
stDev	0.002445453230942	0.00238802348588	0.002881947555295			0.002445453230942
var	5.98024150472428E-06	5.70265616911259E-06	8.30562171146991E-06			5.98024150472428E-06
mode	0.151247400194097	0.130681411109139	0.140578763553949			0.140578763553949
median	0.145265316780087	0.132384912059893	0.145436542682236			0.145265316780087