## calibrate_RoomTemp
# count	temp	a	b	c
0	25.56971245	0.23460987	0.21597567	0.24172607
1	25.57476649	0.23420098	0.21564188	0.24152222
2	25.56971245	0.23331824	0.2160764	0.24259213
3	25.57982053	0.23388508	0.21675708	0.24229291
4	25.57982053	0.23475709	0.21597746	0.24157646
5	25.56971245	0.23447397	0.21576407	0.24128857
6	25.57982053	0.23451987	0.21607878	0.24166766
7	25.56971245	0.23318174	0.21642986	0.24251166
8	25.56971245	0.23335042	0.21600905	0.24233821
9	25.56971245	0.23331168	0.21669808	0.24291459
10	25.57982053	0.2340633	0.21662417	0.2424306
11	25.57476649	0.23475113	0.2161068	0.24171117
12	25.57982053	0.2348763	0.21611633	0.24166527
13	25.58487457	0.23431125	0.21604541	0.24214211
14	25.56971245	0.23529234	0.21672311	0.24226192
15	25.57476649	0.23441019	0.21728578	0.24317625
16	25.57476649	0.23479882	0.21645906	0.24269941
17	25.57476649	0.2341223	0.21713081	0.24350944
18	25.57476649	0.23479107	0.2165735	0.24257305
19	25.56971245	0.23559215	0.2167398	0.2426112
20	25.57476649	0.23545864	0.21728101	0.2432293
21	25.57982053	0.23504618	0.21728518	0.24396422
22	25.58487457	0.2361739	0.21679046	0.24289849
23	25.57982053	0.2361435	0.21684709	0.24311426
24	25.56971245	0.23654166	0.21732929	0.24305347
25	25.58487457	0.2359474	0.21787169	0.24368527
26	25.57476649	0.23604515	0.21753433	0.24421099
27	25.58487457	0.23620787	0.21695974	0.24351421
28	25.57982053	0.23572507	0.21654072	0.24359527
29	25.58487457	0.23689273	0.21745148	0.24373177
30	25.58487457	0.23551646	0.21760347	0.24427476
31	25.57982053	0.23681822	0.21714094	0.2437419
32	25.57982053	0.23581865	0.21775427	0.24404827
33	25.58992861	0.23657742	0.21780851	0.24402144
34	25.58487457	0.23600283	0.21774116	0.24453822
35	25.58992861	0.23607316	0.21786454	0.24427119
36	25.57982053	0.23659769	0.2171314	0.24343315
37	25.56971245	0.2361584	0.21781388	0.24449471
38	25.56971245	0.23619953	0.21797064	0.24442318
39	25.56971245	0.23681167	0.21765771	0.24339619
40	25.56465841	0.23660305	0.21770838	0.24400476
41	25.55960437	0.23688736	0.21721842	0.24391058
42	25.56971245	0.23642483	0.21739068	0.24359527
43	25.55960437	0.23611668	0.21776619	0.24445894
44	25.55960437	0.2369577	0.21729889	0.24323049
45	25.56971245	0.23717764	0.2177656	0.24388376
46	25.56971245	0.23623052	0.21812978	0.24450663
47	25.56971245	0.23624244	0.21704319	0.24409893
48	25.55455033	0.23685101	0.21711412	0.24371627
49	25.55455033	0.23702326	0.21759691	0.24401429
50	25.54949629	0.23622337	0.21802666	0.24468246
51	25.54949629	0.23633244	0.21690729	0.24356428
52	25.55455033	0.2364755	0.21738889	0.24415258
53	25.55960437	0.23733499	0.21733644	0.2444798
54	25.56465841	0.23659888	0.21781149	0.24485233
55	25.55960437	0.23675266	0.21763745	0.24414959
56	25.56465841	0.23727122	0.21754446	0.24361554
57	25.54444226	0.23623469	0.21722081	0.24383905
58	25.54949629	0.23635748	0.21822217	0.24453881
59	25.54949629	0.2370179	0.21790388	0.244239
60	25.54444226	0.23700359	0.21725538	0.24367395
61	25.54949629	0.23640397	0.21726074	0.243395
62	25.54949629	0.23625853	0.21723929	0.24293247
63	25.53938822	0.23618403	0.21738293	0.24355534
64	25.54444226	0.23596468	0.21803322	0.24434569
65	25.53938822	0.23669782	0.2178711	0.24324062
66	25.54444226	0.2367914	0.21737936	0.24317208
67	25.54949629	0.23622635	0.21754506	0.243485
68	25.54949629	0.23608687	0.2181262	0.2448577
69	25.54949629	0.23652199	0.2178711	0.24415138
70	25.54949629	0.23579958	0.21758797	0.2442545
71	25.54949629	0.23627582	0.21765413	0.2446008
72	25.55455033	0.23689094	0.21729412	0.2436054
73	25.55455033	0.23624661	0.21772447	0.24462464
74	25.55455033	0.23665789	0.21755817	0.24424615
75	25.55960437	0.23616496	0.21728757	0.24402085
76	25.55960437	0.23697916	0.21720829	0.2435607
77	25.55455033	0.23735466	0.21788182	0.24395946
78	25.55960437	0.23668709	0.21817389	0.24438563
79	25.55960437	0.23649457	0.21815481	0.2446306
80	25.56465841	0.23722949	0.21775964	0.24394277
81	25.57476649	0.23612025	0.21753373	0.24472418
82	25.56971245	0.23628595	0.21793189	0.24432483
83	25.56465841	0.2369416	0.21789613	0.24302128
84	25.55960437	0.23640993	0.21714571	0.24332288
85	25.55960437	0.23615721	0.21745029	0.24339798
86	25.55960437	0.23599568	0.21751645	0.24387959
87	25.54949629	0.23648742	0.21782639	0.24410012
88	25.56465841	0.23621562	0.2175081	0.24378958
89	25.55960437	0.23686293	0.21784725	0.24388137
90	25.55960437	0.23621502	0.21742525	0.24356368
91	25.56971245	0.23637715	0.21805945	0.24368825
92	25.55455033	0.23651066	0.21806243	0.24388137
93	25.55960437	0.23658636	0.2178246	0.24440888
94	25.55960437	0.23623171	0.21727505	0.24424258
95	25.55455033	0.23613456	0.21810415	0.24463478
96	25.54949629	0.23682061	0.21784964	0.24383429
97	25.55455033	0.23699286	0.21733823	0.24380806
98	25.54949629	0.23682955	0.21712961	0.24400476
99	25.55960437	0.23657802	0.21775785	0.2445263
100	25.55455033	0.23638847	0.21808269	0.24467054
101	25.55455033	0.23626569	0.21803382	0.24380329
102	25.54444226	0.2365804	0.21813932	0.2448732
103	25.54444226	0.23710492	0.21742466	0.24381462
104	25.54949629	0.23700836	0.21788719	0.24400535
105	25.55960437	0.23590091	0.21784487	0.2446914
106	25.54949629	0.23604396	0.2176595	0.24400416
107	25.54949629	0.23621979	0.21815005	0.24427178
108	25.54949629	0.23679676	0.21772566	0.24376991
109	25.54949629	0.23695531	0.21773699	0.24334195
110	25.54444226	0.23715976	0.21722677	0.24374548
111	25.54444226	0.23645463	0.21786454	0.24468425
112	25.54444226	0.23718479	0.21745148	0.24394694
113	25.54444226	0.23657265	0.21828654	0.24439993
114	25.53433418	0.23662868	0.21799269	0.24468484
115	25.53938822	0.23590925	0.21813038	0.24475935
116	25.54444226	0.23619297	0.21781507	0.24456623
117	25.53938822	0.23608449	0.21788361	0.24451199
118	25.53938822	0.23666742	0.21724405	0.24362388
119	25.52928014	0.23696306	0.21763983	0.24387184
120	25.53938822	0.23716214	0.21773579	0.24439695
121	25.53938822	0.23662391	0.21735611	0.24402919
122	25.52928014	0.23608747	0.21773222	0.24470034
123	25.53433418	0.23660663	0.21738293	0.24394575
124	25.52928014	0.23597243	0.21754029	0.24469915
125	25.53433418	0.23652676	0.21797958	0.2445865
126	25.53433418	0.23657682	0.21801117	0.2449787
127	25.53433418	0.2364594	0.21776083	0.24446967
128	25.53433418	0.23675683	0.21831098	0.2449626
129	25.51917207	0.23650351	0.21805051	0.24439099
130	25.51411803	0.2362192	0.21792534	0.24462345
131	25.51917207	0.23661855	0.21816375	0.24453285
132	25.51917207	0.23717466	0.21743777	0.24381223
133	25.51411803	0.23670736	0.21767917	0.24365368
134	25.51917207	0.23679021	0.21736207	0.24439397
135	25.51917207	0.23622218	0.21771255	0.24489704
136	25.51917207	0.23727003	0.21737101	0.24398509
137	25.51917207	0.23650351	0.21745684	0.24432364
138	25.52928014	0.2370775	0.21790984	0.24389031
139	25.52422611	0.23625853	0.21775964	0.24448755
140	25.509064	0.23673537	0.2184433	0.24502996
141	25.52928014	0.23689988	0.21816018	0.2435911
142	25.51917207	0.2372283	0.21790745	0.24408641
143	25.53433418	0.23678544	0.21754327	0.24371865
144	25.53938822	0.2361739	0.21775904	0.24424198
145	25.52928014	0.23623946	0.21822872	0.24496081
146	25.52422611	0.23689034	0.2179152	0.24453106
147	25.51917207	0.2373493	0.21778407	0.24381819
148	25.53433418	0.23689988	0.2174038	0.24399224
149	25.53433418	0.23728135	0.21817806	0.2443743
150	25.53938822	0.23685995	0.21821382	0.24438921
151	25.52928014	0.23690942	0.21845761	0.24471524
152	25.52928014	0.2365345	0.21794143	0.24424913
153	25.53938822	0.23677888	0.21748486	0.24411264
154	25.52928014	0.23683134	0.21744015	0.24400893
155	25.51917207	0.23754063	0.21814528	0.24388912
156	25.53938822	0.23682597	0.21812084	0.24470511
157	25.53938822	0.23631516	0.21776321	0.24475816
158	25.52928014	0.23712876	0.21818998	0.24458054
159	25.52928014	0.23632708	0.21812024	0.24506572
160	25.53433418	0.23634794	0.21798017	0.24416032
161	25.53938822	0.23684743	0.21761003	0.24293128
162	25.53938822	0.23754242	0.21753791	0.24376813
163	25.53433418	0.23669067	0.21742645	0.24304214
164	25.52928014	0.23688856	0.21754804	0.24341527
165	25.53433418	0.23752871	0.21754685	0.24337891
166	25.53938822	0.23757222	0.21742346	0.24314704
167	25.53938822	0.23696902	0.21744552	0.24316493
168	25.53938822	0.23735586	0.21769288	0.24299982
169	25.53433418	0.23736659	0.21788779	0.24376693
170	25.53938822	0.2371842	0.21782639	0.24311784
171	25.53938822	0.23629132	0.21776142	0.24357262
172	25.53938822	0.23692551	0.21721842	0.24310592
173	25.53938822	0.23616019	0.21724763	0.24382415
174	25.53938822	0.23651603	0.21777275	0.24403813
175	25.53938822	0.23709479	0.21715107	0.24311128
176	25.54444226	0.23723307	0.21730426	0.24300638
177	25.54444226	0.23724916	0.2178401	0.24324718
178	25.53938822	0.23684624	0.21734657	0.24316195
179	25.53938822	0.23710194	0.21740499	0.24306956
180	25.53938822	0.23707989	0.21766188	0.2434552
181	25.54949629	0.23722592	0.21754029	0.24289611
182	25.54949629	0.2376962	0.21764341	0.2432889
183	25.53938822	0.23721221	0.21782043	0.24372163
184	25.54444226	0.23636344	0.21748724	0.24384919
185	25.55455033	0.23636404	0.2175689	0.24350408
186	25.55960437	0.23704889	0.21725538	0.24320009
187	25.54444226	0.23752215	0.21762076	0.24334016
188	25.53938822	0.23655835	0.21814707	0.24401966
189	25.53433418	0.23699644	0.21786573	0.24380031
190	25.54444226	0.23729089	0.21733346	0.24324062
191	25.54444226	0.23680928	0.2173585	0.24322274
192	25.53938822	0.23695353	0.21729591	0.2433354
193	25.54444226	0.23671391	0.21812024	0.24440172
194	25.53433418	0.23642722	0.21790388	0.24406913
195	25.53938822	0.23670557	0.21823468	0.24442974
196	25.54444226	0.23688558	0.21726313	0.24315122
197	25.53938822	0.23624781	0.21754863	0.24376455
198	25.54444226	0.23739639	0.21749499	0.24381879
199	25.54444226	0.23717287	0.21785023	0.24412098
200	25.53938822	0.2363247	0.21811965	0.24460795
201	25.53433418	0.23675921	0.21779719	0.24397436
202	25.53433418	0.23701671	0.21746817	0.24452689
203	25.54444226	0.2368826	0.21747115	0.24405721
204	25.53938822	0.23695293	0.21817806	0.24397972
205	25.52928014	0.23737791	0.2176446	0.24369839
206	25.52928014	0.23654941	0.21774295	0.24408641
207	25.52928014	0.2362484	0.21792951	0.24418059
208	25.52928014	0.23731354	0.21769526	0.24392906
209	25.51917207	0.23658517	0.21777573	0.24456564
210	25.52422611	0.2369428	0.21837952	0.24477127
211	25.51917207	0.23662153	0.21797779	0.24460497
212	25.52928014	0.23651066	0.21805766	0.24478438
213	25.51917207	0.23680451	0.21752897	0.24393502
214	25.51917207	0.23637774	0.21809223	0.24505261
215	25.52928014	0.23752752	0.21781328	0.24400893
216	25.52928014	0.23730758	0.2173883	0.24377111
217	25.53433418	0.23639384	0.21764937	0.24491194
218	25.53433418	0.23631635	0.21796646	0.24497631
219	25.53938822	0.23634317	0.21822932	0.24496141
220	25.52928014	0.23642364	0.21776381	0.24407211
221	25.52928014	0.23660245	0.21738711	0.24391475
222	25.51917207	0.23642364	0.21754685	0.24442735
223	25.52422611	0.2364755	0.21813216	0.24480048
224	25.51917207	0.2368963	0.21732929	0.24383488
225	25.51917207	0.2367157	0.21836522	0.24489227
226	25.51917207	0.23713949	0.21730962	0.24403277
227	25.509064	0.23678604	0.21744492	0.2440888
228	25.509064	0.23663047	0.2180511	0.24483028
229	25.509064	0.23708823	0.21822574	0.24393263
230	25.50400996	0.23705068	0.21730426	0.24392369
231	25.509064	0.23640874	0.21760764	0.24483445
232	25.509064	0.23666742	0.21755221	0.24421516
233	25.51411803	0.23627046	0.21825078	0.24486008
234	25.50400996	0.23668232	0.21758917	0.24425688
235	25.49895593	0.23698273	0.21743002	0.24377528
236	25.49895593	0.23711625	0.21784964	0.24463597
237	25.49390189	0.2371842	0.21715048	0.24430993
238	25.48379382	0.23719075	0.21804157	0.24461213
239	25.49895593	0.23652437	0.21825435	0.24400654
240	25.48379382	0.23662868	0.21771732	0.24408641
241	25.48884786	0.23626807	0.21816972	0.24450841
242	25.47873979	0.23687544	0.21818402	0.24449471
243	25.47368576	0.23731413	0.21768751	0.24392608
244	25.47873979	0.23699525	0.21723869	0.24391952
245	25.46863172	0.23671093	0.21761003	0.24418893
246	25.46863172	0.23633602	0.21786216	0.24485412
247	25.45852366	0.23705962	0.21799269	0.2443594
248	25.44841559	0.23651603	0.21797421	0.24456266
249	25.45346962	0.23642245	0.21761837	0.24423006
250	25.44841559	0.23637298	0.2181113	0.24433795
251	25.45346962	0.23702803	0.21773162	0.24388257
252	25.44336156	0.23773017	0.21769765	0.24399403
253	25.4332535	0.2371979	0.21787884	0.2443296
254	25.44336156	0.23676398	0.21825376	0.24456623
255	25.44841559	0.2366865	0.2181417	0.24481121
256	25.43830753	0.23672345	0.21817031	0.24472597
257	25.44336156	0.23681345	0.21825316	0.24468544
258	25.45852366	0.2366108	0.21765592	0.24394873
259	25.43830753	0.23727003	0.21782878	0.24402562
260	25.44336156	0.23718479	0.21776321	0.24355772
261	25.45852366	0.23689094	0.21818879	0.24443927
262	25.44841559	0.23692909	0.21765056	0.24393323
263	25.44841559	0.23696068	0.21844986	0.24434569
264	25.44336156	0.23691359	0.2177805	0.24429741
265	25.44336156	0.23702922	0.21803024	0.24487677
266	25.43830753	0.23748222	0.21751168	0.24383727
267	25.44336156	0.23761156	0.2172667	0.24390402
268	25.44336156	0.23778382	0.21771434	0.24401608
269	25.4332535	0.23693028	0.21715107	0.24439815
270	25.43830753	0.23694816	0.21804395	0.24491194
271	25.43830753	0.23678663	0.21736088	0.24442974
272	25.42819946	0.23746732	0.21732989	0.24431589
273	25.42314543	0.23670855	0.21775725	0.24477008
274	25.4332535	0.2370775	0.2171475	0.24398985
275	25.42819946	0.23790482	0.21749797	0.24402085
276	25.4332535	0.23753825	0.21774473	0.2443141
277	25.42819946	0.23695054	0.21813932	0.24501327
278	25.4332535	0.2364904	0.21739843	0.24491849
279	25.42819946	0.23688856	0.21742585	0.24380031
280	25.4332535	0.23763898	0.21785798	0.24338546
281	25.42819946	0.23719135	0.21834913	0.24383309
282	25.4180914	0.23651305	0.21796348	0.24408939
283	25.42819946	0.23718956	0.21779361	0.24350527
284	25.42819946	0.23742977	0.21776917	0.24347904
285	25.4332535	0.23759129	0.21756354	0.24362507
286	25.42819946	0.23761335	0.21770778	0.24469259
287	25.43830753	0.23655835	0.21730485	0.24397436
288	25.42819946	0.23674849	0.2179158	0.24451974
289	25.4332535	0.23658874	0.21830323	0.24508241
290	25.4332535	0.23710671	0.21755102	0.24454537
291	25.44336156	0.23645463	0.21793785	0.24518791
292	25.44336156	0.23664179	0.21814826	0.24501923
293	25.44336156	0.23730996	0.21805051	0.2443141
294	25.4332535	0.2373338	0.2174175	0.24413648
295	25.4332535	0.23669186	0.21820488	0.24467352
296	25.43830753	0.23665908	0.21799627	0.24494532
297	25.44336156	0.23639265	0.21783772	0.24464908
298	25.4332535	0.23669305	0.21750751	0.24417999
299	25.43830753	0.23643198	0.21803024	0.24523023

max	25.58992861	0.23790482	0.21845761	0.24523023
min	25.4180914	0.23318174	0.21564188	0.24128857
mean	25.52513585	0.23656091	0.21762077	0.24397192	0.232717866666667
median	25.53938822	0.23667487	0.21770271	0.24401787	0.232798483333333
average	25.52513585	0.23656091	0.21762077	0.24397192	0.232717866666667