## 0C reading
Seconds	ad2	ad4	ad5	ad6
0	0.124736443	0.781224463	0.687733971	0.450488979
1	0.126223579	0.640918689	0.694760763	0.557572312
2	0.126886383	0.805820323	0.599283647	0.447062903
3	0.127497927	0.633108095	0.661376794	0.572207638
4	0.127489582	0.806180335	0.599737835	0.44540649
5	0.127558723	0.644686895	0.606442762	0.510191382
6	0.126329675	0.743656247	0.742148845	0.470460709
7	0.127422825	0.640778618	0.668113311	0.558683939
8	0.128057614	0.684679828	0.616433098	0.54862625
9	0.128039733	0.781258438	0.599529815	0.454317982
10	0.128307358	0.630978421	0.669413885	0.575751731
11	0.127419845	0.765932294	0.66468366	0.447534972
12	0.128538028	0.642258005	0.683111034	0.569438406
13	0.127518788	0.688411079	0.737276165	0.466342028
14	0.127715484	0.638808684	0.675107321	0.566160746
15	0.127632633	0.738976686	0.743485182	0.476147589
16	0.128002182	0.628410057	0.630251244	0.538360541
17	0.12749137	0.666669687	0.73157498	0.47659522
18	0.128558889	0.805901981	0.598004532	0.452497059
19	0.128193513	0.798891282	0.623217895	0.450899059
20	0.128636972	0.767869445	0.716964688	0.457064564
21	0.127646938	0.667312821	0.718126979	0.509841503
22	0.12799801	0.70082494	0.741567104	0.461443718
23	0.129016057	0.75447926	0.693445288	0.450447851
24	0.129375473	0.669865688	0.712949123	0.556926198
25	0.130190865	0.688235246	0.595080923	0.487893878
26	0.130632535	0.796547031	0.596879196	0.44786995
27	0.129372493	0.630905107	0.671116194	0.564713545
28	0.129604355	0.652174431	0.717489209	0.543850725
29	0.130015627	0.797298646	0.606463624	0.446310693
30	0.129570976	0.628979877	0.673286995	0.577201912
31	0.130103246	0.632006601	0.691541516	0.563018389
32	0.1278788	0.757383794	0.715907897	0.456595475
33	0.127465144	0.64872511	0.69444307	0.573765108
34	0.129432694	0.757724733	0.595006418	0.520469012
35	0.129270569	0.781095121	0.660594184	0.452136451
36	0.128922478	0.775087568	0.684493266	0.453855449
37	0.128753797	0.800283051	0.594025921	0.486839472
38	0.128677503	0.626752451	0.645578581	0.548148221
39	0.128345505	0.6258405	0.643025117	0.546848839
40	0.129328982	0.636985378	0.608863307	0.521386924
41	0.128306762	0.784585569	0.612116529	0.448371821
42	0.129124538	0.785458778	0.59483118	0.453112179
43	0.128316895	0.660708625	0.704895342	0.567731329
44	0.128983275	0.660618026	0.72298893	0.48958367
45	0.12930514	0.723541465	0.592386793	0.471374449
46	0.1270044	0.7388539	0.739692538	0.468064006
47	0.128186956	0.632322506	0.659440238	0.555452175
48	0.127651707	0.702352011	0.726444212	0.514465036
49	0.127659455	0.731582729	0.728328315	0.453637892
50	0.128805653	0.770105215	0.59432454	0.487740694
51	0.128738896	0.742652505	0.737893073	0.465254243
52	0.128372327	0.649012405	0.600826216	0.505293668
53	0.128617898	0.798404312	0.605088544	0.446670109
54	0.127658263	0.650604445	0.717786636	0.503545464
55	0.128423587	0.74671337	0.739102452	0.461810882
56	0.127984301	0.763172598	0.662194569	0.447673851
57	0.128638164	0.792681669	0.595005822	0.449079329
58	0.128451601	0.627420023	0.669531306	0.569865772
59	0.126794592	0.667932709	0.710476722	0.55985219
60	0.1273662	0.769562813	0.647437054	0.450974161
61	0.127375141	0.659411628	0.704475725	0.566032596
62	0.128343121	0.65093227	0.600997877	0.503923357
63	0.127509252	0.67114242	0.710675801	0.558732815
64	0.1253611	0.705482448	0.740553229	0.478025136
65	0.127339378	0.799955225	0.601687503	0.445532256
66	0.126885787	0.801888204	0.595566105	0.463534649
67	0.127415076	0.681417666	0.59703834	0.491430222
68	0.12753965	0.646889883	0.713811006	0.557236738
69	0.128328815	0.728920785	0.594328117	0.470125731
70	0.127429381	0.650479871	0.716046776	0.553145475
71	0.128563658	0.80184052	0.600327921	0.446700507
72	0.128152386	0.629124716	0.616281702	0.524445239
73	0.128081456	0.766407343	0.709060515	0.454751903
74	0.128222123	0.647717195	0.603773666	0.506132305
75	0.127940789	0.625403002	0.630437211	0.537678663
76	0.127241627	0.78182051	0.66632398	0.451301986
77	0.127199307	0.71729907	0.732589451	0.500625432
78	0.127178446	0.666773995	0.707209791	0.562874146
79	0.126776114	0.646768885	0.69617995	0.573051044
80	0.127579585	0.630667881	0.643693881	0.546318358
81	0.128847376	0.801972842	0.599927974	0.446240359
82	0.128985659	0.80263803	0.600075793	0.444132739
83	0.127384678	0.742611974	0.718262877	0.456638391
84	0.128160134	0.683246336	0.715897169	0.545628136
85	0.128860489	0.639682488	0.705038989	0.535649721
86	0.128121391	0.63489087	0.667565545	0.558835335
87	0.128415242	0.643517452	0.709071244	0.535083477
88	0.128172055	0.708730901	0.732390372	0.497428834
89	0.129551903	0.626316145	0.670865854	0.57220585
90	0.128794328	0.626593903	0.627720431	0.535835688
91	0.129030958	0.634373502	0.683414421	0.566667982
92	0.128582731	0.756369323	0.728599516	0.458306725
93	0.1291001	0.802254772	0.595934462	0.449865514
94	0.128306166	0.639163332	0.677109441	0.567610331
95	0.129377857	0.649012405	0.716246452	0.551558799
96	0.129256264	0.739479749	0.593557429	0.469143447
97	0.129200832	0.791261887	0.594492626	0.47197884
98	0.129573361	0.798785782	0.604987217	0.446676665
99	0.129542962	0.629758314	0.662236293	0.572537252
100	0.129520909	0.794018602	0.59664793	0.447561198
101	0.129706279	0.63060768	0.646222907	0.548773473
102	0.129856483	0.627185777	0.614125206	0.521728459
103	0.128950492	0.794900154	0.625904873	0.449118072
104	0.129721776	0.801684952	0.598848533	0.446426326
105	0.130369083	0.68303772	0.612193419	0.547149247
106	0.128940955	0.770129057	0.595418286	0.456151421
107	0.12931408	0.798279738	0.598428321	0.457283313
108	0.129588262	0.801011419	0.596728992	0.446322614
109	0.129332558	0.642678814	0.710735406	0.527138177
110	0.129786149	0.791045522	0.596873235	0.450239831
111	0.129175202	0.633053855	0.683223687	0.568461486
112	0.129277126	0.658468683	0.599570346	0.49955076
113	0.127789989	0.713940348	0.729700414	0.508244694
114	0.127637998	0.63791521	0.677093944	0.564661093
115	0.128478423	0.649487454	0.717520203	0.504206479
116	0.128743664	0.750231236	0.593601536	0.462245996
117	0.127112881	0.703830207	0.740538924	0.458925421
118	0.128151194	0.634891466	0.65426417	0.551192826
119	0.128487364	0.804128147	0.595118474	0.460185463
120	0.128040925	0.63091226	0.652378279	0.550246304
121	0.128880755	0.631226972	0.685492836	0.572607586
122	0.128549353	0.718287911	0.593804192	0.474140701
123	0.128324643	0.793780779	0.601870489	0.450142676
124	0.128437296	0.625528768	0.640434103	0.544746583
125	0.127894894	0.643810707	0.689999543	0.573085615
126	0.128147021	0.746552437	0.73355147	0.459713991
127	0.128283516	0.766922923	0.71043321	0.455659682
128	0.128578559	0.701029384	0.611203982	0.545659726
129	0.128130928	0.637445526	0.680134377	0.566393801
130	0.12845935	0.630943254	0.661103208	0.553876228
131	0.127668992	0.634157733	0.670798501	0.561946697
132	0.12815477	0.638753252	0.674986324	0.562481351
133	0.127902642	0.632250384	0.65289982	0.551802582
134	0.128224507	0.646793323	0.695985639	0.570105978
135	0.127842442	0.69905349	0.732932774	0.500543773
136	0.128235832	0.633469896	0.661012013	0.554161138
137	0.127508655	0.731756774	0.740037649	0.473645386
138	0.127784625	0.66963919	0.710703219	0.55515892
139	0.127315536	0.735661475	0.725120989	0.451752597
140	0.128608361	0.72809228	0.593909096	0.46998566
141	0.128054038	0.80196271	0.603313518	0.445624643
142	0.127772108	0.792340731	0.630813912	0.448485666
143	0.127398387	0.627820567	0.622285083	0.529013935
144	0.127944365	0.801740384	0.598353815	0.456411893
145	0.127027646	0.648070055	0.694514596	0.570551225
146	0.126477495	0.682969771	0.733760087	0.497033059
147	0.127008572	0.624208525	0.62401779	0.532543723
148	0.127714888	0.632472114	0.613209082	0.519307318
149	0.127467528	0.782158468	0.616262033	0.445476227
150	0.127213016	0.699138129	0.721734848	0.526700083
151	0.127512828	0.629234985	0.648460465	0.545576876
152	0.127297059	0.628737882	0.641139226	0.542650884
153	0.127265469	0.704048956	0.722546068	0.522400799
154	0.126584187	0.688319884	0.734380571	0.494896232
155	0.127544418	0.79579482	0.629463867	0.448159033
156	0.127612964	0.792411064	0.593810152	0.470619854
157	0.127689258	0.803873635	0.601379943	0.445234233
158	0.126663462	0.770489069	0.651344139	0.445171648
159	0.126473919	0.644617754	0.695229256	0.571919152
160	0.126877442	0.772220584	0.69866904	0.452831442
161	0.126584783	0.673684558	0.710927929	0.554151601
162	0.127643958	0.798902607	0.597136688	0.445496493
163	0.126358882	0.699129188	0.724514809	0.52596933
164	0.127418056	0.65661319	0.6003613	0.501166642
165	0.127886549	0.629848913	0.647713619	0.547261899
166	0.128089801	0.791244005	0.595422458	0.447396689
167	0.128054634	0.799830055	0.600430441	0.445108467
168	0.127329842	0.758487673	0.724079695	0.454563553
169	0.126774922	0.631695465	0.650783259	0.548892683
170	0.127472893	0.686053715	0.614222957	0.521159234
171	0.127336994	0.798624253	0.596584749	0.444712096
172	0.126579419	0.63417025	0.663714488	0.55455274
173	0.127025262	0.804461933	0.598215532	0.445196682
174	0.126240865	0.628763512	0.637259559	0.540286367
175	0.126660481	0.717294302	0.595747303	0.474984702
176	0.124619618	0.697767818	0.721802798	0.531462494
177	0.125638858	0.806599952	0.596354675	0.44983452
178	0.125971452	0.636481719	0.609530283	0.514866771
179	0.126543656	0.70317396	0.595765781	0.478680191
180	0.126086488	0.77147791	0.703027928	0.452225262
181	0.126073972	0.778598878	0.595541667	0.450844222
182	0.124766842	0.708922828	0.74195513	0.453573519
183	0.125958935	0.761915536	0.718154993	0.452580506
184	0.126237884	0.696993553	0.594913434	0.482862053
185	0.126647368	0.790314769	0.643091278	0.446536594
186	0.126060262	0.778482053	0.682630024	0.449964458
187	0.125676408	0.638529734	0.675057253	0.560432143
188	0.125429645	0.639285521	0.678736052	0.563727684
189	0.12654306	0.781380031	0.672502598	0.449610406
190	0.126405969	0.717016544	0.603847576	0.544464653
191	0.126115099	0.786081646	0.659596999	0.449389273
192	0.126191989	0.799890852	0.598154735	0.445362383
193	0.126062647	0.7997329	0.626454428	0.444979125
194	0.125857011	0.745185702	0.741506307	0.461463387
195	0.126678363	0.799101686	0.597659421	0.444334202
196	0.125707999	0.772605034	0.644900876	0.442470961
197	0.125691906	0.741089075	0.742640584	0.463246162
198	0.125541106	0.707652653	0.726267186	0.512967171
199	0.126338616	0.632271246	0.68621584	0.568920442
200	0.126848236	0.798705315	0.609916521	0.443670803
201	0.126372591	0.803805089	0.598836017	0.443694048
202	0.126109734	0.783547256	0.66796728	0.449207479
203	0.125493422	0.766027065	0.718943562	0.45347696
204	0.126195565	0.757069678	0.595182847	0.459199006
205	0.126010791	0.787221883	0.660066087	0.448949987
206	0.127122417	0.7922096	0.637894349	0.445803457
207	0.125227585	0.741307824	0.723432985	0.449656898
208	0.12580277	0.75366208	0.729810086	0.454278046
209	0.125520244	0.633624868	0.650026876	0.546096032
210	0.125958935	0.634824709	0.684961162	0.568533012
211	0.125458852	0.632655696	0.660512526	0.551617211
212	0.125419512	0.736401765	0.740939467	0.470588263
213	0.124933735	0.646983462	0.692903482	0.569394895
214	0.126658693	0.782659743	0.671113213	0.449085885
215	0.126596108	0.788075422	0.651069957	0.447712594
216	0.12535812	0.722065058	0.732669918	0.492008983
217	0.124987379	0.642892199	0.704673613	0.533998672
218	0.127499715	0.801549649	0.600726676	0.441845112
219	0.126703397	0.678098283	0.596275401	0.491581022
220	0.125805751	0.661493619	0.722907272	0.528495971
221	0.126971618	0.793490504	0.595688891	0.443640404
222	0.125607863	0.747441739	0.737171261	0.457063372
223	0.126270667	0.802977777	0.597598028	0.44181233
224	0.125947014	0.659151156	0.598849726	0.494601785
225	0.126167551	0.802403188	0.600581241	0.442673021
226	0.125961915	0.63119121	0.656179864	0.550544328
227	0.126423851	0.796054101	0.616951658	0.443592124
228	0.125312224	0.746442765	0.733211128	0.455769951
229	0.124787107	0.645557123	0.689508997	0.567913719
230	0.125236526	0.734847872	0.739128678	0.470265802
231	0.126195565	0.639622884	0.69598087	0.557701058
232	0.124719754	0.649136382	0.694897854	0.568540164
233	0.125902906	0.792610144	0.637953357	0.445569211
234	0.125451103	0.757234187	0.730725018	0.450670177
235	0.124496832	0.657101352	0.699530327	0.566535064
236	0.126072779	0.68473228	0.598148179	0.486671983
237	0.126628891	0.756262035	0.594130825	0.459875519
238	0.126571074	0.700079882	0.594809126	0.47723001
239	0.124689952	0.66348203	0.700908387	0.5631072
240	0.125951782	0.70258447	0.594217848	0.476325807
241	0.124933735	0.646314102	0.690234386	0.568743416
242	0.125678197	0.79263637	0.633441285	0.442549639
243	0.125708595	0.753944606	0.732469646	0.455524976
244	0.126258746	0.716950383	0.596473288	0.472325739
245	0.126560942	0.785119627	0.593611669	0.461551602
246	0.126348749	0.737283318	0.595589947	0.464388784
247	0.125446931	0.631400422	0.652299601	0.547151035
248	0.12595059	0.628413633	0.676005563	0.570573875
249	0.126641408	0.772034618	0.596765947	0.451046282
250	0.126057282	0.758385153	0.596237254	0.455991084
251	0.124531403	0.742624491	0.716140952	0.451085621
252	0.124779358	0.700410092	0.722386327	0.518369736
253	0.124964133	0.653665144	0.698906863	0.566521951
254	0.125355139	0.638203101	0.678590021	0.564082332
255	0.126311198	0.801730848	0.596789789	0.440769844
256	0.125738993	0.784589742	0.659636934	0.443340593
257	0.125073209	0.716901507	0.732101885	0.490393697
258	0.125582829	0.634242372	0.666900953	0.554090804
259	0.125473753	0.748630851	0.735602467	0.455683524
260	0.124807969	0.698735201	0.739145963	0.454253012
261	0.124912873	0.723812666	0.735063044	0.485263525
262	0.125516072	0.626217201	0.624556616	0.545848673
263	0.125265732	0.631486849	0.628155545	0.535641376
264	0.12502791	0.636608677	0.667568525	0.555954642
265	0.125336662	0.77561805	0.690409027	0.449190789
266	0.124738827	0.789523219	0.598483157	0.45386141
267	0.125587598	0.794474577	0.636851863	0.444528513
268	0.124765053	0.7716001	0.660901744	0.446558648
269	0.124588028	0.63967772	0.673622569	0.569922992
270	0.125778928	0.804837442	0.597200465	0.439242177
271	0.126538888	0.80768118	0.596872639	0.441548281
272	0.126365438	0.685069047	0.734993307	0.455558354
273	0.125406399	0.76750228	0.705832327	0.446372681
274	0.125992313	0.630757884	0.613381936	0.517236652
275	0.125753895	0.780433509	0.671448788	0.447064095
276	0.126409546	0.683708272	0.595096421	0.547157591
277	0.125907675	0.626255945	0.623086169	0.527517858
278	0.126048342	0.784593914	0.648925382	0.444193535
279	0.125834957	0.765980573	0.707006539	0.448639446
280	0.125998274	0.636320786	0.612070633	0.535497729
281	0.12566568	0.634126143	0.658613522	0.549146598
282	0.126086488	0.684876524	0.597037148	0.483859835
283	0.125399843	0.769125315	0.704671228	0.448492819
284	0.125330105	0.628156737	0.641745405	0.540373986
285	0.125685945	0.628340915	0.620032027	0.525039497
286	0.125451103	0.632096008	0.6755478	0.559958286
287	0.12574555	0.759422274	0.594540309	0.457035954
288	0.1257682	0.804170466	0.601854992	0.438610964
289	0.12405993	0.713490929	0.727734056	0.503631294
290	0.125780121	0.689497672	0.595966649	0.48402196
291	0.126013771	0.747569889	0.593565177	0.461766775
292	0.124463454	0.751321405	0.706484998	0.448582226
293	0.124301925	0.676594457	0.718407121	0.531188313
294	0.125041023	0.638697224	0.671877941	0.556967921
295	0.125658527	0.629776791	0.623124316	0.528555575
296	0.126283184	0.759028883	0.597710681	0.515216054
297	0.126189605	0.738279311	0.59372909	0.463226493
298	0.124567166	0.676100931	0.714406456	0.543803637
299	0.125781313	0.788624977	0.606991125	0.442662292

## 26C Readings
Seconds	ad2	ad4	ad5	ad6
0	0.232787756	0.696532213	0.761621089	0.631696657
1	0.233253864	0.650345761	0.709326352	0.680437169
2	0.233335523	0.705798949	0.754159779	0.653023202
3	0.232387213	0.773154589	0.628046468	0.581502388
4	0.233785538	0.745217889	0.771128031	0.598412227
5	0.233471421	0.8003057	0.686367832	0.571919152
6	0.234330324	0.739371865	0.769963952	0.60384996
7	0.233016042	0.663622697	0.636307673	0.630543903
8	0.234036474	0.788706635	0.721163836	0.570362874
9	0.233659176	0.649948198	0.711156811	0.682923875
10	0.234169988	0.683705888	0.753289551	0.65450855
11	0.234218268	0.691897356	0.765845271	0.590378116
12	0.233871965	0.811655022	0.634730534	0.566648312
13	0.234254627	0.806948043	0.640504437	0.568060347
14	0.234414963	0.671089968	0.736703364	0.690322601
15	0.234220056	0.772833916	0.686552606	0.567447611
16	0.234402446	0.811662175	0.628549532	0.568015643
17	0.233939914	0.811537005	0.629084185	0.568193265
18	0.234711198	0.799455142	0.666185697	0.570862361
19	0.233984021	0.805337525	0.645905214	0.56818194
20	0.234392313	0.660323579	0.728535739	0.692557775
21	0.235160021	0.81185589	0.627061203	0.568670102
22	0.234262375	0.784457419	0.627401546	0.582149098
23	0.233919648	0.648567158	0.644285756	0.642455893
24	0.235099224	0.732041685	0.764727088	0.621545389
25	0.235150484	0.74090132	0.770567747	0.599875522
26	0.235051541	0.736638991	0.769416782	0.596116852
27	0.235079555	0.775724742	0.742917745	0.574514338
28	0.235024123	0.806939102	0.630540327	0.580322216
29	0.23531857	0.755267233	0.769607516	0.586295794
30	0.234597353	0.657819588	0.726246324	0.693200909
31	0.234211711	0.637967067	0.678206763	0.665858467
32	0.234426288	0.643060284	0.696358764	0.67416974
33	0.235016374	0.75315544	0.774065348	0.589072178
34	0.234082965	0.81289003	0.627669171	0.5684895
35	0.234125284	0.655248243	0.669458588	0.680063448
36	0.233971504	0.679703436	0.635183529	0.625318959
37	0.23445609	0.654365498	0.724737731	0.6933833
38	0.235226182	0.777968261	0.734378783	0.576760838
39	0.235313205	0.726658789	0.762987824	0.627008751
40	0.234307675	0.812360145	0.629826859	0.56738443
41	0.234767227	0.655854423	0.723618355	0.691567146
42	0.235006241	0.704453075	0.752051562	0.65735646
43	0.234066872	0.753211469	0.630279259	0.594314408
44	0.234400062	0.733510343	0.628580526	0.60539074
45	0.234252242	0.647037106	0.673333487	0.68068274
46	0.235330491	0.718630042	0.758835168	0.640358405
47	0.234283237	0.658440668	0.638396816	0.636076407
48	0.23452702	0.803929067	0.658646304	0.567621656
49	0.234409003	0.721822467	0.770235153	0.595286559
50	0.235027699	0.791814422	0.677893243	0.570016571
51	0.23404899	0.650459606	0.643966275	0.63809164
52	0.234519271	0.678156695	0.740689128	0.683034144
53	0.234670071	0.787174796	0.676280341	0.573039123
54	0.233784942	0.811410643	0.628104881	0.568143793
55	0.234066276	0.806141592	0.652109462	0.565891929
56	0.233614473	0.726942507	0.628259257	0.60244329
57	0.234166412	0.640579538	0.683383427	0.667809924
58	0.234474568	0.673751911	0.755764932	0.611372663
59	0.234841136	0.778681133	0.731657235	0.575569937
60	0.23445609	0.789926146	0.698261344	0.57315118
61	0.234667091	0.789731835	0.710799779	0.574582288
62	0.234811334	0.741164177	0.772881004	0.582773159
63	0.234711198	0.663307388	0.732031552	0.692169749
64	0.234574107	0.645036178	0.723326888	0.693637215
65	0.234485893	0.651145655	0.737072317	0.669124802
66	0.234855441	0.748728007	0.774714443	0.596624088
67	0.235250024	0.741705983	0.771034452	0.600435209
68	0.234519271	0.657387454	0.736240832	0.669261297
69	0.233525662	0.756805033	0.629742221	0.593121719
70	0.235254197	0.769186708	0.75010249	0.577836702
71	0.235083131	0.794509744	0.686641417	0.572536656
72	0.234220652	0.811638333	0.630307869	0.568667718
73	0.233947067	0.710861172	0.629788116	0.610166861
74	0.234758286	0.733897773	0.767511221	0.616082623
75	0.23524168	0.75786242	0.767189356	0.584490369
76	0.234261183	0.658642728	0.747271269	0.628956035
77	0.234190254	0.639750438	0.689633571	0.670106491
78	0.234871535	0.811322428	0.637105183	0.567124554
79	0.234371452	0.812372662	0.627142862	0.566716858
80	0.234034089	0.75701663	0.627865866	0.590222548
81	0.234961538	0.803567267	0.638152437	0.565967031
82	0.234819083	0.805954433	0.644325095	0.569602915
83	0.233973293	0.763245316	0.628566817	0.587914656
84	0.234445361	0.641290622	0.697556817	0.674176893
85	0.234460263	0.640662389	0.693610393	0.672743401
86	0.234341649	0.643313604	0.717855777	0.695055806
87	0.234717159	0.666695317	0.72936484	0.693765365
88	0.23488882	0.668189605	0.73324093	0.691509925
89	0.234696893	0.716787662	0.77246556	0.593354177
90	0.233998923	0.727289406	0.627134517	0.604056788
91	0.234130649	0.725256291	0.627143458	0.603510213
92	0.234150914	0.727494446	0.642123299	0.665030559
93	0.235126643	0.667290767	0.734787671	0.691257202
94	0.234474568	0.681688271	0.740458458	0.683738075
95	0.234506754	0.770117136	0.626247004	0.585739682
96	0.23452404	0.642249065	0.706641162	0.679532967
97	0.234155683	0.634027199	0.654610473	0.651360232
98	0.234754114	0.779838059	0.626869872	0.582757066
99	0.23342493	0.674663863	0.634021239	0.624804571
100	0.233722357	0.733549682	0.62888451	0.601524186
101	0.233694343	0.634493307	0.673571905	0.669598063
102	0.234400062	0.680403791	0.744738072	0.637790637
103	0.234623579	0.733477561	0.767591091	0.613119675
104	0.23402336	0.656432588	0.71812221	0.688948713
105	0.234559206	0.677463493	0.738314478	0.685675226
106	0.234575896	0.650888163	0.716397252	0.687729202
107	0.234563975	0.669877609	0.736609189	0.688920699
108	0.234633712	0.655604083	0.72288045	0.689491712
109	0.234617619	0.679327331	0.738190501	0.685505353
110	0.234959154	0.794680809	0.646700936	0.573654243
111	0.233585862	0.705868686	0.629685596	0.60915537
112	0.23350778	0.804553128	0.626396015	0.571113893
113	0.23451033	0.67788013	0.740230172	0.684228025
114	0.234364895	0.798254108	0.684406839	0.572170683
115	0.234357147	0.80735395	0.635138826	0.568150946
116	0.233969716	0.773247573	0.630397276	0.601409149
117	0.234227804	0.813545682	0.627921895	0.567674705
118	0.233841566	0.731861083	0.631907658	0.625673011
119	0.233610896	0.794463848	0.628812984	0.575418541
120	0.234211711	0.640873389	0.684779368	0.67957469
121	0.234178333	0.673912248	0.771021339	0.580639908
122	0.233648447	0.63670464	0.680365644	0.664562066
123	0.233614473	0.659110029	0.637406187	0.632477478
124	0.23355606	0.643887597	0.72696158	0.691556417
125	0.234697489	0.649874884	0.71778306	0.687349521
126	0.234446554	0.802661276	0.65632828	0.570029684
127	0.234069256	0.811036922	0.632432775	0.565562316
128	0.234774379	0.782442186	0.638032632	0.568186112
129	0.23453	0.643907862	0.706123794	0.678436241
130	0.234200982	0.640683251	0.687338196	0.669038972
131	0.233338503	0.637176113	0.688528501	0.686193786
132	0.233777789	0.635343866	0.661084135	0.652840811
133	0.233927993	0.65755852	0.639601426	0.633282737
134	0.234729676	0.736909597	0.769052001	0.605019403
135	0.234800605	0.788179134	0.711951937	0.574693152
136	0.233876137	0.809533096	0.627721623	0.569865772
137	0.234153895	0.638628678	0.652206022	0.648887831
138	0.234063296	0.637587981	0.702436054	0.693756425
139	0.235161213	0.684033714	0.754913182	0.654682595
140	0.234723119	0.652530867	0.722841111	0.691279255
141	0.234860806	0.685337268	0.743897646	0.679336867
142	0.234730272	0.658479411	0.728757468	0.691177927
143	0.234499602	0.649064261	0.712772693	0.684000335
144	0.233876137	0.663164933	0.638868885	0.632789806
145	0.233910708	0.665177186	0.66176184	0.678999505
146	0.233970908	0.697218859	0.631668047	0.616880729
147	0.234212903	0.640884118	0.650553185	0.647233206
148	0.234916834	0.657396395	0.723208871	0.690901362
149	0.235366849	0.799286461	0.636103825	0.569209524
150	0.234417943	0.646303373	0.708758319	0.680328689
151	0.234370856	0.644437748	0.698875272	0.675185999
152	0.234627156	0.788782929	0.709911073	0.572947928
153	0.233646063	0.719633784	0.628209189	0.60656674
154	0.233656196	0.77882478	0.626624301	0.582740376
155	0.233750371	0.655911047	0.640214758	0.63454874
156	0.234063296	0.800199008	0.626297072	0.572474071
157	0.235114126	0.69149264	0.748636812	0.67178615
158	0.235361485	0.707072104	0.754641384	0.653428513
159	0.235065846	0.670880159	0.755679101	0.609573199
160	0.234075217	0.66707023	0.635559635	0.630024151
161	0.23424807	0.643890577	0.698157036	0.674638233
162	0.233793883	0.641908722	0.712655868	0.689779006
163	0.234581856	0.643826204	0.697377407	0.67342051
164	0.234066872	0.804214573	0.627510026	0.571973988
165	0.234419731	0.783805941	0.633742289	0.641921239
166	0.234454302	0.635550098	0.653979856	0.649514872
167	0.235156445	0.791549181	0.692727052	0.572669574
168	0.234902529	0.716505732	0.771596524	0.600548458
169	0.235231547	0.77097902	0.746064275	0.57722635
170	0.234297542	0.812111594	0.630120114	0.566124984
171	0.234189061	0.711147274	0.629223064	0.629219488
172	0.234789876	0.645065385	0.698590958	0.675301036
173	0.23460391	0.653028566	0.719407287	0.689107262
174	0.234863786	0.646963197	0.711753453	0.682946525
175	0.233990578	0.644496756	0.72124907	0.691730463
176	0.234649805	0.645032006	0.702126706	0.677238187
177	0.234378008	0.643521028	0.698192799	0.674923739
178	0.235008625	0.788331722	0.637255983	0.569143959
179	0.234328536	0.813362099	0.625530556	0.579739878
180	0.234806566	0.668022116	0.734387724	0.690513932
181	0.234730868	0.670095166	0.747701615	0.672411403
182	0.234594969	0.670124968	0.752593369	0.611785127
183	0.234805374	0.652350265	0.719199862	0.689106666
184	0.233899383	0.636869149	0.664377888	0.668261727
185	0.234138397	0.641304927	0.713232245	0.683255873
186	0.234639077	0.641112404	0.692994081	0.670259675
187	0.234818487	0.770431253	0.748919338	0.577173898
188	0.234975247	0.738328783	0.769651028	0.607935859
189	0.235417513	0.738006322	0.768422576	0.604742241
190	0.235161809	0.764914842	0.737480609	0.573809811
191	0.234289197	0.807935692	0.625933483	0.568425127
192	0.234174756	0.784156416	0.626665428	0.61630018
193	0.235130815	0.649638849	0.71368226	0.685231171
194	0.235055713	0.689450585	0.744629591	0.672842344
195	0.234265355	0.636293368	0.651862699	0.648471194
196	0.234136609	0.740249841	0.637365656	0.654922802
197	0.235357313	0.796320533	0.661786874	0.56979365
198	0.235137967	0.804950095	0.645870047	0.566998788
199	0.234631328	0.644019323	0.687762581	0.668312391
200	0.234769611	0.672441205	0.736228911	0.687974773
201	0.234751133	0.643337446	0.703365887	0.676047883
202	0.23503664	0.664190133	0.739959567	0.675491175
203	0.235005049	0.636344032	0.655640442	0.65154143
204	0.234547881	0.646416026	0.71921834	0.684787713
205	0.235490827	0.774236414	0.744559854	0.576174328
206	0.234579472	0.653756339	0.720420566	0.68928846
207	0.234033493	0.722862568	0.631183461	0.606973244
208	0.234741001	0.806306101	0.668042382	0.566263862
209	0.235189824	0.749920696	0.7726253	0.595667433
210	0.235182671	0.761182995	0.760532708	0.578642557
211	0.234567551	0.648865181	0.645073729	0.640406089
212	0.234273104	0.676525316	0.635702686	0.624175146
213	0.235027103	0.67606934	0.739301531	0.686476312
214	0.233909516	0.783431623	0.629232005	0.588496398
215	0.233794479	0.63850172	0.689830862	0.687738143
216	0.23462954	0.709980215	0.757277102	0.614293291
217	0.234949021	0.748768538	0.774065348	0.594071221
218	0.234935312	0.772541853	0.749277562	0.576109359
219	0.233781962	0.701391184	0.648576099	0.667832573
220	0.234310059	0.638412909	0.676133713	0.663643558
221	0.234581856	0.645838457	0.709466423	0.680508099
222	0.233829049	0.775672886	0.626764968	0.594925355
223	0.233957199	0.814704992	0.634570197	0.571739146
224	0.234717159	0.70299455	0.749930829	0.661829789
225	0.234590201	0.667100628	0.74461767	0.680059276
226	0.234346418	0.684466444	0.651473481	0.648446756
227	0.233391551	0.707114423	0.629689172	0.613072588
228	0.234224228	0.646560269	0.70751139	0.679885826
229	0.233645467	0.640046673	0.677821717	0.663340171
230	0.235151081	0.720163074	0.773604008	0.5775655
231	0.234724907	0.660704453	0.730533687	0.691951596
232	0.234770207	0.699473107	0.750427336	0.66405185
233	0.234463243	0.750642508	0.751462668	0.577573249
234	0.234610466	0.808319546	0.642026739	0.566714474
235	0.233395724	0.692697846	0.635652022	0.65179475
236	0.233855275	0.766550394	0.628213957	0.594491433
237	0.234444169	0.813885428	0.633518175	0.56553907
238	0.234851865	0.794288611	0.689649068	0.572540232
239	0.235053329	0.786323045	0.699448669	0.571059653
240	0.234282045	0.809174873	0.636877493	0.566709109
241	0.234178333	0.642429071	0.695664966	0.672243318
242	0.234727291	0.675638995	0.738786547	0.684018217
243	0.234562187	0.661816676	0.730211822	0.692185246
244	0.234681992	0.661410768	0.746520251	0.641102867
245	0.23422244	0.810248948	0.627508834	0.569564172
246	0.233808784	0.660645444	0.640108662	0.636169986
247	0.234485297	0.655717332	0.720439043	0.690308892
248	0.234928159	0.777564141	0.738092749	0.575826237
249	0.234217076	0.80704043	0.647456723	0.568199821
250	0.234230189	0.658567626	0.731010524	0.684650026
251	0.234234361	0.70561775	0.774048063	0.576624939
252	0.234615235	0.683987222	0.743095963	0.679056725
253	0.23419979	0.640034752	0.687953316	0.670500478
254	0.234602718	0.639887528	0.682435117	0.664770086
255	0.233751563	0.660781939	0.659394343	0.652726966
256	0.234395294	0.680465183	0.748905629	0.647351223
257	0.234730272	0.797028041	0.665115793	0.567831465
258	0.233484534	0.671604952	0.751606316	0.617636516
259	0.23462656	0.761749835	0.768979879	0.586776207
260	0.234906105	0.759829969	0.754686684	0.574840376
261	0.233643679	0.637762027	0.653687793	0.653321821
262	0.234469203	0.72347888	0.762575956	0.621423199
263	0.234892396	0.772590133	0.744775026	0.57648606
264	0.234901337	0.736630051	0.76560566	0.61389394
265	0.234988956	0.728905884	0.764195414	0.624232963
266	0.233297972	0.807182289	0.628430322	0.625785664
267	0.234633712	0.740969865	0.769596192	0.602232886
268	0.234494833	0.671533426	0.733967511	0.690440618
269	0.234987764	0.764049383	0.764188858	0.575714776
270	0.234638481	0.741304844	0.773214194	0.59423871
271	0.234048394	0.729850022	0.633206443	0.626850203
272	0.234651594	0.663343151	0.732984034	0.692042791
273	0.234024553	0.708623017	0.630843715	0.613463594
274	0.234589605	0.675014338	0.747860163	0.671528062
275	0.234390525	0.678461871	0.760125012	0.578446457
276	0.234895973	0.750709862	0.772852394	0.592494082
277	0.234711794	0.681203685	0.742133944	0.681557737
278	0.234918026	0.752936095	0.772463175	0.59851892
279	0.234617619	0.710094656	0.761405916	0.630419926
280	0.233719377	0.684977255	0.6341476	0.621850565
281	0.233880905	0.641487913	0.663354476	0.667570313
282	0.234147934	0.69240936	0.764089318	0.603978706
283	0.23424509	0.650159794	0.70976981	0.682518564
284	0.233790902	0.790429806	0.626936034	0.5806864
285	0.233598379	0.76639721	0.63175805	0.649945217
286	0.234295158	0.653473217	0.708001936	0.68149396
287	0.233532218	0.705564106	0.631285385	0.613498165
288	0.234036474	0.803604818	0.656161983	0.569561788
289	0.234473972	0.786371921	0.724997011	0.575825641
290	0.23494306	0.742190569	0.770198199	0.603596044
291	0.23485723	0.756614298	0.741969435	0.572501489
292	0.234730868	0.794069266	0.690164648	0.572829911
293	0.234656958	0.807788468	0.64400621	0.566519566
294	0.234086541	0.662260731	0.72777578	0.691849076
295	0.233751563	0.648234564	0.708314265	0.67991384
296	0.234267144	0.655251223	0.71460494	0.685807548
297	0.234705834	0.645994621	0.705208266	0.677698931
298	0.234328536	0.668541869	0.751239151	0.62181957
299	0.234699277	0.788385366	0.721170988	0.573929021

## 100C readings
Seconds	ad2	ad4	ad5	ad6
0	0.571543046	0.42003875	0.534877245	0.478829203
1	0.572034785	0.414879968	0.540953939	0.480027256
2	0.572243401	0.417643239	0.535656874	0.479995666
3	0.574625799	0.414296438	0.550196832	0.479851422
4	0.572725007	0.419914773	0.534550611	0.479512272
5	0.572201082	0.419932058	0.537645881	0.480116067
6	0.571336814	0.421538403	0.542748039	0.480310378
7	0.571155616	0.423511913	0.53879029	0.479779897
8	0.571470329	0.42372947	0.539991324	0.480452237
9	0.572927066	0.420562675	0.543473428	0.480805693
10	0.57294614	0.423463633	0.544231003	0.481413064
11	0.576869914	0.416511943	0.566210218	0.481927452
12	0.574930975	0.421734503	0.55042631	0.482038913
13	0.574947068	0.424439362	0.546364253	0.481964407
14	0.578461358	0.416899373	0.567953654	0.4824329
15	0.578802893	0.418458631	0.564429827	0.482158718
16	0.576886007	0.42327111	0.546294516	0.482034145
17	0.577195952	0.422172001	0.546778506	0.481659827
18	0.577103564	0.42398875	0.550637311	0.482469855
19	0.579338143	0.418047359	0.563943453	0.482355414
20	0.580851505	0.419166734	0.560698576	0.482332168
21	0.581083963	0.416833808	0.568180748	0.482232032
22	0.578576395	0.423759869	0.552182859	0.482400117
23	0.577702591	0.425291708	0.544673269	0.481834469
24	0.578065583	0.42511647	0.546554392	0.482258258
25	0.578953097	0.42139714	0.554907388	0.48210567
26	0.581553648	0.416282465	0.568639704	0.48223382
27	0.577320525	0.426912955	0.544505184	0.482034145
28	0.579317281	0.422004512	0.546836322	0.481357036
29	0.579189727	0.421721986	0.546419686	0.481451211
30	0.578267643	0.424152663	0.545355743	0.481636582
31	0.578184197	0.423257401	0.546189016	0.481602011
32	0.576880643	0.426989249	0.542082851	0.481931625
33	0.57794101	0.423359921	0.5449099	0.481309352
34	0.578244993	0.423158458	0.544351404	0.481720624
35	0.579155157	0.423049977	0.545801585	0.4817695
36	0.578832695	0.421615889	0.545676416	0.48178917
37	0.578543017	0.423077991	0.544791883	0.481857119
38	0.578115055	0.424624136	0.546323722	0.482409654
39	0.581473181	0.416705062	0.566725798	0.48266357
40	0.580813954	0.416471412	0.5673135	0.482721982
41	0.576754877	0.424622348	0.54729945	0.48231369
42	0.577192375	0.42279785	0.544745391	0.481957851
43	0.576590368	0.424648574	0.545792645	0.482265411
44	0.575798819	0.426706127	0.541889732	0.48222488
45	0.575850079	0.424880436	0.54396755	0.481779633
46	0.576704213	0.422048619	0.54575569	0.481888113
47	0.576208303	0.423415354	0.54541952	0.482197461
48	0.576292941	0.422913483	0.54539985	0.482030568
49	0.576699445	0.423213294	0.545117324	0.48208004
50	0.578568051	0.418432405	0.562838979	0.483024774
51	0.577936837	0.419915965	0.557158656	0.48284894
52	0.577626297	0.422279289	0.553064412	0.482826887
53	0.580691168	0.417367866	0.567008325	0.482940731
54	0.579636762	0.420199683	0.562699504	0.482773242
55	0.57650871	0.426859907	0.546221798	0.482718406
56	0.577604243	0.42450135	0.545747941	0.482040701
57	0.578723023	0.422816923	0.546962684	0.482397733
58	0.578273604	0.424277237	0.546612805	0.482655225
59	0.577355096	0.425002626	0.549665159	0.482965169
60	0.577640602	0.42555218	0.546535915	0.482637344
61	0.577085087	0.425590327	0.547207063	0.482574163
62	0.580226252	0.417241504	0.569216081	0.483000932
63	0.580216715	0.418381741	0.567190715	0.483036099
64	0.577986309	0.422751358	0.556326575	0.482970534
65	0.575584838	0.427847556	0.54465062	0.482459722
66	0.575928161	0.427438072	0.545610851	0.482852517
67	0.576431224	0.427510789	0.545227593	0.482536016
68	0.57589061	0.42767351	0.544105833	0.482488928
69	0.576317379	0.426945141	0.544570749	0.48222488
70	0.577879617	0.423041633	0.54606027	0.482451377
71	0.577625701	0.424090674	0.545466607	0.48235601
72	0.57791836	0.425200513	0.545495218	0.482306538
73	0.578543613	0.421424558	0.555045671	0.482702313
74	0.581471989	0.416688373	0.568336316	0.48295146
75	0.578089425	0.423007062	0.552619165	0.482276736
76	0.577343175	0.426272801	0.544527834	0.482252298
77	0.578534672	0.424265316	0.546505516	0.48243588
78	0.57802088	0.42566841	0.546636051	0.482412634
79	0.578952501	0.424734405	0.546620553	0.482320247
80	0.578442881	0.422011664	0.546972817	0.482258258
81	0.579006741	0.422425916	0.547515815	0.482188521
82	0.57775862	0.425076535	0.547268456	0.482662378
83	0.581026743	0.416680028	0.569433638	0.482790528
84	0.577652523	0.423603704	0.550441808	0.482757745
85	0.578209231	0.421398332	0.555340118	0.482549129
86	0.579639742	0.416971495	0.564379759	0.483169613
87	0.577161977	0.42459195	0.54773516	0.482552705
88	0.577840874	0.421646288	0.546259945	0.482223091
89	0.578183005	0.421883514	0.546449488	0.482192097
90	0.578241417	0.423610261	0.546957916	0.48235601
91	0.577855179	0.423609069	0.549895233	0.482856093
92	0.577935049	0.424465588	0.546144908	0.482499061
93	0.577159593	0.424473336	0.547660058	0.482398925
94	0.578899453	0.418940236	0.561730929	0.482347069
95	0.581057737	0.416942289	0.56841559	0.482585488
96	0.580772827	0.41729038	0.566725202	0.482883511
97	0.577416489	0.426385454	0.544983214	0.482453165
98	0.578467319	0.423106006	0.547235673	0.482108054
99	0.57825155	0.421156933	0.546745723	0.481839237
100	0.578592489	0.422551086	0.547387665	0.48200017
101	0.577821204	0.424490026	0.547339981	0.482298193
102	0.580774019	0.417653372	0.566333004	0.482806621
103	0.577244827	0.426019481	0.545728868	0.482100902
104	0.577445695	0.42669659	0.544614261	0.482314883
105	0.577712128	0.425974777	0.545283025	0.482090173
106	0.579173038	0.424134782	0.546426838	0.482391177
107	0.582102011	0.417010238	0.568109818	0.482879935
108	0.579320261	0.423087528	0.547021693	0.482015071
109	0.579191515	0.424789241	0.54652459	0.482476411
110	0.579636166	0.421706488	0.554897851	0.482686816
111	0.582163403	0.417130639	0.569630929	0.482990799
112	0.580921242	0.42136555	0.559505887	0.482918678
113	0.5775655	0.427122763	0.543867414	0.482382832
114	0.577545831	0.426347903	0.544540351	0.482270179
115	0.578662822	0.422506383	0.548240012	0.482090769
116	0.580351422	0.41770642	0.56571848	0.48274344
117	0.580874155	0.416783144	0.568534204	0.483241139
118	0.581109593	0.419451644	0.56239552	0.482744036
119	0.578979323	0.422939113	0.555491514	0.48256701
120	0.580772231	0.416908314	0.569419333	0.48292881
121	0.579183767	0.421538403	0.557988353	0.48264688
122	0.576025316	0.426453999	0.544741219	0.482170043
123	0.57711787	0.424972227	0.547267264	0.482801257
124	0.577137539	0.425698212	0.546571678	0.482744632
125	0.579640338	0.418077161	0.566155978	0.483009277
126	0.577954719	0.424410155	0.551794833	0.482626019
127	0.577361653	0.425018719	0.54903633	0.48295444
128	0.58080859	0.418614199	0.565764375	0.483161269
129	0.576695273	0.427457741	0.544087356	0.48273748
130	0.578118036	0.422151139	0.547469324	0.482006727
131	0.57848222	0.422687581	0.546339219	0.482049642
132	0.577855775	0.424046567	0.545090502	0.482131896
133	0.579053233	0.422106436	0.547497934	0.482040701
134	0.578356454	0.424451283	0.55062837	0.482721386
135	0.578670571	0.422622016	0.552464789	0.482410846
136	0.577318737	0.427212766	0.543492501	0.482291041
137	0.577558348	0.425713709	0.546897715	0.482438264
138	0.577178666	0.427224687	0.544085567	0.481770692
139	0.577836702	0.425662449	0.545353954	0.481758175
140	0.579252908	0.423857024	0.546999639	0.482374487
141	0.579571197	0.423229983	0.547007388	0.48205441
142	0.579000184	0.424742749	0.547144478	0.482207594
143	0.57894654	0.425199917	0.546678966	0.482208786
144	0.579447219	0.423771193	0.546717709	0.482271371
145	0.580056975	0.420425584	0.558367438	0.482610522
146	0.581773589	0.4195035	0.563098855	0.482452569
147	0.581873725	0.416387965	0.569167205	0.482900796
148	0.582225988	0.41736727	0.567762323	0.483095107
149	0.581971476	0.418477108	0.565427609	0.482508002
150	0.580910514	0.420721223	0.558545656	0.482780991
151	0.577909419	0.425630263	0.546627706	0.482816158
152	0.578125784	0.424268892	0.550009078	0.482893048
153	0.578056047	0.424198559	0.546311205	0.482440648
154	0.578110883	0.423653176	0.547444886	0.48237866
155	0.577820608	0.42203789	0.547013944	0.482152758
156	0.577644775	0.423822453	0.552913016	0.483228026
157	0.57619817	0.426818183	0.544250076	0.483003316
158	0.577497551	0.423176935	0.545500582	0.482562242
159	0.578541825	0.425899676	0.544916456	0.482707081
160	0.57858176	0.423883846	0.546073383	0.482959209
161	0.57812042	0.425390056	0.54624564	0.482790528
162	0.578798125	0.422657779	0.553848213	0.483131466
163	0.579361389	0.421817353	0.557147331	0.483241139
164	0.577827761	0.42670553	0.544660752	0.482758937
165	0.578898857	0.423375419	0.54672665	0.482463298
166	0.578974554	0.424954346	0.546801751	0.482682047
167	0.581865976	0.417750528	0.569011041	0.483225642
168	0.578672955	0.425247005	0.547974175	0.483092127
169	0.57723231	0.425965837	0.545732444	0.482595024
170	0.577063629	0.427631191	0.544260209	0.483029542
171	0.577352712	0.426219753	0.544356769	0.482463894
172	0.577610204	0.424862555	0.546717709	0.48245555
173	0.578386257	0.422726324	0.547169512	0.482604561
174	0.578403542	0.422226837	0.547618335	0.482652245
175	0.578004191	0.424422076	0.547171896	0.482626615
176	0.578088233	0.422359755	0.554154581	0.483495651
177	0.580967138	0.417454292	0.568406054	0.483286438
178	0.576773355	0.427466086	0.545201963	0.482738672
179	0.576997468	0.427498272	0.545216864	0.482937155
180	0.578321287	0.422484329	0.547002619	0.482565222
181	0.5778671	0.425431183	0.546559161	0.482705889
182	0.57994611	0.418009808	0.565075346	0.483282266
183	0.579071114	0.419929674	0.559625692	0.4831565
184	0.580229232	0.417504956	0.566652485	0.48312789
185	0.580397317	0.420264056	0.560551949	0.483059345
186	0.577276418	0.426790765	0.543761318	0.482266603
187	0.578563878	0.423622778	0.551623172	0.482855497
188	0.580576727	0.419789007	0.561649866	0.482870398
189	0.579924653	0.421637943	0.55529601	0.482796488
190	0.577653715	0.425492576	0.544203585	0.482063947
191	0.578549573	0.423107198	0.545554226	0.482035337
192	0.582202146	0.417437603	0.567190715	0.482783375
193	0.580682228	0.420182397	0.559343166	0.482862649
194	0.577503512	0.426455191	0.543630188	0.482547937
195	0.582101414	0.417816689	0.564479895	0.482986031
196	0.58244891	0.416951825	0.56682057	0.482884703
197	0.582534144	0.416621019	0.567456551	0.482866822
198	0.578116247	0.425474098	0.546169942	0.482683239
199	0.577263305	0.426412872	0.544567173	0.482677279
200	0.578763554	0.422862223	0.549618667	0.482981263
201	0.579677889	0.419163158	0.560282536	0.483169613
202	0.577913592	0.423709205	0.544834798	0.482828079
203	0.577725241	0.421462705	0.546808904	0.482285676
204	0.574434468	0.42675679	0.542544787	0.482949672
205	0.574280688	0.426774672	0.543433493	0.482771454
206	0.573473045	0.425737551	0.544519489	0.482623039
207	0.573273369	0.425252369	0.54441995	0.4826892
208	0.57650573	0.417764833	0.56664712	0.483280478
209	0.574517319	0.422542742	0.554732746	0.483196435
210	0.576347777	0.416184713	0.568180152	0.483509956
211	0.57261891	0.424722484	0.546693271	0.483418165
212	0.573135087	0.423994711	0.54970867	0.483158288
213	0.572902629	0.423129251	0.551946229	0.483206568
214	0.575889418	0.41663294	0.568096705	0.483496247
215	0.574226448	0.422711423	0.55429644	0.483260808
216	0.575458476	0.420866659	0.558285184	0.483471213
217	0.573514172	0.4250819	0.54911024	0.483462272
218	0.576770374	0.419556549	0.563082762	0.483460484
219	0.574503609	0.425014547	0.548753208	0.483152328
220	0.574575731	0.424851826	0.545477932	0.482476411
221	0.575709412	0.421594432	0.547180241	0.482443629
222	0.575282046	0.42173331	0.547113484	0.482679067
223	0.575907299	0.42186146	0.551943845	0.482958613
224	0.576289961	0.423145345	0.546235507	0.482770262
225	0.575913259	0.423965505	0.54637081	0.482853709
226	0.576475927	0.421827486	0.553006	0.482997356
227	0.578736136	0.419671586	0.560249753	0.482778607
228	0.576436588	0.423247269	0.545595949	0.48215395
229	0.577114889	0.423579266	0.548005765	0.482527671
230	0.580762694	0.418084314	0.564938255	0.482888279
231	0.581476162	0.415941526	0.568493672	0.482612906
232	0.581232379	0.416083385	0.568385788	0.482832251
233	0.57942457	0.418396642	0.559061832	0.482923446
234	0.577899286	0.423244884	0.548281139	0.48286563
235	0.577675769	0.423701456	0.546866124	0.482598601
236	0.578304002	0.421004346	0.553404755	0.482635556
237	0.580962966	0.417960336	0.56318111	0.482593832
238	0.577303836	0.425162962	0.544620817	0.482304154
239	0.576987931	0.426172665	0.543214744	0.482031164
240	0.576953957	0.426249555	0.544534391	0.482575355
241	0.577161381	0.425499728	0.543879335	0.482116995
242	0.579007337	0.421484759	0.546741551	0.481905995
243	0.578374336	0.423561981	0.548612541	0.482502637
244	0.581986377	0.415853312	0.568598577	0.482778011
245	0.578595469	0.424000671	0.548852151	0.482882915
246	0.578162739	0.424250415	0.548462337	0.482698737
247	0.577250788	0.426554135	0.543330973	0.48218256
248	0.578250358	0.424068621	0.545358723	0.48223084
249	0.581823657	0.416488697	0.566449829	0.482622443
250	0.581226418	0.415749003	0.568820902	0.482824502
251	0.579205224	0.421484759	0.555746026	0.482548533
252	0.57899482	0.421052625	0.553354091	0.482338724
253	0.577857563	0.423062494	0.544440215	0.481784997
254	0.576968858	0.424856594	0.546407765	0.482261238
255	0.578625271	0.421001365	0.553172893	0.482508598
256	0.579562256	0.419964244	0.55680222	0.482347069
257	0.581393311	0.415384223	0.567172237	0.482187925
258	0.57720668	0.425785235	0.543311303	0.481928048
259	0.578801701	0.423449924	0.546318358	0.482099114
260	0.581320594	0.418466379	0.560253329	0.482329188
261	0.578666994	0.423166802	0.549842781	0.482414422
262	0.576697657	0.422657183	0.551815695	0.482223687
263	0.576931903	0.42562907	0.542857116	0.481876192
264	0.577890942	0.421917489	0.546475714	0.481602011
265	0.579001973	0.419353893	0.558074183	0.482338724
266	0.578450033	0.423140576	0.546184843	0.481991825
267	0.578146646	0.422994545	0.547557538	0.482257066
268	0.578727791	0.423468402	0.546969837	0.482264815
269	0.580768654	0.417188456	0.56218452	0.482369719
270	0.581575701	0.415586879	0.567382642	0.482555089
271	0.57832546	0.420833876	0.551206535	0.482403693
272	0.578754017	0.420916131	0.546221798	0.481516776
273	0.578790972	0.420740893	0.546954935	0.481701551
274	0.577121446	0.425916961	0.543104475	0.482038317
275	0.577584574	0.424689701	0.545100635	0.481987057
276	0.581682394	0.415853312	0.56686885	0.48253542
277	0.581081579	0.415453364	0.56802816	0.482497869
278	0.580898593	0.418530752	0.559739537	0.482153354
279	0.579882929	0.420940569	0.554615325	0.482166467
280	0.577547023	0.425755432	0.544006293	0.482104478
281	0.579040716	0.420407703	0.545550054	0.481886325
282	0.578194926	0.42193835	0.550184912	0.482892452
283	0.579012701	0.418664267	0.5579359	0.482786355
284	0.579786966	0.418106963	0.560045309	0.482705889
285	0.580746601	0.415343096	0.567429133	0.482878743
286	0.57945616	0.417801192	0.561267204	0.482791124
287	0.579888294	0.416404655	0.565421053	0.482728539
288	0.57794697	0.424018553	0.545532768	0.482388792
289	0.577275822	0.423930934	0.547072357	0.482798872
290	0.57973809	0.416760494	0.565450259	0.482949672
291	0.577766368	0.423902324	0.545877879	0.482603965
292	0.576880047	0.425015739	0.544076031	0.482607541
293	0.57991154	0.420209219	0.55716402	0.482979474
294	0.5767364	0.42628353	0.542697971	0.482577739
295	0.577768752	0.422598174	0.545290177	0.482562838
296	0.578520963	0.42141681	0.54675228	0.482408462
297	0.580453942	0.422884872	0.547075933	0.482665954
298	0.578739116	0.420975139	0.553996629	0.482835231
299	0.580940912	0.415716817	0.566532083	0.48312491